## NOTE
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA 4 TAMPONI, GARZE, OVATTA, BENDE E RETI ELASTICIZZATE
Note per la compilazione "SEZIONE A": indicare i dati della Ditta. "SEZIONE B": Preliminarmente si consiglia di consultare il documento denominato "documento tecnico" ove sono idicate le caratteristiche tecniche generali dei prodotti. Foglio "Sezione B" In riferimento alla colonna denominata "DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO", indicare: "SI" solo ed esclusivamente se il vostro prodotto rispetta tutti i requisiti descritti, alternativamente, indicare "NO" e, nel caso di disponibilità di prodotti "simili", indicare nella colonna: - "MISURE", le misure del vostro prodotto più simili/prossime a quelle indicate; - "CARATTERISTICHE TECNICHE DIVERSE", eventuali altre differenze riscontrate tra il prodotto descritto ed il vostro prodotto. Nelle colonne denominate "CONFEZIONAMENTO PRIMARIO DISPONIBILE", va inserito: - il numero di pezzi - la tipologia (es. doppio blister in plastica/carta...). Per confezionamento primario si intende quello a diretto contatto col prodotto stesso. Nelle colonne denominate "CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DISPONIBILE", va indicato: - il numero di confezioni primarie disponibili, in esso contenute; - la tipologia (es. doppio blister in plastica/carta). Per confezionamento secondario si intende quello che contiene "n" confezioni primarie.

## Sezione A
SEZIONE ANAGRAFICA DITTA
DENOMINAZIONE DITTA
NOMINATIVO REFERENTE/COMPILATORE
INDIRIZZO E-MAIL DEL REFERENTE/COMPILATORE
CONTATTO TELEFONICO DEL REFERENTE/COMPILATORE

## Sezione B
ID | DESCRIZIONE PRODOTTO | STERILITÀ | MATERIALE | MISURE | requisiti tecnici specifici | DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO (Sì/No) | MISURA (compilare solo se si hanno misure diverse da quelle indicate nella colonna B) | CARATTERISTICHE TECNICHE DIVERSE | LATEX FREE prodotto (Sì/No) | LATEX FREE conf.primario (Sì/No) | LATEX FREE conf.secondario (Sì/No) | ulteriori informazioni richieste | CONFEZIONAMENTO PRIMARIO DISPONIBILE/I [N. di pezzi] | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO PRIMARIO tipologia ad es.: busta, blister, sacchetto.. modalità di apertura ad es: peel open... | CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DISPONIBILE/I [N. di pezzi] | EVENTUALI NOTE
1 | GARZA NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO CUCITA - 4 STRATI | no | cotone | cm 20 x 20 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare | descrivere tipologia di cucitura interna (ad es.a croce, diagonale, etc)
2 | GARZA NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO CUCITA - 4 STRATI | no | cotone | cm 40 x 40 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare | descrivere tipologia di cucitura interna (ad es.a croce, diagonale, etc)
3 | GARZA NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO CUCITA - 4 STRATI | no | cotone | cm 45 x 70 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare | descrivere tipologia di cucitura interna (ad es.a croce, diagonale, etc)
4 | GARZA STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO CUCITA - 4 STRATI | si | cotone | cm 10 x 10 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare | descrivere tipologia di cucitura interna (ad es.a croce, diagonale, etc)
5 | GARZA STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO CUCITA - 4 STRATI | si | cotone | cm 45 x 45 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare | descrivere tipologia di cucitura interna (ad es.a croce, diagonale, etc)
6 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI | si | cotone | cm 10 x 60 cm | Per uso chirurgico | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
7 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 8 STRATI | si | cotone | cm 10 x 60 cm | Per uso chirurgico | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
8 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI | si | cotone | cm 30 x 45 cm | Per uso chirurgico | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
9 | GARZA STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 8 STRATI | si | cotone | cm 20 x 20 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
10 | GARZA STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 16 STRATI | si | cotone | cm 5 x 5 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
11 | GARZA STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 8 STRATI | si | cotone | cm 5 x 5 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
12 | GARZA STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 8 STRATI | si | cotone | cm 10 x 10 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
13 | GARZA STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 8 STRATI | si | cotone | cm 10 x 20 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
14 | GARZA STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 16 STRATI | si | cotone | cm 10 x 10 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
15 | OVATTA DI COTONE IDROFILO TIPO ORO | no | cotone | kg 1 | Massa filamentosa bianca, inodore, insapore, soffice, derivata da fibre di cellulosa accuratamente cardata, per uso medico. Non deve contenere fiocchi o cascame di fiocco e impurità. Nella scheda tecnica deve essere specificatamente dichiarata la tipologia di cotone. L’ovatta deve essere confezionata in sacchetti di polietilene; la linea di apertura del confezionamento deve rendere agevole l’utilizzo dell’ovatta. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare |  |  | indicare ad es.: se in sacchetti di polietilene, se piegata a zig-zag o arrotolata …etc.
16 | GARZA NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 16 STRATI | no | cotone | cm 10 x 20 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
17 | GARZA NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 8 STRATI | no | cotone | cm 5 x 5 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
18 | GARZA NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 16 STRATI | no | cotone | cm 10 x 10 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
19 | GARZA NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 8 STRATI | no | cotone | cm 10 x 10 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
20 | GARZA NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 16 STRATI | no | cotone | cm 5 x 5 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
21 | GARZA COMPRESSE STESE STERILI IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | cm 10 x 10 cm | Le garze non devono rimanere adese alla busta al fine di evitare uno spreco di prodotto. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
22 | GARZA COMPRESSE STESE STERILI IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | cm 15 x 15 cm | Le garze non devono rimanere adese alla busta al fine di evitare uno spreco di prodotto. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
23 | GARZA COMPRESSE STESE STERILI IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | cm 20 x 20 cm | Le garze non devono rimanere adese alla busta al fine di evitare uno spreco di prodotto. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
24 | GARZA COMPRESSE STESE STERILI IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | cm 18 x 40 cm | Le garze non devono rimanere adese alla busta al fine di evitare uno spreco di prodotto. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
25 | GARZA COMPRESSE STESE STERILI IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | cm 36 x 40 cm | Le garze non devono rimanere adese alla busta al fine di evitare uno spreco di prodotto. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
26 | GARZA COMPRESSE STESE NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | cm 10 x 10 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
27 | GARZA COMPRESSE STESE NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | cm 20 x 20 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
28 | GARZA COMPRESSE STESE NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | cm 40 x 40 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
29 | GARZA COMPRESSE STESE NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | cm 10 x 15 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
30 | GARZA COMPRESSE STESE NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | cm 15 x 30 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
31 | GARZA COMPRESSE STESE NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | cm 18 x 40 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
32 | GARZA COMPRESSE STESE NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | cm 30 x 35 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
33 | GARZA COMPRESSE STESE NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | cm 36 x 40 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
34 | GARZA COMPRESSE STESE NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | cm 40 x 60 cm | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
35 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE | no | cotone | cm 2 x 5 mt | Deve avere bordi longitudinali orlati al fine di evitare sfilacciamenti. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
36 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE | no | cotone | cm 5 x 5 mt | Deve avere bordi longitudinali orlati al fine di evitare sfilacciamenti. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
37 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE | no | cotone | cm 7 x 5 mt | Deve avere bordi longitudinali orlati al fine di evitare sfilacciamenti. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
38 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE | no | cotone | cm 10 x 5 mt | Deve avere bordi longitudinali orlati al fine di evitare sfilacciamenti. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
39 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE | no | cotone | cm 15 x 5 mt | Deve avere bordi longitudinali orlati al fine di evitare sfilacciamenti. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
40 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE TITOLO 12/12 | no | cotone | cm 10 x 10 mt | Deve avere bordi longitudinali orlati al fine di evitare sfilacciamenti. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
41 | BENDA DI GARZA NON ORLATA IN COTONE NON STERILE | no | cotone | cm 15 x 5 mt | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
42 | BENDA DI GARZA NON ORLATA IN COTONE NON STERILE | no | cotone | cm 10 x 5 mt | nessuna ulteriore indicazione | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
43 | GARZA IN ZAFFI STERILE IN COTONE | si | cotone | cm 2 x 10 mt | Striscia di garza idrofila sterile ripiegata in 4 strati a soffietto | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
44 | GARZA IN ZAFFI STERILE IN COTONE | si | cotone | cm 5 x 10 mt | Striscia di garza idrofila sterile ripiegata in 4 strati a soffietto | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
45 | GARZA IN ZAFFI STERILE IN COTONE | si | cotone | cm 10 x 5 mt | Striscia di garza idrofila sterile ripiegata in 4 strati a soffietto | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
46 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | Ø mm 10 | Medicazione in garza idrofila sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
47 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | Ø mm 18 | Medicazione in garza idrofila sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
48 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | Ø mm 20 | Medicazione in garza idrofila non sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
49 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | Ø mm 12 | Medicazione in garza idrofila sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
50 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | Ø mm 16 | Medicazione in garza idrofila non sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
51 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | Ø mm 30 | Medicazione in garza idrofila non sterile, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
52 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | Ø mm 60 | Medicazione in garza idrofila non sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
53 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | Ø mm 30 | Medicazione in garza idrofila non sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
54 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | Ø mm 40 | Medicazione in garza idrofila non sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
55 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | cotone | Ø da 50 a mm 60 | Medicazione in garza idrofila non sterile, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
56 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - TITOLO 12/12 | si | cotone | Ø mm 6 | Medicazione sterile in garza idrofila, per uso chirurgico, titolo 12/12, con bordi ripiegati all’interno in modo uniforme e omogeneo e ben pressate in modo da mantenere la piegatura e non presentare sfilacciature durante l’utilizzo. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Il tampone scollatore deve essere di forma cilindrica o ad oliva e deve avere consistenza adeguata all’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
57 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - TITOLO 12/12 | si | cotone | Ø mm 12 | Medicazione sterile in garza idrofila per uso chirurgico, titolo 12/12, con bordi ripiegati all’interno in modo uniforme e omogeneo e ben pressate in modo da mantenere la piegatura e non presentare sfilacciature durante l’utilizzo. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Il tampone scollatore deve essere di forma cilindrica o ad oliva e deve avere consistenza adeguata all’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
58 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - TITOLO 12/12 | si | cotone | Ø mm 16 | Medicazione sterile in garza idrofila per uso chirurgico, titolo 12/12, con bordi ripiegati all’interno in modo uniforme e omogeneo e ben pressate in modo da mantenere la piegatura e non presentare sfilacciature durante l’utilizzo. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Il tampone scollatore deve essere di forma cilindrica o ad oliva e deve avere consistenza adeguata all’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
59 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - TITOLO 12/12 | si | cotone | Ø mm 25 | Medicazione sterile in garza idrofila, per uso chirurgico, titolo 12/12, con bordi ripiegati all’interno in modo uniforme e omogeneo e ben pressate in modo da mantenere la piegatura e non presentare sfilacciature durante l’utilizzo. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Il tampone scollatore deve essere di forma cilindrica o ad oliva e deve avere consistenza adeguata all’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
60 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | Ø mm 30 | Medicazione in garza idrofila sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
61 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | Ø mm 50 | Medicazione in garza idrofila sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
62 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | Ø mm 60 | Medicazione in garza idrofila sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
63 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | Ø mm 30 | Medicazione in garza idrofila sterile, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
64 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE SENZA INDICATORE RADIOPACO | si | cotone | Ø da 50 a mm 60 | Medicazione in garza idrofila sterile, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
65 | COMPRESSA OCULARE STERILE IN OVATTA DI COTONE RIVESTITA DI GARZA DI PURO COTONE | si | cotone | (cm 8 x 6,5 cm) +/- 0,5cm | Compressa di forma ovoidale, per uso oftalmico, costituita da un cuscinetto interno assorbente di ovatta di cotone, rivestito esternamente da garza di cotone. La bordatura non deve presentare sfilacciature e deve essere particolarmente rinforzata, atta ad evitare la fuoriuscita del cotone contenuto. Le compresse devono essere confezionate in singola busta e permettere la presa del materiale con tecnica asettica, apertura tipo peel-open (circa 5 mm) o similare, con invito all’apertura e con lembi di dimensioni tali da consentire un’agevole presa e apertura della confezione primaria da parte dell’operatore. La saldatura delle buste dovrà essere regolare, senza pieghe e non inferiore a circa 5 mm e realizzata in modo da garantire la sterilità per il periodo indicato. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
66 | TAMPONE ROTONDO IN TNT DI TIPO PESANTE NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO | no | TNT | Ø 30 mm | Medicazione in TNT non sterile, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
67 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI | no | TNT | cm 5 x 5 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
68 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI | no | TNT | cm 7,5 x 7,5 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
69 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI | no | TNT | cm 10 x 10 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
70 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI | no | TNT | cm 10 x 20 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
71 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI | no | TNT | cm 25 x 25 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
72 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI | no | TNT | cm 40 x 40 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
73 | COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y- 4 STRATI | si | TNT | cm 5 x 5 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
74 | COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y- 4 STRATI | si | TNT | cm 10 x 10 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
75 | COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y- 4 STRATI | si | TNT | cm 7,5 x 7,5 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
76 | COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y- 6 STRATI | si | TNT | cm 5 x 5 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
77 | COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y- 6 STRATI | si | TNT | cm 7,5 x 7,5 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
78 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | no | Fibra sintetica e/o cotone | calibro 1 | Rete tubolare elastica per il fissaggio veloce di medicazioni | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
79 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | no | Fibra sintetica e/o cotone | calibro 2 | Rete tubolare elastica per il fissaggio veloce di medicazioni | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
80 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | no | Fibra sintetica e/o cotone | calibro 3 | Rete tubolare elastica per il fissaggio veloce di medicazioni | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
81 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | no | Fibra sintetica e/o cotone | calibro 4 | Rete tubolare elastica per il fissaggio veloce di medicazioni | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
82 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | no | Fibra sintetica e/o cotone | calibro 5 | Rete tubolare elastica per il fissaggio veloce di medicazioni | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
83 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | no | Fibra sintetica e/o cotone | calibro 6 | Rete tubolare elastica per il fissaggio veloce di medicazioni | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
84 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | no | Fibra sintetica e/o cotone | calibro 7 | Rete tubolare elastica per il fissaggio veloce di medicazioni | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
85 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | no | Fibra sintetica e/o cotone | calibro 8 | Rete tubolare elastica per il fissaggio veloce di medicazioni | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
86 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | no | Fibra sintetica e/o cotone | calibro 9 | Rete tubolare elastica per il fissaggio veloce di medicazioni | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
87 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | no | Fibra sintetica e/o cotone | calibro 10 | Rete tubolare elastica per il fissaggio veloce di medicazioni | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
88 | COMPRESSA IN TNT STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI | si | TNT | cm 10 x 10 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
89 | COMPRESSA IN TNT STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI | si | TNT | cm 10 x 20 cm | In TNT pesante | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
90 | TAMPONE ROTONDO IN TNT DI TIPO PESANTE STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO | si | TNT "pesante" | Ø 30 mm | Medicazione in TNT non sterile, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
90 | TAMPONE ROTONDO IN TNT DI TIPO PESANTE STERILE CON INDICATORE RADIOPACO | si | TNT "pesante" | Ø 50 mm | Medicazione in TNT non sterile, per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. L'indicatore radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Non devono presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
90 | ROTOLO DI COMPRESSE PRETAGLIATE IN CELLULOSA, NON STERILE (tipo Pur-Zellin) | no | cellulosa | cm 4 x 5 cm ca. | Compresse pretagliate in cellulosa non sterile per disinfezione della cute. Dispenser riutilizzabile per facilitare l’utilizzo del rotolo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
90 | DISPENSER DOSATORE | no | na | na |  | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
90 | TAMPONE OCULARE IN TNT STERILE, ARROTOLATO A CILINDRO APPUNTITO OBLIQUAMENTE ALLE DUE ESTREMITA' (bastoncino oftalmico) | si | TNT | mm 66 x 5 mm | Tampone oculare in TNT sterile dotato di buon effetto capillare e sufficiente solidità. Non deve presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare
90 | TAMPONE OCULARE IN TNT STERILE O IN POLIURETANO, A FORMA DI LANCETTA | si | TNT o poliuretano | lunghezza cm 7 ca. | Tampone oculare sterile in TNT o poliuretano dotato di buon effetto capillare e sufficiente solidità. Non deve presentare sfilacciature durante l’utilizzo. | selezionare |  |  | selezionare | selezionare | selezionare

## Foglio2 (hidden)
selezionare
SI
NO

## Foglio1 (hidden)
SI
NO | selezionare
SI
NO