## dati società
SEZIONE ANAGRAFICA DITTA
DENOMINAZIONE DITTA
NOMINATIVO REFERENTE/COMPILATORE
INDIRIZZO E-MAIL DEL REFERENTE/COMPILATORE
CONTATTO TELEFONICO DEL REFERENTE/COMPILATORE

## Caratteristiche generali
CARATTERISTICHE DEI CEROTTI E DELLE MEDICAZIONI ADESIVE
I cerotti devono essere costituiti da una massa adesiva ipoallergenica uniforme cosparsa su apposito supporto e possono essere perforati.
La massa adesiva deve rimanere tale anche in presenza di sudorazione.
I cerotti e le medicazioni devono aderire stabilmente alla cute ed essere rimossi con facilità senza causare lesioni e senza irritare la pelle e non devono lasciare residui di adesivo difficilmente asportabili dopo la rimozione.
Cerotti e medicazioni adesive devono avere i bordi senza sbavature e devono assicurare l'aerazione della cute.
I cerotti possono presentarsi come nastri arrotolati su idoneo dispositivo rigido/rocchetto o come fogli di varie dimensioni con la superficie adesiva ricoperta da un foglio di protezione facilmente rimovibile.
CARATTERISTICHE DELLE BENDE
Il confezionamento delle bende deve garantire il mantenimento delle caratteristiche e delle prestazioni durante le fasi di trasporto e di conservazione.
Le bende sterili devono inoltre, essere confezionate singolarmente.
I bordi delle bende devono esseri morbidi e non devono sfilacciare.

## questionario
N. Riga | CND | Descrizione | caratteristiche | latex free | sterilità | MISURE | UM | DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO (Sì/No) | MISURA (compilare solo se si hanno misure diverse da quelle indicate nella colonna "MISURE") | CARATTERISTICHE TECNICHE DIVERSE | LATEX FREE prodotto (Sì/No) | LATEX FREE conf. (Sì/No) | ulteriori informazioni richieste | CONFEZIONAMENTO PRIMARIO DISPONIBILE/I [N. di pezzi] | DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO PRIMARIO tipologia ad es.: busta, blister, sacchetto.. modalità di apertura ad es: peel open... | CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DISPONIBILE/I [N. di pezzi] | EVENTUALI NOTE
1 | M050101 | CEROTTI IN TELA SU ROCCHETTO (A NASTRO) - 5 mt circa | Cerotto chirurgico a forte tenuta per il fissaggio di medicazioni e di bendaggi di trazione. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in tessuto di cotone o viscosa, aerato, ad elevata adesività e resistenza tensile alla trazione; deve essere permeabile all’aria e al vapore acqueo e idrorepellente. Il dispositivo su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. Non devono presentarsi sfilacciamenti sulla linea di rottura del cerotto. | sì | no | cm 2,5 x 5 mt circa | Pezzo
2 | M050101 |  |  | sì | no | cm 5 x 5 mt circa | Pezzo
3 | M050101 |  |  | sì | no | cm 1,25 x 5 mt circa | Pezzo
4 | M050101 | CEROTTI IN SETA ARTIFICIALE SU ROCCHETTO (A NASTRO) - 9/10 mt | Cerotto chirurgico per il fissaggio di medicazioni, sonde e tubi. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in seta artificiale non estensibile, aerato, ad elevata adesività e resistenza tensile alla trazione. Il dispositivo su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. Il cerotto non deve presentare difficoltà allo strappo anche senza forbici o altro strumento e deve essere lacerabile in senso longitudinale e trasversale. Non devono presentarsi sfilacciamenti sulla linea di rottura del cerotto. | sì | no | cm 1,25 x 9/10 mt | Pezzo
5 | M050101 |  |  | sì | no | cm 2,5 x 9/10 mt | Pezzo
6 | M050101 |  |  | sì | no | cm 5 x 9/10 mt | Pezzo
7 | M050101 | CEROTTI IN TNT SU ROCCHETTO (A NASTRO) - 9/10 mt | Cerotto chirurgico per il fissaggio di medicazioni, particolarmente indicato per pelli sensibili o facilmente irritabili. Il cerotto deve essere costituto da un supporto in tessuto non tessuto (TNT). Il cerotto deve essere permeabile all’aria ed al vapore acqueo e idrorepellente. Il dispositivo su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. Il cerotto non deve presentare difficoltà allo strappo anche senza forbici o altro strumento. | sì | no | cm 1,25 X 9/10 mt | Pezzo
8 | M050101 |  |  | sì | no | cm 2,5 x 9/10 mt | Pezzo
9 | M050101 |  |  | sì | no | cm 5 x 9/10 mt | Pezzo
10 | M050101 | CEROTTI IN POLIETILENE SU ROCCHETTO (A NASTRO) - 9/10 mt | Cerotto per il fissaggio di medicazioni, di cannule, sonde, tubi e cateteri. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in polietilene trasparente, microforato, traspirante ed elastico. Il cerotto deve essere permeabile all’aria ed al vapore acqueo e idrorepellente. Il dispositivo su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. Il cerotto non deve presentare difficoltà allo strappo anche senza forbici o altro strumento e deve essere lacerabile in senso longitudinale e trasversale. | sì | no | cm 1,25 x 9/10 mt | Pezzo
11 | M050101 |  |  | sì | no | cm 2,5 x 9/10 mt | Pezzo
12 | M050101 |  |  | sì | no | cm 5 x 9/10 mt | Pezzo
13 | M050201 | CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI - 10 mt circa | Cerotto adesivo in TNT estensibile per il fissaggio di medicazioni estese, soprattutto in corrispondenza delle articolazioni e delle parti in movimento, tipo Hypafix o equivalenti. Il cerotto deve essere flessibile, conformabile, adattarsi bene ai contorni del corpo ed essere permeabile al vapore acqueo e all’aria. Il foglio di protezione deve essere aderente in modo uniforme su tutta la lunghezza del rotolo ed essere dotato di linea di frattura per facilitare le manovre di applicazione. Il cerotto deve essere confezionato singolarmente in modo tale da poter estrarre di volta in volta la quantità necessaria (dispenser). | sì | no | cm 10 x 10 mt circa | Pezzo | [5 empty] | Cerotto confezionato in dispenser singolarmente
14 | M050201 |  |  | sì | no | cm 15 x 10 mt circa | Pezzo | [5 empty] | Cerotto confezionato in dispenser singolarmente
15 | M050201 |  |  | sì | no | cm 20 x 10 mt circa | Pezzo | [5 empty] | Cerotto confezionato in dispenser singolarmente
16 | M050201 |  |  | sì | no | cm 30 x 10 mt circa | Pezzo | [5 empty] | Cerotto confezionato in dispenser singolarmente
17 | M050201 |  |  | sì | no | cm 5 x 10 mt circa | Pezzo | [5 empty] | Cerotto confezionato in dispenser singolarmente
18 | M050102 | CEROTTI IN TNT CON COMPRESSA CENTRALE PER MEDICAZIONI DI PICCOLE FERITE - 5 mt | Cerotto adesivo in TNT conformabile, con compressa centrale assorbente non aderente in fibra di cellulosa o altro materiale sintetico, per la medicazione di piccole ferite. Il cerotto deve essere permeabile al vapore acqueo e all’aria. Il foglio di protezione deve essere aderente in modo uniforme su tutta la lunghezza del rotolo ed essere dotato di linea di frattura per facilitare le manovre di applicazione. Il cerotto deve essere confezionato singolarmente in modo tale da poter estrarre di volta in volta la quantità necessaria (dispenser). | sì | no | cm 6 x 5 mt | Pezzo | [5 empty] | Cerotto confezionato in dispenser singolarmente
19 | M050102 |  |  | sì | no | cm 8 x 5 mt | Pezzo | [5 empty] | Cerotto confezionato in dispenser singolarmente
20 | M0599 | CEROTTINI STERILI PRETAGLIATI IN TNT CON COMPRESSA ASSORBENTE | Cerottino sterile pretagliato con compressa assorbente in fibra di cellulosa non aderente. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in TNT estensibile, deve essere permeabile al vapore acqueo e all’aria, adesivo sui quattro lati e avere angoli arrotondati. | sì | sì | mm 75 x 35 mm (+/- 5 mm) | Pezzo
21 | M0599 | CEROTTI STERILI PRETAGLIATI IN FILM PLASTICO CON COMPRESSA ASSORBENTE - 70/80 mm | Cerottino sterile pretagliato con compressa assorbente in fibra di cellulosa non aderente. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in TNT estensibile, deve essere permeabile al vapore acqueo e all’aria, adesivo sui quattro lati e avere angoli arrotondati. | sì | sì | mm 19 x 70/80 mm | Pezzo
22 | M0599 |  |  | sì | sì | mm 25 x 70/80 mm | Pezzo
23 | H900102 | CEROTTI STERILI PER SUTURA CUTANEA RIGIDI O A RIDOTTA ELASTICITA' | Cerotto sterile non estensibile, in TNT o fibra sintetica per sutura cutanea, tipo Steri Strip o equivalente, resistente alla trazione, con adesivo ipoallergenico a tenuta sicura anche in presenza di umidità cutanea. Il cerotto deve mantenere la forma originaria anche dopo l’applicazione, senza presentare arricciature o pieghe; deve essere permeabile all’aria e al vapore acqueo. | sì | sì | mm 12/13 x 100/102 mm | Pezzo
24 | H900102 |  |  | sì | sì | mm 6/7 x 100/102 mm | Pezzo
25 | H900102 |  |  | sì | sì | mm 4/6 x 38/40 mm | Pezzo
26 | H900102 |  |  | sì | sì | mm 6/7 x 75/76 mm | Pezzo
27 | H900102 | CEROTTI STERILI PER SUTURA CUTANEA AD ELEVATA ELASTICITA' | Cerotto sterile elastico in TNT o fibra sintetica per sutura cutanea, resistente alla trazione, con adesivo ipoallergenico a tenuta sicura anche in presenza di umidità cutanea. Il cerotto deve mantenere la forma originaria anche dopo l’applicazione, senza presentare arricciature o pieghe; deve essere permeabile all’aria e al vapore acqueo. | sì | sì | mm 12/13 x 100/102 mm | Pezzo
28 | H900102 |  |  | sì | sì | mm 6/7 x 100/102 mm | Pezzo
29 | H900102 |  |  | sì | sì | mm 6/7 x 75/76 mm | Pezzo
30 | M04010101 | MEDICAZIONI STERILI POST OPERATORIE PRETAGLIATE IN TNT | Medicazione sterile post-operatoria, pretagliata, con compressa/tampone centrale in fibre di cellulosa o altro materiale idoneo ad elevata capacità assorbente, tipo Cutiplast, Mepore o equivalenti. La compressa assorbente centrale deve essere di dimensioni proporzionate alla misura della medicazione e non deve aderire alla lesione. La medicazione deve essere costituita da un supporto in TNT conformabile e flessibile, tale da assicurare adattabilità alle curve del corpo, deve essere permeabile all’aria e al vapore acqueo, adesiva sui quattro lati e avere angoli arrotondati. Il foglio di protezione deve essere dotato di piegatura o linea di frattura, per facilitare l’applicazione mantenendone la sterilità. | sì | sì | cm 9/10 x 8/10 cm | Pezzo
31 | M04010101 |  |  | sì | sì | cm 14/16 x 8/10 cm | Pezzo
32 | M04010101 |  |  | sì | sì | cm 7/8 x 5/6 cm | Pezzo
33 | M04010101 |  |  | sì | sì | cm 9/10,5 x 19/21 cm | Pezzo
34 | M04010101 |  |  | sì | sì | cm 9/10,5 x 24/26 cm | Pezzo
35 | M04010101 |  |  | sì | sì | cm 9/10,5 x 30/36 cm | Pezzo
36 | M0407 - TAMPONI SPECIALI | TAMPONI NASALI STERILI MUNITI DI FILO DI REPERE CON CANNULA DI SCARICO CENTRALE IN SILICONE (post-operatori) | Tampone sterile in materiale sintetico privo di filamenti con o senza cellulosa ossidata, ad elevata capacità assorbente, non aderente, in grado di espandersi, atraumatico all'estrazione, provvisto di filo di repere e con o senza cannula di scarico centrale in silicone. I tamponi devono essere confezionati in doppia busta sterile. | sì | sì | cm 8 x 1,5 cm x 2 cm | Pezzo | [5 empty] | Tamponi confezionati in doppia busta sterile.
37 | M0407 - TAMPONI SPECIALI |  |  | sì | sì | cm 8 x 1,5 cm x 3 cm | Pezzo | [5 empty] | Tamponi confezionati in doppia busta sterile.
38 | M0407 - TAMPONI SPECIALI | TAMPONI NASALI STERILI MUNITI DI FILO DI REPERE SENZA CANNULA DI SCARICO CENTRALE IN SILICONE (per epistassi) | Tampone sterile in materiale sintetico privo di filamenti con o senza cellulosa ossidata, ad elevata capacità assorbente, non aderente, in grado di espandersi, atraumatico all'estrazione, provvisto di filo di repere e senza cannula di scarico centrale in silicone. I tamponi devono essere confezionati in doppia busta sterile. | sì | sì | cm 10 x cm 1,5 x cm 2,5 | Pezzo | [5 empty] | Tamponi confezionati in doppia busta sterile.
39 | M0407 - TAMPONI SPECIALI |  |  | sì | sì | cm 8 x cm 1,5 x cm 3 | Pezzo | [5 empty] | Tamponi confezionati in doppia busta sterile.
40 | M0407 - TAMPONI SPECIALI |  |  | sì | sì | cm 4,5 x cm 1,5 x cm 2 | Pezzo | [5 empty] | Tamponi confezionati in doppia busta sterile.
41 | M0407 - TAMPONI SPECIALI |  |  | sì | sì | cm 8 x 1,5 cm x 2 cm | Pezzo | [5 empty] | Tamponi confezionati in doppia busta sterile.
42 | M0303010101 | BENDE ELASTICHE UNIVERSALI DI FISSAGGIO E SUPPORTO - 4,5/5 mt in trazione | Benda monoestensibile, ad elasticità non inferiore al 100%, estensibilità compresa tra 80-100%, e contenuto minimo di cotone pari al 55%, non adesiva, indicata per bendaggi di fissaggio e supporto, tipo Ideal o equivalente. La benda deve essere in filato morbido ed essere adatta anche per pelli delicate. La benda deve essere orlata e avere bordi accuratamente rifiniti, che non devono sfilacciarsi e/o arrotolarsi anche quando la benda è in tensione. Deve essere lavabile senza che le sue caratteristiche vengano alterate e sterilizzabile. Deve essere preferibilmente dotata di linea centrale al fine di rendere più agevole l’applicazione. Radiotrasparente. | sì | no | cm 12 x 4,5/5 mt in trazione | Pezzo | [5 empty] | Presenza di linea centrale.
43 | M0303010101 |  |  | sì | no | cm 15 x 4,5/5 mt in trazione | Pezzo | [5 empty] | Presenza di linea centrale.
44 | M0303010101 |  |  | sì | no | cm 20 x 4,5/5 mt in trazione | Pezzo | [5 empty] | Presenza di linea centrale.
45 | M0303010101 |  |  | sì | no | cm 5/6 x 4,5/5 mt in trazione | Pezzo | [5 empty] | Presenza di linea centrale.
46 | M0303010101 |  |  | sì | no | cm 8 x 4,5/5 mt in trazione | Pezzo | [5 empty] | Presenza di linea centrale.
47 | M0303010101 |  |  | sì | no | cm 10 x 4,5/5 mt in trazione | Pezzo | [5 empty] | Presenza di linea centrale.
48 | M030401010203 | BENDE BIELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE - 7 mt in trazione | Benda bielastica non adesiva per bendaggi di supporto, di sostegno e compressivi, particolarmente indicata per la profilassi antitrombotica, prima e dopo interventi chirurgici e per fasciature in caso di traumi. La benda deve avere un contenuto minimo di cotone pari al 60%, essere elastica in senso longitudinale e trasversale, con un’estensibilità minima al 140% in lunghezza e al 50% in altezza. La benda deve essere lavabile senza che le sue caratteristiche vengano alterate, deve essere permeabile all’aria e resistente all’invecchiamento e preferibilmente dotata di linea centrale al fine di rendere più agevole l’applicazione. Radiotrasparente. | sì | no | cm 10 x 7 mt in trazione | Pezzo | [5 empty] | Presenza di linea centrale.
49 | M030401010203 |  |  | sì | no | cm 8 x 7 mt in trazione | Pezzo | [5 empty] | Presenza di linea centrale.
50 | n.a. | BENDE ELASTICHE PER COMPRESSIONE FORTE, A LUNGA ESTENSIBILITA' - 7 mt in trazione | Bende elastiche monoestensibili per supporto, sostegno e compressione forte, a lunga estensibilità (non inferiore al 140%) in tessuto misto (contenuto minimo di cotone pari all’80%). La benda deve avere bordi tessuti antisfilacciamento, deve essere permeabile all’aria e resistente all’invecchiamento. | sì | no | cm 15 x 7 mt in trazione | Pezzo
51 | M03040199 | BENDE EMOSTATICHE STERILI TIPO ESMARK, STERILI | Benda sterile emostatica ad alta compressione per lo svuotamento ematico degli arti prima dell’applicazione del tourniquet, in elastomero sintetico anallergico, minimo contenuto di polvere, tipo Esmark. | sì | sì | cm 10/11 x min 3 mt | Pezzo
52 | M03040199 |  |  | sì | sì | cm 7/8 x min 3 mt | Pezzo
53 | M03040199 |  |  | sì | sì | cm 15/16 x min 3 mt | Pezzo
54 | M02030201 | KIT PER BENDAGGIO FLEBOLOGICO A DUE COMPONENTI | Kit per bendaggio flebologico a due componenti, composto da: • una benda interna di imbottitura protettiva può essere costituita interamente da schiuma di poliuretano o accoppiata ad altri materiali. Nella sua totalità deve risultare ipoallergenica e permeabile all’aria ed al vapore acqueo, tipo Coban 2 Lite o equivalente; • una seconda benda, esterna, compressiva, coesiva, a corta estensione. Le due bende devono aderire fra loro grazie ai due strati coesivi, senza utilizzo di gancetti. Latex free. | sì | no | cm 10 (in altezza) | KT | [5 empty] | latex free
55 | M030405 | CALZE COMPRESSIVE - Compressione mm Hg 18-22 alla caviglia (Classe 1) | Calze elastiche tubolari senza cuciture a compressione progressivamente graduata decrescente dalla caviglia alla coscia, con inserto anticostrizione all’interno della coscia per evitare di comprimere la vena femorale annullando l’effetto compressivo della calza. Compressione: mm Hg 18-22 alla caviglia (Classe 1). Le calze devono avere rinforzo sul tallone e un foro di ispezione sulla pianta del piede per favorire il controllo della cute. La banda alla coscia deve essere stabile e ben tollerata, per assicurare la corretta posizione impedendo la discesa. Le calze devono essere lavabili. Radiotrasparenti. | sì | no | S o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
56 | M030405 |  |  | sì | no | M o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
57 | M030405 |  |  | sì | no | L o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
58 | M030405 |  |  | sì | no | XL o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
59 | M030405 |  |  | sì | no | XXL o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
60 | M030405 | CALZE COMPRESSIVE - Compressione mm Hg 23-32 alla caviglia (Classe 2) | Calze elastiche tubolari senza cuciture a compressione progressivamente graduata decrescente dalla caviglia alla coscia, con inserto anticostrizione all’interno della coscia per evitare di comprimere la vena femorale annullando l’effetto compressivo della calza. Compressione: mm Hg 23-32 alla caviglia (Classe 2). Le calze devono avere rinforzo sul tallone e un foro di ispezione sulla pianta del piede per favorire il controllo della cute. La banda alla coscia deve essere stabile e ben tollerata, per assicurare la corretta posizione impedendo la discesa. Le calze devono essere lavabili. Radiotrasparenti. | sì | no | S o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
61 | M030405 |  |  | sì | no | M o equivalente | PR | [5 empty] | latex free
62 | M030405 |  |  | sì | no | L o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
63 | M030405 |  |  | sì | no | XL o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
64 | M030405 |  |  | sì | no | XXL o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
65 | M030405 | CALZE COMPRESSIVE Compressione mm Hg 34-46 alla caviglia (Classe 3) | Calze elastiche tubolari senza cuciture a compressione progressivamente graduata decrescente dalla caviglia alla coscia, con inserto anticostrizione all’interno della coscia per evitare di comprimere la vena femorale annullando l’effetto compressivo della calza. Compressione: mm Hg 34-46 alla caviglia (Classe 3). Le calze devono avere rinforzo sul tallone e un foro di ispezione sulla pianta del piede per favorire il controllo della cute. La banda alla coscia deve essere stabile e ben tollerata, per assicurare la corretta posizione impedendo la discesa. Le calze devono essere lavabili. Radiotrasparenti. | sì | no | S o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
66 | M030405 |  |  | sì | no | M o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
67 | M030405 |  |  | sì | no | L o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
68 | M030405 |  |  | sì | no | XL o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
69 | M030405 |  |  | sì | no | XXL o equivalente | paio | [5 empty] | latex free
70 | M040201 | MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI ASSORBENTI, STERILI | Medicazione sterile multistrato, a bassa aderenza, con pellicola in poliestere/polietilene a contatto con la cute e strato interno ad alto potere assorbente per il trattamento di lesioni moderatamente essudanti, lesioni post-operatorie, escoriazioni. La medicazione deve essere di facile applicazione, non deve aderire alle ferite o ai punti di sutura e deve garantire un cambio indolore e atraumatico. La medicazione deve essere in confezione singola, facilmente apribile, maneggevole e resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti. | sì | sì | cm 10 x 10 (misura area attiva) | H87
71 | M040201 |  |  | sì | sì | cm 10/12 x 20 (misura area attiva) | H87
72 | M040202 | MEDICAZIONI STERILI IN TNT ALLUMINIZZATO PER TRACHESTOMIA, STERILI | Medicazione sterile, fenestrata, non aderente, costituita da un foglio di TNT morbido aerato e assorbente, provvista di foro centrale adattabile a cannule tracheostomiche di diverso calibro, con la superficie di contatto vaporizzata con alluminio. La medicazione deve mantenere la ferita asciutta riducendo così il rischio di infezione e la rimozione deve avvenire in modo totalmente atraumatico ed indolore. La medicazione deve essere in confezione singola, facilmente apribile, maneggevole e resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti. | sì | sì | cm 8 x 9 cm (+/- 0,5 cm) | H87
73 | M040202 | MEDICAZIONI STERILI IN TNT ALLUMINIZZATO SENZA FORO, STERILI | Medicazione sterile, non aderente, costituita da un foglio di TNT morbido aerato e assorbente, con la superficie di contatto vaporizzata con alluminio. La medicazione deve mantenere la ferita asciutta riducendo così il rischio di infezione e la rimozione deve avvenire in modo totalmente atraumatico ed indolore. La medicazione deve essere in confezione singola, facilmente apribile, maneggevole e resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti. | sì | sì | cm 10 x 10 cm tolleranza +- 2 cm | H87
74 | M020104 - GARZE IN COTONE AMIDATE | BENDE AMIDATE CON APPRETTO LEGGERO - 10 m | Benda in garza di puro cotone morbida e inodore, avvolta in rotoli, cosparsa in modo uniforme di amido con appretto leggero. Filato: titolo 10/7, tessitura regolare, priva di sfilacciature. La benda deve avere un arrotolamento consistente, pur non essendo dotata di anima in plastica o di altro materiale. Radiotrasparente. | sì | no | cm 15 x 10 mt | Benda | [5 empty] | Confezionamento primario singolo ad anello max 10 pz.
75 | M020104 - GARZE IN COTONE AMIDATE |  |  | sì | no | cm 20 x 10 mt | Benda | [5 empty] | Confezionamento primario singolo ad anello max 10 pz.
76 | M03050201 - BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE | BENDE A GESSO FISSATO A PRESA RAPIDA | Benda a gesso fissato a presa rapida costituita da un supporto in garza di cotone 100% morbida e da una massa gessata a base di semidrati alfa e/o beta di solfato di calcio, per il confezionamento di apparecchi gessati. Il tempo di presa iniziale deve essere di circa 2/3 minuti e il tempo di imbibizione massimo di 8. secondi a temperatura 20/25 °C. La benda gessata deve essere consistente, cremosa ed omogenea al tatto e non deve sfarinarsi durante lo srotolamento. Il confezionamento primario max 5 pz. , deve essere a tenuta di umidità. Radiotrasparente. | sì | no | cm 10 x 2 mt | Benda | [5 empty] | descrivere confezionamento
77 | M03050201 - BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE |  |  | sì | no | cm 15 x 2 mt | Benda | [5 empty] | descrivere confezionamento
78 | M03050201 - BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE |  |  | sì | no | cm 20 x mt 2 | Benda | [5 empty] | descrivere confezionamento
79 | M03050201 - BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE |  |  | sì | no | cm 10 x 3 mt | Benda | [5 empty] | descrivere confezionamento
80 | M03050201 - BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE |  |  | sì | no | cm 15 x 3 mt | Benda | [5 empty] | descrivere confezionamento
81 | M03050201 - BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE |  |  | sì | no | cm 20 x mt 3 | Benda | [5 empty] | descrivere confezionamento
82 | M03030201 - MAGLIE TUBULARI | MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO SINTETICA IDROFOBA | Maglia tubolare sintetica in polipropilene o similare con proprietà idrorepellenti, studiata per la protezione sottogesso in apparecchi sintetici. Il prodotto deve essere confezionato in modo da poter estrarre in maniera agevole di volta in volta la quantità necessaria (dispenser) | sì | no | 15cm x 10m | Metro | [5 empty] | Dispencer (?)
83 | M03030201 - MAGLIE TUBULARI |  |  | sì | no | 20cm x 10m | Metro | [5 empty] | Dispencer (?)
84 | M03030201 - MAGLIE TUBULARI |  |  | sì | no | 25cm x 10m | Metro | [5 empty] | Dispencer (?)
85 | M030599 | STECCA IN POLIESTERE PREIMBOTTITA PER POLLICE | Stecca in fibra di poliestere, preformata, ambidestra e modellabile senza fonte di calore per il trattamento primario e l’immobilizzazione del pollice e scafoide. Radiotrasparente. | sì | no | taglia unica | Pezzo | [5 empty] | confezionamento primario singolo
86 | M0399 - BENDAGGI - ALTRI (collari, tutori ecc. vedi Ortesi categoria Y06) | BENDAGGIO DESAULT ORTOPEDICO | Bendaggio desault pronto all'uso in morbido tessuto per l’immobilizzazione dell’articolazione della spalla o dell’omero, pratico, traspirante e anallergico da utilizzare per lussazioni o fratture. Chiusure e regolazioni a strappo in velcro. Deve essere lavabile senza che le sue caratteristiche vengano alterate. Radiotrasparente. | sì | no | S o equivalente | Pezzo | [5 empty] | confezionamento primario singolo
87 | M0399 - BENDAGGI - ALTRI (collari, tutori ecc. vedi Ortesi categoria Y06) |  |  | sì | no | M o equivalente | Pezzo | [5 empty] | confezionamento primario singolo
88 | M0399 - BENDAGGI - ALTRI (collari, tutori ecc. vedi Ortesi categoria Y06) |  |  | sì | no | L o equivalente | Pezzo | [5 empty] | confezionamento primario singolo
89 | M0399 - BENDAGGI - ALTRI (collari, tutori ecc. vedi Ortesi categoria Y06) |  |  | sì | no | XL o equivalente | Pezzo | [5 empty] | confezionamento primario singolo
90 |  | CUNEO/CUSCINO ANATOMICO PER ABDUZIONE SPALLA. | Accessorio al Bendaggio Desault | sì | no | unica | Pezzo | [5 empty] | confezionamento primario singolo
90 | M010202 - OVATTA IN FIBRA SINTETICA | OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA DA IMBOTTITURA IN ROTOLI | Ovatta costituita da solo materiale sintetico o da materiale sintetico misto a fibre di origine naturale. L’ovatta deve essere ipoallergica, morbida, soffice, idrorepellente, facilmente sfrangiabile una volta conclusa l’applicazione e non deve allungarsi sulle sue fibre creando lacci che possano provocare compressioni localizzate né strapparsi alla normale tensione cui è sottoposta durante l’utilizzo. L’ovatta deve essere priva di sbiancanti ottici, idrorepellente, deve possedere ottime proprietà di imbottiture, avere un peso al metro quadro non inferiore a 80 grammi e deve essere sterilizzabile in autoclave fino ad una temperatura di 121° C. Il prodotto deve essere confezionato singolarmente in rotoli, con incarto ad anello resistente alla sterilizzazione. | sì | no | cm 10 x 2,7-4 mt | Rotolo | [5 empty] | confezionamento primario singolo ad anello; peso al metro quadro.
91 | M010202 - OVATTA IN FIBRA SINTETICA |  |  | sì | no | cm 15 x 2,7-4 mt | Rotolo | [5 empty] | confezionamento primario singolo ad anello; peso al metro quadro.
92 | M010202 - OVATTA IN FIBRA SINTETICA |  |  | sì | no | cm 20 x 2,7-4 mt | Rotolo | [5 empty] | confezionamento primario singolo ad anello; peso al metro quadro.