## dati società
SEZIONE ANAGRAFICA DITTA
DENOMINAZIONE DITTA
NOMINATIVO REFERENTE/COMPILATORE
INDIRIZZO E-MAIL DEL REFERENTE/COMPILATORE
CONTATTO TELEFONICO DEL REFERENTE/COMPILATORE

## Questionario
ID | DESCRIZIONE ID | CARATTERISTICHE SPECIFICHE | Latex free | STERILITA' | CND indicativa | MISURE/ DIMENSIONI | SPESSORE | AREA ATTIVA DEL TAMPONE | CONF. PRIMARIO | DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO (Sì/No) | MISURA (compilare solo se si hanno misure diverse da quelle indicate nella colonna "MISURE") | CARATTERISTICHE TECNICHE DIVERSE | LATEX FREE prodotto (Sì/No) | LATEX FREE conf. (Sì/No) | ulteriori informazioni richieste | CONFEZIONAMENTO PRIMARIO DISPONIBILE/I [N. di pezzi] | CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DISPONIBIL (MIN.DI VENDITA) [N. di pezzi] | EVENTUALI NOTE
1 | IDROCOLLOIDI SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO | Medicazione sterile a base di sostanze idrocolloidali, disperse in una matrice adesiva e ricoperte da uno strato esterno di film o pellicola di poliuretano. In forma di placche quadrate/rettangolari senza sistema di fissaggio, lo spessore della medicazione deve essere omogeneo su tutta l’area, con angoli arrotondati. | si | si | M040403 | cm 10x10 cm | superiore a 1 mm |  | singolo | [6 empty] | singolo
2 | IDROCOLLOIDI SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO |  | si | si | M040403 | cm 15x15 cm | superiore a 1 mm |  | singolo
3 | IDROCOLLOIDI SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO |  | si | si | M040403 | cm 20x20 cm | superiore a 1 mm |  | singolo
4 | IDROCOLLOIDI CON SISTEMA DI FISSAGGIO | Medicazione sterile a base di sostanze idrocolloidali, disperse in una matrice adesiva e ricoperte da uno strato esterno di film o pellicola di poliuretano. In forma di placche quadrate/rettangolari con angoli arrotondati e con sistema di fissaggio, composto della medesima sostanza di spessore più sottile. | si | si | M040403 | cm 10x10 cm (misura esterna) | superiore a 1 mm | min 36 cmq | singolo | [5 empty] | indicare area attiva
5 | IDROCOLLOIDI CON SISTEMA DI FISSAGGIO |  | si | si | M040403 | cm 15x15 cm (+/- 1 cm) (misura esterna) | superiore a 1 mm | min 100 cmq | singolo | [5 empty] | indicare area attiva
6 | IDROCOLLOIDI CON SISTEMA DI FISSAGGIO |  | si | si | M040403 | cm 20x20 cm (misura esterna) | superiore a 1 mm | min 196 cmq | singolo | [5 empty] | indicare area attiva
7 | IDROCOLLOIDI TIPO SOTTILE SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO | Medicazione sterile, trasparente/traslucida, a base di sostanze idrocolloidali, disperse in una matrice adesiva e ricoperte da uno strato esterno di film o pellicola di poliuretano. In forma di placche quadrate/rettangolari/ovali con angoli arrotondati, tipo sottile, spessore inferiore a 0,8 mm. La caratteristica “tipo sottile” si deve evincere dalla scheda tecnica e/o dal nome commerciale ovvero deve essere dichiarata dalla Ditta concorrente in sede di presentazione delle offerte tecniche. | si | si | M040403 | cm 10x10-12 cm | inferiore a 0,8 mm |  | singolo
8 | IDROCOLLOIDI TIPO SOTTILE SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO |  | si | si | M040403 | cm 15x13-15 cm | inferiore a 0,8 mm |  | singolo
9 | PASTA PROTETTIVA E RIEMPITIVA PER LA CUTE PERISTOMALE, CON ALCOOL | Pasta protettiva e riempitiva a base di sostanze idrocolloidali, indicata per la protezione della cute da infiltrazioni derivanti da stomie o essudato. La pasta, eventualmente combinata con altre sostanze, deve contenere una piccola componente alcolica tale da renderne la consistenza malleabile e lavorabile, per poter livellare la cute in presenza di pieghe cutanee, confezionata in tubo. | si | no | M040403 | tubo da max 60 grammi |  |  | singolo | [5 empty] | indicare quantità di grammi per tubo
10 | IDROCOLLOIDI IN POLVERE | Medicazione in forma di polvere, a base di sostanze idrocolloidali eventualmente combinate con altre sostanze, indicata per la protezione della cute umida, in grado di gestire l’umidità in eccesso, mantenendo la cute asciutta. | si | no | M040403 | flacone da 25 a 30 grammi |  |  | singolo | [5 empty] | indicare quantità di grammi per flacone
11 | MEDICAZIONI IN FILM DI POLIURETANO | Medicazione sterile in film di poliuretano adesivo ipoallergenico, semipermeabile, trasparente e flessibile, indicata per la copertura di ferite chirurgiche non complicate che guariscono per prima intenzione. In forma di placche quadrate/rettangolari. | si | si | M040406 | cm 10x12 cm (+/- 1 cm) |  |  | singolo
12 | MEDICAZIONI IN FILM DI POLIURETANO IN ROTOLO | Medicazione in film di poliuretano adesivo ipoallergenico, semipermeabile, trasparente e flessibile, indicata per la prevenzione come protezione di aree a rischio e per il trattamento di lesioni superficiali o come medicazione secondaria nel fissaggio di altri prodotti per aumentarne l’efficacia. La medicazione non sterile, in forma di rotolo, deve essere contenuta in una confezione singola di cartone (scatola). | si | no | M040406 | cm 10x10 mt |  |  | singolo
13 | MEDICAZIONI IN FILM DI POLIURETANO CON TAGLIO PER FISSAGGIO DI CATETERI VENOSI (pediatrico) | Medicazione sterile in film di poliuretano adesivo ipoallergenico, semipermeabile, trasparente e flessibile, con taglio per il fissaggio di cateteri venosi. Le medicazioni devono garantire la permanenza in situ per almeno 7 giorni. | si | si | M040406 | cm 5x5 cm (+/- 1 cm) |  |  | singolo
14 | MEDICAZIONI IN FILM DI POLIURETANO CON TAGLIO PER FISSAGGIO DI CATETERI VENOSI |  | si | si | M040406 | cm 7x8 cm (+/- 1 cm) |  |  | singolo
15 | MEDICAZIONI IN FILM DI POLIURETANO PER ACCESSO VASCOLARE CON PATCH ANTISETTICO (integrato) | Medicazione antisettica sterile in film di poliuretano adesivo ipoallergenico, semipermeabile, trasparente e flessibile, con taglio per il fissaggio di cateteri venosi periferici e centrali, con patch antisettico in gel, integrato nella medicazione, trasparente e contenente clorexidina gluconata al 2%. Le medicazioni devono garantire la permanenza in situ per almeno 7 giorni. | si | sì | M04010299 | cm 8 x11 cm (+/- 1 cm) |  |  | singolo
16 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO ANTISETTICHE PER ACCESSO VASCOLARE | Medicazione antisettica sterile in schiuma di poliuretano non adesiva, contenente clorexidina gluconata, con foro centrale e fenestratura radiale indicato per cateteri venosi periferici e centrali. Le medicazioni devono garantire la permanenza in situ per almeno 7 giorni. | si | sì | M04010299 | tutte le misure compatibili con cateteri da 6 a 20F |  |  | singolo
17 | MEDICAZIONI PER FISSAGGIO DEI CATETERI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI - DISPOSITIVI AD ADESIVITÀ CUTANEA | Sistema di fissaggio sterile ad adesività cutanea senza sutura atto a stabilizzare i cateteri venosi centrali e periferici (CVC, PICC, CVP -Midline a lunga permanenza, Mini Midline-). Le medicazioni devono garantire la permanenza in situ per almeno 7 giorni. | si | sì | M04010299 | misura unica |  |  | singolo
18 | MEDICAZIONI PER FISSAGGIO DEI CATETERI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI - SISTEMI INTEGRATI NELLA MEDICAZIONE | Medicazione sterile in film di poliuretano adesivo ipoallergenico, semipermeabile, trasparente con sistema di fissaggio integrato, ad adesività cutanea senza sutura atto a stabilizzare i cateteri venosi centrali e periferici. Le medicazioni devono garantire la permanenza in situ per almeno 7 giorni. | si | sì | M04010299 | tutte le misure compatibili con cateteri da 6 a 20F |  |  | singolo
19 | MEDICAZIONI PER FISSAGGIO DEI CATETERI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI - DISPOSITIVI AD ANCORAGGIO SOTTOCUTANEO | Sistema di fissaggio sterile ad ancoraggio senza sutura atto a stabilizzare i cateteri venosi centrali e periferici (CVC, PICC, CVP -Midline a lunga permanenza, Mini Midline-). Le medicazioni devono garantire la permanenza in situ per l’intera durata del catetere venoso. | si | sì | M04010299 | tutte le misure compatibili con cateteri da 3 a 12F |  |  | singolo
20 | MEDICAZIONI DI CONTATTO IN GEL DI SILICONE SU ENTRAMBI I LATI | Medicazione sterile rivestita in gel di silicone su entrambi i lati, microaderente con struttura porosa che permette il passaggio dell’eventuale essudato ad una medicazione secondaria assorbente. Deve essere conformabile, modellabile, di facile applicazione e confortevole. La rimozione deve avvenire in modo atraumatico. In forma di placche quadrate/rettangolari. | si | si | M040499 | cm 8x10 cm (+/-2 cm) |  |  | singolo
21 | MEDICAZIONI DI CONTATTO IN GEL DI SILICONE SU ENTRAMBI I LATI |  | si | si | M040499 | cm 19x10 cm (+/-2 cm) |  |  | singolo
22 | MEDICAZIONI DI CONTATTO IN GEL DI SILICONE SU ENTRAMBI I LATI |  | si | si | M040499 | cm 20x30 cm (+/- 2 cm) |  |  | singolo
23 | MEDICAZIONI DI CONTATTO IN GEL DI SILICONE SU ENTRAMBI I LATI |  | si | si | M040499 | cm 5x7 cm (+/- 0,5 cm) |  |  | singolo
24 | MEDICAZIONI DI CONTATTO CON UNO STRATO DI GEL DI SILICONE | Medicazione sterile non aderente composta da uno strato in silicone a contatto con la lesione che permette il passaggio dell’eventuale essudato ad una medicazione secondaria assorbente. Deve essere conformabile, modellabile, di facile applicazione e confortevole. La rimozione deve avvenire in modo atraumatico. In forma di placche quadrate/rettangolari. | si | si | M040499 | cm 8x10 cm (+/-1 cm) |  |  | singolo
25 | MEDICAZIONI DI CONTATTO CON UNO STRATO DI GEL DI SILICONE |  | si | si | M040499 | cm 10x20 cm (+/-2 cm) |  |  | singolo
26 | MEDICAZIONI NON ADERENTI A TRAMA FINE | Medicazione sterile non aderente a base di fibre sintetiche impregnate di sostanze grasse, con struttura a trama fitta/stretta, per il mantenimento dell’ambiente umido, per il trattamento di lesioni superficiali o con tessuto di granulazione o epitelio neoformato. La medicazione deve essere di facile applicazione e la rimozione deve avvenire in modo totalmente atraumatico. | si | si | M02030201 | cm 7,5/10 x 7,5 cm |  |  | singolo
27 | MEDICAZIONI NON ADERENTI A TRAMA FINE |  | si | si | M02030201 | cm 7,5/10x20 cm |  |  | singolo
28 | MEDICAZIONI NON ADERENTI A TRAMA LARGA | Medicazione sterile non aderente, costituita da una garza in cotone a trama larga impregnata di sostanze grasse. La medicazione deve permettere il drenaggio della ferita, consentendo il passaggio dell’essudato ad una medicazione secondaria. La medicazione deve essere di facile applicazione e la rimozione deve avvenire in modo totalmente atraumatico. La medicazione deve essere in confezione singola, facilmente apribile, maneggevole e resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti. | si | si | M040499 | cm 10 x 30/40 cm |  |  | singolo
29 | MEDICAZIONI NON ADERENTI A TRAMA LARGA |  | si | si | M040499 | cm 10 x 7 mt |  |  | singolo
30 | MEDICAZIONI NON ADERENTI A TRAMA LARGA |  | si | si | M040499 | cm 10 x 10 cm |  |  | singolo
31 | MEDICAZIONI NON ADERENTI A TRAMA LARGA, IN CONFEZIONE MULTIPLA | Medicazione sterile non aderente, costituita da una garza in cotone a trama larga impregnata di sostanze grasse. La medicazione deve permettere il drenaggio della ferita, consentendo il passaggio dell’essudato ad una medicazione secondaria. La medicazione deve essere di facile applicazione e la rimozione deve avvenire in modo totalmente atraumatico. La medicazione deve essere in confezione multipla, facilmente apribile, maneggevole e resistente alla rottura, tale da preservare il contenuto da eventuali inquinamenti. | si | si | M040499 | cm 10 x 10 cm |  |  | confezione multipla | [5 empty] | indicare quantità di pezzi per confezione primaria
32 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO NON ADERENTE A TRAMA LARGA | Medicazione sterile non aderente e non assorbente, su supporto a trama larga con argento, con proprietà antibatteriche. La medicazione deve permettere il drenaggio della ferita, consentendo il passaggio dell’essudato ad una medicazione secondaria senza essere occlusiva. La medicazione deve essere di facile applicazione e la rimozione deve avvenire in modo totalmente atraumatico. In forma di placche quadrate/rettangolari. | si | si | M040408 | cm 11x11 cm (+/- 1 cm) |  |  | singolo