## Note per la compilazione
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE AVANZATA 4
Note per la compilazione "SEZIONE A": indicare i dati della Ditta, in particolare il Referente/Compilatore del questionario per contatto in casi di necessità. "SEZIONE B": In riferimento alla colonna denominata "DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO", indicare: "SI" solo ed esclusivamente se il vostro prodotto rispetta tutti i requisiti descritti, alternativamente, indicare "NO" e, nel caso di disponibilità di prodotti "simili", indicare nella colonna: - "MISURA", le misura del vostro prodotto più simile/prossima a quella indicata; - "CARATTERISTICHE TECNICHE DIVERSE", eventuali altre differenze riscontrate tra il prodotto descritto ed il vostro prodotto. Nelle colonne denominate: - "ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE", qualora presenti informazioni evidenziate nella colonna, si chiede di indicarle nella stessa colonna. - "CONFEZIONAMENTO PRIMARIO DISPONIBILE", va inserito il numero di pezzi solo se diverso da quanto indicato nella nostra compilazione. Per confezionamento primario si intende quello a diretto contatto col prodotto stesso. - "CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DISPONIBILE", va indicato il numero di confezioni primarie disponibili, in esso contenute; Per confezionamento secondario si intende quello che contiene "n" confezioni primarie. Si segnala infine che: - non devono essere eliminate le righe di non interesse.

## dati società
SEZIONE ANAGRAFICA DITTA
DENOMINAZIONE DITTA
NOMINATIVO REFERENTE/COMPILATORE
INDIRIZZO E-MAIL DEL REFERENTE/COMPILATORE
CONTATTO TELEFONICO DEL REFERENTE/COMPILATORE

## Questionario
RIF. | descrizione | CARATTERISTICHE SPECIFICHE | STERILITA' | LATEX FREE | CND | MISURE/DIMENSIONI | Conf. PRIMARIO | DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO (Sì/No) | MISURA (compilare solo se si hanno misure diverse da quelle indicate nella colonna "MISURE") | CARATTERISTICHE TECNICHE DIVERSE (compilare solo se diverse da quelle indicate) | LATEX FREE prodotto (Sì/No) | LATEX FREE conf. (Sì/No) | ulteriori informazioni richieste | CONFEZIONAMENTO PRIMARIO DISPONIBILE (compilare solo se diverso da quello indicato) [N. di pezzi] | CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DISPONIBILE (MIN.DI VENDITA) [N. di pezzi] | EVENTUALI NOTE
1 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO AUTOADERENTE SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO, CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE O ALTRO MATERIALE, VERSIONE SOTTILE | Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano in grado di trattenere l’essudato. In versione sottile, a basso potere di gestione degli essudati senza bordo adesivo, con spessore compreso tra xxx e xxx mm. In forma di placche quadrate/rettangolari. Lo strato esterno della medicazione deve essere in film permeabile ai vapori e ai gas e impermeabile ai batteri e ai virus. La presenza dello strato di contatto di silicone o di altro materiale idoneo ad aderire alla cute integra e all’epidermide neoformata (non al letto umido della lesione), deve assicurare la rimozione atraumatica della medicazione. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione della cute perilesionale, garantendo assorbenza verticale senza lasciare residui di essudato sul letto della lesione. Deve essere dotata di carta di protezione facilmente rimovibile. | si | si | M04040602 | cm 10x10 cm (+/- 0,5 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore
2 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO AUTOADERENTE SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO, CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE O ALTRO MATERIALE, VERSIONE SOTTILE |  | si | si | M04040602 | cm 15x15 cm (+/- 0,5 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore
3 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO AUTOADERENTE CON SISTEMA DI FISSAGGIO, CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE O ALTRO MATERIALE, VERSIONE SOTTILE | Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano in grado di trattenere l’essudato. In versione sottile, a basso potere di gestione degli essudati con sistema di fissaggio in silicone o altro materiale, con spessore tra xxx e xx mm. In forma di placche quadrate/rettangolari. Il bordo (sistema di fissaggio), sottile, non deve arrotolarsi anche a seguito di mobilizzazione del paziente. Lo strato esterno della medicazione deve essere in film permeabile ai vapori e ai gas e impermeabile ai batteri e ai virus. La presenza dello strato di contatto di silicone o di altro materiale idoneo ad aderire alla cute integra e all’epidermide neoformata (non al letto umido della lesione), deve assicurare la rimozione atraumatica della medicazione. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione della cute perilesionale, garantendo assorbenza verticale senza lasciare residui di essudato sul letto della lesione. La medicazione deve essere conformabile e riposizionabile. Deve essere dotata di carta di protezione facilmente rimovibile. | si | si | M04040602 | cm 7,5x7,5 cm (+/- 1 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
4 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO AUTOADERENTE CON SISTEMA DI FISSAGGIO, CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE O ALTRO MATERIALE, VERSIONE SOTTILE |  | si | si | M04040602 | cm 10x10 cm (+/- 1 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
5 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO AUTOADERENTE SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO, CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE O ALTRO MATERIALE | Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano in grado di trattenere l’essudato. Medicazione standard in forma di placche quadrate/rettangolari con moderato/elevato potere di gestione essudati senza bordo adesivo, con spessore superiore a xx mm. Lo strato esterno della medicazione deve essere in film permeabile ai vapori e ai gas e impermeabile ai batteri e ai virus. La presenza dello strato di contatto di silicone o di altro materiale idoneo ad aderire alla cute integra e all’epidermide neoformata (non al letto umido della lesione), deve assicurare la rimozione atraumatica della medicazione. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione della cute perilesionale, garantendo assorbenza verticale anche in presenza di abbondante essudato senza lasciarne residui sul letto della lesione. Deve essere dotata di carta di protezione facilmente rimovibile. | si | si | M04040602 | cm 10x10-12 cm | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore
6 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO AUTOADERENTE SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO, CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE O ALTRO MATERIALE |  | si | si | M04040602 | cm 10x20 cm (+/- 0,5 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore
7 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO AUTOADERENTE SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO, CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE O ALTRO MATERIALE |  | si | si | M04040602 | cm 15x15 cm (+/- 1 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore
8 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO AUTOADERENTE SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO, CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE O ALTRO MATERIALE |  | si | si | M04040602 | cm 21x21 cm (+/- 2 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore
9 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON AUTOADERENTI SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO | Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano in grado di ritenere l’essudato. Medicazione standard in forma di placche quadrate/rettangolari senza bordo adesivo, con spessore uguale/superiore a xx mm. Lo strato esterno della medicazione deve essere in film permeabile ai vapori e ai gas e impermeabile ai batteri e ai virus. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione bianca e/o rossa della cute perilesionale. La medicazione deve garantire un elevato potere di ritenzione dell’essudato mediante l’assorbenza verticale senza lasciare residui di essudato sul letto della lesione. | si | si | M04040601 | cm 10x10 cm (+/- 0,5 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore
10 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON AUTOADERENTI SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO |  | si | si | M04040601 | cm 18x20 cm (+/-3 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore
11 | MEDICAZIONI MULTISTRATO AUTOADERENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO, CON SISTEMA DI FISSAGGIO E STRATO DI CONTATTO IN SILICONE | Medicazione multistrato assorbente in forma di placche quadrate/rettangolari/ovali con sistema di fissaggio. Il multistrato deve essere composto da 5 strati. Lo strato di contatto in silicone deve essere su tutta la superficie della medicazione, compreso il bordo (sistema di fissaggio). Lo strato esterno della medicazione deve essere in film di poliuretano permeabile ai vapori e ai gas e impermeabile ai batteri e ai virus. Gli strati intermedi devono garantire l’assorbenza verticale, la ritenzione e la distribuzione/trasferimento omogeno dell’essudato. Il bordo (sistema di fissaggio), sottile e di larghezza non inferiore a xx mm, non deve arrotolarsi anche a seguito di mobilizzazione del paziente. La medicazione deve aderire su tutte le parti del corpo (non al letto umido della lesione) ed essere conformabile e riposizionabile, deve garantire la massima protezione della cute perilesionale e fragile e deve assicurare la rimozione atraumatica della medicazione. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione bianca e/o rossa della cute perilesionale. La medicazione deve garantire un elevato potere di ritenzione dell’essudato mediante l’assorbenza verticale senza lasciare residui di essudato sul letto della lesione. Quando la medicazione si satura, non deve delaminarsi in seguito all’assorbimento. Deve essere dotata di carta di protezione facilmente rimovibile. | si | si | M04040602 | cm 7x7 cm (ca) pediatrico | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
12 | MEDICAZIONI MULTISTRATO AUTOADERENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO, CON SISTEMA DI FISSAGGIO E STRATO DI CONTATTO IN SILICONE |  | si | si | M04040602 | cm 10x10 cm (+/- 1 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
13 | MEDICAZIONI MULTISTRATO AUTOADERENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO, CON SISTEMA DI FISSAGGIO E STRATO DI CONTATTO IN SILICONE, SAGOMATO UTILIZZABILE IN USO SACRALE | Medicazione multistrato assorbente in forma di placche sagomate conformabili per zona sacrale con sistema di fissaggio. Il multistrato deve essere composto da 5 strati. Lo strato di contatto in silicone deve essere su tutta la superficie della medicazione, compreso il bordo (sistema di fissaggio). Lo strato esterno della medicazione deve essere in film di poliuretano permeabile ai vapori e ai gas e impermeabile ai batteri e ai virus. Gli strati intermedi devono garantire l’assorbenza verticale, la ritenzione e la distribuzione/trasferimento omogeno dell’essudato. Il bordo (sistema di fissaggio), sottile e di larghezza non inferiore a 15 mm?? (verificare con questionario fornitori), non deve arrotolarsi anche a seguito di mobilizzazione del paziente. La destinazione d’uso deve essere contenuta nella scheda tecnica. La medicazione deve aderire alle parti del corpo (non al letto umido della lesione) ed essere conformabile e riposizionabile, deve garantire la massima protezione della cute perilesionale e fragile e deve assicurare la rimozione atraumatica della medicazione. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione bianca e/o rossa della cute perilesionale. La medicazione deve garantire un elevato potere di ritenzione dell’essudato mediante l’assorbenza verticale senza lasciare residui di essudato sul letto della lesione. Quando la medicazione si satura, non deve delaminarsi in seguito all’assorbimento. Deve essere dotata di carta di protezione facilmente rimovibile. | si | si | M04040602 | cm 14x14 cm (+/- 2 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
14 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON SISTEMA DI FISSAGIO, SENZA STRATO DI CONTATTO IN SILICONE | Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano in grado di trattenere elevate quantità di essudato. La medicazione, in forma di placche quadrate/rettangolari/ovali, deve essere a base di schiuma di poliuretano con bordo adesivo, senza strato di contatto in silicone. Il bordo adesivo, sottile e di larghezza non inferiore a xx mm, deve aderire su tutte le parti del corpo in modo duraturo e confortevole, tale da garantire la massima protezione della cute e non si deve arrotolare anche a seguito di mobilizzazione del paziente. Lo strato esterno, costituito da un film permeabile ai vapori ed ai gas ed impermeabile ai batteri ed ai virus, deve consentire un’elevata traspirazione dell’essudato. La medicazione deve garantire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione della cute perilesionale, senza rilasciare essudato sul letto della ferita. Non deve delaminarsi in seguito all’assorbimento. Deve essere dotata di carta di protezione facilmente rimovibile. | si | si | M04040601 | cm 11x11 cm (+/- 1,5 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
15 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON SISTEMA DI FISSAGIO, SENZA STRATO DI CONTATTO IN SILICONE |  | si | si | M04040601 | cm 16x16 cm (+/- 2 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
16 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON SISTEMA DI FISSAGIO, SENZA STRATO DI CONTATTO IN SILICONE |  | si | si | M04040601 | cm 23x23 cm (+/- 3 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
17 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO, CON SISTEMA DI FISSAGGIO, SENZA STRATO DI CONTATTO IN SILICONE, SAGOMATE PER SACRO | Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano in grado di trattenere elevate quantità di essudato. La medicazione deve essere in poliuretano assorbente, in forma sagomata in uso sacrale, con bordo adesivo, senza strato di contatto in silicone. Il bordo adesivo, sottile e di larghezza non inferiore a xx mm, deve aderire alla cute in modo duraturo e confortevole, tale da garantire la massima protezione della cute perilesionale e non si deve arrotolare anche a seguito di mobilizzazione del paziente. La destinazione d’uso deve essere contenuta nella scheda tecnica. Lo strato esterno, costituito da un film permeabile ai vapori ed ai gas ed impermeabile ai batteri ed ai virus, deve consentire un’elevata traspirazione dell’essudato. La medicazione deve garantire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione della cute perilesionale, senza rilasciare essudato sul letto della ferita. Non deve delaminarsi in seguito all’assorbimento. Deve essere dotata di carta di protezione facilmente rimovibile. | si | si | M04040601 | cm 18x18 cm (+/- 2) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
18 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO, CON SISTEMA DI FISSAGGIO, SENZA STRATO DI CONTATTO IN SILICONE, SAGOMATE PER SACRO |  | si | si | M04040601 | cm 23x23 cm (+/- 2) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
19 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON AUTOADERENTI SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO, SAGOMATE PER TALLONE | Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano in grado di ritenere l’essudato. La medicazione deve essere in forma sagomata per tallone, senza bordo e non autoaderente. La destinazione d’uso deve essere contenuta nella scheda tecnica. Lo strato esterno, costituito da un film permeabile ai vapori ed ai gas ed impermeabile ai batteri ed ai virus, deve consentire un’elevata traspirazione dell’essudato. La medicazione deve garantire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione della cute perilesionale, senza rilasciare essudato sul letto della ferita. | si | si | M04040601 | area min 190 cmq | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone
20 | MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO, PER TRACHEOSTOMIA | Medicazione in schiuma di poliuretano ad alto potere assorbente in grado di trattenere secrezioni tracheo-bronchiali. La medicazione può essere eventualmente associata ad altri substrati. In forma di placche con taglio idoneo all’utilizzo su tracheostomia, con spessore non superiore a xx mm. Lo strato esterno della medicazione deve essere in film permeabile ai vapori e ai gas e impermeabile ai batteri e ai virus. La destinazione d’uso deve essere contenuta nella scheda tecnica. | si | si | M040203 | cm 9x9 cm (+/- 1,5 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore
21 | MEDICAZIONI A BASE DI ALGINATI A NASTRO | Medicazione a base di fibre di alginato di calcio e sodio, senza altre sostanze, con funzione assorbente/gelificante ed emostatica per lesioni piane e cavitarie. La medicazione deve garantire l’assorbimento di tutti i tipi di essudato anche in quantità abbondanti, evitando i rischi di macerazione della cute perilesionale. La rimozione deve avvenire in modo compatto, senza lasciare residui nella ferita. In forma di placche quadrate/rettangolari e a nastro. | si | si | M04040201 | lungh. min cm 30 | singolo
22 | MEDICAZIONI A BASE DI ALGINATI IN COMPRESSA |  | si | si | M04040201 | cm 5x5 cm (+/-1 cm) | singolo
23 | MEDICAZIONI A BASE DI ALGINATI IN COMPRESSA |  | si | si | M04040201 | cm 10x10 cm (+/- 1 cm) | singolo
24 | MEDICAZIONI A BASE DI ALGINATI IN COMPRESSA |  | si | si | M04040201 | cm 10x20 cm | singolo
25 | MEDICAZIONI IN IDROGEL AMORFO | Medicazione a base di gel idrofili eventualmente associato con alginato o CMC, con un contenuto di acqua non inferiore al 70%, con compattezza tale da evitare scivolamenti dal letto della lesione. Confezionato in tubo, facilmente richiudibile. | NO | si | M04040502 | tubo da 10 a 20 grammi | 1 tubo
26 | MEDICAZIONI MULTISTRATO ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI SCHIUMA DI POLIURETANO CON SISTEMA DI FISSAGGIO E STRATO DI CONTATTO IN SILICONE | Medicazione multistrato assorbente contenente argento, in forma di placche quadrate/rettangolari con sistema di fissaggio. Il multistrato deve essere composto da 5 strati. Lo strato di contatto in silicone deve essere su tutta la superficie della medicazione, compreso il bordo (sistema di fissaggio). Lo strato esterno della medicazione deve essere in film di poliuretano permeabile ai vapori e ai gas e impermeabile ai batteri e ai virus. Gli strati intermedi, che devono contenere argento, devono garantire l’assorbenza verticale, la ritenzione e la distribuzione/trasferimento omogeno dell’essudato. Il bordo, sottile e di larghezza non inferiore a xxx mm, non deve arrotolarsi anche a seguito di mobilizzazione del paziente. La medicazione deve aderire su tutte le parti del corpo ed essere conformabile e riposizionabile, deve garantire la massima protezione della cute perilesionale e fragile e deve assicurare la rimozione atraumatica della medicazione. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione bianca e/o rossa della cute perilesionale. La medicazione deve garantire un elevato potere di ritenzione dell’essudato mediante l’assorbenza verticale senza lasciare residui di essudato sul letto della lesione. Quando la medicazione si satura, non deve delaminarsi in seguito all’assorbimento. Deve essere dotata di carta di protezione facilmente rimovibile. | si | si | M04040802 | cm 10x10 cm ( +/-1 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
27 | MEDICAZIONI MULTISTRATO ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI SCHIUMA DI POLIURETANO CON SISTEMA DI FISSAGGIO E STRATO DI CONTATTO IN SILICONE |  | si | si | M04040802 | cm 15x15 cm ( +/-1 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - spessore - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
28 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI SCHIUMA DI POLIURETANO, NON AUTOADERENTE, SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO | Medicazione all’argento su supporto di schiuma di poliuretano, per il controllo delle infezioni, non autoaderente, in grado di ritenere anche elevate quantità di essudato. Medicazione standard in forma di placche quadrate/rettangolari senza bordo adesivo, con spessore uguale/superiore a 4 mm. Lo strato esterno della medicazione deve essere in film permeabile ai vapori e ai gas e impermeabile ai batteri e ai virus. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione bianca e/o rossa della cute perilesionale. La medicazione deve garantire un elevato potere di ritenzione dell’essudato mediante l’assorbenza verticale senza lasciare residui di essudato sul letto della lesione. | si | si | M04040802 | cm 11x11 cm ( +/-1 cm) | singolo
29 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI SCHIUMA DI POLIURETANO, NON AUTOADERENTE, SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO |  | si | si | M04040802 | cm 17x17 cm ( +/-3 cm) | singolo
30 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI ALGINATO A NASTRO | Medicazione all’argento su supporto a base di fibre di alginato di calcio e sodio, eventualmente combinato con altre sostanze, con funzione assorbente/gelificante ed emostatica per lesioni piane e cavitarie. Medicazione in forma di placche quadrate/rettangolari e a nastro. La medicazione deve garantire l’assorbimento di tutti i tipi di essudato anche in quantità abbondanti, evitando i rischi di macerazione della cute perilesionale. La rimozione deve avvenire in modo compatto, senza lasciare residui nella ferita. | si | si | M04040802 | lung. min. cm 30 | singolo
31 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI ALGINATO IN COMPRESSA |  | si | si | M04040802 | cm 5x5 cm (tolleranza 10%) | singolo
32 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI ALGINATO IN COMPRESSA |  | si | si | M04040802 | cm 10x10 cm (tolleranza 10%) | singolo
33 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI ALGINATO IN COMPRESSA |  | si | si | M04040802 | cm 10x20 cm (tolleranza 10%) | singolo
34 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI FIBRE GELIFICANTI DI CARBOSSIMETILCELLULOSA | Medicazione costituita da fibre di carbossimetilcellulosa, ad alto potere assorbente, contenente argento, in forma di placche quadrate/rettangolari e a nastro. La Medicazione deve garantire la gestione di lesioni altamente essudanti con criticità di colonizzazione e/o infezione, gelificando a contatto coi fluidi supportando il debridment autolitico e la disgregazione del biofilm. L’assorbimento deve avvenire in maniera verticale al fine di evitare la macerazione della cute perilesionale (che deve rimanere asciutta) anche sotto compressione. La medicazione deve essere conformabile alla superficie della lesione e ritagliabile senza alterare la capacità di assorbimento e ritenzione dell’essudato. | si | si | M04040802 | cm 5x5 cm (tolleranza 10%) | singolo
35 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI FIBRE GELIFICANTI DI CARBOSSIMETILCELLULOSA |  | si | si | M04040802 | cm 10x10 cm (tolleranza 10%) | singolo
36 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI FIBRE GELIFICANTI DI CARBOSSIMETILCELLULOSA |  | si | si | M04040802 | cm 15x15 cm (tolleranza 10%) | singolo
37 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI FIBRE GELIFICANTI DI CARBOSSIMETILCELLULOSA A NASTRO |  | si | si | M04040802 | lung. min 40 cm | singolo
38 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI TNT AL CARBONE ATTIVO | Medicazione antisettica a base di carbone vegetale, impregnato di argento, inserito tra due superfici di TNT termosaldate, in forma di placche quadrate/rettangolari. La Medicazione deve garantire la gestione di lesioni con criticità di colonizzazione e/o infezione, e gestire i cattivi odori, legando le endotossine prodotte dai batteri. | si | si | M04040902 | cm 10x10 cm (+/- 1 cm) | singolo
39 | MEDICAZIONI ALL’ARGENTO SU SUPPORTO DI TNT AL CARBONE ATTIVO |  | si | si | M04040902 | cm 12x17 cm (+/- 2 cm) | singolo
40 | MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO PURO | Medicazione impregnata con soluzione ipertonica di cloruro di sodio, in forma di garze quadrate/rettangolari. Medicazione indicata per la detersione/sbrigliamento osmotico di ferite con fondo devitalizzato e/o infette. Deve essere di facile applicazione. La rimozione deve avvenire in modo atraumatico. Non deve rilasciare fibre se ritagliata. | si | si | M04040101 | cmq 240 (+/- 10%) calcolati sulla medicazione aperta | singolo
41 | MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO PURO A NASTRO |  | si | si | M04040101 | cm 1,2-2 x min 1 mt | singolo
42 | MEDICAZIONI IN COLLAGENE | Medicazione a base di collagene di origine animale (non inferiore al 90%) conforme alle normative vigenti, indicata nel trattamento di lesioni granuleggianti superficiali e profonde per accelerare il processo di guarigione e come emostatico. Deve essere conformabile alla superficie della lesione e ritagliabile. In forma di placche spugnose quadrate/rettangolari. | si | si | M04040101 | cm 5x5 cm (+/-1 cm) | singolo
43 | MEDICAZIONI IN COLLAGENE |  | si | si | M04040101 | cm 10x10 cm (+/-2 cm) | singolo
44 | BARRIERA PROTETTIVA DELLA CUTE IN SPRAY | Barriera protettiva, non irritante, impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo, tale da non favorire la macerazione cutanea. Tramite la formazione di una sottile barriera deve proteggere la cute dall’azione irritante ed aggressiva dei liquidi organici e dall’attrito con le superfici. Indicato per l’uso anche su cute lesa per adulti e pediatrico. Non deve contenere alcool e conservanti. | NO | si | M9002 | flacone spray da 20 ml - 50 ml | 1 flacone
45 | BARRIERA PROTETTIVA DELLA CUTE IN CREMA |  | NO | si | M9002 | tubo da 100 grammi (+/-15 grammi) | 1 tubo
46 | MEDICAZIONI INTERATTIVE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA A NASTRO, SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO | Medicazione in fibre gelificanti di carbossimetilcellulosa, ad alto potere assorbente. La medicazione deve essere in grado di garantire assorbenza verticale e conformabilità al fondo di lesione, mantenendo comunque umido il fondo di lesione con la formazione di un gel coeso che consenta il supporto al debridment e la formazione di tessuto di granulazione. Deve essere atraumatica alla rimozione e non lasciare residui sul letto della ferita, utilizzabile anche sotto terapia compressiva. In forma di placche quadrate/rettangolari e ritagliabile senza alterare la capacità di assorbimento. | si | si | M040404 | cm 2x45 cm | singolo
47 | MEDICAZIONI INTERATTIVE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA IN COMPRESSA, SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO |  | si | si | M040404 | cm 5x5 cm | singolo
48 | MEDICAZIONI INTERATTIVE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA IN COMPRESSA, SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO |  | si | si | M040404 | cm 10x10 cm | singolo
49 | MEDICAZIONI INTERATTIVE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA IN COMPRESSA, SENZA SISTEMA DI FISSAGGIO |  | si | si | M040404 | cm 15x15 cm | singolo
50 | MEDICAZIONI A FORTISSIMO ASSORBIMENTO NON ADESIVE | Medicazione a fortissimo assorbimento, non adesiva e senza sistema di fissaggio, da impiegare su ferite altamente essudanti, in forma di placche quadrate/rettangolari. La medicazione è composta da un tampone interno ad alto assorbimento formato da particelle di polimeri superassorbenti (SAP) e da un supporto esterno idrorepellente in TNT che agisce come barriera e impedisce all'essudato di fuoriuscire. La medicazione deve essere dotata di un indicatore che faciliti l’identificazione del lato da apporre verso l’esterno. | si | si | M040499 | cm 10 x 10 cm ca.[tolleranza + 5 cm] | singolo
51 | MEDICAZIONI A FORTISSIMO ASSORBIMENTO NON ADESIVE |  | si | si | M040499 | cm 10 x 20 cm ca.[tolleranza + 5 cm] | singolo
52 | MEDICAZIONI A FORTISSIMO ASSORBIMENTO NON ADESIVE |  | si | si | M040499 | cm 20 x 20 cm ca.[tolleranza + 5 cm] | singolo
53 | MEDICAZIONI PER FISSAGGIO DEI CATETERI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI - DISPOSITIVI AD ANCORAGGIO SOTTOCUTANEO | Sistema di fissaggio sterile ad ancoraggio senza sutura atto a stabilizzare i cateteri venosi centrali e periferici (CVC, PICC, CVP - Midline a lunga permanenza, Mini Midline). Le medicazioni devono garantire la permanenza in situ per l’intera durata del catetere venoso. | sì | si | M04010299 | tutte le misure compatibili con cateteri da 3 a 12 F | singolo
54 | MEDICAZIONE PER SBRIGLIAMENTO MECCANICO | Dispositivo per lo sbrigliamento meccanico delle lesioni cutanee, utile alla rimozione per strofinamento mediante inglobamento di tutti i detriti residuati sul fondo di lesione e delle squame ipercheratosiche della cute perilesionale. Non deve danneggiare il tessuto neoformato. In forma di pad o di manopola. | sì | si | M040499 | cm 11x11 cm (+/-2 cm) | singolo
55 | MEDICAZIONE POST CHIRURGICA CON SISTEMA DI FISSAGGIO E STRATO DI CONTATTO IN SILICONE | Medicazione assorbente in forma di placche rettangolari con strato di contatto in silicone che deve essere su tutta la superficie della medicazione, compreso il bordo (sistema di fissaggio). Lo strato esterno della medicazione deve essere in film di poliuretano permeabile ai vapori e ai gas e impermeabile ai batteri e ai virus. Il tampone assorbente interno deve garantire l’assorbenza verticale, la diffusione, la ritenzione e la distribuzione/trasferimento omogeno dell’essudato, senza rilasciare residui alla rimozione; deve permettere l’ottimale assorbimento anche di essudato più corpuscolato. Il bordo, sottile e di larghezza non inferiore axxx mm, non deve arrotolarsi anche a seguito di mobilizzazione del paziente. Lo strato di contatto in silicone deve aderire perfettamente alla ferita chirurgica, anche di sedi anatomiche più complesse, ed alla cute perilesionale. La medicazione deve essere flessibile, conformabile e riposizionabile senza perdere la caratteristica di aderenza, garantendo la massima protezione della cute perilesionale ed assicurando rimozione atraumatica ed indolore. La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione bianca e/o rossa. Quando la medicazione si satura, non deve delaminarsi in seguito all’assorbimento. Deve essere dotata di carta di protezione facilmente rimovibile. | sì | si | M040499 | cm 9x10 cm (+/-2 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
56 | MEDICAZIONE POST CHIRURGICA CON SISTEMA DI FISSAGGIO E STRATO DI CONTATTO IN SILICONE |  | sì | si | M040499 | cm 10x20 cm (+/-2 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
57 | MEDICAZIONE POST CHIRURGICA CON SISTEMA DI FISSAGGIO E STRATO DI CONTATTO IN SILICONE |  | sì | si | M040499 | cm 10x30 cm (+/-2 cm) | singolo | [5 empty] | indicare: - area tampone al netto del sistema di fissaggio - larghezza del bordo in mm
58 | MEDICAZIONE A BASE DI MIELE MEDICALE IN GEL | Medicazione in gel a base di miele medicale con proprietà antibatteriche ed osmotiche. La medicazione deve favorire lo sbrigliamento del tessuto necrotico, supportare la riattivazione della riepitelizzazione e la riduzione della carica batterica. | no | si | M040499 | tubo max 20 grammi | 1 tubo
59 | MEDCAZIONE DI FISSAGGIO IN POLIESTERE CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE | Medicazione morbida di fissaggio in poliestere con strato di contatto in silicone, autoaderente per cute fragile e compromessa. La medicazione deve garantire la perfetta aderenza alla cute anche in presenza di device. La rimozione della medicazione non deve causare traumatismi o danni all’epidermide e dolore. Medicazione in forma di nastro e ritagliabile. | no | si | M050201 | cm 4-5 x min 1 mt | singolo