## COPERTINA
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA
ALLEGATO 5
TABELLA PRODOTTI

## TABELLA PRODOTTI_ALL. 5
LOTTO | RIF. | PRODOTTO | MATERIALE | U.M. | MISURE | CND | Prodotto latex free | Utilizzo in sala operatoria/ambienti assimilabili (cfr. Capitolato Tecnico) | Confezionamento primario indicativo richiesto | Campionatura minima richiesta | Quantità presunte triennali
LOTTO 1 - GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA CON E SENZA FETTUCCE
1 | 1 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 5 x 60 cm | M0201030202 | si | si |  |  | 11550
| 2 | GARZA LAPARATOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 5 x 30 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 46860
| 3 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 5 x 80 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 75900
| 4 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 10 x 95 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 266310
| 5 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA CON FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 3 x 50 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 39600
| 6 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 6 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 2,5 x 60 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 18810
| 7 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 6 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 10 x 60 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 66000
| 8 | GARZA LAPARATOMICA NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 4 strati | cotone non sterile | Garza | cm 20 x 20 cm | M0201030202 | si |  |  | 6 garze | 265650
| 9 | GARZA LAPARATOMICA NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 4 strati | cotone non sterile | Garza | cm 40 x 40 cm | M0201030202 | si |  |  | - | 499950
| 10 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA E SENZA FETTUCCE IN COTONE CUCITA- 4 strati | cotone non sterile | Garza | cm 20 x 40 cm | M0201030202 | si |  |  | - | 4950
| 11 | GARZA LAPARATOMICA NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 4 strati | cotone non sterile | Garza | cm 45 x 70 cm | M0201030202 | si |  |  | - | 51150
| 12 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 6 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 20 x 90 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 42900
| 13 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 6 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 10 x 95 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 66000
| 14 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 6 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 40 x 40 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 247500
| 15 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 6 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 45 x 70 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 19800
| 16 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 6 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 50 x 50 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 87450
| 17 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE IN COTONE CUCITA - 6 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 60 x 60 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 13200
LOTTO 2 - GARZE LAPAROTOMICHE STERILI CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
2 | 18 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 1,5 x 40 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 25080
| 19 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 2 x 95 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 158730
| 20 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 5 x 95 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 405900
| 21 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 9 x 95 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 1580700
| 22 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 20 x 30 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 1042140
| 23 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 50 x 55 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 1476750
| 24 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 20 x 80 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 470415
| 25 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 4 x 80 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 18150
| 26 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 6 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 45 x 70 cm | M0201030201 | si | si | confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 51150
| 27 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 45 x 70 cm | M0201030201 | si | si | confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 156750
| 28 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 40 X 200 cm | M0201030201 | si | si | confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open | - | 1980
| 29 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile | Garza | cm 9 x 95 cm | M0201030201 | si | si | confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 181500
| 30 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco | Garza | cm 45 x 45 cm | M0201030201 | si |  | confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open | - | 18150
LOTTO 3 - GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON E SENZA FETTUCCE (4 STRATI)
3 | 31 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 10 x 60 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 333300
| 32 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 20 x 20 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 1897500
| 33 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 25 x 25 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 102300
| 34 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 30 x 45 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 290400
| 35 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 45 x 45 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 214500
| 36 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 45 x 70 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 171600
| 37 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 50 x 50 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 181500
| 38 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA CON FETTUCCE - 4 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 20 x 20 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 382800
LOTTO 4 - GARZE LAPAROTOMICHE STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (4 STRATI)
4 | 39 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 25 x 25 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 534600
| 40 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 30 x 30 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 264000
LOTTO 5 - GARZE IN FALDELLE STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA
5 | 41 | GARZA IN FALDELLE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA STERILE - 6 strati | cotone sterile con filo radiopaco | Garza | cm 40 x 40 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open, max 5 garze per blister | - | 31350
| 42 | GARZA IN FALDELLE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA STERILE - 16 strati | cotone sterile con filo radiopaco | Garza | cm 10 x 10 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open, 10 garze per blister | 3 blister | 595650
| 43 | GARZA IN FALDELLE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA STERILE - 12 strati | cotone sterile con filo radiopaco | Garza | cm 10 x 10 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open, 10 garze per blister | - | 331650
| 44 | GARZA IN FALDELLE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA STERILE - 8 strati | cotone sterile con filo radiopaco | Garza | cm 10 x 60 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open, 10 garze per blister | 3 blister | 331650
| 45 | GARZA IN FALDELLE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA STERILE - 6 strati | cotone sterile con filo radiopaco | Garza | cm 40 x 40 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open, n. 2 garze per blister | - | 44550
LOTTO 6 - GARZE LAPAROTOMICHE STERILI E NON STERILI DI COLORE VERDE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON E SENZA FETTUCCE (4 STRATI)
6 | 46 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE DI COLORE VERDE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA CON FETTUCCE - 4 strati | cotone verde non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce | Garza | cm 40 x 40 cm | M0201030202 | si | si |  | - | 16500
| 47 | GARZA LAPAROTOMICA NON STERILE DI COLORE VERDE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone verde non sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 50 x 50 cm | M0201030202 | si | si |  | 6 garze | 132000
| 48 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE DI COLORE VERDE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone verde sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 9 x 95 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 1980
| 49 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE DI COLORE VERDE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone verde sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 40 x 40 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 211695
| 50 | GARZA LAPAROTOMICA STERILE DI COLORE VERDE IN COTONE CUCITA CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone verde sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 50 x 55 cm | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 19800
| 51 | LUNGHETTA LAPAROTOMICA STERILE DI COLORE VERDE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati | cotone verde sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 3 (+/- 0,5 cm) x 55 cm (+/- 10 cm) | M0201030201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 60555
LOTTO 7 - GARZE PIEGATE STERILI CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
7 | 52 | GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 10 x 60 cm | M0201020201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 1105500
| 53 | GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 7,5 x 7,5 cm | M0201020201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 726660
| 54 | GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 10 x 10 cm | M0201020201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 1884300
| 55 | GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 10 x 20 cm | M0201020201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 838200
| 56 | GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA E - 8 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 10 x 60 cm | M0201020201 | si | si | confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 57750
| 57 | GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone sterile | Garza | cm 20 x 20 cm | M0201020101 | si |  | blister con apertura peel-open | - | 75900
| 58 | GARZA PIEGATA STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 strati | cotone sterile | Garza | cm 5 x 5 cm | M0201020101 | si |  | blister con apertura peel-open | 6 blister | 5728800
LOTTO 8 - GARZE PIEGATE STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (12 STRATI)
8 | 59 | GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 7,5 x 7,5 cm | M0201020201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 1841400
| 60 | GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 10 x 10 cm | M0201020201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 2838000
| 61 | GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 10 x 20 cm | M0201020201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | - | 669900
LOTTO 9 - GARZE PIEGATE STERILI SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA (8 STRATI)
9 | 62 | GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 8 strati | cotone sterile | Garza | cm 5 x 5 cm | M0201020101 | si |  | blister con apertura peel-open | - | 841500
| 63 | GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 8 strati | cotone sterile | Garza | cm 10 x 10 cm | M0201020101 | si |  | blister con apertura peel-open | 6 blister | 16021500
| 64 | GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 8 strati | cotone sterile | Garza | cm 10 x 20 cm | M0201020101 | si |  | blister con apertura peel-open | - | 1036200
LOTTO 10 - GARZE PIEGATE STERILI CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
10 | 65 | GARZA PIEGATA STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 16 strati | cotone sterile | Garza | cm 10 x 10 cm | M0201020101 | si |  | blister con apertura peel-open | - | 3811500
| 66 | GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 16 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 7 x 9 cm | M0201020201 | si | si | doppio blister con apertura peel-open | 6 blister | 570900
| 67 | GARZA PIEGATA STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 4 strati | cotone sterile con filo radiopaco/barretta | Garza | cm 30 x 45 cm | M0201020201 | si | si | confezione da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open | - | 34650
LOTTO 11 - OVATTA DI COTONE IDROFILO
11 | 68 | OVATTA DI COTONE IDROFILO | cotone idrofilo | Kg | kg 1 | M010101 | si |  | sacchetto di polietilene da 1 Kg | 1 confezione | 104049
LOTTO 12 - COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
12 | 69 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 7,5 x 7,5 cm | M0201020202 | si | si |  | 1 confezione | 858000
| 70 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 24 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 10 x 10 cm | M0201020202 | si | si |  | 1 confezione | 264000
| 71 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone non sterile | Compressa | cm 4 x 20 cm | M0201020102 | si |  |  | 1 confezione | 66000
| 72 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone non sterile | Compressa | cm 7,5 x 10 cm | M0201020102 | si |  |  | 1 confezione | 5313000
| 73 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 strati | cotone non sterile | Compressa | cm 10 x 20 cm | M0201020102 | si |  |  | 1 confezione | 379500
| 74 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 24 strati | cotone non sterile | Compressa | cm 10 x 10 cm | M0201020102 | si |  |  | - | 990000
| 75 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 7 x 9 cm | M0201020202 | si | si |  | - | 132000
LOTTO 13 - COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
13 | 76 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 10 x 10 cm | M0201020202 | si | si |  | 1 confezione | 201300
| 77 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 12 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 10 x 20 cm | M0201020202 | si | si |  | - | 66000
| 78 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone non sterile | Compressa | cm 7,5 x 7,5 cm | M0201020102 | si |  |  | 1 confezione | 21816300
| 79 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 10 x 10 cm | M0201020202 | si | si |  | - | 2244000
| 80 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 5 x 5 cm | M0201020202 | si | si |  | - | 396000
| 81 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 strati | cotone non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 7 x 9 cm | M0201020202 | si | si |  | 1 confezione | 1072500
LOTTO 14 - COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
14 | 82 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone non sterile | Compressa | cm 5 x 5 cm | M0201020102 | si |  |  | 1 confezione | 1254000
| 83 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 strati | cotone non sterile | Compressa | cm 10 x 10 cm | M0201020102 | si |  |  | 1 confezione | 19846200
LOTTO 15 - COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
15 | 84 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati | cotone non sterile | Compressa | cm 10 x 10 cm | M0201020102 | si |  |  | 1 confezione | 29238000
| 85 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 strati | cotone non sterile | Compressa | cm 5 x 5 cm | M0201020102 | si |  |  | - | 8250000
| 86 | COMPRESSA DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 strati | cotone non sterile | Compressa | cm 7 x 9 cm | M0201020102 | si |  |  | 1 confezione | 9830700
LOTTO 16 - GARZA IN COMPRESSE STERILI
16 | 87 | GARZA IN COMPRESSE STERILI | cotone sterile | Busta (da 25 garze) | cm 10 x 10 cm | M0201010101 | si |  | Confezionamento con apertura peel-open - busta da 25 garze | 6 buste | 3982110
| 88 | GARZA IN COMPRESSE STERILI | cotone sterile | Busta (da 25 garze) | cm 15 x 15 cm | M0201010101 | si |  | Confezionamento con apertura peel-open - busta da 25 garze | - | 660000
| 89 | GARZA IN COMPRESSE STERILI | cotone sterile | Busta (da 25 garze) | cm 20 x 20 cm | M0201010101 | si |  | Confezionamento con apertura peel-open - busta da 25 garze | - | 208890
LOTTO 17 - GARZE IN COMPRESSE STERILI PIEGATE
17 | 90 | GARZA IN COMPRESSE STERILI PIEGATA IN COTONE | cotone sterile | Compressa | cm 18 x 40 cm | M0201020101 | si |  | Confezionamento singolo con apertura peel-open | - | 3866610
| 91 | GARZE IN COMPRESSE STERILI PIEGATE IN COTONE | cotone sterile | Compressa | cm 36 x 40 cm | M0201020101 | si |  | Confezionamento singolo con apertura peel-open | 1 confezione(*) (comunque non < 10 pz.) | 9007020
LOTTO 18 - GARZE IN COMPRESSE STESE NON STERILI
18 | 92 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | Kg | cm 10 x 10 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | 1 pacco | 42339
| 93 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | Kg | cm 15 x 15 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | - | 7260
| 94 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | Kg | cm 20 x 20 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | 1 pacco | 120648
| 95 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | Kg | cm 40 x 40 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | - | 20691
LOTTO 19 - GARZE IN COMPRESSE STESE NON STERILI
19 | 96 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | Kg | cm 10 x 15 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | 1 pacco | 14289
| 97 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | Kg | cm 10 x 20 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | - | 9900
| 98 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | Kg | cm 15 x 30 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | - | 5610
| 99 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | Kg | cm 18 x 40 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | - | 10230
| 100 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | Kg | cm 30 x 35 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | - | 7260
| 101 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | Kg | cm 36 x 40 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | 1 pacco | 19140
| 102 | GARZA IN COMPRESSE STESA NON STERILE IN COTONE | cotone non sterile | kg | cm 40 x 60 cm | M0201010102 | si |  | pacco da 1 kg | - | 3300
LOTTO 20 - BENDE DI GARZA ORLATA E NON ORLATA NON STERILE
20 | 103 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, lunghezza non inferiore a mt 5 | cotone non sterile | Benda | cm 1 | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | 6 bende | 7590
| 104 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, lunghezza non inferiore a mt 5 | cotone non sterile | Benda | cm 2 | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | - | 16005
| 105 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, lunghezza non inferiore a mt 5 | cotone non sterile | Benda | cm 5 | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | - | 25905
| 106 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, lunghezza non inferiore a mt 5 | cotone non sterile | Benda | cm 7 | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | - | 26730
| 107 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, lunghezza non inferiore a mt 5 | cotone non sterile | Benda | cm 10 | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | 6 bende | 202455
| 108 | BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, lunghezza non inferiore a mt 5 | cotone non sterile | Benda | cm 15 | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | - | 55770
| 109 | BENDA DI GARZA NON ORLATA IN COTONE NON STERILE | cotone non sterile | Benda | cm 5 x 5 mt | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | - | 21697.5
| 110 | BENDA DI GARZA NON ORLATA IN COTONE NON STERILE | cotone non sterile | Benda | cm 7 x 5 mt | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | - | 18480
| 111 | BENDA DI GARZA NON ORLATA IN COTONE NON STERILE | cotone non sterile | Benda | cm 10 x 5 mt | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | 6 bende | 54120
| 112 | BENDA DI GARZA NON ORLATA IN COTONE NON STERILE | cotone non sterile | Benda | cm 15 x 5 mt | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | - | 21285
| 113 | BENDA DI GARZA NON ORLATA IN COTONE NON STERILE | cotone non sterile | Benda | cm 20 x 5 mt | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | - | 11880
LOTTO 21 - BENDE DI GARZA NON ORLATA NON STERILE (LUNGHEZZA 10 MT)
21 | 114 | BENDA DI GARZA NON ORLATA IN COTONE NON STERILE | cotone non sterile | Benda | cm 15 x 10 mt | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | - | 108240
| 115 | BENDA DI GARZA NON ORLATA IN COTONE NON STERILE | cotone non sterile | Benda | cm 10 x 10 mt | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | - | 91410
| 116 | BENDA DI GARZA NON ORLATA IN COTONE NON STERILE | cotone non sterile | Benda | cm 12 x 10 mt | M030101 | si |  | confezione singola in pacco da max 10 pz | 6 bende | 13860
LOTTO 22 - GARZA IN ZAFFI STERILE, TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI E STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA
22 | 117 | GARZA IN ZAFFI STERILE | cotone sterile | Zaffo | cm 2 x 10 mt | M0201020101 | si |  | Confezione singola in blister con apertura peel-open | 6 zaffi | 198
| 118 | GARZA IN ZAFFI STERILE | cotone sterile | Zaffo | cm 5 x 10 mt | M0201020101 | si |  | Confezione singola in blister con apertura peel-open | 6 zaffi | 10230
| 119 | GARZA IN ZAFFI STERILE | cotone sterile | Zaffo | cm 7 x 10 mt | M0201020101 | si |  | Confezione singola in blister con apertura peel-open | - | 1254
| 120 | GARZA IN ZAFFI STERILE | cotone sterile | Zaffo | cm 10 x 5 mt | M0201020101 | si |  | Confezione singola in blister con apertura peel-open | 6 zaffi | 1023
| 121 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 6 | M0201050202 | si | si |  | - | 1650
| 122 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 70 | M0201050202 | si | si |  | 1 confezione(*) | 231000
| 123 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO /BARRETTA | garza idrofila sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 10 | M0201050201 | si | si | doppia busta da max 10 pz con apertura peel-open | - | 31350
| 124 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 18 | M0201050201 | si | si | doppia busta da max 10 pz con apertura peel-open | 6 buste | 51150
| 125 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 8 | M0201050202 | si | si |  | 1 confezione(*) | 26400
| 126 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 10 | M0201050202 | si | si |  | - | 3300
| 127 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 20 | M0201050202 | si | si |  | - | 33000
LOTTO 23 - TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
23 | 128 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 12 | M0201050202 | si | si |  | - | 252780
| 129 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 16 | M0201050202 | si | si |  | 1 confezione(*) | 280500
| 130 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile | Tampone | diametro mm 30 | M0201050102 | si |  |  | 1 confezione(*) | 6666000
| 131 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 60 | M0201050202 | si | si |  | 1 confezione(*) | 1123650
LOTTO 24 - TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA
24 | 132 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 25 | M0201050202 | si | si |  | - | 171600
| 133 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 30 | M0201050202 | si | si |  | 1 confezione(*) | 973500
| 134 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 40 | M0201050202 | si | si |  | - | 603900
| 135 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 50 | M0201050202 | si | si |  | 1 confezione(*) | 153450
LOTTO 25 - TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
25 | 136 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila non sterile | Tampone | diametro da 50 a mm 60 | M0201050102 | si |  |  | 1 confezione(*) | 4392300
LOTTO 26 - TAMPONI SCOLLATORI STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA
26 | 137 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - TITOLO 12/12 | garza idrofila sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 12 | M0201050201 | si | si | min 5 pz, max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open | 6 blister | 199650
| 138 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - TITOLO 12/12 | garza idrofila sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 16 | M0201050201 | si | si | min 5 pz, max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open | - | 221100
| 139 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - TITOLO 12/12 | garza idrofila sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 25 | M0201050201 | si | si | min 5 pz, max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open | 6 blister | 163680
LOTTO 27 - TAMPONI ROTONDI MORBIDI STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA
27 | 140 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 30 | M0201050201 | si | si | min 5 pz, max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open | 6 blister | 244200
| 141 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 50 | M0201050201 | si | si | min 5 pz, max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open | 6 blister | 914100
| 142 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila sterile con filo radiopaco/barretta | Tampone | diametro mm 60 | M0201050201 | si | si | min 5 pz, max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open | - | 181500
LOTTO 28 - TAMPONI ROTONDI MORBIDI STERILI SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
28 | 143 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila sterile | Tampone | diametro mm 30 | M0201050101 | si |  | min 5 pz, max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open | - | 4372500
| 144 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA | garza idrofila sterile | Tampone | diametro da 50 a mm 60 | M0201050101 | si |  | min 5 pz, max 10 pz in doppia busta con apertura peel-open | 6 blister | 2148300
LOTTO 29 - COMPRESSE OCULARI STERILI
29 | 145 | COMPRESSA OCULARE STERILE IN OVATTA OFTALAMICA RIVESTITA DI GARZA DI PURO COTONE | ovatta oftalmica rivestita di garza di cotone | Compressa | (cm 8 x 6,5 cm) +/- 0,5cm | M040301 | si |  | In confezione singola con apertura peel-open | 6 confezioni | 461340
LOTTO 30 - TAMPONE IN TNT NON STERILE
30 | 146 | TAMPONE IN TNT NON STERILE DI TIPO PESANTE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA | tnt non sterile | Tampone | diametro da 28 a 30 mm | M0202030102 | si |  |  | 1 confezione(*) | 18744000
LOTTO 31 - COMPRESSE IN TNT NON STERILE (4 STRATI)
31 | 147 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 strati | tnt non sterile | Compressa | cm 5 x 5 cm | M0202010102 | si |  |  | 1 confezione(*) | 6715500
| 148 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 strati | tnt non sterile | Compressa | cm 7,5 x 7,5 cm | M0202010102 | si |  |  | - | 8223600
| 149 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 strati | tnt non sterile | Compressa | cm 10 x 10 cm | M0202010102 | si |  |  | - | 13724700
| 150 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 strati | tnt non sterile | Compressa | cm 10 x 20 cm | M0202010102 | si |  |  | 1 confezione(*) | 13236300
LOTTO 32 - COMPRESSE IN TNT NON STERILE (4 STRATI)
32 | 151 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 strati | tnt non sterile | Compressa | cm 25 x 25 cm | M0202010102 | si |  |  | 1 confezione(*) | 264000
| 152 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 strati | tnt non sterile | Compressa | cm 40 x 40 cm | M0202010102 | si |  |  | - | 231000
LOTTO 33 - COMPRESSE IN TNT NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (4 STRATI)
33 | 153 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 strati | tnt non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 7,5 x 7,5 cm | M0202010202 | si | si |  | - | 564300
| 154 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 strati | tnt non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 10 x 10 cm | M0202010202 | si | si |  | 1 confezione(*) | 2973300
| 155 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 4 strati | tnt non sterile con filo radiopaco/barretta | Compressa | cm 10 x 20 cm | M0202010202 | si | si |  | - | 1851300
LOTTO 34 - COMPRESSE IN TNT NON STERILI FORTEMENTE ASSORBENTI
34 | 156 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE (tipo Surgipad, Cutisorb o equivalente) | tnt non sterile | Compressa | cm 10 x 20 cm | M040201 | si |  |  | - | 1709400
| 157 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE (tipo Surgipad, Cutisorb o equivalente) | tnt non sterile | Compressa | cm 20 x 20 cm | M040201 | si |  |  | 1 confezione(*) | 1788600
| 158 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE (tipo Surgipad, Cutisorb o equivalente) | tnt non sterile | Compressa | cm 20 x 40 cm | M040201 | si |  |  | - | 5280
LOTTO 35 - COMPRESSE IN TNT STERILE FORTEMENTE ASSORBENTI
35 | 159 | COMPRESSA IN TNT STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE (tipo Surgipad, Cutisorb o equivalente) | tnt sterile | Compressa | cm 10 x 10 cm | M040201 | si |  | Confezione singola con apertura peel-open |  | 162030
| 160 | COMPRESSA IN TNT STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE (tipo Surgipad, Cutisorb o equivalente) | tnt sterile | Compressa | cm 10 x 20 cm | M040201 | si |  | Confezione singola con apertura peel-open | 1 confezione(*) (comunque non < 10 pz.) | 249150
| 161 | COMPRESSA IN TNT STERILE FORTEMENTE ASSORBENTE (tipo Surgipad, Cutisorb o equivalente) | tnt sterile | Compressa | cm 20 x 20 cm | M040201 | si |  | Confezione singola con apertura peel-open | - | 70950
LOTTO 36 - COMPRESSE IN TNT STERILE FESSURATE (4 STRATI)
36 | 162 | COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA - 4 strati | tnt sterile | Compressa | cm 5 x 5 cm | M0202010101 | si |  | max 5 pz in confezione con apertura peel-open | 6 blister | 6138000
LOTTO 37 - COMPRESSE IN TNT STERILE FESSURATE (4 STRATI)
37 | 163 | COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA - 4 strati | tnt sterile | Compressa | cm 10 x 10 cm | M0202010101 | si |  | max 5 pz in confezione con apertura peel-open | 6 blister | 15397800
LOTTO 38 - COMPRESSE IN TNT STERILE FESSURATE
38 | 164 | COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA - 4 strati | tnt sterile | Compressa | cm 7,5 x 7,5 cm | M0202010101 | si |  | max 5 pz in confezione con apertura peel-open | - | 838200
| 165 | COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA - 6 strati | tnt sterile | Compressa | cm 5 x 5 cm | M0202010101 | si |  | max 5 pz in confezione con apertura peel-open | 6 blister | 762300
| 166 | COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA - 6 strati | tnt sterile | Compressa | cm 7,5 x 7,5 cm | M0202010101 | si |  | max 5 pz in confezione con apertura peel-open | - | 735900
LOTTO 39 - RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE
39 | 167 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | fibra sintetica e/o cotone | Rotolo da 25 mt | calibro 1 | M03030103 |  |  | Confezione singola in scatola dispenser | 2 confezioni (*) | 864.6
| 168 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | fibra sintetica e/o cotone | Rotolo da 25 mt | calibro 2 | M03030103 |  |  | Confezione singola in scatola dispenser | - | 2224.2
| 169 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | fibra sintetica e/o cotone | Rotolo da 25 mt | calibro 3 | M03030103 |  |  | Confezione singola in scatola dispenser | - | 2554.2
| 170 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | fibra sintetica e/o cotone | Rotolo da 25 mt | calibro 4 | M03030103 |  |  | Confezione singola in scatola dispenser | - | 3791.7
| 171 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | fibra sintetica e/o cotone | Rotolo da 25 mt | calibro 5 | M03030103 |  |  | Confezione singola in scatola dispenser | 2 confezioni (*) | 9042
| 172 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | fibra sintetica e/o cotone | Rotolo da 25 mt | calibro 6 | M03030103 |  |  | Confezione singola in scatola dispenser | - | 21285
| 173 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | fibra sintetica e/o cotone | Rotolo da 25 mt | calibro 7 | M03030103 |  |  | Confezione singola in scatola dispenser | 2 confezioni (*) | 27159
| 174 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | fibra sintetica e/o cotone | Rotolo da 25 mt | calibro 8 | M03030103 |  |  | Confezione singola in scatola dispenser | - | 24981
| 175 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | fibra sintetica e/o cotone | Rotolo da 25 mt | calibro 9 | M03030103 |  |  | Confezione singola in scatola dispenser | - | 16186.5
| 176 | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE | fibra sintetica e/o cotone | Rotolo da 25 mt | calibro 10 | M03030103 |  |  | Confezione singola in scatola dispenser | - | 10114.5
LOTTO 40 - COMPRESSE IN TNT STERILI (4 STRATI)
40 | 177 | COMPRESSA IN TNT STERILE - 4 strati | tnt sterile | Compressa | cm 10 x 10 cm | M0202010101 | si |  | Confezione da max 5 pz con apertura peel-open | 6 blister | 8490900
| 178 | COMPRESSA IN TNT STERILE - 4 strati | tnt sterile | Compressa | cm 10 x 20 cm | M0202010101 | si |  | Confezione da max 5 pz con apertura peel-open | - | 1156650
LOTTO 41 - COMPRESSE IN TNT STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA
41 | 179 | COMPRESSA IN TNT STERILE DI TIPO PESANTE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 6/8 strati | tnt sterile con filo radiopaco | Medicazione | cm 40 x 60 cm | M0202020201 | si | si | Confezione in doppio blister con apertura peel open, n. max 5 pz | - | 2310
| 180 | COMPRESSA IN TNT STERILE DI TIPO PESANTE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 6/8 strati | tnt sterile con filo radiopaco | Medicazione | cm 10 x 60 cm | M0202020201 | si | si | Confezione in doppio blister con apertura peel open, n. max 5 pz | 6 blister | 7260
| 181 | COMPRESSA IN TNT STERILE DI TIPO PESANTE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA - 6/8 strati | tnt sterile con filo radiopaco | Medicazione | cm 10 x 10 cm | M0202010201 | si | si | Confezione in doppio blister con apertura peel open, n. max 10 pz | - | 4620
LOTTO 42 - TAMPONI ROTONDI IN TNT STERILE DI TIPO PESANTE CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA
42 | 182 | TAMPONE ROTONDO IN TNT STERILE DI TIPO PESANTE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA | tnt sterile | Tampone | diametro 30 mm | M0202030101 | si |  | Confezione da max 10 pz con apertura peel-open | 6 blister | 594660
| 183 | TAMPONE ROTONDO IN TNT STERILE DI TIPO PESANTE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA | tnt sterile | Tampone | diametro 50 mm | M0202030101 | si |  | Confezione da max 10 pz con apertura peel-open | - | 492360
| 184 | TAMPONE ROTONDO IN TNT STERILE DI TIPO PESANTE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA | tnt sterile | Tampone | diametro mm 50 | M0202030201 | si | si | Confezione da max 10 pz con apertura peel-open | 6 blister | 10560
LOTTO 43 - ROTOLO PREFORATO E DISPENSER
43 | 185 | ROTOLO DI COMPRESSE PRETAGLIATE IN CELLULOSA, NON STERILE (tipo Pur-Zellin) | cellulosa non sterile | Rotolo | cm 4 x 5 cm ca. | M0299 | si |  |  | 2 rotoli | 111738
| 186 | DISPENSER DOSATORE |  | pezzo | [5 empty] | 1 dispenser | 1000
LOTTO 44 - TAMPONI STERILI OCULARI, AURICOLARI E NASALI
44 | 187 | TAMPONE OCULARE IN TNT STERILE, ARROTOLATO A CILINDRO APPUNTITO OBLIQUAMENTE ALLE DUE ESTREMITA' (bastoncino oftalmico) | tnt sterile | Tampone | mm 66 x 5 mm | M040302 | si |  | Confezione con apertura peel-open | 3 confezioni | 1167210
| 188 | TAMPONE OCULARE IN TNT STERILE O IN POLIURETANO, A FORMA DI LANCETTA | tnt sterile o poliuretano | Tampone | lunghezza cm 7 ca. | M040302 | si |  | Confezione con apertura peel-open | 3 confezioni | 153450
| 189 | TAMPONE AURICOLARE STERILE | cotone sterile | Tampone | lunghezza mm 15, diametro mm 10 | M0407 | si |  | Confezione con apertura peel-open | 3 confezioni | 2640
| 190 | TAMPONE NASALE STERILE IN GARZA ASSORBENTE MEDICATO (tipo Clauden) | cotone sterile | Tampone | cm 2 x 1 mt | M0407 | si |  | Confezione con apertura peel-open | 3 confezioni | 21337.8
(*) Si intende la confezione minima di vendita