## Forontespizio
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 RISONANZA MAGNETICA DA INSTALLARE PRESSO L’OSPEDALE DEL DELTA – AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
ALLEGATO 2 SCHEMA OFFERTA TECNICA

## Scheda tecnica
SCHEDA TECNICA APPARECCHIATURA
Fabbricante
Fornitore
Modello
Versione
Anno di inizio produzione
Codice CIVAB
Codice CND
Numero repertorio
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
Indicazione del numero di impianti dello stesso modello installati in Italia
Numero di apparecchiature vendute in Italia nell'ultimo anno
Indicazione del numero di impianti dello stesso modello installati in Europa
Indicazione del numero di impianti dello stesso modello installati nel mondo
1. | MAGNETE | DESCRIZIONE
1.1 | Tipo magnete (superconduttivo, ... )
1.2 | Intensità campo magnetico statico (T)
1.3 | Ditta costruttrice del magnete
1.4 | Modello del magnete
1.5.1 | Dimensione del magnete (lxpxh-cm)
1.5.2 | Lunghezza del magnete cobn e senza coperture (cm)
1.6.1 | Peso del magnete (Kg)
1.6.2 | Peso del magnete con criogeni (Kg)
1.6.3 | Peso totale del sistema (Kg)
1.7 | Assorbimento potenza elettrica (kW) (per magneti resistivi)
1.8 | Temperatura ambiente di funzionamento
1.9 | Portata acqua in ingresso per raffreddamento (l/h)
1.10 | Omogeneità del campo statico su volume sferico. Indicare, in metodo VRMS, valore tipico e garantito:
1.10.1 | Sfera diametro 50 cm ( ppm )
1.10.2 | Sfera diametro 45 cm ( ppm )
1.10.3 | Sfera diametro 40 cm ( ppm )
1.10.4 | Sfera diametro 30 cm ( ppm )
1.10.5 | Sfera diametro 20 cm ( ppm )
1.10.6 | Sfera diametro 10 cm ( ppm )
1.11 | Metodo di compensazione delle disomogeneità del campo (shimming principale)
1.12 | Stabilità temporale del campo magnetico statico ( ppm/h )
1.13 | Sistema criogenico (breve descrizione)
1.14 | Numero e tipo criogeni
1.14.1 | Consumi medi per ogni criogeno (litri/giorno)
1.14.2 | Modalità e frequenza di rabbocco
1.14.3 | Capacità totale del/i serbatoio crogenici (litri)
1.15 | Dimensioni dello spazio-paziente nel magnete
1.15.1 | Geometria del tunnel
1.15.2 | Svasatura antero posteriore simmetrica (SI/NO)
1.15.3 | Diametro minimo e massimo del tunnel (cm)
1.15.5 | Profondità tunnel (cm)
1.15.6 | Lunghezza della porzione di tunnel a diametro minimo (cm)
1.16 | Schermature per campo magnetico statico presenti nel magnete. Autoschermatura. Descrizione ed efficacia.
1.17 | Presenza di autoshimming.
1.18 | Caratteristiche tecniche delle strutture di shimming passivo e attivo
1.19 | Sistema di compensazione delle Eddy currents
1.20 | Altre schermature per campo magnetico esterno al magnete.
1.21 | Rumore prodotto all’interno del tunnel (dBA)
1.22 | Descrizione dei dispositivi che consentono la riduzione della sensazione di claustrofobia
2. | LETTINO, POSIZIONAMENTO E CONTROLLO DEL PAZIENTE
2.1 | Movimentazione del lettino portapaziente
2.1.1 | Motorizzata ( sì/no )
2.1.2 | Manuale ( sì/no )
2.1.3 | Escursione verticale ( da/a in mm )
2.1.4 | Escursione longitudinale ( mm )
2.1.5 | Precisione spostamenti ( mm )
2.1.6 | Sgancio rapido per emergenza
2.1.7 | Lettino seprabile per il trasposto paziente
2.1.8 | Peso massimo consentito (Kg)
2.2 | Controllo ottico isocentro ( sì/no )
2.2.1 | Descrizione del sistema ottico (laser/lampada alogena/precisione/ecc.)
2.2.2 | Altro sistema utilizzato
2.3 | Controllo delle principali funzioni fisiologiche del paziente: parametri monitorizzabili
2.4 | Sistema di comunicazione con il paziente ( descrivere )
2.5 | Possibilità di diffusione di brani musicali (sì/no)
2.6 | Sistema di osservazione del paziente ( descrivere )
2.7 | Accessori per il posizionamento del paziente ( descrivere )
2.8 | Sistema di illuminazione
2.9 | Altri dispositivi per il comfort del paziente
3. | GRADIENTI
3.1 | Tecnologia costruttiva
3.2 | Geometria dei gradienti
3.3 | Intensità massima dei gradienti ( mT/m )
3.3.1 | asse x
3.3.2 | asse y
3.3.3 | asse z
3.4 | Indicare copertura spaziale dei gradienti (specificare intensità e slew rate) nelle tre direzioni x,y,z
3.4.1 | FOV sul quale è utilizzabile l’ntensità massima dichiarata, asse X
3.4.2 | FOV sul quale è utilizzabile l’ntensità massima dichiarata, asse Y
3.4.3 | FOV sul quale è utilizzabile l’ntensità massima dichiarata, asse Z
3.5 | Linearità alla massima ampiezza (%) (specificare il valore riferito al massimo FOV disponibile)
3.6 | Slew rate massimo (mT/m/ms) relativo all’intensità massima dichiarata e al FOV max dichiarato
3.7.1 | TE minimo per sequenze 2D-Gradient Echo con matrice 128x128
3.7.2 | TR minimo per sequenze 2D-Gradient Echo con matrice 128x128
3.7.3 | TE minimo per sequenze 3D-Gradient Echo con matrice 128x128
3.7.4 | TR minimo per sequenze 3D-Gradient Echo con matrice 128x128
3.7.5 | TE minimo per sequenze SSh DWI b=1000, matrice 128x128
3.8 | Duty cycle alla potenza massima
3.9.1 | Intensità max acustica (dBA)
3.9.2 | Descrivere le tecniche di riduzione del rumore acustico e specificare se e quanto tali tecniche limitino le performance del sistema
3.10 | Sistema di raffreddamento dei gradienti
3.11 | Sistema di monitoraggio PNS (peripheral nerve stimulation)
4. | SISTEMA RADIOFREQUENZA
4.1 | Descrizione del sistema RF in TX e RX:generazione forme d'onda, tipo di ricevitore, conversione in banda base, in media frequenza, tipo di filtri, convertitori AD, ecc.)
4.2 | Tempo minimo di ripetizione delle sequenze di impulsi (ms)
4.3 | Tempo minimo di echo (ms)
4.4 | Tempo minimo di inversione (ms)
4.5 | Descrivere la compatibilità con tecniche di imaging parallelo
4.6 | CIRCUITO TRASMETTITIORE
4.6.1 | Potenza massima di emissione (kW)
4.6.2 | Potenza di emissione massima di picco per body coil / head coil ( Kw )
4.6.3 | Frequenza di emissione (MHz)
4.6.4 | Controllo di frequenza (Hz/bit)
4.6.5 | Controllo di fase (bit)
4.6.6 | Controllo di ampiezza (bit)
4.6.7 | Sistema di monitoraggio emissione RF
4.6.8 | Sistema per stima del SAR
4.6.9 | Controllo del SAR in acquisizione
4.6.10 | Monitori di sicurezza per la RF
4.6.11 | Valore massimo SAR stimato per le principali sequenze
4.6.12 | Metodologie di riduzione/gestione del SAR in acquisizione
4.7 | CIRCUITO RICEVITORE
4.7.1 | Numero di canali
4.7.2 | Larghezza di banda (KHz)
4.7.3 | Convertitore ADC
4.7.4 | Intervallo di campionamento (usec)
5. | BOBINE
5.1 | Possibilità di combinare bobine tra loro per studi multidistretto senza riposizionamento di bobina e paziente (se SI, descrivere )
5.2 | Presenza di amplificatore integrato sulle bobine
5.3 | Hardware per bobine phased array; indicare il numero di canali del sistema
5.4 | Hardware per bobine phased array; indicare l’ampiezza di banda in ricezione per singolo canale.
5.5 | Bobine IN OFFERTA
5.5.1 | Bobina corpo integrata nel sistema in quadratura
• denominazione
• Copertura anatomica
• Numero di elementi ricevitori attivi per una data copertura anatomica
• Tipo di polarizzazione
• Specificare se ottimizzata/compatibile con imaging parallelo e in quali direzioni
5.5.2 | Bobina testa/collo in Phased Array (anche per applicazioni Neurovascolari)
• denominazione
• Copertura anatomica
• Numero di elementi ricevitori attivi per una data copertura anatomica
• Tipo di polarizzazione
• Specificare se ottimizzata/compatibile con imaging parallelo e in quali direzioni
5.5.3 | Bobina per studio colonna e sistema nervoso in toto senza riposizionamento paziente
• denominazione
• Copertura anatomica
• Numero di elementi ricevitori attivi per una data copertura anatomica
• Tipo di polarizzazione
• Specificare se ottimizzata/compatibile con imaging parallelo e in quali direzioni
5.6.4 | Bobina corpo in Phased Array inclusa regione cuore
• denominazione
• Copertura anatomica
• Numero di elementi ricevitori attivi per una data copertura anatomica
• Tipo di polarizzazione
• Specificare se ottimizzata/compatibile con imaging parallelo e in quali direzioni
5.5.5 | Bobina Phased Array dedicata per imaging Total Body
• denominazione
• Copertura anatomica
• Numero di elementi ricevitori attivi per una data copertura anatomica
• Tipo di polarizzazione
• Specificare se ottimizzata/compatibile con imaging parallelo e in quali direzioni
5.5.6 | Bobina mammella Phased Array
• denominazione
• Copertura anatomica
• Numero di elementi ricevitori attivi per una data copertura anatomica
• Tipo di polarizzazione
• Specificare se ottimizzata/compatibile con imaging parallelo e in quali direzioni
5.5.7 | Bobina per grandi articolazioni (Spalla, Ginocchio) in Phased Array
• denominazione
• Copertura anatomica
• Numero di elementi ricevitori attivi per una data copertura anatomica
• Tipo di polarizzazione
• Specificare se ottimizzata/compatibile con imaging parallelo e in quali direzioni
5.5.8 | Eventuali altre bobine presenti in offerta
5.5.9 | Eventuali altre bobine opzionali
6. | ACQUISIZIONE DATI E SOFTWARE APPLICATIVI
6.1 | ACQUISIZIONE DATI (specificare se i dati sono relativi a una matrice diversa dalla 256x256)
6.1.1 | Risoluzione (mm)
6.1.1.1 | Minimo FOV
6.1.1.2 | Massimo FOV
6.1.1.3 | FOV offset (mm)
6.1.1.4 | Campi di vista con relativo passo ( mm )
6.1.1.5 | Minimo Pixel
6.1.1.6 | Minimo spessore di strato (mm)
6.1.1.7 | FOV alla massima intensità
6.1.2 | Modalità di calcolo
6.1.2.1 | Densità protonica (sì, no)
6.1.2.2 | T1 ( sì/no )
6.1.2.3 | T2 ( sì/no )
6.1.2.4 | Numero di medie del segnale
6.1.2.5 | Tempi di ricostruzione 2DFT per immagini spin echo (SE) ed echo di gradiente (EG):
6.1.2.6 | SE: 256 x 256 (ms)
6.1.2.7 | SE: 512 x 512 (ms)
6.1.2.8 | EG: 256 x 256 (ms)
6.1.2.9 | EG: 512 x 512 (ms)
6.1.2.10 | Tempi di ricostruzione 3DFT per immagini spin echo (SE) ed echo di gradiente (EG):
6.1.2.11 | SE: 256 x 256 (ms)
6.1.2.12 | SE: 512 x 512 (ms)
6.1.2.13 | EG: 256 x 256 (ms)
6.1.2.14 | EG: 512 x 512 (ms)
6.1.3 | Sequenze disponibili, specificare si,no TE, TR e TI minimi e gli altri parametri richiesti
6.1.3.1 | Spin echo ( sì/no ). Indicare TE minimo
6.1.3.2 | Multi echo ( specificare il numero di echi )
6.1.3.3 | Inversion recovery ( sì/no )
6.1.3.4 | Gradient echo (sì, no)
6.1.3.5 | Fast gradient echo o equivalenti ( descrivere )
6.1.3.6 | Fast field echo o equivalenti ( descrivere )
6.1.3.7 | Saturation recovery ( sì/no )
6.1.3.8 | Fast spin echo ( sì/no ). Indicare anche echo spacing minimo e treno di echi
6.1.3.9 | EPI o equivalente ( sì/no ).
6.1.3.10 | Altre sequenze
6.1.4 | Modalità di scansione
6.1.4.1 | Single slice 2D ( specificare gli spessori degli strati )
6.1.4.2 | Multi slice 2D ( specificare il numero massimo di strati e lo spessore minimo di strato ):
6.1.4.3 | 3D ( specificare le dimensioni dei volumi indagati )
6.1.4.4 | Numero massimo degli strati consecutivi in 2D e 3D
6.1.4.5 | Spessore minimo e massimo di strato con tecniche 2D e 3D
6.1.4.6 | Spessori possibili di strato con relativo passo ( mm )
6.1.4.7 | Orientamenti possibili dello strato
6.1.4.8 | Passo delle inclinazioni dello strato ( mm )
6.1.4.9 | Matrici di acquisizione ( pixel x pixel ) specificare, per ogni dimensione disponibile, se interpolate
6.1.4.10 | Matrici di ricostruzione ( pixel x pixel ) disponibili
6.1.4.11 | Numero di livelli memorizzati su file (dinamica dell'immagine)
6.1.4.12 | Risoluzione in bit delle matrici di acquisizione
6.1.4.13 | Livelli di grigio visualizzabili
6.1.4.14 | Ricostruzione Multiplanare ( specificare nr immagini real time/sec con relative matrici di acquisizione )
6.1.4.15 | Tecniche di segmentazione dello spazio K
6.1.4.16 | Tecnica Turbo (o equivalente)
6.1.4.17 | Tecnica Turbo Flash o equivalente
6.1.4.18 | Tecnica Spin Echo, Turbo spin echo o equivalente, in modalità base e single shot
6.1.4.19 | Tecnica Echo Planar Imaging o equivalente
6.1.4.20 | Tecnica Steady State o equivalente in 2D e 3D
6.1.4.21 | Tecnica di Magnetization Transfer Contrast o equivalente
6.1.4.22 | Tecniche per la soppressione del grasso
6.1.4.23 | Tecniche dedicate alla corerzione degli artefatti da movimento (tipo Propeller)- specificare i distretti per cui tale tecnica èp disponibile
6.1.4.24 | Tecniche di acquisizione parallela tipo SENSE (asset o IPAT) (specificare il fattore di riduzione reale del tempo di acquisizione, compatibilità con la catena RF, le bobine e le sequenze offerte)
6.1.4.25 | Sequenza FLAIR o equivalente
6.1.4.26 | Sequenze per la soppressione del CSF
6.1.4.27 | Sistemi di compensazione degli artefatti da movimento e da flusso
6.1.4.28 | Sequenze per Colangiografia/urografia
6.1.4.29 | Acquisizione in sincronizzazione cardiaca
6.1.4.30 | Sincronizzazione cardiaca periferica (indicare se wireless)
6.1.4.31 | Acquisizione in sincronizzazione respiratoria (indicare se wireless)
6.1.4.32 | Dispositivi Hardware/Software per ridurre artefatti di movimento, di chemical shift, ecc.
6.1.4.33 | Eventuali software per la riduzione significativa del tempo di scansione a parità qualità immagine
6.1.4.34 | Modalità di automazione (guida completamente automatica degli esami (descrivere modalità e distretti per cui disponibile)
6.2 | NEURO RM
6.2.1 | Metodi di acquisizione (descrivere)
6.2.2 | Sequenze disponibili (descrivere)
6.2.3 | Tecniche disponibili (descrivere)
6.2.4 | Pacchetto per studi di Perfusione con gadolinio (descrivere)
6.2.5 | Pacchetto per studi di Diffusione Isotropica e calcolo automatico mappe ADC (descrivere)
6.2.6 | Pacchetto per studi di Diffusione Anisotropica con calcolo tensore di Diffusione apparente, fractional anisotropy e ricostruzione della trattografia (descrivere)
6.2.7 | Sequenza di acquisizione per suscettibilità magnetica per studi di microsanguinamenti dell'encefalo (tipo SWI)
6.2.8 | Pacchetto spettroscopia completo (descrivere)
6.2.9 | Altri pacchetti, sequenze specifiche e caratteristiche di rilievo
6.3 | BODY RM - MAMMO RM e PROSTATA
6.3.1 | Metodi di acquisizione (descrivere)
6.3.2 | Sequenze disponibili (descrivere)
6.3.3 | Tecniche disponibili (descrivere)
6.3.3 | Sequenze per colangio in apnea respiratoria (descrivere)
6.3.4 | Sequenze dedicate allo studio del Fegato (descrivere)
6.3.5 | Total Body: FOV massimo
6.3.6 | Sequenze per Mammo (descrivere)
6.3.7 | Pacchetto per Spettroscopia per mammo (descrivere)
6.3.8 | Pacchetto per Spettroscopia per Prostata (descrivere)
6.3.9 | Altri pacchetti, sequenze specifiche e caratteristiche di rilievo
6.4 | ANGIO RM
6.4.1 | Metodi di acquisizione (descrivere)
6.4.2 | Sequenze disponibili (descrivere)
6.4.3 | Tecniche disponibili (descrivere)
6.4.4 | Software per studi angiografici (descrivere)
6.4.5 | Tecniche di angiografia periferica (descrivere)
6.4.6 | Altri pacchetti, sequenze specifiche e caratteristiche di rilievo
6.5 | CARDIO RM
6.5.1 | Metodi di acquisizione (descrivere)
6.5.2 | Sequenze disponibili (descrivere)
6.5.3 | Tecniche disponibili (descrivere)
6.3.6 | Altri pacchetti, sequenze specifiche e caratteristiche di rilievo
6.6 | Descrizione di ulteriori programmi di acquisizione disponibili nel sistema offerto o opzionali, dettagliando caratteristiche e potenzialità
7. | SISTEMA DI ELABORAZIONE E CONNETTIVITA'
7.1 | SISTEMA DI ELABORAZIONE
7.1.2 | Descrizione ed architettura dell’elaboratore
7.1.3 | Processore (produttore e modello)
7.1.4 | Frequenza di clock ( MHz )
7.1.5 | Numero di bit del processore ( intrinseco/periferiche )
7.1.6 | Velocità di processo ( MIPS/MFLOPS/SPECSmarks)
7.1.7 | Capacità della memoria RAM ( MByte )
7.1.8 | Capacità della memoria di massa a breve e lungo termine (GB e numero di immagini archiviabili in matrice 256x256 non compresse)
7.1.9 | Capacità del disco magnetico o equivalente (GB)
7.1.10 | Capacità del disco ottico rescrivibile o equivalente (GB)
7.1.11 | Sistema operativo software ( versione e release )
7.1.12 | Memoria dell’Array Processor
7.1.13 | Velocità di ricostruzione immagini (N° di immagini 256X256/sec. con full 2D-FFT in Spin Echo)
7.1.14 | Matrici di acquisizione
7.1.15 | Matrici di visualizzazione
7.1.16 | Memorie di massa disponibili, con specificato per ognuna il numero di immagini 256 x 256 (512 x 512) memorizzabili ( disco ottico, floppy disk, nastro magnetico, altro )
7.1.17 | Caratteristiche interfaccia utente
7.1.18 | Help in linea in lingua italiana (si,no specificare)
7.1.19 | Eventuale funzionalità di esecuzione immediata dei protocolli (specificare)
7.1.20 | Funzionalità multitasking
7.1.21 | Numero e tipo delle funzioni che si possono svolgere contemporaneamente dalla consolle di comando
7.1.22 | Scheda grafica utilizzata(indicare)
7.1.23 | Caratteristiche del monitor di visualizzazione ( B/N, colori, risoluzione, dimensioni in pollici, tipo, altro )
7.1.24 | Visualizzazione immagini 1024x1024
7.1.25 | Numero e tipo dei protocolli di acquisizione pre programmati
7.1.26 | Descrivere eventuali sistemi di pianificazione, scansione ed elaborazione automatica degli esami (specificare se basati su algoritmi con riferimento ad atlanti di anatomia o altro)
7.1.27 | Pacchetti software dedicati presenti sulla consolle principale (es.: funzioni di visualizzazione e post elaborazione: analisi e elaborazione immagini, ricostruzione multiplanare, 3D, MIP, curve intensità/tempo, mappe a colori, ecc.)
7.2 | CONNETTIVITA'
7.2.1 | Descrivere interfaccia hw per connessione in rete:RJ45, ...
7.2.2 | Descrivere protocolli sw di connessione in rete (TCP/IP, …)
7.2.3 | Sistema completamente interfacciabile hardware e software in rete con protocollo DICOM 3.0
7.2.4 | Possibilità di stampare in protocollo DICOM (indicare il tipo di collegamento)
7.2.5 | Completa compatibilità del sistema con il sistema RIS/PACS Carestream 2 presente in AUSL
7.2.6 | CLASSI DI SERVIZIO DICOM per la modalità della presente diagnostica
7.2.6.1 | Image Storage (server, provider, entrambi)
7.2.6.2 | Query/retrive (server, provider, entrambi)
7.2.6.3 | Print (server, provider, entrambi)
7.2.6.4 | Modality worklist (server, provider, entrambi)
7.2.6.5 | Modality performed procedure step MPPS (server, provider, entrambi)
7.2.6.6 | Storage committment (server, provider, entrambi)
7.2.6.7 | Interchange media storage (server, provider, entrambi)
7.2.6.8 | Altre classi di servizio DICOM per altre modalità (elencare)
7.2.6.9 | Allegare "conformance statement" DICOM 3.0
8. | STAZIONE DI LAVORO SUPPLEMENTARE (CONSOLE DI ELABORAZIONE)
8.1 | Tipo di elaboratore
8.2 | Memoria della CPU
8.3 | Capacità di memoria di massa a breve e lungo termine (MB e n° immagini per matrice 256x256)
8.4 | Caratteristiche interfaccia utente
8.5 | Eventuale funzionalità di esecuzione immediata dei protocolli (specificare)
8.6 | Funzionalità multitasking
8.7 | Specifiche monitor di visualizzazione
8.8 | Possibilità di visualizzazione ed elaborazione di immagini di altre modalità diagnostiche
8.9 | Esportazione di immagini in formato PC compatibile
8.10 | Compatibilità DICOM 3.0 (specificare le classi di servizio presenti nella configurazione offerta e quelle ulteriori disponibili)
8.11 | Archiviazione su DVD con visualizzazione DICOM
8.12 | Possibilità di stampare in protocollo DICOM
8.13 | Tipo di collegamento alla stampante laser
8.14 | Completa compatibilità del sistema con il sistema RIS/PACS Carstream presente in AUSL
9. | ACCESSORI A COMPLETAMENTO
9.1 | Metal detector (caratteristiche)
9.2 | Sonda per la misura della Temperatura e umidità della sala magnete con display in sala comandi (caratteristiche)
9.3 | Sistema televisivo per visualizzazione pazienti da monitor in sala comandi (descrivere)
9.4 | Barella amagnetica (modello e descrivere)
9.5 | Iniettore con testata amagnetica e console in sala comandi (modello e descrivere)
9.6 | Sistema di monitoraggio dei parametri (almeno ECG, SPO2, NiBP) vitali amagnetico con monitor ripetitore in sala comandi (modello e descrivere)
9.7 | Sistema di iniezione farmaci per esami cardiaci di stress test (modello e descrivere)
9.8 | Arredi per lo stoccaggio delle bobine e fantocci(descrivere)
9.9 | Fantocci per la misura dei principali parametri di qualità (modelli e descrivere)
9.10 | Kit per attenuazione rumore acustico (descrivere)
9:11 | estintore amagnetico
9:12 | sonda per la misurazione della temperatura e dell’umidità in sala magnete completa di display in sala comandi
9:13 | pulsante di quench sia in sala esame che in locale comandi
9:14 | sistema televisivo posteriore per visione del paziente con monitor nel locale comandi
9:15 | Iniettore per liquido di contrasto
9:16 | Sistema di monitoraggio paziente e iniezione farmaci per esami cardiaci di stress test
9:17 | Cartellonistica (in lingua italiana)
9:18 | sistemi di riduzione della sensazione di claustrofobia del paziente: descrivere i sistemi offerti (possibilità di diffusione musicale tramite cuffie, pulsante di chiamata, etc….)
Tubo di quench ove non adatto quello esistente
10. | AGGIORNABILITA'
10.1 | Caratteristiche di aggiornabilità del sistema sia dal punto di vista hardware che software