## Foglio1
ALLEGATO A GE
TABELLA MANUTENZIONI VISITE PERIODICHE
GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO __________________________________________
INDIRIZZO VIA __________________________ |  |  |  |  | LOC.TA' _________________________________
G.E. TIPO:____________________________ |  |  |  | MOTORE:_____________________________ |  | ALTERNATORE:_______________________
| DATA : |  |  |  |  | POTENZA:_______________________
N. MAN. | DESCRIZIONE MANUTENZIONE | [6 empty] | ESITO
[8 empty] | POSIT. | NEGAT. | NON EFFETT.
MOTORE DIESEL
1 | Controllo condizioni generali del motore
2 | Controllo del tempo in servizio e degli interventi effettuati
3 | Controllo tenuta dei liquidi delle giunzioni, manicotti tappi di contenimento
4 | Controllo impianto e livello dell’olio motore (con eventuale sostituzione filtri)
5 | Controllo impianto e livello carburante (con eventuale sostituzione filtri)
6 | Controllo filtro separatore acqua–carburante (con eventuale sostituzione filtri)
7 | Controllo impianto e valvola intaso filtri aria (con eventuale sostituzione filtri)
8 | Controllo del gioco delle punterie e sua eventuale registrazione
9 | Controllo dell’impianto di alimentazione carburante ausiliario (pompe e cisterne)
10 | Controllo del livello dell’olio nella pompa di iniezione e nel regolatore meccanico
11 | Controllo e sostituzione delle cinghie trapezoidali, con riguardo alla tensione e all’usura
12 | Controllo del circuito di raffreddamento (livello, tenuta e densità del liquido refrigerante)
13 | Controllo impianto di raffreddamento ventola, sistema di traino e pulizia del radiatore
14 | Controllo pompa e valvola termostatica
15 | Controllo e lubrificazione attuatore elettronico
16 | Controllo parte connessione meccanica di accoppiamento motore-alternatore
ALTERNATORE, QUADRI ELETTRICI E AUSILIARI
17 | Controllo visivo degli avvolgimenti statorici e rotanti
18 | Controllo e misura d’isolamento degli avvolgimenti dell’alternatore
19 | Controllo sfregamenti per vibrazioni di cavi e schede elettriche vano alternatore
20 | Controllo e serraggio dei collegamenti di potenza alternatore
21 | Controllo e serraggio dei collegamenti di potenza quadro elettrico
22 | Controllo e serraggio dei collegamenti ausiliari morsettiera gruppo e morsettiera quadro
23 | Controllo vibrazioni e rumorosità delle parti rotanti con lubrificazione dei cuscinetti
24 | Controllo e regolazione stabilità tensione, frequenza e risposta al carico
25 | Controllo delle segnalazioni dell’unità di controllo quadro automatico
26 | Controllo tempi di intervento dell’unità di controllo
27 | Controllo e simulazione di intervento protezione salvamotore per bassa pressione olio
28 | Controllo e simulazione protezione salva motore per alta temperature acqua
29 | Controllo e simulazione protezione salvamotore per livello carburante
30 | Controllo e simulazione protezione salvamotore per livello liquido refrigerante radiatore
31 | Controllo e simulazione protezione salvamotore per carica batterie
32 | Controllo densità e livello acido delle batterie
33 | Controllo impianto di avviamento sotto carico per cinque volte consecutive
34 | Controllo scaldiglia acqua motore e regolazione termostato
35 | Controllo e verifica della portata della commutazione in relazione al carico
36 | Controllo emissione allarmi e ricezione segnale in centrale
SERBATOIO DI SERVIZIO, CISTERNA E RELATIVI ACCESSORI
37 | Controllo delle tenute di tutte le giunzioni ed eventuale loro serraggio
38 | Controllo degli indicatori di livello
39 | Controllo dei sensori galleggiante
40 | Controllo e prova di funzionamento della pompa a mano ed elettrica
41 | Controllo connessioni elettriche
42 | Prelievo combustibile con controllo qualitativo e verifica di presenza di acqua (cadenza annuale)
AERAZIONE E VENTILAZIONE
43 | Controllo del regolare funzionamento delle persiane e dell’eventuale sistema di comando
44 | Controllo di eventuali elettroventilatori
45 | Controllo ventilazione e stillicidio del locale
46 | Controllo generale stato del locale
47 | Controllo impianto e cappe di scarico
PROVE COLLAUDI CONTROLLO STRUMENTI
48 | Avviamento manuale
49 | Verifica rumori particolari a vuoto e sotto carico
50 | Avviamento con prova test (5 volte consecutive)
51 | Controllo di tutti gli strumenti di misura elettrici e fisici
52 | Simulazione di caduta rete mediante stacco della stessa e funzionamento sotto carico (dove possibile),
da concordare preventivamente con le Direzioni Sanitarie
CONTAORE FINE PROVE
SI DICHIARA CHE L'IMPIANTO IN OGGETTO E' ABILITATO AL FUNZIONAMENTO
SI DICHIARA CHE L'IMPIANTO IN OGGETTO NON E' ABILITATO AL FUNZIONAMENTO
NOTE ED OSSERVAZIONI da parte di Appaltatore:
TIMBRO E FIRMA
DITTA APPALTATRICE
NOTE ED OSSERVAZIONI da parte di Azienda USL RE:
Visto per la verifica circa l'effettivo
svolgimento delle attività di
manutenzione ordinaria sopra elencate.
PER AZIENDA USL di RE