GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI EDEGLI IMMOBILI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELL’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

ALLEGATO 2 SCHEMA OFFERTA ECONOMICA BUSTA “C”

TABELLA RIEPILOGATIVA

| Descrizione servizio | Importo in cifre (IVA esclusa) Max due cifre decimali | Importo in lettere (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- |
| Servizio di call center (cnf. par. 2 Capitolato Tecnico) | €_______________ |  |
| Canone annuo per il servizio energia (A) | €_______________ |  |
| Canone annuo per il servizio di manutenzione gruppi elettrogeni (B) | €_______________ |  |
| Canone annuo per il servizio di manutenzione e pulizia fosse biologiche e pozzi neri (C) | €_______________ |  |
| Canone annuo per il servizio di manutenzione estintori (D) | €_______________ |  |
| Canone annuo per il servizio controlli periodici e manutenzioni preventive su soccorritori/ups (E) | €_______________ |  |
| Canone annuo per il servizio controlli periodici e manutenzioni ordinarie rivelazione incendio-gas (F) | €_______________ |  |
| Canone annuo per il servizio Produzione acqua uso dialitico (G) | €_______________ |  |
| TOTALE IMPORTO ANNUO OFFERTO (TA =Call Center + A + B + C + D + E + F + G) | €_______________ |  |
| TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (TA x 5) | €_______________ |  |
| Descrizione ribassi su lavori | Ribasso % in cifre | Ribasso % in lettere |
| Ribasso percentuale offerto sul Prezzario di cui all’Allegato F (“EPU”) al Capitolato Tecnico | __,__% |  |
| Ribasso percentuale offerto sul prezzario DEI | __,__% |  |
| Servizio di progettazione. Ribasso percentuale ai corrispettivi del Decreto n° 143 del 31 ottobre 2013 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" | __,__% |  |
| Ribasso percentuale sulla maggiorazione del prezzo della manodopera | __,__% |  |

| TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 99.000 |
| --- | --- |

TABELLA (A) OFFERTA SERVIZIO ENERGIA

| N. | Denominazione struttura | Tipologia d'uso | Tipologia impianti | Combustibile | Canone annuo offerto per il combustibile (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa (A) | Canone annuo offerto per la conduzione + manutenzione (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa (B) | Canone annuo offerto per il servizio energia (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa (A+B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISTRETTO DI SCANDIANO - Ospedale "C.Magati"- Via Martiri della Libertà n. 6 - 8 (posti letto n. 137) |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Complesso ospedaliero e poliambulatori | O | R/C | MO |  |  |  |
| 102 | Cucine (numero pasti/anno circa 107.000) gas metano per produzione alimenti |  |  | MO |  |  |  |
| 103 | Fabbricato servizio Medicina Riabilitativa | S | R/C | MO |  |  |  |
| 104 | Fabbricato Servizi Territoriali, Distretto e Croce Rossa | S | R/C | MO |  |  |  |
| 105 | Fabbricato Servizi Sociali/SERT "ex Lodesani" | S | R/C | MO |  |  |  |
|  | DISTRETTO DI GUASTALLA - Ospedale - Via Donatori di Sangue- Guastalla (posti letto n. 226) |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Sede Ospedaliera storica (escluso punto 202 ) | O | R/C | MO |  |  |  |
| 202 | Ala sud dell'ospedale storico degenze e pronto soccorso (5 piani in fase di ristrutturazione disponibile progetto) | O | R/C | MO |  |  |  |
| 203 | Cucina (numero pasti/anno circa 162.000) gas metano per produzione alimenti |  |  | MO |  |  |  |
| 204 | Sede Ospedaliera - Ampliamento Corpo Anteriore | O | R/C | MO |  |  |  |
| 205 | Sede Ospedaliera - Ampliamento Corpo Posteriore Piano Terra | O | R/C | MO |  |  |  |
| 206 | Sede Ospedaliera - Ampliamento Corpo Posteriore Piano Primo | O | R/C | MO |  |  |  |
| 207 | Sede Ospedaliera - Ampliamento Corpo Posteriore Piano Secondo | O | R/C | MO |  |  |  |
| 208 | Sede Ospedaliera - Ampliamento Corpo Posteriore Futuro Ampliamento Piano Terzo Laboratori (in fase di realizzazione - disponibile progetto) | O | R/C | MO |  |  |  |
| 209 | Sede Ospedaliera - Ampliamento Terapia intensiva (in fase di realizzazione - disponibile progetto ) | O | R/C | MO |  |  |  |
| 210 | Magazzino tecnico economale - Via Rosario n. 3 - Guastalla (C.T. autonoma) | D | R | M |  |  |  |
| 211 | Camera mortuaria - Via Rosario n. 3 - Guastalla (C.T. autonoma) | U | R/C | M |  |  |  |
| 212 | Casa Colonica - Via Rosario n. 3 - Guastalla (C.T. autonoma) | S o U | R/C | M |  |  |  |
|  | DISTRETTO DI CORREGGIO - Ospedale "S. Sebastiano" - Via Mandriolo Superiore n. 11 (posti letto n. 129) |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Complesso Ospedaliero Storico - Blocco E3 (in fase di ristrutturazione - disponibile progetto) | O | R/C | MO |  |  |  |
| 302 | Complesso Ospedaliero Storico Blocco E4 (in fase di ristrutturazione - disponibile progetto) | O | R/C | MO |  |  |  |
| 303 | Ampliamento Ospedale BloccoE1 | O | R/C | MO |  |  |  |
| 304 | Ampliamento Ospedale Blocco E2 | O | R/C | MO |  |  |  |
| 305 | Diabetologico Ex Residenza religiose C.T. Ospedale | S | R/C | MO |  |  |  |
| 306 | Struttura semiresidenziale psichiatrica. (2 edifici) | S | R/C | MO |  |  |  |
| 307 | Camera mortuaria CT Ospedale | U | R/C | MO |  |  |  |
| 308 | Officine, lavanderia e magazzini provvisori |  | R/C | PDC |  |  |  |
|  | DISTRETTO CASTELNUOVO NE' MONTI - Ospedale "S. Anna" - Via Roma n. 2 -Castelnovo ne' Monti (posti letto n. 114) |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Complesso ospedaliero C.T. Ospedale | O | R/C | MO |  |  |  |
| 402 | Ampliamento Risonanza Magnetica | O | R/C | MO |  |  |  |
| 403 | Fabbricato obitorio, magazzino economato - Via alla Pieve | U | R | MO |  |  |  |
| 404 | Fabbricato S.I.M.A.P. - Via Boschi 29 | O | R | MO |  |  |  |
|  | DISTRETTO MONTECCHIO EMILIA - Ospedale "E.Franchini" - Via Barilla n. 16 - Montecchio E. (posti letto n. 137) |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Complesso ospedaliero storico (escluso punto 502) | O | R/C | MO |  |  |  |
| 502 | Ala est del Complesso ospedaliero storico Pronto soccorso - Corpo C ( x piani in fase di ristrutturazione disponibile progetto) | O | R/C | MO |  |  |  |
| 503 | Ampliamento Ospedale Corpo F | O | R/C | MO |  |  |  |
| 504 | Palazzina cucina mensa + officine C.T. Ospedale | U | R/C | MO |  |  |  |
| 504 | Cucine (numero pasti/anno circa 98.000) gas metano per produzione alimenti |  |  | MO |  |  |  |
| 505 | Fabbricato Direzione Distrettuale Ex croce arancione C.T. Ospedale | S | R/C | MO |  |  |  |
| 506 | Camera Mortuaria C.T. Ospedale | U | R/C | MO |  |  |  |
| 507 | Palazzina Territoriali (in fase di realizzazione disponibile progetto), il riscaldamento è autonomo a Pompa di Calore (energia elettrica fornita da AUSL RE), nei periodi più rigidi è possibile fornire ulteriore fluido termico dalle centrali termiche dell’ospedale. Quota manutenzione impianti, produzione acqua calda sanitaria e vapore umidificazione. | S | R/C | PDC e MO |  |  |  |
| 507 PDC | Palazzina Territoriali Quota eventuale acquisto di energia dalla Centrale Termica corrispondente a 100.000 kW/h annui, l'importo offerto diviso i 100.000 kW/h stimati determinerà il prezzo unitario applicato ai reali KW consumati, tale importo unitario sarà altresì utilizzato per contabilizzare (in più od in meno) eventuali fluidi termici acquistati o forniti dall'Azienda USL Contraente (ad esempio se AUSL installerà delle nuove pompe di calore, il calore fornito dalle medesime agli edifici sarà detratto dal canone) |  |  | MO |  |  |  |
| 508 | Magazzini provvisori (C.T. autonoma) | D | R | M |  |  |  |
| 509 | Box provvisori | U | R/C | PDC |  |  |  |
| TOTALE CANONE ANNUO OFFERTO PER IL SERVIZIO ENERGIA (IVA ESCLUSA) -A |  |  |  |  |  |  |  |

TABELLA (B) OFFERTA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI

| CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONI PREVENTIVE GRUPPI ELETTROGENI |  | Unità di misura | Canone annuo offerto (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Controllo periodico e manutenzione ordinaria e straordinaria gruppi elettrogeni, così come definiti nel Capitolato tecnico e suoi allegati. Comprensivo di mano d'opera, parti di ricambio, materiali di consumo, diritto di chiamata e di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Batterie incluse. |  |  |
| 10.a | N. 1 gruppo elettrogeno 539 kVA motorizzazione DEUTZ MWM Ospedale di Castelnovo ne' Monti | a corpo |  |
| 10.b | N. 1 gruppo elettrogeno 500 kVA motorizzazione VOLVO Ospedale di Castelnovo ne' Monti | a corpo |  |
| 10.c | N. 1 gruppo elettrogeno 1400 kVA motorizzazione CATERPILLAR Ospedale di Correggio | a corpo |  |
| 10.d | N. 1 gruppo elettrogeno 412 kVA motorizzazione CATERPILLAR Ospedale di Guastalla | a corpo |  |
| 10.e | N. 1 gruppo elettrogeno 1400 kVA motorizzazione CATERPILLAR Ospedale di Guastalla | a corpo |  |
| 10.f | N. 1 gruppo elettrogeno 1280 kVA motorizzazione Perkins Ospedale di Montecchio | a corpo |  |
| 10.g | N. 1 gruppo elettrogeno 500 kVA motorizzazione ROLLS ROYCE Ospedale di Montecchio | a corpo |  |
| 10.h | N. 1 gruppo elettrogeno 150 kVA motorizzazione VM Ospedale di Scandiano | a corpo |  |
| 10.i | N. 1 gruppo elettrogeno 500 kVA motorizzazione MAN Ospedale di Scandiano | a corpo |  |
| TOTALE CANONE ANNUO OFFERTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI (IVA ESCLUSA) - C |  |  |  |

TABELLA (C) OFFERTA SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E POZZI NERI

| Denominazione fabbricato |  | N. fosse settiche e pozzi neri | Capacità ql. | Pozzetti ispezionabili n. |  | Pulizie programmate interventi annui | Canone annuo offerto comprensivo di ogni onere di smaltimento (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERVENTI PROGRAMMATI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Distretto di Correggio - OSPEDALE "SAN SEBASTIANO " | 25 | 460 | 22 |  | 4 |  |
| 2 | Distretto di Montecchio - OSPEDALE " E. FRANCHINI " | 5 | 35 | 93 |  | 4 |  |
| 3 | Distretto di Guastalla - Ospedale di Guastalla ed ex-Scuola inf. Professionali | 36 | 515 | 28 |  | 4 |  |
| 4 | Distretto di Guastalla - FOSSA CUCINA | 1 | 25 | 1 |  | 3 |  |
| 5 | Distretto di Guastalla - FOSSA SALA GESSI | 1 | 15 | 1 |  | 3 |  |
| 6 | Distretto di Scandiano - OSPEDALE " CESARE MAGATI " | 15 | 276 | 16 |  | 4 |  |
| 7 | Distretto di Scandiano . Ospedale C. Magati (CUCINA ) | 1 | 35 | 1 |  | 2 |  |
| TOTALE CANNE ANNUO PER GLI INTERVENTI PROGRAMMATI (IVA ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTI SU RICHIESTA |  |  |  |  |  |  | Canone annuo comprensivo di ogni onere di smaltimento (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa |
| Numero illimitato di interventi non programmati su tutti gli edifici di cui all'allegato A) INTERVENTI SIA ESTERNI CHE INTERNI AGLI EDIFICI |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE CANONE ANNUO PER GLI INTERVENTI SU RICHIESTA (IVA ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORE COMPLESSIVO CANONE ANNUO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E DEGLI INTERVENTI SU RICHIESTA -C |  |  |  |  | Valore annuo comprensivo di ogni onere di smaltimento (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa |  |  |

TABELLA (D) OFFERTA SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI

| Codice | DESCRIZIONE | Unità di misura | Quantità Presunta (Q) | Canone unitario offerto annuo (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa (P) | Canone totale annuo (in cifre, IVA esclusa) (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa (PxQ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Controllo, sorveglianza, revisione, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria estintori. Compresa l'eventuale sostituzione degli estintori vetusti, la ricarica e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi cartelli e degli accessori di fissaggio. |  |  |  |  |
| 20.a | estintore a polvere | cad | 710 |  |  |
| 20.b | estintore a CO2 | cad | 362 |  |  |
| 20.c | estintore a Schiuma/idrico | cad | 50 |  |  |
| 30 | Sorveglianza, controllo, prova di tenuta, sostituzione componenti di idranti e naspi. L'importo unitario dovrà essere comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi cartelli ed accessori (cassette, gruppo motopompe, valvole, autoclavi ed attacchi acqua/motopompe/VVF). | cad | 480 |  |  |
| 40 | Armadi DPI. L'importo unitario dovrà essere comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi accessori (esame generale dello stato della struttura, controllo della corretta funzionalità della serratura, della tenuta della lastra frangibile, della corretta funzionalità di apertura e chiusura delle ante ed eventuale lubrificazione, verifica dell’eventuale segnaletica, ripristino a totale carico dell’assuntore della funzionalità, applicazione del cartellino di manutenzione) | cad | 59 |  |  |
| 50 | Porte e portoni tagliafuoco e di esodo | cad | 1.579 |  |  |
| 60 | Impianti di spegnimento automatico Ispezione impianti, ispezione tubi flessibili, ispezione volume protetto, controllo Gas Estinguente, Controllo contenitore Gas Estinguente (presso enti od aziende abilitate - compreso smontaggio, rimontaggio, trasporti, la sostituzione temporanea con altro contenitore di proprietà e verifica ed aggiornamento dalla documentazione e certificato di collaudo). Secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale |  |  |  |  |
| 60.a | Archivio Cartelle cliniche presso Ospedale "S. Anna" di Castelnovo Monti (n. 2 bombole di HFC 125 da 69,5 kg di estinguente) | cad | 1 |  |  |
| 60.b | Archivio Radiologia presso Ospedale "S. Anna" di Castelnovo Monti (n. 3 bombole di HFC 125 da 37-66-35 Kg di estinguente) | cad | 1 |  |  |
| 60.c | Archivio Direzione Sanitaria (posto al piano Seminterrato Nuovo (PS-7) st. S.055) presso Ospedale "C. Magati" di Scandiano.- 5 bombole da 140 lt di Argon fire a 200 bar - 1 bombola da 5 kg di Azoto a 100 bar | cad | 1 |  |  |
| 60.d | Archivio Distretto (posto al piano seminterrato palazzina Distretto Nuovo (PS-6A-PS-6B) st. S. 070 - S.069) presso Ospedale "C. Magati" di Scandiano. impianto A - 5 bombole da 140 lt di Argon fire a 200 bar -1 bombola da 5 kg di Azoto a 100 bar | cad | 1 |  |  |
| 60.e | Archivio Distretto (posto al piano seminterrato palazzina Distretto Nuovo (PS-6A-PS-6B) st. S. 070 - S.069) presso Ospedale "C. Magati" di Scandiano. impianto B - 2 bombole da 140 lt di Argon fire a 200 bar - 1 bombola da 3 kg di Azoto a 100 bar | cad | 1 |  |  |
| 60.f | Archivio Lastre Radiologia (piano rialzato Nuovo (PO.5) st 0.103-0.104-0.105-0.106-0.107) presso Ospedale "C. Magati" di Scandiano. - 5 bombole da 140 lt di Argon fire a 200 bar - 1 bombola da 5 kg di Azoto a 100 bar | cad | 1 |  |  |
| 60.g | Archivio Palazzina Territoriali (piano seminterrato palazzina Territoriali) st. S.02-S.03 presso l'area ospedaliera dell'ospedale "C. Magati" di Scandiano- 5 bombole da lt 80 a 300 bar di azoto IG-100 - 1 bombola pilota da 80 lt a 300 bar | cad | 1 |  |  |
| 60.h | Archivio di Radiologia (sulla parete esterna) piano terra della sede ospedaliera di Montecchio: n. 1 bombola pilota di azoto da 3 lt a 100 bar e n. 2 bombole di argon fire da 140 litri a 200 bar | cad | 1 |  |  |
| TOTALE CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI (IVA ESCLUSA) - D |  |  |  |  |  |

TABELLA (E) OFFERTA SERVIZIO CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONI PREVENTIVE SU SOCCORRITORI/UPS

| CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONI PREVENTIVE SU SOCCORRITORI/UPS |  | Unità di misura | Canone annuo (in cifre, IVA esclusa) (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Controllo periodico e manutenzione ordinaria gruppi statici di continuità UPS-Soccorritori, compresi tutti gli interventi di manutenzione correttiva a guasto, così come definito nel Cpaitoltto Tecnico e nei relativi allegati. Comprensivo di mano d'opera, parti di ricambio, diritto di chiamata e di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solo le batterie sono da computare a parte. |  |  |
| 70.01 | Sale operatorie -Ospedale Castelnovo Monti UPS1- 80kVA | a corpo |  |
| 70.02 | Sale operatorie -Ospedale Castelnovo Monti UPS2- 80kVA | a corpo |  |
| 70.03 | Cabina elettrica -Ospedale Castelnovo Monti UPS1- 10kVA | a corpo |  |
| 70.04 | Cabina elettrica -Ospedale Castelnovo Monti UPS2- 10kVA | a corpo |  |
| 70.05 | Dialisi -Ospedale Castelnovo Monti UPS - 60kVA | a corpo |  |
| 70.06 | Edificio E1 Ospedale Correggio UPS 40kVA | a corpo |  |
| 70.07 | Edificio E2 Ospedale Correggio UPS1 40kVA | a corpo |  |
| 70.08 | Edificio E2 Ospedale Correggio UPS2 40kVA | a corpo |  |
| 70.09 | Lab. Analisi Ospedale Correggio UPS 20kVA | a corpo |  |
| 70.10 | Cabina elettrica Ospedale Correggio Socc1 48V/125A | a corpo |  |
| 70.11 | Cabina elettrica Ospedale Correggio Socc2 48V/125A | a corpo |  |
| 70.12 | Centralino telefonico Ospedale Guastalla UPS 7kVA | a corpo |  |
| 70.13 | Laboratorio Analisi Ospedale Guastalla UPS 40kVA | a corpo |  |
| 70.14 | Rianimazione Ospedale Guastalla UPS 15kVA | a corpo |  |
| 70.15 | Quadri elettrici Ospedale Guastalla UPS 50kVA | a corpo |  |
| 70.16 | Sale Operatorie Ospedale Guastalla UPS 60kVA | a corpo |  |
| 70.17 | Reparto Dialisi Ospedale Guastalla UPS 40kVA | a corpo |  |
| 70.18 | Amm. Casa colonica Ospedale Guastalla UPS 10kVA | a corpo |  |
| 70.19 | Poliambulatori-hospice Ospedale Guastalla UPS 60kVA | a corpo |  |
| 70.20 | Cardiologia Ospedale Guastalla UPS 40kVA | a corpo |  |
| 70.21 | Cabina elettrica Ospedale Guastalla Socc1 48V/125A | a corpo |  |
| 70.22 | Cabina elettrica Ospedale Guastalla Socc2 48V/125A | a corpo |  |
| 70.23 | Sale Operatorie Ospedale Montecchio UPS 1 60 kVA | a corpo |  |
| 70.24 | Sale Operatorie Ospedale Montecchio UPS 2 60 kVA | a corpo |  |
| 70.25 | Cabina Elettrica Ospedale Montecchio UPS1 10 kVA | a corpo |  |
| 70.26 | Cabina Elettrica Ospedale Montecchio UPS2 10 kVA | a corpo |  |
| 70.27 | Dialisi-Lab Analisi Ospedale Montecchio UPS 80 kVA | a corpo |  |
| 70.28 | Rivelazione Incendio Ospedale Scandiano UPS 5kVA | a corpo |  |
| 70.29 | Laboratorio Analisi Ospedale Scandiano UPS 20kVA | a corpo |  |
| 70.30 | Comparto Operatorio-Dialisi Ospedale Scandiano UPS1 60kVA | a corpo |  |
| 70.31 | Comparto Operatorio-Dialisi Ospedale Scandiano UPS2 60kVA | a corpo |  |
| 70.32 | Cabina elettrica Ospedale Scandiano SOCC1 48V-100A | a corpo |  |
| 70.33 | Cabina elettrica Ospedale Scandiano SOCC2 48V-40A | a corpo |  |
| 70.34 | S.O.Chirurgia Ospedale Scandiano SOCC 24V- 54A | a corpo |  |
| 70.35 | S.O.Ginecologia Ospedale Scandiano SOCC 24V- 54A | a corpo |  |
| 70.36 | S.O.Ortopedia Ospedale Scandiano SOCC 24V- 54A | a corpo |  |
| 70.37 | S.O.Jolly Ospedale Scandiano SOCC 24V- 40A | a corpo |  |
| 70.38 | Scorta Ospedale Scandiano SOCC 24V- 200A | a corpo |  |
| 70.39 | Sala Parto 1 Ospedale Scandiano SOCC 24V- 200A | a corpo |  |
| 70.40 | Sala Parto 2 Ospedale Scandiano SOCC 24V- 200A | a corpo |  |
| 70.41 | Controllo periodico e manutenzione ordinaria Soccorritori - UPS con potenza P<3kVA compresi tutti gli interventi di manutenzione correttiva a guasto, così come definiti nelle Specifiche Tecniche. | a corpo |  |
| TOTALE CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE SU SOCCORRITORI/UPS (IVA ESCLUSA) - E |  |  |  |

TABELLA (F) OFFERTA SERVIZIO CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONI ORDINARIE RIVELAZIONE INCENDIO-GAS

| CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONI ORDINARIE RIVELAZIONE INCENDIO-GAS |  | Unità di misura | Canone annuo (in cifre, IVA esclusa) (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | Controllo periodico e manutenzione ordinaria impianti rivelazione incendio -gas- dispositivi evacuazione fumi e calore-serrande tagliafuoco UTA-elettromagneti di sgancio di porte tagliafuoco. Comprensivo di mano d'opera, parti di ricambio, diritto di chiamata e di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |
| 80.a | Ospedale Castelnovo Monti - Ala Nuova | a corpo |  |
| 80.b | Ospedale Castelnovo Monti - Archivio Sanitario | a corpo |  |
| 80.c | Ospedale Castelnovo Monti - Nuova Cardiologia | a corpo |  |
| 80.d | Ospedale Castelnovo Monti - Parte storica | a corpo |  |
| 80.e | Ospedale Correggio - Edificio E1-E2 | a corpo |  |
| 80.f | Ospedale Correggio - Centrali tecnologiche Camera Mortuaria | a corpo |  |
| 80.g | Ospedale Correggio - Nuova Psichiatria | a corpo |  |
| 80.h | Ospedale Civile Guastalla | a corpo |  |
| 80.i | Ospedale Franchini Montecchio | a corpo |  |
| 80.l | Ospedale Magati Scandiano | a corpo |  |
| TOTALE CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE RIVELAZIONE INCENDI (IVA ESCLUSA) - F |  |  |  |

TABELLA (G) OFFERTA SERVIZIO MANUTENZIONE PRODUZIONE ACQUA USO DIALITICO

| SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA AD USO DIALITICO |  | Unità di misura | Canone annuo offerto (in cifre, max 2 cifre decimali) IVA esclusa |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | Il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria ed assistenza tecnica “full-risk” riguarda tutte le attività di controllo, manutenzione e gestione dei sistemi di produzione acqua uso dialitico dei seguenti Centri ad Assistenza Limitata (CAL): |  |  |
| 90.a | Ospedale di Correggio – CAL 3 posti letto + posti tecnici (il servizio comprende anche il noleggio dei 5 sistemi di produzione acqua uso dialitico portatili) | a corpo |  |
| 90.b | Ospedale di Castelnovo Monti - CAL 9 posti Letto + posti tecnici | a corpo |  |
| 90.c | Ospedale di Scandiano - CAL 9 posti Letto + posti tecnici | a corpo |  |
| 90.d | Ospedale di Montecchio - CAL 9 posti Letto + posti tecnici | a corpo |  |
| 90.e | Ospedale di Guastalla - CAL 9 posti Letto + posti tecnici | a corpo |  |
| TOTALE CANONE ANNUO OFFERTO PER IL SERVIZIO PRODUZIONE ACQUA USO DIALITICO (IVA ESCLUSA) - G |  |  |  |

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

La _____________, con sede in ________, Via _____________, in persona del __________ e legale rappresentante _____________, (in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, “Impresa”, “Raggruppamento” o “Consorzio”)

DICHIARA

che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è pari ad € ____________,__= (___________/__).