GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

ALLEGATO 2 SCHEMA OFFERTA ECONOMICA BUSTA C Lotto 3

Il sottoscritto _________________________ nato a __________________prov.(___) il____________ residente a___________________________________________prov.(___) in via________________________________n._______nella sua qualità di__________________ della Ditta________________con sede legale in__________________CF/P.IVA____________ (in caso di R.T.I., consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 e Reti di Impresa indicare tutte le imprese  raggruppande,raggruppate, consorziate o consorziande, retiste)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

- Valore complessivo annuo del canone: euro___________,__ (____________/__) IVA esclusa come risulta dalla seguente tabella coerente con l’Allegato A

|  | Valore annuo € IVA esclusa In cifre | Valore annuo € IVA esclusa In lettere |
| --- | --- | --- |
| Canone annuo per la gestione complessiva (CA) |  |  |
| Canone annuo per il servizio energia-fornitura del combustibile o energia primaria (CB1) |  |  |
| Canone annuo per il servizio energia- Manutenzione impianti di climatizzazione (CB2) |  |  |
| Canone annuo per la manutenzione impianti elettrici (CC) |  |  |
| Canone annuo per la manutenzione impianti idrici e gas medicali (CD) |  |  |
| Canone annuo per la manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (CE) |  |  |
| Canone annuo per la manutenzione impianti elevatori (CF) |  |  |
| Canone annuo per la manutenzione edile (CG) |  |  |
| - Valore canone annuo Totale - CTOT= CA+CB1+CB2+CC+CD+CE+CF+CG |  |  |

- Ribasso sul Prezziario dell’AUSL di Bologna: __,__% (____________/__)

- Ribasso sui Prezziari DEI (Tipografia del Genio Civile) : __,__% (____________/__)

- Ribasso sulla maggiorazione del prezzo della mano d’opera: __,__% (____________/__)

Costi per DUVRI: Euro 12.800,00

E DICHIARA

che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto di cui all'art. 87 comma 4 del Dlgs.n.163/06 è pari ad € _________,__= (___________/__).

Allegato A

| Codice | Servizio | Unità di misura | Prezzo a base d’asta € Iva esclusa | Quantità Q | Prezzo offerto In cifre € Iva esclusa Pu | Prezzo offerto In lettere € Iva esclusa Pu | Valore offerto € Iva esclusa QxPu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servizio energia - fornitura del combustibile o energia primaria (B1) |  |  |  |  |  |  |
| B1 | gas metano | kWh | 0,0478 | 44.971.394 |  |  |  |
|  | cippato | kWh | 0,0520 | 2.144.541 |  |  |  |
|  | Totale canone per la fornitura dei vettori energetici (CB1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) |  |  |  |  |  |  |
| B2.01 - B2.02 - B2.12 | Caldaie fino a 35kW | n.ro caldaie | 210,00 | 77 |  |  |  |
| B2.01 - B2.02 - B2.12 | Caldaie da 36kW a 350 kW | n.ro caldaie | 1.680,00 | 53 |  |  |  |
| B2.01 - B2.02 - B2.12 | Caldaie da 350 kW a 1000kW | n.ro caldaie | 3.885,00 | 22 |  |  |  |
| B2.01 - B2.02 - B2.12 | Caldaie superiore a 1000 kW | n.ro caldaie | 6.825,00 | 19 |  |  |  |
| B2.02.02 | Serbatoi di combustibile liquido | n.ro serbatoi | 552,00 | 25 |  |  |  |
| B2.02.13 | Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW | n.ro scambiatori | 232,00 | 23 |  |  |  |
| B2.02.13 | Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW | n.ro scambiatori | 452,00 | 51 |  |  |  |
| B2.02.13 | Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW | n.ro scambiatori | 673,00 | 4 |  |  |  |
| B2.02.14 / 15 - B2.12 | Generatori indiretti di vapore e accessori | n.ro generatori indiretti di vapore | 3.885,00 | 6 |  |  |  |
| B2.02.16 / 15 - B2.12 | Generatori di vapore elettrici e accessori | n.ro generatori di vapore elettrici | 551,00 | 15 |  |  |  |
| B2.02.20 | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco) | n.ro generatori | 331,00 | 2 |  |  |  |
| B2.03.01 | Conduzione cogeneratore | ore | 1,05 | 6.698 |  |  |  |
| B2.03.02/03/04/05/06/07 | Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici | ore | 21,00 | 6.698 |  |  |  |
| B2.04 | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW | n.ro gruppo frigorifero | 1.260,00 | 47 |  |  |  |
| B2.04 | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW | n.ro gruppo frigorifero | 2.310,00 | 10 |  |  |  |
| B2.04 | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW | n.ro gruppo frigorifero | 3.675,00 | 7 |  |  |  |
| B2.04 | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW | n.ro gruppo frigorifero | 5.775,00 | 6 |  |  |  |
| B2.04 - B2.15 | Torri evaporative | n.ro torri evaporative | 3.675,00 | 8 |  |  |  |
| B2.01 -B2.05 -B2.06 -B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11 | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | m2 superficie lorda | 1,10 | 335.941 |  |  |  |
| B2.07.05 | Ventilconvettori | n.ro ventilcovettori | 115,50 | 4.475 |  |  |  |
| B2.07.06 | Aerotermi - lame d'aria | n.ro aerotermi - lame d'aria | 88,20 | 10 |  |  |  |
| B2.07.07/09 | Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili | n.ro unità interna | 66,00 | 988 |  |  |  |
| B2.07.10 | Armadi refrigerati | n.ro armadi | 386,00 | 4 |  |  |  |
| B2.08 - B2.13 - B2.15 | Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto | n.ro U.T.A. | 2.205,00 | 141 |  |  |  |
| B2.08 - B2.13 - B2.15 | Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto | n.ro U.T.A. | 4.200,00 | 34 |  |  |  |
| B2.08 | Filtri a carbone | n.ro cartucce | 39,00 | 8 |  |  |  |
| B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11 | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici | m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria) | 1,10 | 142.985 |  |  |  |
| B2.09.05 | Sistema di supervisione e software | numero sistemi | 22.050,00 | 2 |  |  |  |
| B2.09.05 | Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianrti che afferiscono al medesimo sistema) | n. punti supervisionati | 0,22 | 12.798 |  |  |  |
| B2.14 | Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale) | n. analisi | 99,00 | 20 |  |  |  |
| B2.14 | Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale) | n. analisi | 66,00 | 10 |  |  |  |
|  | Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365) | n. presidi (h24/365) | 315.000,00 | 1 |  |  |  |
|  | Caldaia a cippato da 195KW | n. caldaie | 9.922,50 | 1 |  |  |  |
|  | Caldaia a cippato da 814KW | n. caldaie | 19.845,00 | 1 |  |  |  |
|  | Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico (8h/giorno da lun/ven) | 1 | 65.100,00 | 1 |  |  |  |
|  | Totale canone per la manutenzione impianti di climatizzazione (CB2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manutenzione Impianti elettrici ( C) |  |  |  |  |  |  |
| C2 - C6 | Distribuzione elettrica, quadri, ecc. | m2 superficie lorda | 1,26 | 347.761 |  |  |  |
| C2.09 | Corpi illuminanti esterni | n.ro corpi illuminanti esterni | 47,00 | 759 |  |  |  |
| C3.01 | Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali | n.ro punti di supervisione | 1,05 | 28 |  |  |  |
| C3.02 | Impianti comunicazione paziente personale | n.ro posti letto | 36,75 | 1.282 |  |  |  |
| C3.03 | Impianti interfonici | n.ro centrali | 42,00 | 148 |  |  |  |
| C3.04 | Impianti antintrusione | m2 lordi superficie servita | 0,32 | 22.798 |  |  |  |
| C3.05 | Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento | n.ro impianti | 42,00 | 4 |  |  |  |
| C3.06 | Impianti SOV | n.ro corpi illuminanti esterni | 47,00 | 6 |  |  |  |
| C4.01 | Trasformatori | n.ro trasformatori | 630,00 | 42 |  |  |  |
| C4.02 | Rifasatori | n.ro rifasatori | 420,00 | 55 |  |  |  |
| C4.03 | Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA | n.ro gruppi elettrogeni | 1.890,00 | 20 |  |  |  |
| C4.03 | Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA | n.ro gruppi elettrogeni | 2.100,00 | 3 |  |  |  |
| C4.03 | Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA | n.ro gruppi elettrogeni | 2.415,00 | 2 |  |  |  |
| C4.05 | Gruppo statico di continuità /soccorritore fino a 10 kVA | n.ro gruppi statici di continuità | 315,00 | 189 |  |  |  |
| C4.05 | Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA | n.ro gruppi statici di continuità | 1.260,00 | 20 |  |  |  |
| C4.05 | Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA | n.ro gruppi statici di continuità | 1.575,00 | 4 |  |  |  |
| C4.05 | Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA | n.ro gruppi statici di continuità | 1.575,00 | 1 |  |  |  |
| C4.05 | Gruppo statico di continuità /soccorritore oltre 160 kVA | n.ro gruppi statici di continuità | 1.785,00 | 1 |  |  |  |
| C4.07 | Impianti fotovoltaici | kWp | 10,50 | 197 |  |  |  |
| C5 | Verifiche locali uso medico | n.ro locali gruppo 1 e 2 | 105,00 | 1.728 |  |  |  |
| C5 | Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche | m2 superficie lorda | 0,15 | 188.929 |  |  |  |
| C4.08 | Cabina smistamento media tensione | n.ro cabine | 1.890,00 | 3 |  |  |  |
|  | n. unità per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365) | n. unità (h24/365) | 315.000,00 | 1 |  |  |  |
|  | Presidio emergenze | Feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi | 236.250,00 | 1 |  |  |  |
|  | Totale canone per la manutenzione impianti elettrici (CC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D) |  |  |  |  |  |  |
| D2.01- D2.02 | Centrali idriche | n.ro vasche | 2.100,00 | 15 |  |  |  |
| D2.02 | Impianti addolcimento | n.ro addolcitori | 1.050,00 | 42 |  |  |  |
| D2.02 | Impianti di osmosi inversa | n.ro apparecchiature di osmosi | 1.575,00 | 7 |  |  |  |
| D2.03 - D2.04 | Distribuzione idrico sanitaria | m2 superficie lorda | 0,63 | 333.051 |  |  |  |
| D3.01 | Apparecchiature controllo legionellosi | n.ro impianti produttori biossido di cloro | 4.935,00 | 15 |  |  |  |
| D3.01.06/07 | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | n.ro analisi effettuate annue | 31,50 | 402 |  |  |  |
| D3.02 | Trattamento acqua dialisi – anche MD | n.ro impianti trattamento acqua dialisi | 15.750,00 | 6 |  |  |  |
| D3.04 | Filtrazione assoluta ai terminali | n.ro terminali con filtro | 157,50 | 741 |  |  |  |
| D4.01 | Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali | n.ro centrali di decompressione gas medicali | 6.825,00 | 24 |  |  |  |
| D4.02 | Impianti produzione vuoto | n.ro centrali | 2.625,00 | 13 |  |  |  |
| D4.03 - D4.06 | Impianti produzione aria medicale | n.ro centrali | 11.550,00 | 4 |  |  |  |
|  | Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio | n.ro centrali | 12.600,00 | 1 |  |  |  |
| D4.04 | Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.) | n.ro prese di utilizzo | 12,60 | 5.012 |  |  |  |
| D4.05 - D4.06 | Impianti per l'evacuazione gas anestetici | n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici | 32,50 | 32 |  |  |  |
| D4.05.04 | Impianto monitoraggio gas anestetici | n.ro impianti monitoraggio gas anestetici | 3.832,50 | 3 |  |  |  |
| D5.01 | Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici | n.ro riuniti dentistici | 315,00 | 16 |  |  |  |
| D5.02 | Centrale per la produzione di aria compressa tecnica | n.ro centrali | 1.260,00 | 4 |  |  |  |
| D3.05 | Piscina ad uso riabilitativo | n. piscina | 15.225,00 | 1 |  |  |  |
|  | Totale canone per la manutenzione impianti idrici e gas medicali (CD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) |  |  |  |  |  |  |
| E1.03 - E1.06 - E3.04 | compartimentazioni, serrande tagliafuoco | m2 superficie lorda servita | 0,16 | 262.629 |  |  |  |
| E2.01 - E2.04 - E2.05 | impianti rivelazione e segnalazione incendi | m2 superficie lorda servita | 0,63 | 296.466 |  |  |  |
| E1.04 - E1.05 - E2.02 | illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo | m2 superficie lorda | 0,32 | 345.999 |  |  |  |
| E1.01 | Porte tagliafuoco | n.ro porte tagliafuoco | 31,50 | 2.272 |  |  |  |
| E1.02 | Estintori | n.ro estintori | 9,50 | 2.949 |  |  |  |
| E1.07 | Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio | n.ro evacuatori di fumo e calore | 79,00 | 7 |  |  |  |
| E2.03 | Sistema di supervisione dell'impianto antincendio | Numero di punti di supervisione | 2,10 | 7.325 |  |  |  |
| E3.01 - E3.08 | Centrale di pressurizzazione | n.ro centrali | 2.625,00 | 10 |  |  |  |
| E3.02 - E3.08 | Rete idrica e terminali | n.ro idranti o naspi | 21,00 | 1.031 |  |  |  |
| E3.05 - E3.08 | Impianti spegnimento automatico a gas inerte | n.ro impianti a spegnimento automatico a gas | 1.260,00 | 3 |  |  |  |
|  | Totale canone per la manutenzione impianti antincendio (CE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manutenzione impianti elevatori (F) |  |  |  |  |  |  |
| F1.01 | Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate) | n.ro elevatori | 1.470,00 | 175 |  |  |  |
| F1.01 | Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate) | n.ro elevatori | 1.680,00 | 5 |  |  |  |
| F1.02 | Servoscala | n.ro servoscala | 262,50 | 2 |  |  |  |
| F1.03 | Scale mobili | n.ro rampe motorizzate+D2 | 735,00 | 2 |  |  |  |
| F1.04 | Piattaforma elevatrice | n.ro piattaforme elevatrici | 840,00 | 4 |  |  |  |
|  | Totale canone per la manutenzione impianti elevatori (CF) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manutenzione edile (G) |  |  |  |  |  |  |
| G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11 | Manutenzione edile aree interne | m2 di superficie lorda fabbricati | 1,42 | 358.702 |  |  |  |
| G1.07 - G1.08 – G3.02 - G1.06 | Manutenzione edile aree esterne | m2 di superficie lorda area grigia | 0,84 | 190.589 |  |  |  |
| G2.05 | Impianti di smaltimento liquidi radioattivi | n.ro impianto | 3.150,00 | 1 |  |  |  |
| G2.08 | Impianto smaltimento liquidi autoptici | n.ro impianto | 2.625,00 | 2 |  |  |  |
| G1 | Pompe di sollevamento acque nere e chiare | n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere | 315,00 | 41 |  |  |  |
| G2.01.01 | Cancelli e sbarre motorizzati | n.ro cancelli e sbarre motorizzate | 262,50 | 82 |  |  |  |
| G2.01.02 | Porte automatiche e portoni sezionali | n.ro porte automatiche | 315,00 | 124 |  |  |  |
| G2.01.03 | Porte automatiche per bunker radioprotetto | n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto | 2.100,00 | 2 |  |  |  |
| G2.02 | Linee vita e sistemi di ancoraggio | n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita) | 210,00 | 3 |  |  |  |
|  | Totale canone per la manutenzione edile (CG) |  |  |  |  |  |  |
|  | Canone per la gestione(A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Governo della commessa (call center, reperibilità, supporto gestionale) | % del valore totale servizi manutentivi attivati (B2-C-D-E-F-G) | 5,00% | (*) |  |  |  |
|  | Rilievi architettonici | mq | 0,06 | 199.870 |  |  |  |
|  | Rilievi impiantistici | mq | 0,05 | 358.702 |  |  |  |
|  | Costituzione anagrafica tecnica | mq | 0,11 | 358.702 |  |  |  |
|  | Implementazione sistema informativo | mq | 0,10 | 358.702 |  |  |  |
|  | Totale canone per la gestione (CA) |  |  |  |  |  |  |

(*) Inserire il valore Totale del canone per servizi manutentivi pari a CB2+CC+CD+CE+CF+CG