## All. D Apparecchiature
ALLEGATO D ELENCO APPARECCHIATURE IN USO
|  |  | BOLOGNA - FERRARA | [5 empty] | MODENA | PIACENZA |  | PARMA |  | REGGIO EMILIA | AZIENDA DELLA ROMAGNA
Descrizione Apparecchiature | Produttore | Identificativo | Ambito | [8 empty] | Ambito |  |  | Ambito |  |  |  |  | Note
|  |  | MAGGIORE | BELLARIA | S'ORSOLA | IMOLA | IOR | FERRARA |  | SIMT e Artcolazioni organizzative | U di R AVIS Provincial e Piacenza | SIT | UdR |  | CESENA | FORLI | RAVENNA | RIMINI | PIEVESESTINA
Bilancia basculante per donazione, con interfacciamento bidirezionale-monodirezionale | Terumo | T-rac2 II | 26 | 4 | 9 | 9 |  | 53
Bilancia basculante per donazione, con interfacciamento bidirezionale-monodirezionale | Fresenius (service) | Compoguard plus | [7 empty] | 14 | 51 | [8 empty] | MODENA UdR circa 100 bilance (Fresenius e Vasini)
Bilancia basculante per donazione, con interfacciamento bidirezionale-monodirezionale | Fresenius | Compoguard Data | [9 empty] | 7 | 35 | [6 empty] | PARMA: 2016 con RFiD
Bilancia basculante per donazione, con interfacciamento bidirezionale col TIS e scrittura su Tag RFiD | Vasini | EO51PTC-RF-ID | [12 empty] | 24 | 16 | 43 | 38 | 0
Bilancia Prelievi | Fresenius | Compoguard Data | [11 empty] | 88
Bilancia Prelievi | Baxter | combimix X3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 3
Bilancia Prelievi | Fresenius (service) | Compomat G5
Separatori cellulari per procedura di plasmaferesi produttiva | Haemonetics | 066002-CP-220-EW |  |  |  | 1
Separatori cellulari per aferesi produttiva (Plasma e multixcomponent) , con interfacciamento bidirezionale col TIS | Haemonetics | MCS-PLUS |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 4
Separatori cellulari per aferesi produttiva (Plasma e multixcomponent) , con interfacciamento bidirezionale col TIS | Haemonetics | 09000-220-EW | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | AZIENDA DELLA ROMAGNA: interfacciamento bidirezionale col TIS tramite palmari
Separatore cellulare per aferesi produttiva ad interfacciamento bidirezionaleCOL tis | Hemonetics | PCS2 | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 5 | 15 | [5 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Interfacciamento bidirezionale con Eliot presente solo al Maggiore. Ferrara sprovvista di interfacciamento per le procedure di aferesi produttiva
Separatore cellulare per aferesi produttiva ad interfacciamento bidirezionaleCOL tis | Haemonetics | 066002-CP-220-EW | [12 empty] | 5 | 5 | 13 | 5 | 0 | AZIENDA DELLA ROMAGNA: interfacciamento bidirezionale col TIS tramite palmare
Sistema di tracciabilità informatica bidirezionale con aferesi produttiva (palmari) | Hemonetics | E-LYNX |  |  | 2
Scompositori per sacche TACSI | Terumo | TACSI WB | 5 | [16 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento monodirezionale con Eliot
Scompositori per sacche automatici e programmabili | Fresenius | Compomat G5 | [9 empty] | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | PARMA: Nel 2016 1 in più e con RFiD
Scompositori per sacche automatici e programmabili | Fresenius (service) | Compomat G5 | [7 empty] | 3 | 0
Scompositori per sacche automatici e programmabili, in grado di scirvere su tag RFiD | Macopharma (DELCON) | MAC.DB.00 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
Separatore cellulare per aferesi terapeutica ad interfacciamento monodirezionale | Fresenius KABI | COM.TEC | 2 |  | 3 |  |  | 5
Separatore cellulare per aferesi terapeutica ad interfacciamento monodirezionale | Fresenius (service) | Com.Tec | [7 empty] | 2 | 0
Separatori cellulari per aferesi terapeutica | Fresenius | COM TEC | [9 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | PARMA: Nel 2016 nuova gara
Separatori cellulari per aferesi terapeutica | FRESENIUS KABI AG - | COM TEC | [11 empty] | 3
Riscaldatore collegato a separatore cellulare per aferesi terapeutica Fresenius Kabi | Fresenius KABI | ASTOTHERM PLUS | 2
Congelatore -30°C con registrazione in remoto | KW | KFS600NIA | 20
Congelatore -80°C con registrazione in remoto | KW | K60PL | 1
Frigoriferi biologici con registrazione in remoto | KW | KLAB R700C NIA | 8
Frigoemotechei con registrazione in remoto | KW | KLAB BBR1500 V NIA | 10
Datalogger Sistema per monitoraggio delle temperature | Sintesy SRL | S-2000 | 24
Contaglobuli con interfacciamento bidirezionale con sistema informatico Eliot | BACKMAN | COULTER Ac-T 5 diff AL |  |  | 1
Contaglobuli per esecuzione test emocromocitometrico per pazienti ambulatorio trasfusionale | BECKMAN | ACT Diff 2 mod:Coulter |  |  |  | 1 | [13 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Non interfacciato con Eliot
Contaglobuli per esecuzione test emocromocitometrico | DASIT | XN1000 | 2 | [16 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot
Contaglobuli per esecuzione test emocromocitometrico | Beckman-Coulter | ACTDIF2 | [7 empty] | 2 | 0
Contaglobuli per esecuzione test emocromocitometrico | Abbott | Ruby | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 0
Contaglobuli per esecuzione test emocromocitometrico | Abbot | Cell Dyn Ruby | [11 empty] | 2
Contaglobuli per esecuzione test emocromocitometrico | SYSMEX | XT 1800i/ XT 1800 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Elettroforesi sui donatori | INTERLAB | MICROGEL | [6 empty] | 1
Strumentazione immunoematologia | DIAMED BIORAD | IH 1000 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot
Strumentazione immunoematologia | IMMUCOR | IMMUCOR-ECHO | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Strumentazione immunoematologia | FORMEDIC | Life 2 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot
Strumentazione immunoematologia | IMMUCOR | IMMUCOR-NEO | 3 |  | 3 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot attraverso middleware Immulink
Strumentazione immunoematologia | IMMUCOR | Galileo | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1
Strumentazione immunoematologia | ORTHO | ORTHO INNOVA/ORTHO SCAN | [12 empty] | 2 | 1 | 5 | 2 | 2
Strumentazione immunoematologia | DIAMED BIORAD | Swing Saxo |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot
Strumentazione immunoematologia | DIAMED BIORAD | MAESTRO SWING |  |  |  | 2 | [13 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot
Strumentazione immunoematologia | Ortho | INNOVA | [7 empty] | 4 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | PARMA: Nel 2016 nuova gara
Strumentazione immunoematologia | DIAMED | Techno | [6 empty] | 2
Strumentazione immunoematologia | GRIFOLS | Eritra | [6 empty] | 1
Strumentazione immunoematologia | GRIFOLS | Wadiana | [6 empty] | 2
Strumentazione immunoemaotlogia | Ortho | OrthoScan | [7 empty] | 1 | 0
Strumentazione NAT per validazione unità trasfusionali | ROCHE | COBAS S-201 | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot attraverso middleware Deep. AZIENDA DELLA ROMAGNA: Nuova gara in corso.
Strumentazione NAT per validazione unità trasfusionali | ROCHE | COBAS | [9 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | PARMA: Nel 2016 nuova gara
Strumentazione NAT per validazione unità trasfusionali | GRIFOLS | PANTHER | 3 | [16 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot attraverso middleware Deep
Strumentazione NAT per validazione unità trasfusionali | GRIFOLS | TIGRIS | 2 | [16 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot attraverso middleware Deep
Strumentazione SIEROLOGIA per validazione unità trasfusionali | DIASORIN | LIASON XL | 1 | [16 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot attraverso middleware Deep
Strumentazione SIEROLOGIA per validazione unità trasfusionali | ORTHO | VITROS 5600 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | AZIENDA DELLA ROMAGNA: Nuova gara in corso.
Strumentazione SIEROLOGIA per validazione unità trasfusionali | ABBOTT | ARCHITECT I200SR | 2 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot attraverso middleware Deep
Strumentazione SIEROLOGIA per validazione unità trasfusionali-ESECUZIONE ESAMI BIOCHIMICI | ABBOTT | ARCHITECT CI8200 | 2 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Con interfacciamento bidirezionale con Eliot attraverso middleware Deep
Strumentazione sierologia per validazione unità trasfusionali | Abbott | Architect | [9 empty] | 2 | 0
Campionatore automatico per test di conferma (Immunoblot) HCV,HIV.Lue | Fujirebio | AUTOLIA48 | 1
Stazione preanalitica | TECAN | FE500 | 1
Stampante interfacciata con il sistema informatico ELIOT per la stampa delle CARD identificative dei donatori | ZEBRA | P110I |  |  | 1
Varchi per la lettura-scrittura e movimentazione massiva di emocomponenti dotati di tag RFiD integrati bidirezionalmente col TIS | Fresenius | ? | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | PARMA: Nel 2016 1
Varchi per la lettura-scrittura e movimentazione massiva di emocomponenti dotati di tag RFiD integrati bidirezionalmente col TIS | Sirada | Emotank ET42X62 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Vassoi per la lettura-scrittura e movimentazione massiva di emocomponenti dotati di tag RFiD integrati bidirezionalmente col TIS | Fresenius | ? | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | PARMA: Nel 2016
Vassoi per la lettura-scrittura e movimentazione massiva di emocomponenti dotati di tag RFiD integrati bidirezionalmente col TIS | Sirada | EmoBay EB35X45 | [12 empty] | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | AZIENDA DELLA ROMAGNA: Destinati a raddoppiare nel 2016
Sistemi mobili per la tracciabilità termica di emocomponenti dotati di tag RFiD durante le fasi del trasporto, integrati col TIS -DATALOGGER | CAEN RFS | A927ZET | [12 empty] | 24 | 24 | 42 | 30 | 30 | AZIENDA DELLA ROMAGNA: Destinati a raddoppiare nel 2016
Strumento di stampa etichette ed applicazione automatica su provette con interfacciamento monodirezionale con Eliot | BECKMAN COULTER | BC ROBO | 1
Strumentazione IMMUNOEMATOLOGIA AVANZATA per l'esecuzione di esami in biologia molecolare, con interfacciamento bidirezionale con Eliot attraverso middleware Luminex | GRIFOLS | BIDS XT |  |  | 1
Emoglobinometro con puntura al dito |  |  | 2 | [16 empty] | BOLOGNA-FERRARA: interfacciamento con tis già previsto e di imminente attivazione
Separatori cellulari per aferesi produttiva (multixcomponent) , con interfacciamento monodirezionale con TIS | TERUMO | TRIMA | 2
Strumentazione immunoematologia con interfacciamento bidirezionale con TIS | DIAMED BIORAD | WADIANA | [5 empty] | 1
Emoteche informatizzate a controllo remoto interfacciate col TIS | ANGELANTONI | HEMOSAFE | [5 empty] | 5
Emoteche informatizzate a controllo remoto interfacciate col TIS | ASHI | Hemosafe | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Tank per la crioconservazione di cellule staminali e di prodotti derivanti dalla donazione di sangue cordonale, interfacciati con TIS attraverso software SOL Biomanagement |  |  |  |  | 17
Strumentazione SIEROLOGIA per validazione unità trasfusionali con interfacciamento bidirezionale con TIS | ORTHO | VITROS FUSION | 1
IRRADIATORE PER PIASTRINE | [19 empty] | BOLOGNA-FERRARA: Integrazioni strumentali aggiuntive nel 2016 AZIENDA DELLA ROMAGNA: Integrazioni strumentali aggiuntive nel 2016 con nuovo strumento
Strumentazione HLA /Immunogenetica * | LaGiTre Srl | LUMINEX | [7 empty] | 1 | 0
Strumentazione HLA /Immunogenetica * | IMMUCOR | LUMINEX Xmap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | AZIENDA DELLA ROMAGNA: Strumento metodica SSO per tipizzazione HLA
Strumentazione HLA /Immunogenetica * | Life Technologies Sequenziatore a 4 canali | Sequenziatore a 4 canali | [7 empty] | 1 | 0
Citofluorimetro | NAVIOS | Beckman-Coulter | [7 empty] | 1 | 0
Citofluorimetro | BD | FACSCalibur | [9 empty] | 1 | 0
Citofluorimetro | COULTER CORP - | CYTOMICS FC 500 | [11 empty] | 1
Citofluorimetro | Beckman coulter | CYTOMICS FC 500 | [16 empty] | 1 | AZIENDA DELLA ROMAGNA: Nuova gara in corso. Integrazioni strumentali aggiuntive nel 2016
Coagulazione | ACL TOP | IL | [7 empty] | 1 | 0
Stazione preanalitica | [18 empty] | 1 | AZIENDA DELLA ROMAGNA: Nuova gara in corso. Integrazioni strumentali aggiuntive nel 2016