## Frontespizio
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA RISONANZA MAGNETICA E DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DA INSTALLARE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA E PER L’ACQUISTO IN PROPRIETA’ DI N. 2 RISONANZE MAGNETICHE DA INSTALLARE PRESSO L’AZIENDA SANITARIA DI PARMA E L’AZIENDA SANITARIA DI PIACENZA ALLEGATO 3 SCHEMA OFFERTA TECNICA - LOTTO 3

## Scheda tecnica
SCHEDA TECNICA APPARECCHIATURA
Fabbricante
Fornitore
Modello
Versione
Anno di inizio produzione
Codice CND
Numero repertorio
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
Indicazione del numero di impianti dello stesso modello installati in Italia
Numero di apparecchiature vendute in Italia nell'ultimo anno
Indicazione del numero di impianti dello stesso modello installati in Europa
Indicazione del numero di impianti dello stesso modello installati nel mondo
1. | GENERATORE E TUBO RX | DESCRIZIONE
1.1 | Generatore
1.1.1 | Tensione massima per fluoroscopia (kV)
1.1.2 | Tensione massima per grafia (kV)
1.1.3 | Potenza del generatore (kW)
1.2 | Tipologia tubo RX
1.2.1 | Velocità di rotazione dell'anodo (giri/min.)
1.2.2 | Dimensioni dei due fuochi (mm * mm)
1.2.3 | Corrente max (mA)
1.2.4 | Capacità calorica e di dissipazione termica del complesso radiogeno (kHU)
1.3 | Max numero di immagini al secondo con tecnica fluoroscopica pulsata
1.4 | Tempo minimo di esposizione in grafia (ms)
1.5 | Funzionamento in scopia con regolazione dell’esposizione sia manuale che automatica
1.6 | Controllo automatico dei kV e dei mA in fluoroscopia
1.7 | Distanza fuoco-film (cm)
1.8 | Descrivere il complesso stativo porta-tubo
1.8.1 | Gradi di rotazione dello stativo porta-tubo
1.9 | Assorbimento potenza elettrica (KW)
1.10 | Temperatura ambiente di funzionamento
1.11 | Dissipazione termica complessiva in sala
2. | DETETTORE
2.1 | Tipologia di detettore
2.2 | Area attiva del detettore (cm * cm)
2.3 | Caratteristiche del detettore
2.3.1 | Matrice di acquisizione (bit*bit*bit)
2.3.2 | Dimensione del pixel
2.3.3 | Risoluzione spaziale MTF @ RQA5 (e RQA7 se disponibile)
2.3.4 | DQE @ RQA5 a 2,5 uGy (se disponibile anche @ RQA7)
3. | ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DIGITALE DELLE IMMAGINI
3.1 | Descrizione della catena di detezione
3.2 | Acquisizione, processing e visualizzazione di immagini fluoroscopiche e radiografiche
3.3 | Possibilità di elaborazione in tempo reale dell’immagine (riduzione del rumore, accentuazione dei bordi e del contrasto)
3.4 | Frame rate di acquisizione delle immagini
3.5 | Descrivere modalità di zoom delle immagini, annotazioni e misurazioni (es. lunghezze ed angoli)
3.6 | Possibilità di rappresentazione simultanea di immagini memorizzate
3.7 | Descrivere modalità di regolazione dei diaframmi di collimazione agendo sull’immagine memorizzata, senza necessità di erogare dose aggiuntiva a pazienti e operatori
3.8 | Descrivere sistemi per riduzione della dose
3.9 | Descrivere modulo per Cine Loop
3.10 | Presenza del dispositivo per la visualizzazione della dose erogata (Gy/cm²) ed il tempo complessivo di scopia con invio di dose report (DICOM SR) al RIS/PACS
3.11 | CONNETTIVITA'
3.11.1 | Descrivere interfaccia hw per connessione in rete:RJ45, ...
3.11.2 | Descrivere protocolli sw di connessione in rete (TCP/IP, …)
3.11.3 | Sistema completamente interfacciabile hardware e software in rete con protocollo DICOM 3.0
3.11.4 | Possibilità di stampare in protocollo DICOM (indicare il tipo di collegamento)
3.11.5 | Completa compatibilità del sistema con il sistema RIS/PACS Carestream presente in AORE
3.12 | CLASSI DI SERVIZIO DICOM per la modalità della presente diagnostica
3.12.1 | Image Storage (server, provider, entrambi)
3.12.2 | Query/retrive (server, provider, entrambi)
3.12.3 | Print (server, provider, entrambi)
3.12.4 | Modality worklist (server, provider, entrambi)
3.12.5 | Modality performed procedure step MPPS (server, provider, entrambi)
3.12.6 | Storage committment (server, provider, entrambi)
3.12.7 | Interchange media storage (server, provider, entrambi)
3.12.8 | Altre classi di servizio DICOM per altre modalità (elencare)
3.12.9 | Allegare "conformance statement" DICOM
3.13 | Descrivere le modalità di funzionamento e le funzioni di elaborazione delle immagini (pre/post processing), che consentano una riduzione delle dosi erogate al paziente e agli operatori
4. | TAVOLO TELECOMANDATO
4.1 | Descrizione del tavolo telecomandato (es. accessibilità del paziente, tiplogia di sistema (a sbalzo, ..))
4.2 | Dimensioni (cm)
4.3 | Altezza minima del piano (cm)
4.4 | Altezza massima del piano (cm)
4.5 | Peso massimo del paziente senza limitazioni di movimento (Kg)
4.6 | Velocità max. e min. di posizionamento longitudinale (cm/sec)
4.7 | Descrivere le possibilità di esplorazione longitudinale e trasversale del paziente
4.8 | Copertura paziente senza riposizionamento del paziente
4.9 | Possibilità di posizionamenti automatici
4.10 | Distanza del poggiapiedi da terra con tavolo in posizione verticale
4.11 | Presenza di un sistema anticollisione
4.12 | Presenza un sistema di sbloccaggio in caso di emergenza
5. | CONSOLLE DI COMANDO
5.1 | Descrizione della consolle di comando
5.2 | DISPLAY
5.2.1 | Dimensione (")
5.2.2 | Risoluzione matrice (pixel * pixel)
5.2.3 | Presenza di secondo display su carrello per sala esami
6. | ACCESSORI A COMPLETAMENTO
6.1 | Reggispalle
6.2 | Fasce di fissaggio e compressione
6.3 | Pedana portapaziente rimovibile
6.4 | Doppio pedale di scopia e grafia (uno in sala comandi ed uno in sala esami)
6.5 | Presenza di comandi per la movimentazione del tavolo anche in sala esame
7. | AGGIORNABILITA'
7.1 | Modulo Subtraction (DSA) + Road-mapping
7.2 | Modulo Stitching per le immagini di lungo formato
7.3 | Descrivere altre caratteristiche di aggiornabilità del sistema sia dal punto di vista hardware che software