Sommario

1.1.	Elenco Immobili	2

1.2.	Accumulatori	6

1.3.	Impianti Riscaldamento	7

1.4.	Centrale antincendio	13

1.5.	Cogeneratori	15

1.6.	Compressori aria	16

1.7.	Diffusione sonora allarmi	17

1.8.	Elenco elevatori	18

1.9.	Fotovoltaico	23

1.10.	Gruppi continuità	24

1.11.	Gruppi elettrogeni	29

1.12.	Gruppi pressuruzzazione acqua antincendio	31

1.13.	Gruppi pressuruzzazione acqua uso civile	32

1.14.	Impianti sollevamento e trattamento acqua reflue	33

1.15.	Refrigeratori d’acqua	34

1.16.	Condizionatori fissi e carellati	37

1.17.	Trattamento acqua	60

1.18.	Unità tratamento aria	65

1.19.	Evacuazione gas enestetici	69

## Elenco Immobili

Gli immobili di seguito elencati sono inseriti nell’Attività C “Servizio Energia” ad esclusione di quelli indicati con (R).

Gli immobili indicati con (T) sono inseriti nell’Attività C “Servizio Energia” ma senza generatori di calore in quanto collegati alla rete di Teleriscaldamento pubblica.

| N° Progresivo | Comune | Codice immobile | Indirizzo | Denominazione Immobile | Titolo d'uso | Volume riscaldato (mc) | Molume manutenzionato (mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ferrara | HD1C01 | Via BERETTA 7 | Igiene pubblica S.P.S.A.L. Convento S.Domenico | Comodato | 10633 (T) | 11.267 |
| 2 | Ferrara | HD1L08 | Via DEGLI ANGELI 3 | Medicina di gruppo | Locazione | 514 | 514 |
| 3 | Ferrara | HD1L14 | Via MARCO POLO 2 | Centro diurno "Maccacaro" La Villetta | Locazione | 1567 | 1.632 |
| 4 | Ferrara | HD1L16 | Piazzetta BUOZZI 14 PONTELAGOSCURO | Medicina di gruppo e amb. Ostetricia | Locazione | 979 (R) | 979 |
| 5 | Ferrara | HD1L17 | Via VOLTE 76 | Abitazione | Locazione | 190 | 190 |
| 6 | Ferrara | HD1L18 | Via ALFONSO D'ESTE 11 | Medicina di gruppo | Locazione | 917 | 917 |
| 7 | Ferrara | HD1L31 | Via MENTESSI 4 | Medicina di gruppo | Locazione | 552 (R) | 552 |
| 8 | Ferrara | HD1L40 | Via MESSIDORO | Neuropsichiatria Infantile | Locazione | 4376 (R) |  |
| 9 | Ferrara | HD1N01 | Via ARGINONE 178 | S.P.P.I. | Locazione | 2032 | 2097 |
| 10 | Ferrara | HD1N10 | Corso GIOVECCA 203 | Diagnosi e cura | Comodato | 2926 (R) | 2927 |
| 11 | Ferrara | HD1N14 | Via MORTARA 12/14 | Sert Casa portiere ex dispensario | Comodato | 828 | 971 |
| 12 | Ferrara | HD1P01 | Via BORGOLEONI 126/128 | Servizio veterinario | Proprietà | 562+842 (R) | 1430 |
| 13 | Ferrara | HD1P03 | Via CHIESA 249 SAN MARTINO | Centro diurno residenziale | Proprietà | 2220 | 2220 |
| 14 | Ferrara | HD1P04 | Via COMACCHIO 296 | Formazione | Proprietà | 1223 | 1291 |
| 15 | Ferrara | HD1P05 | Via PORTA MARE 100 | Appartamenti Consolazione | Proprietà | 362 | 362 |
| 16 | Ferrara |  | Via PORTA MARE 100 |  |  |  |  |
| 17 | Ferrara | HD1P06 | Via GANDINI 26 | Poliambulatorio | Proprietà | 2882 | 2882 |
| 18 | Ferrara | HD1P07 | Via QUARTIERI 2 | Comunità "Gli Olmi" & "La Luna" Ex OPP | Proprietà | 8567 | 9900 |
| 19 | Ferrara | HD1P09 | Via DEL COSSA 18 | Casa Badia | Proprietà | 1865 | 1865 |
| 20 | Ferrara | HD1P11 | Via SAN BARTOLO 117/118 | S.Bartolo | Proprietà | 32325 | 52418 |
| 21 | Ferrara | HD1P12 | Via GHIARA 34 | Abitazioni | Proprietà | 747 | 827 |
| 22 | Ferrara |  | Via GHIARA 34 |  |  |  |  |
| 23 | Ferrara |  | Via GHIARA 34 |  |  |  |  |
| 24 | Ferrara | HD1P13 | Via BOSCHETTO 29 | Salute Donna Infanzia S. Giorgio B | Proprietà | 5408 | 5537 |
| 25 | Ferrara | HD1P14 | Via KENNEDY 11 | Sert | Proprietà | 677 (R) | 677 |
| 26 | Ferrara | HD1X01 | Via CARRI 5 | Abitazione | Comodato | 105 | 105 |
| 27 | Ferrara | HD1X04 | Via SOLFERINO 7 | Abitazione | Comodato | 334 | 358 |
| 28 | Ferrara | HD1L50 | Via SVIZZERA 30 | Pediatria di gruppo | Locazione | 426 | 426 |
| 29 | Ferrara | HD1C11 | Via GUSTAVO BIANCHI 4 | Medicina sport ex motovelodromo | Comodato | 2950 (T) | 2950 |
| 30 | Ferrara | HD1P02 | Via CASSOLI 30 | Sede Azienda AUSL | Proprietà | 35134 (T) | 36883 |
| 31 | Copparo | GD3P01 | Via ALIGHIERI 16 | Ex Dispensario | Proprietà | 645 | 803 |
| 32 | Copparo | GD3P02 | Via CARDUCCI 54 | Ex INAM | Proprietà | 5769 | 7432 |
| 33 | Copparo | GP1P06 | Via ROMA 18 | Ospedale "S.Giuseppe" | Proprietà | 50714 | 58292 |
| 34 | Tresigallo | XD3P01 | Piazzale FORLANINI 5 | Struttura Socio Sanitari "E.Boeri" | Proprietà | 32135 | 48078 |
| 35 | Formignana | ID3N01 | Via GRAMSCI 1/A | Abitazione | Locazione | 222 | 253 |
| 36 | Berra | BD3N01 | Via BELLARIA 10 | Poliambulatorio | Comodato | 987 | 1091 |
| 37 | Ro Ferrarese | V3DP01 | Via ROMA 5 - 7 | Nuova medicina di gruppo | Proprietà | 781 |  |
| 38 | Voghiera | ZD4C01 | Via BUOZZI 17 | Poliambulatorio | Comodato | 195 | 195 |
| 39 | Cento | DD2L06 | Via XXV APRILE | Distretto Dipartimento Salute Pubblica | Locazione | 5005 | 7936 |
| 40 | Cento | DD2C03 | Via BASSI 1 | Uffici | Comodato | 335 | 335 |
| 41 | Cento | DD2L05 | Via FALZONI GALLERANI 20 | Salute mentale | Locazione | 954 | 982 |
| 42 | Cento | DD2P01 | Via ACCARISIO 30/32 | Ex Dispensario | Proprietà | 1070 | 1125 |
| 43 | Cento | DD2P02 | Via CREMONINO 10 | Cure primarie | Proprietà | 1523 | 1523 |
| 44 | Cento | DD2P03 | Via CREMONINO 18 | Uffici | Proprietà | 1644 | 1785 |
| 45 | Cento | DD2P04 | Via DELLA LIBERTA' 21 | Nucleo Servizi | Proprietà | 7203 | 12214 |
| 46 | Cento | DP1P03 | Via FACCHINI/VICINI 2 | Ospedale "SS.Annunziata" | Proprietà | 70358 | 79545 |
| 47 | S.Agostino | WD2C01 | Via FACCHINI 34 | Poliambulatorio | Comodato | 774 | 794 |
| 48 | Vigarano Mainarda | YD1P01 | Via ARGINE RENO 79 | Poliambulatorio | Proprietà | 725 (R) | 725 |
| 49 | Bondeno | CP1P02 | Via DAZIO 113 | Ospedale "F.lli Borselli" | Proprietà | 39410 | 48172 |
| 50 | Argenta | AD4C03 | Via NAZIONALE NORD, 58 - CONSANDOLO | Abitazione | Comodato | 164 | 339 |
| 51 | Argenta | AP2P01 | Via NAZIONALE 5 | Ospedale "Mazzolani Vandini" | Proprietà | 57197 | 61238 |
| 52 | Portomaggiore | UP2P08 | Via DE AMICIS 22 | Ex ospedale "Eppi" | Proprietà | 35546 | 47304 |
| 53 | Portomaggiore | UD4N04 | Via BERETTA 17 | Abitazioni | Comodato | 537 | 537 |
| 54 | Portomaggiore |  | Via BERETTA 17 |  |  |  |  |
| 55 | Portomaggiore |  | Via BERETTA 17 |  |  |  |  |
| 56 | Ostellato | SD4P01 | Via CROCE 2 | Poliambulatorio | Proprietà | 1612 | 1651 |
| 57 | Ostellato | SD4C01 | Piazza BASSANI, SNC | Quisisana 2 | Comodato | 1180 |  |
| 58 | Codigoro | ED5N02 | Via ROSARIO 5 | Dipartimento salute mentale | Comodato | 2319 | 2420 |
| 59 | Codigoro | ED5P01 | Via KENNEDY 4 | Sert | Proprietà | 906 | 996 |
| 60 | Codigoro | ED5P02 | Via LIGURIA 21/A | Centro diurnoresidenziale "Il Faro" RSA disabili | Proprietà | 3182 | 3543 |
| 61 | Codigoro | EP2P04 | Via CAVALLOTTI 347 | Struttura Socio Sanitaria | Proprietà | 24710 | 33655 |
| 62 | Comacchio | FD5N02 | Via TREPPONTI 15 | Dipartimento prevenzione | Comodato | 2130 (R) | 2130 |
| 63 | Comacchio | FD5P01 | Via MARINA 31 | Ex Dispensario | Proprietà | 855 | 1385 |
| 64 | Comacchio | FP2P05 | Via FELLETTI 2 | Ospedale "S.Camillo" | Proprietà | 36413 | 44490 |
| 65 | Goro | JD5N01 | Piazza TOGLIATTI 69 | Medici di gruppo | Comodato | 821 | 972 |
| 66 | Mesola | OD5N01 | Via POMPOSA 26 | Ex INAM | Comodato | 2138 | 2183 |
| 67 | Migliarino | PD5P01 | Via FIORELLA 8/A | Ex INAM | Proprietà | 4333 | 4591 |
| 68 | Lagosanto | LP2P07 | Via VALLE OPPIO 2 | Ospedale del Delta | Proprietà | 107975 | 124888 |

## Accumulatori

| GRUPPI BATTERIA ACCUMULATORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | REPARTO SERVITO | NOTE |
| 1 | Ospedale “F.lli Borselli” | Via Dazio,113 Bondeno (FE) | Sala Operatoria |  |
| 2 | Ospedale “F.lli Borselli” | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) | Sala Operatoria |  |
| 3 | Ospedale “F.lli Borselli” | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) | Pronto Soccorso |  |
| 4 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) | Ex Sale Operatorie |  |

## Impianti Riscaldamento

| LIBRETTI CENTRALE/IMPIANTO |  | SECONDO DPR 412 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPIANTI TERMICI (> 35 Kw) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESIDIO | UBICAZIONE | REPARTO | LIBR. | TAB CT | TELE CONTROLLO | COSTR. | MOD. | P.NOMIN. | MATR. | BRUCIATORE | MOD. | ANNO |
| 1 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  | Ok | Ok | SI | BIASI | SILVER RCA 500 | 542 |  | BALTUR | COMIST 72 | 2008 |
| 2 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  |  | SI | BIASI | NTN AR 1000 | 1286 | 970177 | BALTUR | BGN 120 P | 2008 |
| 3 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  |  | SI | BIASI | SILVER RCA 950 | 1029 |  | BALTUR | COMIST 122 | 2008 |
| 4 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | Ok | Ok | SI | UNICAL | TRISTAR1000 | 1000 |  | BALTUR | COMIST 122 DSPGM | 2008 |
| 5 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  |  |  | SI | UNICAL | TRISTAR1000 | 1000 |  | BALTUR | COMIST 122 DSPGM | 2008 |
| 6 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  |  |  | SI | LAMBORGHINI | MEGA PREX N100 | 109 |  | LAMBORGHINI | EM 16-E | < 1996 |
| 7 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  |  |  | SI | UNICAL | TRISTAR2350 | 2350 |  | BALTUR | BGN 250 ME | 2008 |
| 8 | Ospedale “Del Delta” | Via Valle Oppio, 2 Lagosanto (FE) |  | Ok | Ok | SI | BIASI | NTN-AR 2000 | 2573 | 000452 | BALTUR | COMIST 250 DSPGM | 2008 |
| 9 | Ospedale “Del Delta” | Via Valle Oppio, 2 Lagosanto (FE) |  |  |  | SI | BIASI | NTN-AR 2000 | 2573 | 000453 | BALTUR | COMIST 250 DSPGM | 2008 |
| 10 | Ospedale “Del Delta” | Via Valle Oppio, 2 Lagosanto (FE) |  |  |  | SI | BIASI | NTN-AR 2000 | 2573 | 000454 | BALTUR | BGN 250 ME | 2008 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ospedale “E.Boeri”Struttura Socio Sanitaria | Piazzale Forlanini, 5 Tresigallo (FE) |  | Ok | Ok | SI | BIASI | AR 2 TN 600 | 774 | 1541 | UNIGAS | P7M50G | 1988 |
| 13 | Ospedale “E.Boeri”Struttura Socio Sanitaria | Piazzale Forlanini, 5 Tresigallo (FE) |  |  |  | SI | BIASI | NTN AR 600 | 771 | 20548 | RIELLO | 900GIEMME | 1997 |
| 14 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  | Ok | Ok | SI | BIASI | NTR AR 1000 | 1286 | 970178 | BALTUR | TBG 140 LX ME CO V | 2008 |
| 15 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  |  | SI | BIASI | NTR AR 800 | 1029 | 970330 | BALTUR | TBG 110 LX ME CO V | 2008 |
| 16 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  |  | SI | UNICAL | ALKON 50 | 50 | 8106603 |  |  | 2009 |
| 17 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  |  | SI | UNICAL | ALKON 50 | 50 | 8106604 |  |  | 2009 |
| 18 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | Ok | Ok | SI | UNICAL | TRISTAR730 | 787 |  | BALTUR | COMIST 72 DSPGM | 2008 |
| 19 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  |  |  | SI | UNICAL | TRISTAR730 | 787 |  | BALTUR | COMIST 72 DSPGM | 2008 |
| 20 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  |  |  | SI | BALTUR | TECHNOX3-C | 322 |  | BALTUR | TBG 50 LX ME | 2008 |
| 21 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | Ok | Ok | SI | UNICAL | TRISTAR NOXIA 350 | 350 |  | BALTUR | TBG 50 LX ME | 2008 |
| 22 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  |  |  | SI | ICI | RED 900 | 1139 | 5182 | BALTUR | COMIST 122 DSP GM | 2008 |
| 23 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  |  |  | SI | UNICAL | TRISTAR | 1180 |  | BALTUR | COMIST 122 DSP GM | 2008 |
| 24 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | Ok | Ok | SI | BIK LIM | PR 1H | 2058 | 8906P00628 | BALTUR | BGN 200 P |  |
| 25 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  |  | SI | BIASI | TN AR 400 | 516 | 1660 | BALTUR | TBG 50 LX ME CO V | 2009 |
| 26 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  |  | SI | UNICAL | TRISTAR2350 | 2350 |  | BALTUR | COMIST 250 DSPGM | 2008 |
| 27 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | Ok |  | SI | BIASI | TN AR 1250 | 1472 | 432392 | BALTUR | COMIST 180 DSPGM | 2008 |
| 28 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | SI | ICI | REX 180 | 1800 |  | BALTUR | COMIST 250 DSPGM | 2008 |
| 29 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | SI | BIASI | TN AR 250 | 771 | 970159 | RIELLO | RS 70 | 1997 |
| 30 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | SI | UNICAL | UNICAL 350 | 336 |  | BALTUR | TBG 50 LX ME | 2008 |
| 31 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" | Via S. Bartolo, 119 Ferrara |  | Ok | Ok | SI | UNICAL | TRISTAR 870 | 870 |  | BALTUR | TBG 110 LX ME | 2008 |
| 32 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" | Via S. Bartolo, 119 Ferrara |  |  |  | SI | UNICAL | TRISTAR 1180 | 1180 |  | BALTUR | COMIST 122 DSPGM | 2008 |
| 33 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" | Via S. Bartolo, 119 Ferrara |  |  |  | SI | UNICAL | INOXIA 150 | 135 |  | BALTUR | BTG 20 LX | 2008 |
| 34 | Centro Diurno "Maccacaro" La Villetta | Via Marco Polo,2 Ferrara |  | Ok | Ok | SI | SIME | RMGH85 | 85 | 932382 |  |  |  |
| 35 | Salute Donna | Via Cremonino,10 Cento (FE) |  | Ok | Ok | SI | BIASI | HE 60 | 80 | 940207 | RIELLO | 40 GS8 553 M | 1990 |
| 36 | Poliambulatorio | Via Cremonino, 18 Cento (FE) |  | Ok |  | SI | BIASI | TN AR 80 | 93 |  | BALTUR | BGN 10 W | 1990 |
| 37 | Centro Diurno Residenziale | Via Chiesa,249 S. Martino Ferrara |  | Ok |  | SI | SIME | RHGH 80 | 78 | 80448.15 |  |  |  |
| 38 | Poliambulatori | Via Bellaria,10 Berra (FE) |  | OK | OK | SI | SIME | RGM80 MK2 | 78 | 80448/18 |  |  |  |
| 39 | Cure Primarie Ex Inam | Via Fiorella, 8/a Migliarino (FE) |  | Ok |  | SI | BONGIOANNI | BONGAS 2 | 127 |  |  |  |  |
| 40 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria | Via De Amicis,22 Portomaggiore (FE) | Palazzina Uffici | Ok |  | NO | UNICAL | MODULEX 116 | 116 |  |  |  |  |
| 41 | Cure Primarie Ex Inam | Via Pomposa,26 Mesola (FE) |  | Ok |  | SI | SIME | RMGH 85 | 98 | 2976 |  |  |  |
| 42 | Ex Inam Copparo | Via Carducci, 54 Copparo (FE) |  | OK | OK | NO | BIASI | NTN AR 250 | 290 | 970365 | RIELLO | RS 28 | 1997 |
| 43 | Dip. Salute Mentale | Via Rosario,5 Codigoro (FE) |  | Ok |  | SI | BONGIOANNI | BONGAS 1-7 | 81 | 118162 |  |  |  |
| 44 | Cure Primarie | Via Stradello Croce,2 Ostellato (FE) | Poliambulatori | Ok |  | SI | RIELLO | EKRCT 11 | 81 | 2,324E+10 | RIELLO | GULLIVER BS2D |  |
| 45 | Dip. Interaz.Strutturale Prevenzione e Protezione | Via Marina,31 Comacchio (FE) |  | Ok |  | SI | SIME | RMGH 80 HK | 78 | 3,106E+09 |  |  |  |
| 46 | Dip. Salute Mentale Residenze "Gli Olmi " "La Luna" | Via Ghiara,38 Ferrara |  | Ok |  | SI | BIASI | AR TN 400 | 465 | 5789 | RIELLO | RS 50 811 M | 1984 |
| 47 | Salute Donna | Via Boschetto,29 Ferrara | Poliambulatorio | Ok |  | SI | BIASI | TN 2 AR | 232 | 200 | BALTUR | COMIST 36 |  |
| 48 | Dip. Interaz.Strutturale Prevenzione e Protezione | Via Arginone,179 Ferrara |  | Ok |  | SI | S.GIORGIO | ARRTM 300 | 69 |  | TERMOVUR | MULTICALOR |  |
| 49 | Polo Formativo Aziendale | Via Comacchio,296 Ferrara |  | Ok |  | SI | BALTUR | GHR7 | 70 | 2279260 | RIELLO | GULLIVER BS 2 |  |
| 50 | Dip. Salute Mentale | Via Falzoni Gallerani,18/a Cento (FE) | Ambulatori Uffici | Ok |  | NO | LAMBORGHINI | SEAL 315 PK | 31 | 9748100516L99 | Atmosferico |  |  |
| 51 | Cure Primarie | Via XXV Aprile,1 Cento (FE) | Poliambulatori | Ok |  | SI | THERMITAL | THE/NG | 116 | 434651529 | THERMITAL |  | 2006 |
| 52 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | Camera Mortuaria | Ok |  | NO | RIELLO | ATR 64 |  |  |  |  |  |
| 53 | Ex INAM | Via Pomposa, 26 Mesola (FE) |  | Ok |  | SI | BIASI |  | 99 |  |  |  |  |

| IMPIANTI TERMICI (< 35 Kw) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERT | Via F.Del Cossa,18 Ferrara | Piano Primo Int. 7 | Ok |  | NO | RIELLO | 24 KISS | 23 | 22151015819 |  |  |  |
| 2 | SERT | Via F.Del Cossa,18 Ferrara | Piano 2°. Int. 8 | Ok |  | NO | SAUNIER DUVAL | SD 614/23 N | 14 | 91681864 |  |  |  |
| 3 | SERT | Via F.Del Cossa,18 Ferrara | Piano 1°.Ser.T - Ufficio | Ok |  | NO | BALTUR | COLIBRI' CA 24 SE | 23 | 7206966/36.07 |  |  |  |
| 4 | SERT | Via F.Del Cossa,18 Ferrara | Piano Terra. Int. 3 | Ok |  | NO | RIELLO | 24 KISS | 23 | 2,239E+10 |  |  |  |
| 5 | SERT | Via F.Del Cossa,18 Ferrara | Piano Terra. Int. 1 | Ok |  | NO | RIELLO | CALDARIELLO 24 KISS | 23 | 2,239E+10 |  |  |  |
| 6 | SERT | Via F.Del Cossa,18 Ferrara | Piano 2°. Int. 5 | Ok |  | NO | RIELLO | 24 KISS | 23 | 2,238E+10 |  |  |  |
| 7 | SERT | Via F.Del Cossa,18 Ferrara | Piano Primo Int.6 | Ok |  | NO | RIELLO | RESIDENCE 24 KISS | 23 | 2,227E+10 |  |  |  |
| 8 | SERT | Via F.Del Cossa,18 Ferrara | CONT. GAS PIOMBATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cure Primarie | Via Facchini,34 S.Agostino (FE) | Poliambulatori | Ok |  | NO | IMMERGAS | SUPER EOLO 25 S |  | 473682 |  |  |  |
| 10 | Medicina di Gruppo | Via Solferino, 7 Ferrara | Abitazione | Ok |  | OK | RIELLO | 24 KISS | 26 | 2,238E+10 |  |  |  |
| 11 | Medicina di Gruppo | Via Degli Angeli,3 Ferrara | Gruppo Medico | Ok |  | OK | CHAFFOTEAUX | GM 2.2 R SC | 23 | 8,142E+09 |  |  |  |
| 12 | Salute Donna | Via Gandini,26 Ferrara | POLIAMB. P.TERRA | Ok |  | NO | RIELLO | KIS 24 N | 24 | 2,247E+10 |  |  |  |
| 13 | Salute Donna | Via Gandini,26 Ferrara | POLIAMB. P.Terra Esterno | Ok |  | NO | FERROLI | 26 ELCE | 25 | 9904L30210 |  |  |  |
| 14 | Salute Donna | Via Gandini,26 Ferrara | AMB. Igiene mentale P. 1° | Ok |  | NO | SAUNIER DUVAL | SD 614/ 23 F2 | 23 | 90679264 |  |  |  |
| 15 | Salute Donna | Via Gandini,26 Ferrara | AMB. AUDIOLOGIA P. 1° | Ok |  | NO | RIELLO | 24 KISS | 23 | 2,148E+10 |  |  |  |
| 16 | Salute Donna | Via Gandini,26 Ferrara | POLIAMB. P.PRIMO | Ok |  | NO | RIELLO | 24 KISS | 23 | 214520211725 |  |  |  |
| 17 | Dip. Salute Mentale | Via Nazionale Nord,58 Consandolo (FE) | Appartamento DSM | Ok |  | NO | ARGO | DE LUXE 24 SE | 24 | 592302024 |  |  |  |
| 18 | SERT | Via Kennedy, 4 Codigoro (FE) |  | Ok |  | NO | BONGIOVANNI | IDEA 32 TPYP | 34 | 153648 |  |  |  |
| 19 | Medicina di Gruppo | Via Alfonso D'Este 4 Ferrara |  | Ok |  | OK | SAUNIER DUVAL | THELIA 30 | 30 | 95V09373 |  |  |  |
| 20 | Dip. Salute Mentale | Corso Porta Mare,100 Ferrara | APP.TO DSM FACCHINI | Ok |  | NO | RIELLO | RESIDENCE 24 KISS | 23 | 2,213E+10 |  |  |  |
| 21 | Dip. Salute Mentale | Corso Porta Mare,100 Ferrara | Appartamento DSM | Ok |  | NO | RIELLO | RESIDENCE 24 KISS | 23 | 2,23E+09 |  |  |  |
| 22 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) | AVIS | Ok |  | NO | COSMOGAS | BMS 10/20 | 23 | 98460138 |  |  |  |
| 23 | Dip.Salute Mentale | Via F.Beretta, 17 Portomaggiore (FE) | Appartamento | Ok |  | NO | SAUNIER DUVAL | THEMA F23 E | 23 | 98 E 86472 |  |  |  |
| 24 | Dip.Salute Mentale | Via F.Beretta, 17 Portomaggiore (FE) | Appartamento | Ok |  | NO | IMMERGAS | EOLO MINI 24 | 23 | 3525267-9 |  |  |  |
| 25 | Dip.Salute Mentale | Via F.Beretta, 17 Portomaggiore (FE) | Appartamento | Ok |  | NO | SAUNIER DUVAL | THEMIS 223 NS | 23 | 94 JO 3665 |  |  |  |
| 26 | Dip. Santà Pubblica | Via Borgoleoni,126 Ferrara |  | Ok |  | NO | RIELLO | CALDARIELLO 24 KISS | 23 | 2,143E+10 |  |  |  |
| 27 | Medicina di Gruppo | Via Bozzi,17 Voghiera | Poliambulatori | Ok |  | SI | FERROLI | COMPETITION 26 ELCE | 23 | 9904 L 30210 |  |  |  |
| 28 | Dip.Salute Mentale | Via Gramsci,1/a Formignana (FE) |  | Ok |  | NO | VAILLANT | VMW IT 242 | 24 | 98………….08 |  |  |  |
| 29 | Dip.Salute Mentale | Via Ghiara, 34 Ferrara | int. 4 Appart. Centrale | Ok |  | NO | FERROLI | NE FLUSS 20 CE | 23 | 9548 L 51536 |  |  |  |
| 30 | Dip.Salute Mentale | Via Ghiara, 34 Ferrara | int. 5 Appart. Uomini | Ok |  | NO | FERROLI | NE FLUSS 20 CE | 23 | 9548 L 51530 |  |  |  |
| 31 | Dip.Salute Mentale | Via Ghiara, 34 Ferrara | int. 2 Appart. Donne | Ok |  | NO | FERROLI | NE FLUSS 20 CE | 23 | 9548 L 51540 |  |  |  |
| 32 | SERT Casa Portiere Ex Dispensario | Via Mortara,12/a Ferrara |  | Ok |  | OK | RIELLO | CALDARIELLO 24 KISS | 23 | 2,21E+10 |  |  |  |
| 33 | SERT Casa Portiere Ex Dispensario | Via Mortara,14/a Ferrara |  | Ok |  | OK | RIELLO | CALDARIELLO 24 KISS | 23 | 2,227E+10 |  |  |  |
| 34 | Dip.Salute Mentale | Via Delle Volte,76 Ferrara | Appartamento | OK |  | NO | RIELLO | 24 KISS | 26 | 2,223E+10 |  |  |  |
| 35 | Medicina di Gruppo | P.zza Togliatti,69 Goro |  | Ok |  | NO | BONGIOANNI | IDEA 27 CSI/C4 | 30 | 153332 |  |  |  |
| 36 | Medicina di Gruppo | Via Svizzera, 28 Ferrara | Comunità Pediatrica | Ok |  | NO | BAXI | LUNA 240 FI | 24 | B 52080746 |  |  |  |
| 37 | Salute Anziani | Via Ugo Bassi,1 Cento (FE) |  | Ok |  | NO | BALTUR | COLIBRI' CA 23 E | 23 | 7220620/48.48 |  |  |  |
| 38 | SERT | Via Accarisio,32 Cento (FE) |  | Ok |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Medicina di Gruppo | Via Roma, 5/7 Ro Ferrarese (FE) |  | Ok |  | NO | IMMEGAS |  | 23 |  |  |  |  |
| 40 | Appartamento | Via Carri, 5 Ferrara |  | Ok |  | NO | SAUNIER DUVAL | TELIA 23 | 23 |  |  |  |  |
| 41 | Ex Dispensario | Via Alighieri 16 Copparo (FE) |  |  |  | NO | BAXI |  | 23 |  |  |  |  |
| 42 | Centro diurno residenziale “IL FARO” | Via Liguria 21/A Codigoro (FE) |  | Ok |  | NO | IMMEGAS |  | 26 |  |  |  |  |

## Centrale antincendio

| CENTRALE ANTINCENDIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | REPARTO SERVITO | NOTE |
| 1 | Ospedale “Del Delta” | Via Valle Oppio, 2 Lagosanto (FE) | Ospedale |  |
| 2 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | Nuova centrale intera struttura |  |
| 3 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) | Intera struttura |  |
| 4 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | Ospedale |  |
| 5 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | Direzione Sanitaria |  |
| 6 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | Ampliamento |  |
| 7 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | Lungodegenza |  |
| 8 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | Intramenia |  |
| 9 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) | RSA |  |
| 10 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) | RSA |  |
| 11 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) | Guardaroba |  |
| 12 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) | Cucina - Mensa - Archivio Rx - Palestra |  |
| 13 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) | Sale Operatorie |  |
| 14 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) | Nucleo servizi |  |
| 15 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) | Risonanza Magnetica |  |
| 16 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) | Villa Verde |  |
| 17 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) | Sale Operatorie |  |
| 18 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 –Copparo (FE) | Diabetologia |  |
| 19 | Ospedale “E.Boeri”Struttura Socio Sanitaria | Piazzale Forlanini, 5 Tresigallo (FE) | RSA ( 3° modulo) |  |
| 20 | Ospedale “E.Boeri”Struttura Socio Sanitaria | Piazzale Forlanini, 5 Tresigallo (FE) | Intera struttura |  |
| 21 | Ospedale “E.Boeri”Struttura Socio Sanitaria | Piazzale Forlanini, 5 Tresigallo (FE) | Centrale idrica |  |
| 22 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale | Via A. Cassoli, 30 Ferrara | Intera struttura |  |
| 23 | Residenza Psichiatrica "La Luna" | Via Quartieri, 2 Ferrara | Piano terra e primo |  |
| 24 | Centro Diurno Residenziale | Via Chiesa, 249 S.Martino (FE) | Intera struttura |  |
| 25 | Centro Diurno “ Il Convento” | Via S. Bartolo, 119 Ferrara | Residenza |  |
| 26 | Polo Formativo | Via Comacchio, 296 Ferrara | Zona 1 |  |
| 27 | Polo Formativo | Via Comacchio, 296 Ferrara | Zona 2 |  |
| 28 | Dipartimento Sanita’ Pubblica | P.zza Beretta,7 Ferrara | Intera struttura |  |
| 29 | CUP | Via XXV Aprile Cento (FE) | Piano interrato Rivelazione gas |  |
| 30 | CUP | Via XXV Aprile Cento (FE) | Piano interrato Antincendio |  |

## Cogeneratori

| IMPIANTO DI COGENERAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | N.MACCHINE | MARCA | MODELLO | MATRICOLA | P.TERMICA KW | P.ELETTRICA KW | ORE FUNZIONAMENTO/ANNO |
| 1 | Ospedale " Mazzolani Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | TANDEM | T 50 | 130/08 | 90 | 50 |  |
| 2 | Ospedale " Mazzolani Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | TANDEM | T 50 | 131/08 | 90 | 50 |  |
| 3 | Ospedale “Del Delta” | Via Valle Oppio, 2 Lagosanto (FE) |  | RIELLO | GTE 309 NG BLU S AC | CO 5837 | 410 | 309 |  |

## Compressori aria

| COMPRESSORI ARIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | N. COMPRESSORI | N. ESSICATORI | POTENZA KW | NOTE |
| 1 | Ospedale “Del Delta” | Via Valle Oppio 2 Lagosanto(FE) | 3 | 3 | 60,5/cad | Aria per U.T.A./INGERSOLL RAND-M55 |

## Diffusione sonora allarmi

| DIFFUSIONE SONORA ALLARMI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | REPARTO SERVITO | N.ALTOPARLANTI | PRODUTTORE | NOTE |
| 1 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 - Comacchio | Intera struttura |  |  |  |
| 2 | Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 - Codigoro | Intera struttura |  |  |  |
| 3 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 - Argenta | Ospedale Ampliamento |  |  |  |
| 4 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 - Cento | Ospedale “Villaverde” |  |  |  |

## Elenco elevatori

| IMPIANTI ELEVATORI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDI | UBICAZIONE | DITTA COSTRUTTRICE | TIPO | CAT | N.IMPIANTO | NOTE |
| 1 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | CEAM | oleodinamico | A | 22N45173 |  |
| 2 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | CEAM | oleodinamico | A | 22N45174 | 1/A |
| 3 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | CEAM | oleodinamico | A | 22N45175 | 1/B |
| 4 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | CEAM | oleodinamico | A | 22N45176 | 2/A |
| 5 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | CEAM | oleodinamico | A | 22N45177 | 2/B |
| 6 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | CEAM | oleodinamico | A | 22N45178 | 3/A |
| 7 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | CEAM | oleodinamico | A | 22N45179 | 3/B |
| 8 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | CEAM | oleodinamico | A | 22N45180 | 4/A |
| 9 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | CEAM | oleodinamico | A | 22N45181 | 4/B |
| 10 | Ospedale “S. Camillo” | Via R. Felletti, 2 - Comacchio | CEAM | fune | A | 22N78612 | Atrio Piccolo) |
| 11 | Ospedale “S. Camillo” | Via R. Felletti, 2 - Comacchio | CEAM | oleodinamico | A | 22N66953 | Atrio (grande) |
| 12 | Ospedale “S. Camillo” | Via R. Felletti, 2 - Comacchio | CEAM | fune | A | 22N78611 | Mensa |
| 13 | Ospedale “S. Camillo” | Via R. Felletti, 2 - Comacchio | CEAM | fune | A | CE018382 | Atrio uso sale operatorie |
| 14 | Ospedale “S. Camillo” | Via R. Felletti, 2 - Comacchio | VIMEC | montascale |  | VT003087 | Ex prelievi |
| 15 | Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 - Codigoro | SABIEM | fune | A | SB030263 | Corridoio cure primarie |
| 16 | Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 - Codigoro | SABIEM | fune | A | SB030264 | Corridoio cure primarie |
| 17 | Ospedale “S. Camillo” | Via R. Felletti, 2 - Comacchio | CEAM | oleodinamico | A | 22N66954 | Zona camera mortuaria |
| 18 | Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 - Codigoro | Boccato | fune | A | AA06962 | Corridoio Pediatria di comunita |
| 19 | Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 - Codigoro | CEAM | fune | B | CM204605 | Corridoio Pediatria di comunita |
| 20 | Ex I.N.A.M. - Poliambulatorio | Via Pomposa, 26 - Mesola | SABIEM | oleodinamico | A | SB047304 | Ingresso atrio |
| 21 | Ospedale “S. Giuseppe” | Via Roma, 18 - Copparo | CEAM | fune | A | CE006862 | Pronto Soccorso |
| 22 | Ospedale “S. Giuseppe” | Via Roma, 18 - Copparo | KONE | fune | A |  | Pronto Soccorso |
| 23 | Ospedale “S. Giuseppe” | Via Roma, 18 - Copparo | KONE | fune | A |  | Atrio |
| 24 | Ospedale “S. Giuseppe” | Via Roma, 18 - Copparo | FALCONI | fune | A | SK029255 | Atrio |
| 25 | Ospedale “S. Giuseppe” | Via Roma, 18 - Copparo | FURINI | oleodinamico | A | FU001374 | Ser.T. |
| 26 | Ex I.N.A.M. | Via Carducci, 54 - Copparo | SABIEM | oleodinamico | A | SB078074 |  |
| 27 | Struttura Socio Sanitaria | Piazzale Forlanini, 5 - Tresigallo | CEAM | oleodinamico | A | 22N24835 | Camera Calda |
| 28 | Struttura Socio Sanitaria | Piazzale Forlanini, 5 - Tresigallo | SABIEM | oleodinamico | A | SB054490 | R.S.A |
| 29 | Ospedale “C. Eppi” | Via De Amicis, 22 - Portomaggiore | SABIEM | fune | A | SB095870 | Atrio |
| 30 | Ospedale “C. Eppi” | Via De Amicis, 22 - Portomaggiore | SABIEM | fune | A | SB095871 | Atrio |
| 31 | Ospedale “C. Eppi” | Via De Amicis, 22 - Portomaggiore | DALDOSS | fune | A | DK004809 | Laterale P.Rialzato |
| 32 | Ospedale “C. Eppi” | Via De Amicis, 22 - Portomaggiore | KONE | fune | A |  | Officine |
| 33 | Ospedale “C. Eppi” | Via De Amicis, 22 - Portomaggiore |  | montascale |  | VT001997 | Reparto Servizi Tossic. |
| 34 | Dip.to Salute Mentale | Via Guinea, 2 - Portomaggiore | CEAM | oleodinamico | A | 22N24230 |  |
| 35 | Ospedale “Mazzolani - Vandini” | Via Nazionale, 5 - Argenta | CALZOLARI | fune | A | ZH001077 | Gruppo Operatorio |
| 36 | Ospedale “Mazzolani - Vandini” | Via Nazionale, 5 - Argenta | CEAM | fune | A | CE006990 | Gruppo Operatorio |
| 37 | Ospedale “Mazzolani - Vandini” | Via Nazionale, 5 - Argenta | FURINI | oleodinamico | B | FU001229 | Cucina |
| 38 | Ospedale “Mazzolani - Vandini” | Via Nazionale, 5 - Argenta | FURINI | fune |  | FU001419 | Laboratorio Analisi |
| 39 | Ospedale “Mazzolani - Vandini” | Via Nazionale, 5 - Argenta | CEAM | fune | A | CE006989 | Gruppo Operatorio |
| 40 | Ospedale “Mazzolani - Vandini” | Via Nazionale, 5 - Argenta | VIMEC | montascale |  | CE003282 | C.A.D. |
| 41 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento | CEAM |  | B | CE003282 | Pronto Soccorso |
| 42 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento | CEAM |  | A | CE003283 | Ingresso |
| 43 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento | CEAM |  | A | CE003284 | Ingresso |
| 44 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento | CEAM |  | A | CE007344 | Chir./Medicina |
| 45 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento | CEAM |  | A | CE013172 | Cardiologia |
| 46 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento | CEAM |  | A | 22N20220 | Radiologia |
| 47 | Ospedale “Mazzolani - Vandini” | Via Nazionale, 5 - Argenta | Monti | fune | A |  | Nuova ala ospedale |
| 48 | Ospedale “Mazzolani - Vandini” | Via Nazionale, 5 - Argenta | Monti | fune | A |  | Nuova ala ospedale |
| 49 | Ospedale “Mazzolani - Vandini” | Via Nazionale, 5 - Argenta | Monti | fune | A |  | Nuova ala ospedale |
| 50 | Ospedale “F.lli Borselli” | Via Dazio, 113 - Bondeno | CEAM | fune | A |  | Atrio Lab. Analisi |
| 51 | Ospedale “F.lli Borselli” | Via Dazio, 113 - Bondeno | OTIS | fune | A |  | Gruppo Operatorio |
| 52 | Ospedale “F.lli Borselli” | Via Dazio, 113 - Bondeno | OTIS | fune | A |  | Pronto Soccorso |
| 53 | Ospedale “F.lli Borselli” | Via Dazio, 113 - Bondeno | CEAM | fune | A |  | Atrio Lab. Analisi |
| 54 | Ospedale “F.lli Borselli” | Via Dazio, 113 - Bondeno | OTIS | fune | A |  | Amministrazione |
| 55 | Ospedale “F.lli Borselli” | Via Dazio, 113 - Bondeno | CEAM | oleodinamico | A |  | R.S.A. |
| 56 | Salute Donna - Infanzia N.P.I. | Via Cremonino, 10 - Cento | SABIEM |  | A | SB043903 |  |
| 57 | Sede Azienda U.S.L. | Via A. Cassoli, 30 - Ferrara | SABIEM | fune | B | YH000651 | Atrio |
| 58 | Sede Azienda U.S.L. | Via A. Cassoli, 30 - Ferrara | SABIEM | fune | A | YH000652 | Atrio |
| 59 | Comunità “Gli Olmi” | Via Ghiara, 38 - Ferrara | DALDOSS | fune | A | DK002871 |  |
| 60 | Centro Appoggio Diurno | Via Comacchio, 296 - Ferrara | OTIS |  | A | 54NF7953 |  |
| 61 | Centro Diurno Residenziale “Il Convento” | Via San Bartolo, 119 - Ferrara | FURINI | oleodinamico | A | FU001121 |  |
| 62 | Salute Donna - Infanzia | Via Boschetto, 29 - Ferrara | OTIS | oleodinamico | A | 54NH1734 |  |
| 63 | Salute Donna - Infanzia | Via Boschetto, 29 - Ferrara | OTIS | oleodinamico | A | 54NH1735 |  |
| 64 | Centro Diurno Residenziale | Via Chiesa, 249 (fraz. S. Martino) - Ferrara | SABIEM | oleodinamico | A | SB053529 |  |
| 65 | EX - I.N.A.M. - Poliambulatorio | Via Fiorella 8 - Migliarino | MARIFE | oleodinamico | A | MJ000106 | Ingresso atrio |
| 66 | Ex Convento | Via S.Bartolo, 119 | FIAM | oleodinamico | A | FI016455 |  |
| 67 | Ex Dispensario | Via Bertoldi, 1 - Argenta | BAMA | oleodinamico | Piattaforma | P7N02200 |  |
| 68 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento |  | oleodinamico | A | 22N61619 | Nucleo servizi |
| 69 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento |  | oleodinamico | A | 22N61620 | Nucleo servizi |
| 70 | Sede distretto ovest | Via XXV Aprile 1/A - Cento | CEAM | oleodinamico | A | 22N65586 |  |
| 71 | Igiene pubblica | Via F. Beretta - Ferrara | CEAM | oleodinamico | A | 22N65716 |  |
| 72 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento Villa Verde |  |  |  | 54NP3373 | ingresso princ. |
| 73 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento Villa Verde |  |  |  | 54NP3374 | ingresso princ. |
| 74 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento Villa Verde |  |  |  | 54NP3375 | corridoio ospedale |
| 75 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento Villa Verde |  |  |  | 54NP3372 | corridoio ospedale |
| 76 | Medicina di Gruppo | Via Roma,5 Ro Ferrarese |  | oleodinamico | Piattaforma |  | atrio |

## Fotovoltaico

| IMPIANTI FOTOVOLTAICO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | N.INVERTER | MARCA | MODELLO | MATRICOLA | P.ELETTRICA KW |
| 1 | Ospedale "Mazzolani Vandini | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | 1 | RIELLO |  |  |  |
| 2 | Ospedale "Mazzolani Vandini | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | 1 | RIELLO |  |  |  |
| 3 | Ospedale “Del Delta” | Via Valle Oppio 2 Lagosanto(FE) | 1 | RIELLO |  |  |  |
| 4 | Ospedale “Del Delta” | Via Valle Oppio 2 Lagosanto(FE) | 1 | RIELLO |  |  |  |
| 5 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 - Cento | 1 | RIELLO |  |  |  |

## Gruppi continuità

| GRUPPI DI CONTINUITA' - COMUNE DI CENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA | LUOGO INSTALLAZIONE | UTENZE ALIMENTATE | NOTE |
| 1 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | SILECTRON | EDP 70/300 NK II | 10B12952G1 | 30 KVA | CABINA ELETTRICA LATO B.T. | CARDIOLOGIA |  |
| 2 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 Cento (FE) | SILECTRON | LINEAR 8 | B201137 | 8 KVA | 1° PIANO chirurgia | D.E.A. |  |
| 3 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | SICON | XM7K5 | 14529002 | 7,5 KVA | SOTTOTETTO ORTOPEDIA | SALE PARTO |  |
| 4 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | SICON | XM7K5 | 147529001 | 7,5 KVA | SOTTOTETTO ORTOPEDIA | SALA OPER. ORTOPEDIA |  |
| 5 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini,2 Cento (FE) | SILECTRON | TWIN 15 | B193502 | 10 KVA | SOTTOTETTO ORTOPEDIA | SALA OPER. CHIRURGIA |  |
| 6 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | IMEL | SWIFT SERIE 1 | 2036095 | 3 KVA | CABINA EL. LATO B.T. | SCORTA |  |
| 7 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 Cento (FE) | SICON | PX4KO | 708711037 | 4 KVA | LOCALE GRUPPO ELETTROGENO | SCORTA |  |
| 8 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | SICON | PX4KO | 708711036 | 4 KVA | CENTRALE TELEFONICA | ARMADIO DATI |  |
| 9 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | SICON | PLURYS HP | P72053009 | 10 KVA | C.E.D. | C.E.D. |  |
| 10 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | SICON | PLURYS HP | P720503005 | 10 KVA | PRONTO SOCCORSO | LUCI AMB. E SCIALITICA |  |
| 11 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | SIEL | LOPOWER | U02090403 | 30 KVA | SOTTOTETTO ORTOPEDIA | NUOVO STRALCIO |  |
| 12 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | SICON | MAS-MC330 | P176643001 | 30 KVA | CABINA EL. LATO B.T. | Lab Analisi |  |
| 13 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 Cento (FE) | SICON | MAS-MC331 | 177722001 | 30 KVA | CABINA EL. LATO B.T. | CED |  |
| 14 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 Cento (FE) | SICON | PLURYS HP | P727509011 | 6 KVA | CABINA EL. LATO B.T. | LUCI CABINA |  |
| 15 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | APC Smart-UPS | RM 3000VA XL | QS0416110342 | 3 KVA | CORRIDOIO LABORATORIO ANALISI | SERVER LAB. ANALISI |  |
| 16 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | CHLORIDE |  | 902C73R0023 | 3KVA | CABINA MT/BT | AUSILIARI DI CABINA |  |
| 17 | Ospedale "S.S. Annunziata” | Via Vicini ,2 Cento (FE) | CHLORIDE |  | 902C73R0011 | 3KVA | CABINA MT/BT | AUSILIARI DI CABINA |  |
| GRUPPI DI CONTINUITA' - COMUNE DI BONDENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA | LUOGO INSTALLAZIONE | UTENZE ALIMENTATE | NOTE |
| 18 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” | Via Dazio,113 Bondeno (FE) | SICON | PU005 | 149756002 | 5 KVA | PRIMO PIANO | UFFICI |  |
| 19 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” | Via Dazio,113 Bondeno (FE) | SICON | PU005 | 149756006 | 5 KVA | PIANO TERRA | EMODIALISI |  |
| 20 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” | Via Dazio,113 Bondeno (FE) | SICON | PU005 | 149756008 | 5 KVA | PIANO TERRA | EMODIALISI |  |
| 21 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” | Via Dazio,113 Bondeno (FE) | SICON | PU005 | 149756003 | 5 KVA | PIANO TERRA | EMODIALISI |  |
| 22 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” | Via Dazio,113 Bondeno (FE) | SICON | PX4K0 | P715506011 | 4 KVA | 1° PIANO | UTENZE OCULISTA |  |
| 23 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” | Via Dazio,113 Bondeno (FE) | SICON |  |  |  | Cabina MT | Ausiliari |  |
| 24 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” | Via Dazio,113 Bondeno (FE) | SICON |  |  |  | Cabina MT | Ausiliari |  |
| GRUPPI DI CONTINUITA' - COMUNE DI COMACCHIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA | LUOGO INSTALLAZIONE | UTENZE ALIMENTATE | NOTE |
| 25 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | SICON | MOD | P180937005 | 6 KVA | AMBULATORIO CARDIOLOGICO | AMBULATORIO CARDIOLOGICO |  |
| 26 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | SILECTRON | 70 NET 20 KVA | 0505U20066 | 20 KVA | POWER CENTER | SALE OPERATORIE |  |
| 27 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | CHLORIDE |  | 902C73R0023 | 3KVA | CABINA MT/BT | AUSILIARI DI CABINA |  |
| 28 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | CHLORIDE |  | 902C73R0011 | 3KVA | CABINA MT/BT | AUSILIARI DI CABINA |  |
| GRUPPI DI CONTINUITA' - COMUNE DI FERRARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA | LUOGO INSTALLAZIONE | UTENZE ALIMENTATE | NOTE |
| 29 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale | Via A. Cassoli, 30 - Ferrara | MERLIN GERIN | COMET S11 | 20294300M | 10 KVA | 4° PIANO | CED |  |
| 30 | Centro Diurno “Il Convento” - Ferrara | Via San Bartolo, 119 Ferrara | AROS | UUAROS 1-05 | 00544T563100003 | 5 KVA | Piano terra (saletta colloqui) | LUCI CORTILE |  |
| 31 | Via Boschetto - Ferrara | Via Boschetto, 29/31 Ferrara | SICON | PLURYS DSP | P743515024 | 6 KVA | PIANO TERRA Locale 00.019 | Frigo Vaccini |  |
| 32 | Via Boschetto - Ferrara | Via Boschetto, 29/31 Ferrara | CHLORIDE | PLAN GREEN | OKW00390 | 5 KVA | AMBULATORIO | ECOGRAFO 2 |  |
| 33 | Via Boschetto - Ferrara | Via Boschetto, 29/31 Ferrara | CHLORIDE | PLAN GREEN | OKW00373 | 5 KVA | AMBULATORIO | ECOGRAFO 1 |  |
| GRUPPI DI CONTINUITA' - COMUNE DI COPPARO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA | LUOGO INSTALLAZIONE | UTENZE ALIMENTATE | NOTE |
| 34 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) | SICON | DX015 | P164569001 | 15KVA | CABINA ELETTRICA LATO B.T. | LAB. ANALISI SCIALITICHE |  |
| 35 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) | ELIT | ELIT 6000 | SPH0006019 | 6 KVA | RISONANZA MAGNETICA | RISONANZA MAGNETICA |  |
| 36 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) | CHLORIDE |  |  | 3KVA | CABINA MT/BT | AUSILIARI DI CABINA |  |
| 37 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) | CHLORIDE |  |  | 3KVA | CABINA MT/BT | AUSILIARI DI CABINA |  |
| GRUPPI DI CONTINUITA' - COMUNE DI PORTOMAGGIORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA | LUOGO INSTALLAZIONE | UTENZE ALIMENTATE | NOTE |
| 38 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) | SICON | 60 KVA | 880716 | 60 KVA | PORTINERIA OSPEDALE | LAB. ANALISI CED |  |
| 39 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) | CHLORIDE |  |  |  | CABINA MT/BT | AUSILIARI DI CABINA |  |
| 40 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) | CHLORIDE |  |  |  | CABINA MT/BT | AUSILIARI DI CABINA |  |
| GRUPPI DI CONTINUITA' - COMUNE DI ARGENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA | LUOGO INSTALLAZIONE | UTENZE ALIMENTATE | NOTE |
| 41 | Ospedale "Mazzolani-Vandini | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | PULSAR | PULSAR 45 | 1578 | 4,5 KVA | CABINA EL. LATO B.T. | SERVIZI CABINA |  |
| 42 | Ospedale "Mazzolani-Vandini | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | CONVERT-ITALIA | DIGYS | P 155159001 | 30 KVA | SCANTINATO | LAB. ANALISI |  |
| 43 | Ospedale "Mazzolani-Vandini | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | CHLORIDE |  |  | 3 KVA | Q.G.B.T. | AUSILIARI DI CABINA |  |
| 44 | Ospedale "Mazzolani-Vandini | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | CHLORIDE |  |  | 3 KVA | Q.G.B.T. | AUSILIARI DI CABINA |  |
| 45 | Ospedale "Mazzolani-Vandini | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | EMERSON |  |  | 50 KVA | POWER CENTER | AMPLIAMENTO OSPEDALE |  |
| 46 | Ospedale "Mazzolani-Vandini | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | EMERSON |  |  | 50 KVA | POWER CENTER | AMPLIAMENTO OSPEDALE |  |
| GRUPPI DI CONTINUITA' - COMUNE DI LAGOSANTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA | LUOGO INSTALLAZIONE | UTENZE ALIMENTATE | NOTE |
| 47 | Ospedale di Valleoppio | Via Valleoppio 2/B Lagosanto (FE) | SILECTRON | EDP90 | B201070 | 80 KVA | POWER CENTER | VARIE |  |
| 48 | Ospedale di Valleoppio | Via Valleoppio 2/B Lagosanto (FE) | SILECTRON | EDP90 | B201071 | 80 KVA | POWER CENTER | VARIE |  |
| 49 | Ospedale di Valleoppio | Via Valleoppio 2/B Lagosanto (FE) | LEVER | SMS-P | 007F4 | 2,1 KVA | CABINA MT-BT | AUSILIARI DI CABINA |  |
| 50 | Ospedale di Valleoppio | Via Valleoppio 2/B Lagosanto (FE) | SILECTRON | LINEAR 5 | B210337 | 4 KVA | RADIOLOGIA | RETE DATI |  |
| 51 | Ospedale di Valleoppio | Via Valleoppio 2/B Lagosanto (FE) | SILECTRON | SYNTHESIS TWIN | B206423 | 30 KVA | LAB. ANALISI | VARIE |  |
| 52 | Ospedale di Valleoppio | Via Valleoppio 2/B Lagosanto (FE) | SILECTRON | PU005 | 149509004 | 4 KVA | RADIOLOGIA | R.M.N. |  |
| 53 | Ospedale di Valleoppio | Via Valleoppio 2/B Lagosanto (FE) | SILECTRON | LINEAR 5 | B204333 | 5 KVA | C.U.P. CASSA | C.U.P. CASSA |  |
| 54 | Ospedale di Valleoppio | Via Valleoppio 2/B Lagosanto (FE) | SICON | PK005 | P730015011 | 5 KVA | AMB. CARDIOLOGIA | TAPIN RULANT |  |
| 55 | Ospedale di Valleoppio | Via Valleoppio 2/B Lagosanto (FE) | AROS | SXRA4K010A | LT47UT76902016 | 4KVA | CENT. TELEFONICA | VARIE |  |
| 56 | Ospedale di Valleoppio | Via Valleoppio 2/B Lagosanto (FE) |  |  |  |  | CABINA MT-BT | AUSILIARI DI CABINA |  |

| GRUPPI DI CONTINUITA' - COMUNE DI CODIGORO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA | LUOGO INSTALLAZIONE | UTENZE ALIMENTATE | NOTE |
| 57 | S.S.S. Codigoro | Via Cavallotti 347 Codigoro (FE) | CLORAIDE |  |  |  | CABINA MT-BT | AUSILIARI CABINA |  |
| 58 | S.S.S. Codigoro | Via Cavallotti 347 Codigoro (FE) | CLORAIDE |  |  |  | CABINA MT-BT | AUSILIARI CABINA |  |

| GRUPPI DI CONTINUITA' - COMUNE DI TRESIGALLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA | LUOGO INSTALLAZIONE | UTENZE ALIMENTATE | NOTE |
| 59 | R.S.S. Tresigallo | Piazzetta Forlanini 5 Tresigallo (FE) |  |  |  |  | CABINA MT-BT | AUSILIARI CABINA |  |
| 60 | R.S.S. Tresigallo | Piazzetta Forlanini 5 Tresigallo (FE) |  |  |  |  | CABINA MT-BT | AUSILIARI CABINA |  |

## Gruppi elettrogeni

| GRUPPI ELETTROGENI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | MARCA MOTORE | MARCA ALTERNATORE | POTENZA ALTERNATORE | NOTE |
| 1 | Ospedale “S. Camillo” | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | SCANIA | MECC ALTE | 440 KVA |  |
| 2 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) | VM | SIEMENS | 285 KVA |  |
| 3 | Residenza Psichiatrica "La Luna" | Via Quartieri, 2 Ferrara |  | STANFORD | 80 KVA |  |
| 4 | Centro Diurno Residenziale “Il Convento” | Via S. Bartolo, 119 Ferrara | IVECO | MARELLI | 150 KVA |  |
| 5 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | IVECO 8VD | MARELLI | 450 KVA |  |
| 6 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | MTU | LEROY | 1130 KVA |  |
| 7 | Struttura Sanitaria "E.Boeri" RSA | Piazzale Forlanini, 5 Tresigallo (FE) | VM | SIEMENS | 137 KVA |  |
| 8 | Ospedale “C. Eppi” Struttura Socio - Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) | VM | SIEMENS | 285 KVA |  |
| 9 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 Cento (FE) | PERKINS |  | 790 KVA |  |
| 10 | Ospedale “S.S. Annunziata” - Camera Mortuaria | Via Vicini, 2 Cento (FE) | IVECO | MARELLI | 100 KVA |  |
| 11 | Ospedale “F.lli Borselli” | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) | IVECO |  | 400 KVA |  |
| 12 | Ospedale "S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) | MTU |  | 630 KVA |  |
| 13 | Ospedale "Del Delta" | Via Valle Oppio, 2 Lagosanto (FE) | MTU | MARELLI | 830 KVA |  |

## Gruppi pressuruzzazione acqua antincendio

| GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA ANTINCENDIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | MARCA/MODELLO | N.POMPE | POTENZA KW | NOTE |
| 1 | Ospedale "Del Delta" | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) | ITECO | 1 | 49 | Centrale antincendio/Motopompa |
| 2 | Ospedale "Del Delta" | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) | GRUNDFOS | 3 | 15/cad | Centrale antincendio |
| 3 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | WILO | 2+1 | 15+1,5+15 | Rete interna |
| 4 | Ospedale "S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | WILO | 2+1 | 22+2,2+22 | Rete esterna |
| 5 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) | IDROELETTRICA-FIREBOX | 3 | 11+2,2+12 | Centrale antincendio/Motopompa |
| 6 | Ospedale “C. Eppi” Struttura Socio - Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) | LOWARA | 2+1 | 12,5+1,5+12,5 |  |
| 7 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | VARISCO-ARGO-1EM-160.55 | 1+1+1 | 55+1,5+62 | Centrale antincendio/Motopompa |
| 8 | Ospedale "F:lli Borselli" | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) | GMP/ROVATI | 2+1 | 30+2,2+30 | Centrale antincendio |
| 9 | Ospedale" S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) | WILO | 2+1 | 22+1,5+22 | Centrale antincendio |
| 10 | Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 Cento (FE) | GMP | 2+1 | 37+2,2+37 | Centrale antincendio |
| 11 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" | Via S. Bartolo, 119 Ferrara | WILO | 2+1 | 30+2,2+30 | Rete esterna |
| 12 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" | Via S. Bartolo, 119 Ferrara | LOWARA | 2+1 | 4+1,1+4 | Rete interna |
| 13 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale | Via A.Cassoli, 30 Ferrara | IDROBIOS | 2 | 2,2/cad |  |
| 14 | Struttura Sanitaria "E.Boeri" RSA | Piazzale Forlanini, 5 Tresigallo (FE) | WILO | 2+1 | 5,5+1,5+5,5 |  |
| 15 | Salute Donna | Via Boschetto, 29/31 Ferrara | UNIPUMPS | 2 | 5,5/cad |  |
| 16 | Comunità "Gli Olmi" | Via Quartieri, 2 Ferrara | LOWARA | 2 | 4/cad |  |

## Gruppi pressuruzzazione acqua uso civile

| PRESIDIO | UBICAZIONE | MARCA/MODELLO | N.POMPE | POTENZA KW | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ospedale "Del Delta" | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) | VELA/STM | 3 | 11/cad | Centrale Idrica |
| Ospedale " S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | GRUNDFOS | 3 | 2,2/cad | Centrale Idrica |
| Ospedale " S.Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | GRUNDFOS | 2 | 1,1/cad | Seminterrato |
| Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) | MAJMAR/GRUNDFOS | 3 | 4/cad | Centrale Idrica |
| Ex Inam Poliambulatorio | Via Fiorella 8/a – Migliarino (FE) | DAB+IDROELETTRICA | 1+1 | 1,1/cad | Seminterrato |
| Ospedale “C. Eppi” Struttura Socio - Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) | GRUNDFOS | 2 | 2,2/cad | Centrale Idrica |
| Ospedale "Mazzolani-Vandini" | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) | IDROELETTRICA+PETRONIO+PEDROLLO |  | 4+5,5+4 | Centrale Idrica |
| Ospedale "F:lli Borselli" | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) | IDROELETTRICA+VEMA+KLEIN+KSB | 1+1+1+1 | 2,2+2+3,6+5,5 | Centrale Idrica |
| Ospedale" S.Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) | KSB | 4 | 7,5/cad | Centrale Idrica |
| Ospedale “S.S. Annunziata” | Via Vicini, 2 Cento (FE) | GRUNDFOS | 2 | 4/cad | Seminterrato |
| Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" | Via S. Bartolo, 119 Ferrara | LOWARA | 2 | 3/cad | Centrale Idrica |
| Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale | Via A.Cassoli, 30 Ferrara | LOWARA | 3 | 2,2+0,75+2,2 | Centrale Idrica |
| Struttura Sanitaria "E.Boeri" RSA | Piazzale Forlanini, 5 Tresigallo (FE) | LOWARA | 3 | 2,2/cad | Centrale Idrica |
| Salute Donna | Via Boschetto, 29/31 Ferrara | DAB | 2 | 2,5/cad | Centrale Idrica |

## Impianti sollevamento e trattamento acqua reflue

| IMPANTI DI SOLLEVAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO |  | IMPIANTO DI CLORAZIONE |  |  |
| N.PROG | PRESIDIO | UBICAZIONE | N.ELETTROPOMPE | MODELLO/MARCA | N.POMPE DOSAT. | PORTATA | SERBATOIO |
| 1 | Ospedale "Del Delta" | Via Valle Oppio, 2 Lagosanto (FE) | 2 | FAGGIOLATI 2,2 KW | 2 | 10 lt./h. | 1.000 lt. |
| 2 | Ospedale "San Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | 2 | FLYGT CP 3102 3,1 KW | 2 | 10 lt./h. | 1.000 lt. |
| 3 | Ospedale "San Camillo" | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) | 2 |  | 2 | 10lt./h. | 1.000 lt. |
| 4 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) | 2 | FLYGT DP 45 1,1-2,2 KW | 2 | 10 lt./h. | 1.000 lt. |
| 5 | Ospedale "Mazzolani - Vandini" | Via Nazionale, 7 Argenta (FE) | 2 | FLYGT CP 3102 3,1 KW | 2 | 10 lt./h. | 1.000 lt. |
| 6 | Ospedale “C. Eppi” Struttura Socio - Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) | 2 | KSB KRTU 100-205/24 | 2 | 10 lt./h. | 1.000 lt. |
| 7 | Ospedale “C. Eppi” Struttura Socio - Sanitaria | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) | 1 | ABS AV 14-4 VXG 186 | 2 | 10 lt./h. | 1.000 lt. |
| 8 | Struttura Sanitaria "E.Boeri" RSA | Piazzale Forlanini, 5 Tresigallo (FE) | 2 | FLYGT CP 3085 2 KW | 2 | 10 lt./h. | 1.000 lt. |
| 9 | Ospedale "San Giuseppe" | Via Roma, 18 Copparo (FE) | 2 | FLYGT CP 3102 3,1 KW | 2 | 10 lt./h. | 1.000 lt. |
| 10 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) | 2 | FLYGT CP 3102 3,1 KW | 2 | 10 lt./h. | 1.000 lt. |
| 11 | Ospedale "SS. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) | 2 | FLYGT CP 3102 3,1 KW |  |  |  |
| 12 | Ospedale "SS. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Ospedale "SS. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Ospedale "SS. Annunziata" | Via Vicini, 2 Cento (FE) | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Centro Diurno Residenziale "Il Convento" | Via San Bartolo, 119 Ferrara | 2 | FLYGT DP 45 1,1-2,2 KW | 2 | 5 lt./h. | 1.000 lt. |
| 16 | Salute Donna | Via Boschetto, 29 - Ferrara | 2 | FLYGT DP 45 1,1-2,2 KW | 2 | 10 lt./h. | 1.000 lt. |

## Refrigeratori d’acqua

| GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDI |  |  | UBICAZIONE |  |  | MARCA/MODELLO |  |  |  | N.COMPRESSORI | TIPO COMPRESSORI |  | FRIGORIF.KW |  | ELETTR.KW | REFRIGERANTE TIPO |  |  |  | CARICA KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ospedale "Del Delta" |  |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | YORK-YCAS 1093 SB 50 |  |  | 1 | 4 | A VITE |  | 979 |  |  |  | R 407c |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ospedale "Del Delta" |  |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | YORK-YCAS 1093 SB 50 |  |  | 1 | 4 | A VITE |  | 979 |  |  |  | R 407c |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ospedale "Del Delta" |  |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | AIRWELL AQL.60.ELN |  |  | 1 | 2 | SCROLL |  | 60 |  | 23 |  | R 410A |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ospedale "Del Delta" |  |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | GALETTI MCA 025 CO |  |  | 1 | 1 | SCROLL |  | 23,3 |  | 10 |  | R 407c |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ospedale "S.Camillo" |  |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | YORK-YAES-SA 545 SONATA |  |  | 1 | 2 |  |  | 481 |  | 159 |  | R 134 a |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ospedale "S.Camillo" |  |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | YORK-YAES-SA 905 SONATA |  |  | 1 | 2 |  |  | 832 |  | 274,5 |  | R 134 a |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ospedale "S.Camillo" |  |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | AERMEC-AN/380/LP |  |  | 1 | 1 | ERMETICO |  | 36 |  | 13,4 |  | R 22 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ospedale "S.Camillo" |  |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | YORK-YCDD 75 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  |  | YORK-YCAL 173 SB |  |  | 1 | 2 | SCROLL |  | 162 |  | 58,3 |  | R 407c |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | YORK-YCAJ 88 ST 7GSI50D |  |  | 1 | 3 | SEMI ERMETICO |  | 324 |  | 110 |  | R 134a |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | YORK-YCAJ 88 ST 7GSI50D |  |  | 1 | 3 | SEMI ERMETICO |  | 324 |  | 110 |  | R 134a |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | YORK-YLAE405HE |  |  | 1 | 6 | SCROLL |  | 470 |  | 120 |  | R 410A |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | CLIVET-WSAT-XSC150F |  |  | 1 | 4 | SCROLL |  | 400 |  | 120 |  | R 410A |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | YORK-YCAC 75 |  |  | 1 | 2 |  |  | 71 |  |  |  | R 407c |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | GALETTI MCA 037 CO |  |  | 1 | 1 | SCROLL |  | 35 |  | 19 |  | R 407c |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ospedale “C. Eppi” Struttura Socio - Sanitaria |  |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  |  | AIRWELL |  |  | 1 | 2 | SCROLL |  | 163 |  | 70 |  | R 410A |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ospedale "F:lli Borselli" |  |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  |  | AERMEC NRL0700 A 102 |  |  | 1 | 2 | SCROLL |  | 163 |  | 52 |  | R 410A |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ospedale "F:lli Borselli" |  |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  |  | YORK - YCAA 173 SB |  |  | 1 | 2 |  |  | 159 |  | 53 |  | R 407 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ospedale “S.S. Annunziata” |  |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | YORK-YCAS 77 M T 76 SI 50 D |  |  | 1 | 4 |  |  | 278 |  | 130 |  | R 22 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ospedale “S.S. Annunziata” |  |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | YORK-YCAL 0317 SB XA |  |  | 1 | 6 | SCROLL |  | 306 |  | 107 |  | R 407 a |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ospedale “S.S. Annunziata” |  |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | YORK-YCIV 0600 SA 50 VAABXT |  |  | 1 | 2 | A VITE |  | 562 |  | 192 |  | R 134 a |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ospedale “S.S. Annunziata” |  |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | CLIMAVENETA FOCS/SL 2022 |  |  | 1 | 4 | A VITE |  | 470 |  |  |  | R 134 a |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ospedale “S.S. Annunziata” |  |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | MTA CG 040 |  |  | 1 | 1 |  |  | 41 |  | 17 |  | R 407c |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ospedale “S.S. Annunziata” |  |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | EMICOM |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ospedale “S.S. Annunziata” |  |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | DAIKIN EUWAB24KBZW1 |  |  | 1 | 2 | SCROLL |  | 55 |  | 24 |  | R 407c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Poliambulatorio |  |  | Via Cremonino,10 Cento (FE) |  |  | ERCOLI MARELLI |  |  | 1 | 2 | ERMETICO |  |  |  |  |  | R 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CUP |  |  | Via XXV Aprile,1 Cento (FE) |  |  | ARMEC - NRA 550 L01 |  |  | 1 | 2 | SCROLL |  | 97 |  | 42 |  | R 407 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Struttura Sanitaria "E.Boeri" RSA |  |  | Piazzale Forlanini, 5 Tresigallo (FE) |  |  | RHOSS/LWAE 166 |  |  | 1 | 2 | SEMIERMETICO |  | 191 |  | 72 |  | R 22 |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ospedale" S.Giuseppe" |  |  | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  | YORK-YCAS 335 EB ELS |  |  | 1 | 2 |  |  | 260 |  | 324 |  | R 407 C |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ospedale" S.Giuseppe" |  |  | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  | YORK - YCCD 120 LN |  |  | 1 | 2 |  |  | 96 |  |  |  | R 407 C |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ospedale" S.Giuseppe" |  |  | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  | RHOSS/ICAEB-TCAE 117 HR |  |  | 1 | 1 | ERMETICO |  |  |  |  |  | R 407 C |  |  | 4,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  |  | Via Cassoli, 30 Ferrara |  |  | CARRIER 30 RA |  |  | 1 | 1 | SCROLL |  | 12 |  | 5 |  | R 407 C |  |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Salute Donna |  |  | Via Boschetto, 29/31 Ferrara |  |  | AERMEC RAX 302 |  |  | 1 | 1 | ERMETICO |  | 87 |  | 65 |  | R 22 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Dip.Sanità Pubblica |  |  | Via Fausto Beretta,7 Ferrara |  |  | CLIVET - WSAT - EE402 |  |  | 1 | 2 | SCROLL |  | 100 |  | 39 |  | R 407 C |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Condizionatori fissi e carellati

| CONDIZIONATORI FISSI E CARELLATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG |  | PRESIDIO |  | UBICAZIONE |  |  | REPARTO SERVITO | MARCA CLIMA | MODELLO |  |
| 1 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | FRIGOEMOTECA | RIELLO | INVERTER MONO 3,5 KW |  |
| 2 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | LABORATORIO ANALISI SALA FRIGO | ELECTRA | MONO 23500 BTU |  |
| 3 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | LABORATORIO ANALISI SALA FRIGO | FERROLI | DUAL SPLIT |  |
| 4 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | LABORATORIO ANALISI SALA FRIGO | ORIEMME | MONO SPLIT |  |
| 5 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | LABORATORIO ANALISI SALA FRIGO | FERROLI | DUAL SPLIT |  |
| 6 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | LABORATORIO ANALISI SALA FRIGO | ELECTRA | MONO 23500 BTU |  |
| 7 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | LABORATORIO ANALISI SALA FRIGO | ELECTRA | MONO 23500 BTU |  |
| 8 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | MAGAZZINO FARMACIA | GALLETTI | DUAL 9000 + 9000 |  |
| 9 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | MAGAZZINO FARMACIA | HAIER | DUAL 12000 + 12000 |  |
| 10 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | CABINA TRASFORMAZIONE | HAIER | MONO SPLIT |  |
| 11 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | MAGAZZINO GESTORE IMPIANTI | LG | TRIAL SPLIT |  |
| 12 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | UFFICIO CENTRALE TELECONTROLLO | LG | TRIAL SPLIT 12000 + 9000 + 9000 BTU |  |
| 13 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | CABINA TRASFORMAZIONE | MAXA | MONO SPLIT 14 KW |  |
| 14 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | BOX UPS EMODINAMICA | HOKKAIDO | MONO SPLIT 7100 W |  |
| 15 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | BOX UPS EMODINAMICA | HAIER | 1500 W |  |
| 16 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA REFERTAZIONE | ARGO | MONO SPLIT 9000 BTU |  |
| 17 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA ARCHIVIO DIGITALE | RIELLO | MONO SPLIT INVERTER 12000 BTU |  |
| 18 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA ARCHIVIO DIGITALE | ARGO | MONO SPLIT 3000 BTU |  |
| 19 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA - TAC | ORIEMME | MONO SPLIT 9000 BTU |  |
| 20 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA - TAC | ORIEMME | MONO SPLIT 9000 BTU |  |
| 21 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RISONANZA MAGNETICA LOC. TECNICO | HOKKAIDO | MONO SPLIT 3300 W |  |
| 22 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RISONANZA MAGNETICA LOC. TECNICO | ELECTRA | MONO SPLIT |  |
| 23 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | POWER CENTER | LG | DUAL SPLIT 19000 BTU |  |
| 24 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | POWER CENTER | FUJITSU | MONO SPLIT 8,20 KW |  |
| 25 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | OFFICINA | LG | DUAL SPLIT 19000 BTU |  |
| 26 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | CAMERA MORTUARIA | LG | DUAL SPLIT 19000 BTU |  |
| 27 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | CAMERA MORTUARIA | LG | MONO SPLIT 12000 BTU |  |
| 28 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | CAMERA MORTUARIA | LG | TRIAL SPLIT 20500 BTU |  |
| 29 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA - TAC | LG | MONO SPLIT 12000 BTU |  |
| 30 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA - TAC | MITSUBISHI | MONO SPLIT |  |
| 31 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA | PANASONIC | MONO SPLIT 4,40 KW |  |
| 32 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA | PANASONIC | MONO SPLIT 4,40 KW |  |
| 33 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA MEDICO DI GUARDIA | SAMSUNG | MONO SPLIT |  |
| 34 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RISONANZA MAGNETICA CONSOLE | ORIEMME | MONO SPLIT |  |
| 35 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RISONANZA MAGNETICA LOC. QUADRO | ORIEMME | MONO SPLIT |  |
| 36 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA LOC. SERVER | GREE | MONO SPLIT |  |
| 37 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terra | RADIOLOGIA LOC. SERVER | GREE | MONO SPLIT |  |
| 38 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano primo | EMODINAMICA CONSOLE | MITSVI | MONO SPLIT |  |
| 39 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano primo | EMODINAMICA LOC. QUADRO | MITSVI | MONO SPLIT |  |
| 40 |  | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  | piano terzo | MAGAZZINO ELETTRICO | DELONGHI | MONO SPLIT |  |
| 41 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | SERVIZIO TECNICO 1 | Fujitsu | PZ.1.MONO SPLIT |  |
| 42 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | SERVIZIO TECNICO 2 | Fujitsu | PZ.1.MONO SPLIT |  |
| 43 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | SERVIZIO TECNICO 3 | Fujitsu | PZ.1.DUAL SPLIT |  |
| 44 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | SERVIZIO TECNICO 4 | Fujitsu | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 45 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | MORGUE | Aermec | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 46 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | CABINA ELETTRICA MT-BT | Argo | PZ.1.DUAL SPLIT |  |
| 47 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | AVIS | Unigas | PZ.1.DUAL SPLIT |  |
| 48 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | AVIS | Ferroli | PZ.1.DUAL SPLIT |  |
| 49 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | MENSA | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 50 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | PEDIATRIA DI COMUNITA' | Samsung | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 51 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO CURE PRIMARIE | De longhi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 52 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO INFERMIERA MEDICI DI BASE | De longhi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 53 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO MEDICI DI BASE N°1 | Mitsubishi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 54 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO MEDICI DI BASE N°2 | Inno-it | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 55 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO MEDICI DI BASE N°3 | Mitsubishi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 56 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO MEDICI DI BASE N°4 | Inno-it | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 57 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano terra | CUP | Whesting House | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 58 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano II° | GUARDIOLA HOSPICE | Samsung | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 59 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano II° | MAGAZZINO HOSPICE | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 60 |  | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  | piano II° | SOSTA SALME HOSPICE | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 61 |  | Poliambulatorio |  | Via Pomposa, 26 - Mesola (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO | Argo | CARELLATO |  |
| 62 |  | Poliambulatorio |  | Via Pomposa, 26 - Mesola (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO | Argo | CARELLATO |  |
| 63 |  | Poliambulatorio |  | Via Pomposa, 26 - Mesola (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO | Argo | CARELLATO |  |
| 64 |  | Poliambulatorio |  | Via Pomposa, 26 - Mesola (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO | Argo | CARELLATO |  |
| 65 |  | Poliambulatorio |  | Via Pomposa, 26 - Mesola (FE) |  | piano terra | UFFICIO | Delchi | CARELLATO |  |
| 66 |  | Medicina di Gruppo |  | P.zza Togliatti, 69 - Goro (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO | Oriemme | PZ.1 TRIAL SPLIT |  |
| 67 |  | Medicina di Gruppo |  | P.zza Togliatti, 69 - Goro (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO | Oriemme | PZ.1 TRIAL SPLIT |  |
| 68 |  | Medicina di Gruppo |  | P.zza Togliatti, 69 - Goro (FE) |  | piano terra | AMBULATORIO | Carrier | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 69 |  | Medicina di Gruppo |  | P.zza Togliatti, 69 - Goro (FE) |  | piano terra | UFFICIO | Carrier | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 70 |  | Medicina Legale S.P.I.S.A.L. - S.P.P. |  | Via Marina, 31 Comacchio (FE) |  | piano rialzato | UFFICIO MEDICINA DEL LAVORO | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 71 | Medicina Legale S.P.I.S.A.L. - S.P.P. |  | Via Marina, 31 Comacchio (FE) |  | piano rialzato |  | UFFICIO MEDICINA DEL LAVORO | De Longhi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 72 | Medicina Legale S.P.I.S.A.L. - S.P.P. |  | Via Marina, 31 Comacchio (FE) |  | piano rialzato |  | MEDICINA LEGALE | Oriemme | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 73 | Medicina Legale S.P.I.S.A.L. - S.P.P. |  | Via Marina, 31 Comacchio (FE) |  | piano rialzato |  | MEDICINA LEGALE UFFICIO |  | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 74 | Medicina Legale S.P.I.S.A.L. - S.P.P. |  | Via Marina, 31 Comacchio (FE) |  | piano rialzato |  | MEDICINA LEGALE AMBULATORIO |  | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 75 | Medicina Legale S.P.I.S.A.L. - S.P.P. |  | Via Marina, 31 Comacchio (FE) |  | piano rialzato |  | ATTESA |  | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 76 | SERT |  | Via Kennedy, 4 Codigoro (FE) |  | piano rialzato |  | UFFICIO SERT | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 77 | SERT |  | Via Kennedy, 4 Codigoro (FE) |  | piano rialzato |  | UFFICIO SERT | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 78 | SERT |  | Via Kennedy, 4 Codigoro (FE) |  | piano rialzato |  | UFFICIO SERT | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 79 | SERT |  | Via Kennedy, 4 Codigoro (FE) |  | piano rialzato |  | UFFICIO SERT | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 80 | SERT |  | Via Kennedy, 4 Codigoro (FE) |  | piano rialzato |  | UFFICIO SERT | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 81 | Dip.Sanità Pubblica Servizio Veterinario |  | Via Fiorella, 8A - Migliarino (FE) |  | Piano terra |  | AVIS |  | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 82 | Medicina di Gruppo |  | Via Roma, 5/7 Ro Ferrarese (FE) |  | piano terra |  |  | Mitsubishi | PZ.1 QUADRI SPLIT |  |
| 83 | Medicina di Gruppo |  | Via Roma, 5/7 Ro Ferrarese (FE) |  | piano primo |  |  | Mitsubishi | PZ.1 QUADRI SPLIT |  |
| 84 | AVIS |  | Via Stradello Croce,2 Ostellato (FE) |  | piano terra |  |  | Daikin | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 85 | AVIS |  | Via Stradello Croce,2 Ostellato (FE) |  | piano terra |  |  | Olimpia splendid | CARELLATO |  |
| 86 | AVIS |  | Via Stradello Croce,2 Ostellato (FE) |  | piano terra |  |  | Olimpia splendid | CARELLATO |  |
| 87 | Medicina di Gruppo |  | Via Degli Angeli, 3 Ferrara |  | piano terra |  | AMBULATORI | Argo | CARELLATO |  |
| 88 | Medicina di Gruppo |  | Via Degli Angeli, 3 Ferrara |  | piano terra |  | AMBULATORI | Argo | CARELLATO |  |
| 89 | Medicina di Gruppo |  | Via Degli Angeli, 3 Ferrara |  | piano terra |  | AMBULATORI | Argo | CARELLATO |  |
| 90 | Residenza Psichiatrica "La Luna" |  | Via Quartieri, 2 Ferrara |  | piano primo |  | MEDICHERIA | Argo | CARELLATO |  |
| 91 | Comunità "Gli Olmi" |  | Via Quartieri, 2 Ferrara |  | piano terra |  | SALA TERAPIA | Argo | CARELLATO |  |
| 92 | Comunità "Gli Olmi" |  | Via Quartieri, 2 Ferrara |  | piano primo |  | AMBULATORIO | Argo | CARELLATO |  |
| 93 | Comunità "Gli Olmi" |  | Via Quartieri, 2 Ferrara |  | piano secondo |  | AMBULATORIO | Argo | CARELLATO |  |
| 94 | Comunità "Gli Olmi" |  | Via Quartieri, 2 Ferrara |  | piano secondo |  | AMBULATORIO | Argo | CARELLATO |  |
| 95 | Comunità "Gli Olmi" |  | Via Quartieri, 2 Ferrara |  | piano secondo |  | AMBULATORIO | Argo | CARELLATO |  |
| 96 | Dip.Sanità Pubblica Servizio Veterinario |  | Via Borgo Leoni, 126/128 Ferrara |  | piano terra |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 97 | Dip.Sanità Pubblica Servizio Veterinario |  | Via Borgo Leoni, 126/128 Ferrara |  | piano primo |  | UFFICIO | Argo | CARELLATO |  |
| 98 | Dip.Sanità Pubblica Servizio Veterinario |  | Via Borgo Leoni, 126/128 Ferrara |  | piano primo |  | SALA ASPETTO | Argo | CARELLATO |  |
| 99 | Medicina di Gruppo - Salute Donna |  | Via Piazza Buozzi, 14 Ferrara |  | piano primo |  | AMBULATORI | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 100 | Medicina di Gruppo - Salute Donna |  | Via Piazza Buozzi, 14 Ferrara |  | piano primo |  | AMBULATORI | Aertel | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 101 | Medicina di Gruppo - Salute Donna |  | Via Piazza Buozzi, 14 Ferrara |  | piano primo |  | AMBULATORI | Argo | PZ.1 DUAL SPLIT |  |
| 102 | SERT |  | Via Kennedy, 13 Ferrara |  | piano terra |  | SALA GRUPPI | Argo | CARELLATO |  |
| 103 | SERT |  | Via Kennedy, 13 Ferrara |  | piano primo |  | UFFICIO | Daikin | CARELLATO |  |
| 104 | SERT |  | Via Kennedy, 13 Ferrara |  | piano primo |  | UFFICIO | Daikin | CARELLATO |  |
| 105 | SERT |  | Via Kennedy, 13 Ferrara |  | piano primo |  | UFFICIO | Argo | CARELLATO |  |
| 106 | SERT |  | Via Kennedy, 13 Ferrara |  | piano primo |  | UFFICIO | Aermec | CARELLATO |  |
| 107 | SERT |  | Via Kennedy, 13 Ferrara |  | piano primo |  | UFFICIO | Aermec | CARELLATO |  |
| 108 | Medicina di Gruppo |  | Via Mentessi, 4 Ferrara |  | piano terra |  | INFERMERIA | Argo | CARELLATO |  |
| 109 | Medicina di Gruppo |  | Via Mentessi, 4 Ferrara |  | piano primo |  | AMBULATORIO | Shining | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 110 | Medicina di Gruppo |  | Via Mentessi, 4 Ferrara |  | piano primo |  | AMBULATORIO | Shining | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 111 | Medicina di Gruppo |  | Via Mentessi, 4 Ferrara |  | piano primo |  | AMBULATORIO | Shining | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 112 | Medicina di Gruppo |  | Via Mentessi, 4 Ferrara |  | piano primo |  | AMBULATORIO | Shining | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 113 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | RADIOLOGIA | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 114 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | MAMMOGRAFIA | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 115 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | RADIOLOGIA | DAIKIN | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 116 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | UFFICIO SERT | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 117 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | UFFICIO SERT | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 118 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | UFFICIO SERT | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 119 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | UFFICIO SERT | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 120 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | UFFICIO SERT | BALTUR | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 121 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | RADIOLOGIA | DAIKIN | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 122 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | AMBULATORIO DIAGNOSTICA | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 123 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | AMBULATORIO ECOTOMOGRAFIA | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 124 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano primo |  | CAPO SALA RESIDENZA BASAGLIA | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 125 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | MORGUE | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 126 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | MORGUE | GENERAL | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 127 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | MORGUE | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 128 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | MORGUE | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 129 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | CENTRO DIURNO | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 130 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | CENTRO DIURNO INFERMERIA | ORIEME | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 131 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | UFFICI CENTRO DIURNO | FUJITSU | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 132 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | UFFICI CENTRO DIURNO | FUJITSU | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 133 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | UFFICI CENTRO DIURNO | FUJITSU | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 134 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | UFFICI CENTRO DIURNO | FUJITSU | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 135 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | UFFICI CENTRO DIURNO | FUJITSU | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 136 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | ced |  | LOCALE GRUPPO CONTINUITA' | LG | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 137 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | palazzina uffici |  | UFFICIO STIPENDI - PENSIONI | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 138 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | palazzina uffici |  | UFFICIO STIPENDI | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 139 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | palazzina uffici |  | UFFICIO DIREZIONE DISTRETTO | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 140 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | palazzina uffici |  | UFFICIO DIREGENTE | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 141 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | palazzina uffici |  | UFFICIO PSICOLOGO | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 142 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | palazzina uffici |  | UFFICI CED | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 143 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | palazzina uffici |  | UFFICI CED | AIR BLUE | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 144 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | palazzina uffici |  | UFFICI CENTRALINO | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 145 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | palazzina uffici |  | UFFICI CED | DE LONGHI | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 146 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | res. Basaglia |  | SALA COLAZIONE | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 147 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | res. Basaglia |  | UFFICIO OPERATORI | LG | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 148 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | res. Basaglia |  | SALA RIUNIONI | DE LONGHI | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 149 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | res. Basaglia |  | STANZA NR. 7 | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 150 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano secondo |  | UFFICIO DEL LAVORO | DAIKIN | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 151 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano secondo |  | UFFICIO DEL LAVORO | DAIKIN | PZ.1 DUAL SPLIT |  |
| 152 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano primo |  | AMBULATORIO NR 2 | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 153 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano primo |  | AMBULATORIO | DAIKIN | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 154 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano terra |  | CUP | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 155 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano primo |  | SALA ATTESA | DAIKIN | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 156 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano primo |  | AMBULATORIO | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 157 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano primo |  | AMBULATORIO VACCINAZIONI | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 158 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano primo |  | SALA ATTESA | SAMSUNG | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 159 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE) |  | piano primo |  | MAGAZZINO FARMACI | OLIMPIA SPLENDID | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 160 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | punto d'ascolto | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 161 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | corridoio lab. Analisi | N°3 Sanyo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 162 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | lab.analisi | Mitsubishi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 163 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | cabina centralino | Ariston | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 164 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | cabina centralino | Daikin | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 165 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | ambulatorio disabili | Oriemme | PZ.1 DUAL SPLIT |  |
| 166 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | corridoio | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 167 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | corridoio | Oriemme | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 168 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | corridoio | Oriemme | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 169 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | ufficio Rovigatti | Jatu | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 170 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | distribuzione presidi | Mitsubishi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 171 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano primo |  | ufficio lab. analisi | Daifin | PZ.1 TRIAL SPLIT |  |
| 172 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano primo |  | ambulatori | n°3 Samsung | PZ.1 TRIAL SPLIT |  |
| 173 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. dipartimento informatico | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 174 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | locale tecnico | Ariston | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 175 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | locale tecnico | Ariston | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 176 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | locale tecnico | Rhoss | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 177 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | locale tecnico | Aertel | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 178 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | uff. dirigente+ sala riunioni | Jatu | PZ.1 TRIAL SPLIT |  |
| 179 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | uff. dirigente | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 180 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | uff. pagamenti+ gestione entrate | Argo | PZ.1 DUAL SPLIT |  |
| 181 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | uff. costi+ pagamenti | Argo | PZ.1 DUAL SPLIT |  |
| 182 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | uff.segreteria+Carlini+contabilità |  |  |  |
| 183 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | e gestione+recupero crediti | Sanyo | PZ.1 QUADRI SPLIT |  |
| 184 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano VI |  | locale ascensore | Electra | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 185 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano VI |  | mensa | Electra | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 186 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | mensa | Fujitsu | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 187 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | ufficio informazioni | Argo | CARELLATO |  |
| 188 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | assistenti domiciliari | Oriemme | CARELLATO |  |
| 189 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | infermieri domiciliari | De Longhi | CARELLATO |  |
| 190 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano terra |  | infermieri domiciliari | Aermec | CARELLATO |  |
| 191 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano primo |  | uff. back office | Argo | CARELLATO |  |
| 192 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano primo |  | uff. rimborsi | Oriemme | CARELLATO |  |
| 193 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano primo |  | uff. Giacometti | Oriemme | CARELLATO |  |
| 194 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano primo |  | uff. coordinatore | Argo | CARELLATO |  |
| 195 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano primo |  | uff. laboratori n°31 | Zibro clima | CARELLATO |  |
| 196 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano primo |  | uffici | Argo | CARELLATO |  |
| 197 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano primo |  | uff. med. Leg. 10.020 | Argo | CARELLATO |  |
| 198 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano primo |  | uff. direzione infermieri 10.026 | Argo | CARELLATO |  |
| 199 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ECONOMATO |  |  |  |
| 200 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.023 | Argo | CARELLATO |  |
| 201 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.025 | Oriemme | CARELLATO |  |
| 202 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.022 | Argo | CARELLATO |  |
| 203 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.030 | Argo | CARELLATO |  |
| 204 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.021 | Argo | CARELLATO |  |
| 205 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.029 | Argo | CARELLATO |  |
| 206 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.020 | Argo | CARELLATO |  |
| 207 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.028 | Argo | CARELLATO |  |
| 208 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.026 | Argo | CARELLATO |  |
| 209 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.019 | Oriemme | CARELLATO |  |
| 210 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.006 | Oriemme | CARELLATO |  |
| 211 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.007 | Oriemme | CARELLATO |  |
| 212 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio 20.010 | Olimpia splendid | CARELLATO |  |
| 213 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | UFFICIO TECNICO |  |  |  |
| 214 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio Isabella Pizzicotti | De Longhi | CARELLATO |  |
| 215 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio dott. Savini | Ulisse | CARELLATO |  |
| 216 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio Silvia Miani | Olimpia splendid | CARELLATO |  |
| 217 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ufficio Silvia Passini | Olimpia splendid | CARELLATO |  |
| 218 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ingegneria clinica | Olimpia splendid | CARELLATO |  |
| 219 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ingegneria clinica | Delchi | CARELLATO |  |
| 220 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | ingegneria clinica | Delchi | CARELLATO |  |
| 221 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | Verderosa | Argo | CARELLATO |  |
| 222 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | Bolognesi | Argo | CARELLATO |  |
| 223 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | Bonazzi | Argo | CARELLATO |  |
| 224 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | Govoni | Olimpia splendid | CARELLATO |  |
| 225 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | Sireus | Olimpia splendid | CARELLATO |  |
| 226 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano II |  | Call Center | Delchi | CARELLATO |  |
| 227 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano III |  | uff. direttore | Argo | CARELLATO |  |
| 228 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | ZONA LATO CED |  |  |  |
| 229 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. rilevazione n°20 | Argo | CARELLATO |  |
| 230 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. presenze n°19 | Aermec | CARELLATO |  |
| 231 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. stipendi | Argo | CARELLATO |  |
| 232 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. stipendi | Argo | CARELLATO |  |
| 233 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | CED |  | CARELLATO |  |
| 234 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. direzione | Oriemme | CARELLATO |  |
| 235 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | locale tecnico | Argo | CARELLATO |  |
| 236 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | locale tecnico | Argo | CARELLATO |  |
| 237 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | locale tecnico | Delchi | CARELLATO |  |
| 238 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | ZONA OPPOSTA CED |  |  |  |
| 239 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. giuridico | Aermec | CARELLATO |  |
| 240 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. relazioni sindacali | Argo | CARELLATO |  |
| 241 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. gestione rapporto | Argo | CARELLATO |  |
| 242 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. direttore | Argo | CARELLATO |  |
| 243 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. assunzioni | Argo | CARELLATO |  |
| 244 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. valutazione | Argo | CARELLATO |  |
| 245 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. formazione | Argo | CARELLATO |  |
| 246 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. protocollo | Argo | CARELLATO |  |
| 247 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. pensioni | Argo | CARELLATO |  |
| 248 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano IV |  | uff. referente | Argo | CARELLATO |  |
| 249 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO |  |  |  |
| 250 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | uff. direttore Dall'Oca | Argo | CARELLATO |  |
| 251 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | uff. segreteria | Argo | CARELLATO |  |
| 252 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | uff. protocollo | Argo | CARELLATO |  |
| 253 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | dir. Paola Mazzoli | Argo | CARELLATO |  |
| 254 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | uff. assicurazioni | Oriemme | CARELLATO |  |
| 255 | Sede Azienda Unita’ Sanitaria Locale |  | Via A. Cassoli, 30 Ferrara |  | piano V |  | uff. contenzioso | Argo | CARELLATO |  |
| 256 | Medicina di Gruppo |  | Via Alfonso D'Este, 11 Ferrara |  | piano terra |  |  |  | UNICO |  |
| 257 | Medicina di Gruppo |  | Via Alfonso D'Este, 11 Ferrara |  | piano terra |  |  |  | UNICO |  |
| 258 | Medicina di Gruppo |  | Via Alfonso D'Este, 11 Ferrara |  | piano terra |  |  |  | UNICO |  |
| 259 | Medicina di Gruppo |  | Via Alfonso D'Este, 11 Ferrara |  | piano terra |  |  |  | UNICO |  |
| 260 | Medicina di Gruppo |  | Via Alfonso D'Este, 11 Ferrara |  | piano terra |  |  |  | CARELLATO |  |
| 261 | Medicina di Gruppo |  | Via Alfonso D'Este, 11 Ferrara |  | piano terra |  |  |  | CARELLATO |  |
| 262 | Medicina di Gruppo |  | Via Alfonso D'Este, 11 Ferrara |  | piano terra |  |  |  | CARELLATO |  |
| 263 | SALUTE DONNA - INFANZIA |  |  |  | piani terra + primo |  | ambulatori | Panasonic | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 264 | SALUTE DONNA - INFANZIA |  |  |  | piani terra + primo |  | ambulatori | Oriemme | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 265 | SALUTE DONNA - INFANZIA |  |  |  | piani terra + primo |  | ambulatori | Daikin | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 266 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | guardia medica |  | UNICO |  |
| 267 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | consultorio familiare | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 268 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | audiologia | SANYO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 269 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | audiologia | SANYO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 270 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | audiologia | AERMEC | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 271 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | spazio giovani | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 272 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | spazio giovani | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 273 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | oculistica | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 274 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | oculistica | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 275 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | oculistica | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 276 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano terra |  | oculistica | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 277 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano primo |  | c. screening | SANIER DUVAL | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 278 | Salute Donna |  | Via Gandini, 26 Ferrara |  | piano primo |  | unità op. oncologi | SANIER DUVAL | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 279 | Dip. Salute Mentale "Ex Casoni" |  | Via Mura di Porta Po, 9 Ferrara |  | piano terra |  | medicheria | Argo | CARELLATO |  |
| 280 | Dip. Salute Mentale "Ex Casoni" |  | Via Mura di Porta Po, 9 Ferrara |  | piano II |  | day hospital | Argo | CARELLATO |  |
| 281 | SERT Casa Portiere ex dispensario |  | Via Mortara, 12/14 Ferrara |  | piano terra |  |  | Ariston | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 282 | SERT Casa Portiere ex dispensario |  | Via Mortara, 12/14 Ferrara |  | piano terra |  |  | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 283 | SERT Casa Portiere ex dispensario |  | Via Mortara, 12/14 Ferrara |  | piano terra |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 284 | SERT Casa Portiere ex dispensario |  | Via Mortara, 12/14 Ferrara |  | piano primo |  |  | Daikin | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 285 | SERT Casa Portiere ex dispensario |  | Via Mortara, 12/14 Ferrara |  | piano primo |  |  | De longhi | PZ.1 DUAL SPLIT |  |
| 286 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  |  |  | PALAZZINA VICINO PARCHEGGIO |  |  |  |
| 287 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  | piano terra |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 288 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  | piano primo |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 289 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  | piano II |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 290 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  |  |  | PALAZZINA DISTACCATA |  |  |  |
| 291 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  | piano terra |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 292 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  | piano terra |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 293 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  | piano primo |  |  | Aermec | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 294 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  | piano primo |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 295 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  | piano primo |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 296 | SERT |  | Via del Cossa , 18 Ferrara |  | piano primo |  |  | Lg | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 297 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  | piano terra |  | farmacia | Fujitsu | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 298 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  | piano terra |  | farmacia | Fujitsu | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 299 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  | piano terra |  | farmacia | Fujitsu | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 300 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  | piano terra |  | farmacia | Fujitsu | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 301 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  |  |  | CENTRO DIURNO |  |  |  |
| 302 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  | piano terra |  | medicheria | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 303 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  | piano terra |  | sala operatori | Argo | CARELLATO |  |
| 304 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  | piano terra |  | medicheria ex convento | Argo | CARELLATO |  |
| 305 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  | piano primo |  | UFFICIO | FUJITSU | MONO 9000 GAS R22 |  |
| 306 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  | piano primo |  | UFFICIO | FUJITSU | MONO 6700 GAS R22 |  |
| 307 | Ex Ospedale Psichiatrico "S.Bartolo" |  | Via S.Bartolo, 117/118 Ferrara |  | piano primo |  | UFFICIO | FUJITSU | MONO 12000 GAS R22 |  |
| 308 | Polo Formativo Aziendale |  | via Comacchio, 296 Ferrara |  | piano terra |  | aula informatica | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 309 | Polo Formativo Aziendale |  | via Comacchio, 296 Ferrara |  | piano terra |  | aula informatica | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 310 | Polo Formativo Aziendale |  | via Comacchio, 296 Ferrara |  | piano terra |  | aula rossa | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 311 | Polo Formativo Aziendale |  | via Comacchio, 296 Ferrara |  | piano terra |  | aula blu | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 312 | Centro Diurno "Maccacaro" La Villetta |  | Via Marco Polo,2 Ferrara |  | piano terra |  | aula gruppi | Argo | CARELLATO |  |
| 313 | Centro Diurno Residenziale |  | Via Chiesa,249 S. Martino Ferrara |  | piano terra |  | mensa | Electra | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 314 | Centro Diurno Residenziale |  | Via Chiesa,249 S. Martino Ferrara |  | piano primo |  | laboratori | Seveso | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 315 | Centro Diurno Residenziale |  | Via Chiesa,249 S. Martino Ferrara |  | piano II |  |  | Daikin | PZ.1 QUADRI SPLIT |  |
| 316 | Centro Diurno Residenziale |  | Via Chiesa,249 S. Martino Ferrara |  | piano II |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 317 | Centro Diurno Residenziale |  | Via Chiesa,249 S. Martino Ferrara |  | piano II |  |  | Argo | CARELLATO |  |
| 318 | C.I.M. Arcispedale S.Anna |  | Via Corso Giovecca, 293 Ferrara |  | piano terra |  | medicheria | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 319 | C.I.M. Arcispedale S.Anna |  | Via Corso Giovecca, 293 Ferrara |  | piano terra |  | guardia medica | Aergo | CARELLATO |  |
| 320 | Pediatria di Gruppo |  | Via Svizzera,30 Ferrara |  | piano terra |  | AMBULATORIO PEDIATRICO | LG | DUAL 12000 + 7000 |  |
| 321 | Pediatria di Gruppo |  | Via Svizzera,30 Ferrara |  | piano terra |  | AMBULATORIO PEDIATRICO | LG | DUAL 7000 + 7000 |  |
| 322 | Dip. Interaziendale Strutt. Prevenzione e Protezione |  | Via Arginone, 179 Ferrara |  | piano terra |  | ambulatorio | Galletti | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 323 | Dip. Interaziendale Strutt. Prevenzione e Protezione |  | Via Arginone, 179 Ferrara |  | piano terra |  | amb.+uffici | Fujitsu | PZ.1 DUAL SPLIT |  |
| 324 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | locale compressori | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 325 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | pronto soccorso | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 326 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | diagnostica1 | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 327 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | ecografia | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 328 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | diagnostica5 | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 329 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | camera sviluppo | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 330 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | studio medici | Aermec | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 331 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | studio primario | Aermec | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 332 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | guardiola | Aermec | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 333 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | d.h. chirurgico | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 334 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano terra |  | d.h. chirurgico | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 335 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | pianno terra |  | ambulatorio pronto soccorso | Electra | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 336 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | studio07 | Irsap | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 337 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | studio8 dermatologia/reumatologia | Daikin | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 338 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | centro antidiabete | Aermec | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 339 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | studio dott.ssa Pareschi | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 340 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | sala d'attesa | Oriemme | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 341 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | studio coordinatore | Oriemme | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 342 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | ambulatorio fisioterapia | Oriemme | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 343 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | nuovo reparto | Oriemme | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 344 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | nuovo reparto | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 345 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | nuovo reparto | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 346 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | nuovo reparto | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 347 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | nuovo reparto | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 348 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano primo |  | nuovo reparto | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 349 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | fisioterapia | Galletti | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 350 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | fisioterapia | Galletti | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 351 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 352 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 353 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 354 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 355 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 356 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 357 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza |  | Unico |  |
| 358 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza |  | Unico |  |
| 359 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza |  | Unico |  |
| 360 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza |  | Unico |  |
| 361 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza |  | Unico |  |
| 362 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza |  | Unico |  |
| 363 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza |  | Unico |  |
| 364 | Ospedale "F.lli Borselli" |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  | piano II |  | lungodegenza |  | Unico |  |
| 365 | SERT - Ex Dispensario |  | Via Accarisio,30/32 Cento (FE) |  | piano primo |  | dipendenze patologie | Lg | PZ.1 TRIAL SPLIT |  |
| 366 | Uffici |  | Via Cremonino, 18 - Cento (FE) |  | piano terra |  | direzione sanitaria | Hitachi | PZ.1 TRIAL SPLIT |  |
| 367 | Dip. Salute Mentale |  | Via Falzoni Gallerani, 18/a Cento (FE) |  | piano terra |  | ricerca salute mentale | Fujitsu | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 368 | Dip. Salute Mentale |  | Via Falzoni Gallerani, 18/a Cento (FE) |  | piano primo |  | ricerca salute mentale | Mitsubishi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 369 | Dip. Salute Mentale |  | Via Falzoni Gallerani, 18/a Cento (FE) |  | piano primo |  | ricerca salute mentale | Mitsubishi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 370 | Dip. Salute Mentale |  | Via Falzoni Gallerani, 18/a Cento (FE) |  | piano primo |  | ricerca salute mentale | Mitsubishi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 371 | Dip. Salute Mentale |  | Via Falzoni Gallerani, 18/a Cento (FE) |  | piano primo |  | ricerca salute mentale | Mitsubishi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 372 | Poliambulatori |  | Via Facchini, 34 S.Agostino (FE) |  | piano terra |  | poliambulatori | Mitsubishi | PZ.1 QUADRI SPLIT |  |
| 373 | Poliambulatori |  | Via Facchini, 34 S.Agostino (FE) |  | piano terra |  | poliambulatori | Mitsubishi | PZ.1 TRIAL SPLIT |  |
| 374 | Ospedale "S.S. Annunziata" Villa Verde |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | quadri elettrici endoscopia | Lg | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 375 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | radiologia sala server | Mitsubishi | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 376 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | locale compressori | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 377 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | cabina bassa tensione | Sanyo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 378 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | cabina eletrica | Daikin | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 379 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | day hospita pediatria | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 380 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | day hospita pediatria | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 381 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | ecografia | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 382 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | radiologia | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 383 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | radiologia | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 384 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | container elettricisti | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 385 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | container | Window | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 386 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | container | Window | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 387 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | laboratorio analisi | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 388 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | laboratorio analisi | Electra | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 389 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | immonoterapia+sala urine | n°2 Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 390 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | laboratorio analisi | Daikin | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 391 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | laboratorio analisi | Maxa | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 392 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | ematologia+studio medico | n°2 Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 393 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | sala prelievi/accettazione | n°2 Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 394 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | sala d'Attesa/archivio | n°2 Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 395 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | ced | Ariston | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 396 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | ced | Uniflair | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 397 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | ced | Uniflair | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 398 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano terra |  | autopsie | Oriemme | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 399 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | day hospita pediatria | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 400 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | appartamenti dott.radiologia | Irsap | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 401 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | appartamenti dott.radiologia | Irsap | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 402 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | sala tac | Haier | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 403 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | sala tac | Haier | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 404 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | sala monitor tac | Maxa | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 405 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Lamborghini | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 406 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 407 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 408 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Argo | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 409 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 410 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 411 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 412 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 413 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 414 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 415 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 416 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 417 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 418 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 419 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 420 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 421 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 422 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 423 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 424 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 425 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 426 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 427 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 428 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 429 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | ostetricia/ginecologia | Baltur | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 430 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | piano primo |  | locale ascensori | Riello | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 431 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  | sottotetto |  | ortopedia locale UPS | Hair | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 432 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Farmacia | RHOSS | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 433 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Medicina (Primario) | AERMEC | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 434 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Camera Mortuaria | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 435 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Camera Mortuaria | OCEAN (a carrello) | CARELLATO |  |
| 436 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Camera Mortuaria | DE LONGHI | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 437 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano II |  | Sala Operatoria (2°P.) | DAIKIN | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 438 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Radiologia | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 439 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano II |  | Gruppo Operatorio | RHOSS ART | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 440 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano II |  | Gruppo Operatorio | RHOSS ART | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 441 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano II |  | Gruppo Operatorio | RHOSS ART | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 442 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano II |  | Gruppo Operatorio | RHOSS ART | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 443 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Portineria | ARGO (a carrello) | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 444 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Radiologia (Acc.ne) | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 445 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Radiologia | SANYO SAP | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 446 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Radiologia | SANYO SAP | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 447 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Radiologia | SANYO SAP K128E | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 448 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Radiologia | SANYO SAP KR128E | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 449 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Radiologia (Ecograf.) | RIELLO WMS | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 450 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Pronto Soccorso | ARGO | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 451 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Pronto Soccorso | ARGO | PZ.1 DUAL SPLIT |  |
| 452 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Pronto Soccorso | FERROLI | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 453 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Pronto Soccorso | FERROLI | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 454 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Pronto Soccorso | FERROLI | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 455 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Gruppo Continuità | SANYO | PZ.1 DUAL SPLIT |  |
| 456 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Endoscopia/Cardiol. | SANYO SAP | PZ.1 DUAL SPLIT |  |
| 457 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Farmacia | IRSAP | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 458 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Amb. Odontoiadria | DAIKIN | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 459 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  | piano terra |  | Laboratorio Analisi | RIELLO (a pavimento) | CARELLATO |  |
| 460 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 461 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 462 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 463 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 464 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 465 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 466 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 467 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 468 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 469 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 470 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 471 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 472 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 473 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  | Nuova Installazione |  |  |  |
| 474 | Struttura Sanitaria "E.Boeri" RSA |  | Piazzale Forlanini,5 Tresigallo (FE) |  | piano primo |  | R.S.A. | AERMEC | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 475 | Struttura Sanitaria "E.Boeri" RSA |  | Piazzale Forlanini,5 Tresigallo (FE) |  | piano primo |  | R.S.A. | AERMEC | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 476 | Struttura Sanitaria "E.Boeri" RSA |  | Piazzale Forlanini,5 Tresigallo (FE) |  | piano terra |  | Riabilitazione | AERMEC | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 477 | Struttura Sanitaria "E.Boeri" RSA |  | Piazzale Forlanini,5 Tresigallo (FE) |  | piano terra |  | Camera Mortuaria | DELCHI | PZ.1 MONO SPLIT |  |
| 478 | Struttura Sanitaria "E.Boeri" RSA |  | Piazzale Forlanini,5 Tresigallo (FE) |  | piano terra |  | Camera Mortuaria | RIELLO | PZ.1 MONO SPLIT |  |

## Trattamento acqua

| TRATTAMENTO ACQUA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N° prog. | Presidio | Ubicazione | Reparto Servito | Marca | Modello | Portata H2O | Note |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Emodialisi | Culligan | R02-800 | 1.000 | Osmosi inversa |  |  |
| 2 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Sterilizzazione centrale | Culligan | MFP 3/800 | 800 | Osmosi inversa |  |  |
| 3 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Sterilizzazione centrale | Spring Water | HI FLO 2 | 120 |  |  |  |
| 5 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Substerilizzazione sale operatorie | Culligan | D 25 | 180 | Deionizzatore |  |  |
| 7 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Centrale idrica | Culligan | HI-FLO 2 | 10.800 | HI-FLO WATER Conditioner |  |  |
| 8 | Ospedale " S. Camillo" | Via R. Felletti, 2 - Comacchio | Centrale idrica | Culligan | HA 430 / HA 510 | 30mc/h | Addolcitore |  |  |
| 9 | Ospedale " S. Camillo" | Via R. Felletti, 2 - Comacchio | Centrale idrica | Culligan |  | 18.000 | Gruppo TAK 30 - HF9 - Soft |  |  |
| 10 | Struttura Socio Sanitaria | Via F. Cavallotti, 347 - Codigoro | Centrale idrica | Culligan |  | 50.000 | Addolcitore |  |  |
| 13 | Ospedale "Mazzolani - Vandini" | Via Nazionale, 5 - Argenta |  | Culligan |  | 600 | Deionizzatore MB/9 |  |  |
| 14 | Ospedale "Mazzolani - Vandini" | Via Nazionale, 5 - Argenta |  | Culligan |  | 600 | Deionizzatore MB/9 |  |  |
|  | Ospedale "Mazzolani - Vandini" | Via Nazionale, 5 - Argenta | Centrale idrica |  |  |  | Addolcitore |  |  |
|  | Ospedale "Mazzolani - Vandini" | Via Nazionale, 5 - Argenta | Sterilizzazione | Culligan |  |  | Osmosi |  |  |
| 19 | Ospedale "C. Eppi" | Via De Amicis, 22 - Portomaggiore |  | Culligan | Acqua Clear E 350 | 350 | Osmosi inversa |  |  |
| 22 | Ospedale "S. Giuseppe" | Via Roma, 18 - Copparo | Centrale idrica | Culligan | HI FLO 6 | 11.000 | Filtro |  |  |
| 23 | Ospedale "S. Giuseppe" | Via Roma, 18 - Copparo | Centrale termica | Culligan | MARK FLO 520 | 9.000 | Addolcitore |  |  |
| 24 | Ospedale "S. Giuseppe" | Via Roma, 18 - Copparo | Gruppo operatorio | Culligan | MARK 10 | 1.200 | Addolcitore |  |  |
| 30 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 - Bondeno | Emodialisi | Culligan | HI FLO 2 | 1.800 | Addolcitore |  |  |
| 31 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 - Bondeno | Emodialisi | Culligan | HI FLO 2 | 1.800 | Addolcitore |  |  |
| 32 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 - Bondeno | Emodialisi | Culligan | HI FLO 2 | 1.600 | Filtro |  |  |
| 33 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 - Bondeno | Emodialisi | Culligan | RO2- 800 | 800 | Osmosi |  |  |
| 34 | Ospedale "F.lli Borselli" | Via Dazio, 113 - Bondeno | Sale operatorie | Culligan | MARK 715 | 1.800 | Addolcitore |  |  |
| 37 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 - Cento | Blocco operatorio | Culligan | MARK 106 | 1.200 | Addolcitore |  |  |
| 38 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 - Cento | Laboratorio analisi | GW | Chemi - 15 |  | Deionizzatore |  |  |
| 41 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 - Cento | Laboratorio analisi | Millipore |  |  | Addolcitore |  |  |
| 42 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 - Cento | Blocco operatorio |  | Bombole con resina |  | Deionizzatore |  |  |
| 43 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 - Cento | Blocco operatorio |  |  |  | Deionizzatore |  |  |
| 44 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 - Cento | Blocco operatorio |  |  |  | Deionizzatore |  |  |
| 45 | Ospedale "S.S. Annunziata" | Via Vicini, 2 - Cento | Blocco operatorio |  |  |  | Deionizzatore |  |  |
| 46 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Emodialisi | Fresenius | MOD 100 |  | Addolcitore |  |  |
| 47 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Emodialisi | Fresenius | MOD 75 |  | Decloratore |  |  |
| 48 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Emodialisi | Fresenius | MOD 100 |  | Addolcitore |  |  |
| 49 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Emodialisi | Fresenius | MOD 75 |  | Decloratore |  |  |
| 50 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Emodialisi | Fresenius | MOD 50 LT |  | Deferrizzatore |  |  |
| 51 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Sterilizzazione centrale | Spring Water |  |  | Osmosi + Bombola |  |  |
| 52 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Sottostazione impianti | Spring Water | SWA120 | 10.000 | Addolcitore |  |  |
| 53 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Centrale clorazione | Spring Water | FC AIR 2000 | 2.000 | Cloratore matricola 319/005 |  |  |
| 54 | Centro diurno residenziale | San Bartolo - Ferrara | Centrale idrica | Spring Water |  |  | Addolcitore |  |  |
| 55 | Struttura Socio Sanitaria "E. Boeri" | Piazzale Forlanini, 5 - Tresigallo | Centrale termica |  |  |  | Addolcitore |  |  |
| 56 | Ospedale "S. Giuseppe" | Via Roma, 18 - Copparo | Gruppo operatorio |  |  |  | Osmosi inversa |  |  |
| 58 | Osp. S. Camillo | Via Felletti, 2 - Comacchio | Sterilizzazione S.O. | Culligan |  |  | Addolcitore |  |  |
| 59 | Osp. S. Camillo | Via Felletti, 2 - Comacchio | Sterilizzazione S.O. | Spring Water |  | 20 | Addolcitore |  |  |
| 60 | Osp. S. Camillo | Via Felletti, 2 - Comacchio | Sterilizzazione S.O. | Spring Water |  | 20 | Addolcitore |  |  |
| 61 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Piccoli interventi | Culligan | D25 | 180 | Deionizzatore |  |  |
| 62 | Ospedale del Delta | Via Valle Oppio, 2 - Lagosanto | Cucina lavastoviglie | Bores | CO70AC | 3,80 | Addolcitore |  |  |

| 63 | Ospedale S. Giuseppe | Via Roma 18 - Copparo | Emodialisi | Culligan |  | 1000 | Osmosi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Unità tratamento aria

| UNITA’ TRATTAMENTO ARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.PROG | PRESIDIO |  | UBICAZIONE |  |  | DENOMINAZIONE UTA |  | PORTATA MC/H | NOTE |  |  |
| 1 | Ospedale "S.Giuseppe" |  | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  | Sala operatoria 1-2 |  | 7.500 |  |  |  |
| 2 | Ospedale "S.Giuseppe" |  | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  | Sala operatoria -3 |  | 7.000 |  |  |  |
| 3 | Ospedale "S.Giuseppe" |  | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  | Radiologia |  | 5.300 |  |  |  |
| 4 | Ospedale "S.Giuseppe" |  | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  | Risonanza Magnetica |  | 2.400 |  |  |  |
| 5 | Ospedale "S.Giuseppe" |  | Via Roma, 18 Copparo (FE) |  |  | Dialisi |  | 1.200 |  |  |  |
| 6 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  |  | Hospice |  | 7.600 |  |  |  |
| 7 | Ex “Ospedale Civile” Struttura Socio Sanitaria |  | Via F. Cavallotti, 347 Codigoro (FE) |  |  | Palestra |  | 1.100 |  |  |  |
| 8 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Terapia Fisica - Riabilitazione |  | 16.400 |  |  |  |
| 9 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Studi Medici |  | 5.500 |  |  |  |
| 10 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Studi Medici |  | 7.500 |  |  |  |
| 11 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Sala Parto |  | 10.000 |  |  |  |
| 12 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Pediatria |  | 10.400 |  |  |  |
| 13 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Medicina |  | 6.850 |  |  |  |
| 14 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Medicina |  | 4.200 |  |  |  |
| 15 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Uffici |  | 5.800 |  |  |  |
| 16 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Sale Operatorie |  | 7.800 |  |  |  |
| 17 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Sale Operatorie |  | 12.600 |  |  |  |
| 18 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Chirurgia Urologia |  | 6.200 |  |  |  |
| 19 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Endoscopia |  | 9.000 |  |  |  |
| 20 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Utic -Rianimazione |  | 9.300 |  |  |  |
| 21 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Cardiologia |  | 4.800 |  |  |  |
| 22 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Sala Riunioni - Bar |  | 4.100 |  |  |  |
| 23 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Psichiatria - Dialisi |  | 9.000 |  |  |  |
| 24 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Radiologia |  | 13.100 |  |  |  |
| 25 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Poliambulatori |  | 5.800 |  |  |  |
| 26 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Endoscopia |  | 7.500 |  |  |  |
| 27 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Spogliatoi |  | 2.600 |  |  |  |
| 28 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Spogliatoi |  | 3.400 |  |  |  |
| 29 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Pronto Soccorso |  | 6.000 |  |  |  |
| 30 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Laboratorio -Sterilizzazione |  | 10.800 |  |  |  |
| 31 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Mourge |  | 9.000 |  |  |  |
| 32 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Cucina |  | 25.000 |  |  |  |
| 33 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Farmacia |  | 4.800 |  |  |  |
| 34 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Mensa |  | 4.000 |  |  |  |
| 35 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Risonanza Magnetica |  | 3.100 |  |  |  |
| 36 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Emodinamica |  | 2.800 |  |  |  |
| 37 | Ospedale “Del Delta” |  | Via Valle Oppio,2 Lagosanto (FE) |  |  | Impianto Clorazione |  | 2.500 |  |  |  |
| 38 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | Sale Operatorie |  | 18.100 |  |  |  |
| 39 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | Tac |  | 2.100 |  |  |  |
| 40 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | Mourge |  | 9.000 |  |  |  |
| 41 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | 3° Piano ala Ovest |  | 3.200 |  |  |  |
| 42 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | 3° Piano ala Est |  | 2.400 |  |  |  |
| 43 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | 4° Piano ala Ovest |  | 3.800 |  |  |  |
| 44 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | 4° Piano ala Est |  | 3.500 |  |  |  |
| 45 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | 1° Piano ala Est |  | 4.500 |  |  |  |
| 46 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | 1° Piano ala Ovest |  | 3.000 |  |  |  |
| 47 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | 2° Piano ala Ovest |  | 4.200 |  |  |  |
| 48 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | 2° Piano ala Est |  | 5.000 |  |  |  |
| 49 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | 1° Piano ala Sud |  | 4.400 |  |  |  |
| 50 | Ospedale "S.Camillo" |  | Via R. Felletti, 2 Comacchio (FE) |  |  | 1° Piano ala Nord |  | 3.600 |  |  |  |
| 51 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Cardiologia |  | 3.000 |  |  |  |
| 52 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Piano Primo |  | 2.800 |  |  |  |
| 53 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Piano Terra |  | 4.100 |  |  |  |
| 54 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Piano Secondo |  | 6.000 |  |  |  |
| 55 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Radiologia |  | 1.500 |  |  |  |
| 56 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Cucina |  | 5.600 |  |  |  |
| 57 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Mensa |  | 2.400 |  |  |  |
| 58 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Palestra |  | 1.200 |  |  |  |
| 59 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Spogliatoi |  | 1.750 |  |  |  |
| 60 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Pronto Soccorso |  | 3.550 |  |  |  |
| 61 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Ex Sala Parto |  | 4.100 |  |  |  |
| 62 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Sale Operatorie |  | 9.100 |  |  |  |
| 63 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Sale Operatorie |  | 10.250 |  |  |  |
| 64 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Sala Operatoria Ortopedia |  | 9.100 |  |  |  |
| 65 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Utic |  | 6.000 |  |  |  |
| 67 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Ced |  | 2.500 |  |  |  |
| 68 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Mourge |  | 11.200 |  |  |  |
| 69 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Farmacia |  | 4.000 |  |  |  |
| 70 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Risonanza Magnetica |  | 3.500 |  |  |  |
| 71 | Ospedale "S.S. Annunziata" |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Sala Operatoria Chirurgia |  | 11.500 |  |  |  |
| 72 | Ospedale "S.S. Annunziata" Villa Verde |  | Via Vicini, 2 Cento (FE) |  |  | Poliambulatori |  | 23.000 |  |  |  |
| 73 | Ospedale "S.S. Annunziata" Villa Verde |  |  |  |  | Degenze |  | 8.500 |  |  |  |
| 74 | Ospedale "S.S. Annunziata" Villa Verde |  |  |  |  | Spogliatoi |  | 8.500 |  |  |  |
| 75 | Cure Primarie – Salute Primarie |  | Via Cremonino,10 -Cento |  |  | Fabbricato |  | 2.700 |  |  |  |
| 76 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  |  | Dialisi |  | 5.000 |  |  |  |
| 77 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  |  | RSA 1 |  | 7.000 |  |  |  |
| 78 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  |  | Casa Prottetta |  | 8.000 |  |  |  |
| 79 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  |  | Sale Operatorie |  | 3.500 |  |  |  |
| 80 | Ospedale “F.lli Borselli” Bondeno” |  | Via Dazio, 113 Bondeno (FE) |  |  | Degenze Riabilitazione |  | 3.100 |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Sala Gessi Blocco Op. |  | 4.000 |  |  |  |
| 83 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Sala Blocco Op. |  | 8.000 |  |  |  |
| 84 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Lungodegenza |  | 5.600 |  |  |  |
| 85 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | DEA |  | 9.800 |  |  |  |
| 86 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Tac |  | 5.850 |  |  |  |
| 87 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Ortopedia |  | 5.700 |  |  |  |
| 88 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Laboratorio Analisi |  | 7.000 |  |  |  |
| 89 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Sala Gessi Piano Terra |  | 4.400 |  |  |  |
| 90 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Nuova DEA |  | 2.040 |  |  |  |
| 91 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Uta Travi Fredde |  | 7.500 |  |  |  |
| 92 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Uta Day Surgery |  | 5.000 |  |  |  |
| 93 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Uta Blocco Operatorio |  | 22.000 |  |  |  |
| 94 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Uta Sala Operatoria Tecnair |  | 2.900 |  |  |  |
| 95 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Uta Sala Operatoria Tecnair |  | 2.900 |  |  |  |
| 96 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Uta Sala Operatoria Tecnair |  | 2.900 |  |  |  |
| 97 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  | Uta Sala Operatoria Tecnair |  | 2.900 |  |  |  |
| 98 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Ospedale "Mazzolani-Vandini" |  | Via Nazionale, 5 Argenta (FE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis,22 Portomaggiore (FE) |  |  | Ex Sala Operatoria |  | 8.100 |  |  |  |
| 101 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis,22 Portomaggiore (FE) |  |  | Ex S.O Ginecologia |  | 8.100 |  |  |  |
| 102 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis,22 Portomaggiore (FE) |  |  | Pronto Soccorso |  | 4.500 |  |  |  |
| 103 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis,22 Portomaggiore (FE) |  |  | Basaglia |  | 4.600 |  |  |  |
| 104 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria |  | Via De Amicis,22 Portomaggiore (FE) |  |  | Basaglia " Sala fumo" |  | 1.000 |  |  |  |
| 105 | Ospedale “C.Eppi” Struttura Socio Sanitaria - Dip. Salute Mentale |  | Via De Amicis,22 Portomaggiore (FE) |  |  | Fabbricato |  | 3.100 |  |  |  |

## Evacuazione gas enestetici

| EVACUAZIONE GAS ANESTETICI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fabbricato |  | n° macchine |  |  | marca |  |  | TIPO | matricola | p.elettrica Kw | Portata aria mc/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ospedale del Delta-Lagosanto |  | 4 |  |  |  |  |  | FLUXJET |  | 1,1 |  |
| Ospedale " San Camillo" Comacchio |  | 2 |  |  |  |  |  | DVP 80 |  | 0,37 |  |
| Ospedale " SS.ma Annunziata" Cento |  | 2 |  |  |  |  |  | DVP |  | 0,75 | 150 |
| Ospedale " SS.ma Annunziata" Cento |  | 1 |  |  |  |  |  | DVP |  | 0,55 |  |
| Ospedale " San Giuseppe " Copparo |  | 2 |  |  | BORA |  |  | SAH 25 |  | 0,37/0,44 | 32/38 |
| Ospedale " F.lli Borselli" Bondeno |  | Vedi nota allegata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ospedale " M.Vandini" Argenta |  | 2 |  |  |  |  | Bigiesse | 30 MF |  |  |  |