## Note per la compilazione
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA 8 - PER SALA OPERATORIA
Note per la compilazione "SEZIONE A": indicare i dati della Ditta, in particolare il Referente/Compilatore del questionario e i suoi contatti, per contatto in casi di necessità. "SEZIONE B": sono indicate le caratteristiche generali dei prodotti dettagliati nella "SEZIONE C" "SEZIONE C" (Dettaglio prodotti): In riferimento alla colonna denominata "DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO", indicare: "SI" solo ed esclusivamente se il vostro prodotto rispetta tutti i requisiti descritti, alternativamente, indicare "NO" e, nel caso di disponibilità di prodotti "simili", indicare nella colonna: - "MISURA", le misura del vostro prodotto più simile/prossima a quella indicata; - "CARATTERISTICHE TECNICHE DIVERSE", eventuali altre differenze riscontrate tra il prodotto descritto ed il vostro prodotto. Nelle colonne denominate: - "ETICHETTE PER LA TRACCIABILITA'", per i soli prodotti sterili, dettagliare il numero e il posizionamento delle etichette per la tracciabilità. - "ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE", qualora presenti informazioni evidenziate nella colonna, si chiede di indicarle nella stessa colonna. - "CONFEZIONAMENTO PRIMARIO DISPONIBILE", va inserito il numero di pezzi solo se diverso da quanto indicato nella nostra compilazione (Colonna L). Per confezionamento primario si intende quello a diretto contatto col prodotto stesso. Si segnala infine che: - non devono essere eliminate le righe di non interesse.

## SEZIONE A
SEZIONE ANAGRAFICA DITTA
DENOMINAZIONE DITTA
NOMINATIVO REFERENTE/COMPILATORE
INDIRIZZO E-MAIL DEL REFERENTE/COMPILATORE
CONTATTO TELEFONICO DEL REFERENTE/COMPILATORE

## SEZIONE B
PER TUTTI I LOTTI
Tutti i prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti stabiliti, per i Dispositivi Medici, dal regolamento UE 2017/745 “Medical Devices Regulation, MDR” e s.m.i., oppure essere conformi alla Direttiva 93/42 CE (attuata con D.lgs. 24/02/1997 n.46 e s.m.i.) e quindi conforme al regolamento 607/2023 in vigore dal 20 marzo 2023 che in determinate condizioni estende il periodo di validità dei certificati emessi ai sensi della Direttiva. Per le misure verificare il foglio "questionario" per cui si intendono: - misure comprese nelle tolleranze (ove indicate); - misure uguali o superiori alle misure specificate se previsto “Minimo” e uguali o inferiori se previsto “Massimo”; - misure con tolleranza del 10% in aumento o in diminuzione in tutti gli altri casi. NOTE PER IL CONFEZIONAMENTO Tutte le medicazioni STERILI devono essere confezionate in doppio involucro (confezionamento primario), entrambi devono permettere la presa del materiale con tecnica asettica, apertura tipo peel-open (circa 5 mm) o similare, con invito all’apertura e con lembi di dimensioni tali da consentire un’agevole presa e apertura della confezione primaria da parte dell’operatore anche in presenza di guanti. La saldatura delle buste dovrà essere regolare, senza pieghe e non inferiore a circa 5 mm e realizzata in modo da garantire la sterilità per il periodo indicato. Tutte le medicazioni sterili devono essere dotate di etichette per la tracciabilità, separabili, autoadesive e facilmente rimovibili. Tali etichette devono essere poste preferenzialmente sia sulla busta esterna che sull’involucro interno o in caso di unica etichetta il posizionamento dovrà essere sulla busta esterna in modo da evitarne la contaminazione da eventuale materiale biologico. L’etichetta per la tracciabilità deve riportare le seguenti indicazioni: - Nome del fornitore - Codice/REF del prodotto - Nome commerciale, completo di misure - Numero di pezzi contenuto - N° di lotto - Sterilità e scadenza Ogni confezione primaria e secondaria dovrà riportare i dati necessari ad individuare il prodotto contenuto, la quantità, il nome dello stesso, il nome e la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante, il codice prodotto (REF) attribuito dal fabbricante, la dicitura monouso (o simbolo relativo) ove previsto, la marcatura CE, il lotto di produzione, la scadenza. Per i prodotti sterili, la confezione dovrà inoltre riportare il tipo di sterilizzazione e la dicitura “STERILE”. All’interno della confezione, le garze dovranno essere piegate con i lembi e il dorso tutti dalla stessa parte. Tutte le garze sterili devono inoltre essere impacchettate con il dorso rivolto verso il lato di apertura.
COTONE
Le medicazioni in cotone (100% cotone) devono essere esenti da difetti di taglio e tessitura (regolare, uniforme, non obliqua, senza nodi e false pieghe). I fili che compongono la medicazione devono essere nettamente separati gli uni dagli altri. L’indicatore radiopaco (filo o barretta) deve essere intessuto nella trama della garza e/o saldamente incorporato/ancorato alle medicazioni, non deve sfilarsi durante lo spiegamento della medicazione e non deve interrompersi lungo la propria tessitura. Nelle medicazioni con fettuccia, la fettuccia non deve presentare sfilacciature e deve essere inserita all’interno della medicazione e fissata saldamente nella cucitura del perimetro della garza. Le caratteristiche tecniche delle medicazioni in cotone, se non diversamente specificato nella descrizione dei singoli prodotti, devono rispondere ai seguenti parametri: • Titolo del tessuto: 12/8 (numeri fili cm2: 20); • Titolo del filato: 32/40; • Peso m2: ≥ 27 ≤ 33 grammi. Tutte le medicazioni in cotone devono presentare una colorazione uniforme e devono essere sbiancate, purificate, inodore e non devono contenere residui di sbiancanti, amido, destrine, sostanze tensioattive e non devono ingiallire dopo la sterilizzazione. Le medicazioni di colore verde non devono rilasciare colorante. I bordi delle medicazioni piegate non devono presentare sfilacciature; tali medicazioni devono essere ripiegate all’interno in modo uniforme e omogeneo in tutta la sua ampiezza e ben pressate in modo da mantenere la piegatura durante l’utilizzo. Le medicazioni cucite devono avere i bordi ripiegati all’interno in modo uniforme e omogeneo in tutta la sua ampiezza e cuciti lungo il perimetro. In prossimità delle cuciture, non devono essere presenti sfilacciature. Le medicazioni cucite aventi larghezza superiore a cm 5 devono inoltre avere cucitura interna che garantisca l’anti scorrimento degli strati. La cucitura interna deve essere all’interno del perimetro della garza e può essere apposta centralmente, a croce, diagonale etc. Per le medicazioni con larghezza inferiore/uguale a cm 5 tale requisito è da ritenersi non obbligatorio. Per i tamponi rotondi morbidi, la medicazione in garza idrofila sterile deve essere ripiegata su sé stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. Per i tamponi scollatori, la medicazione sterile in garza idrofila deve avere bordi ripiegati all’interno in modo uniforme e omogeneo e deve essere ben pressata in modo da mantenere la piegatura e non presentare sfilacciature durante l’utilizzo
TNT
Le medicazioni in TNT devono essere composte da fibra di poliestere (massimo 35%) e viscosa (non inferiore al 65%) o altro materiale biocompatibile. Gli articoli in TNT devono essere prodotti con fibre non tessute e senza l’utilizzo di leganti chimici. Devono essere morbidi e garantire l’antistaticità e l’assenza di peluria. Ciascun articolo deve essere anallergico, non tossico, inodore; non deve contenere fibre di vetro, resine, collanti e non deve disperdere fibre. Per i tamponi rotondi, la medicazione in TNT pesante deve avere peso non inferiore a 40 g/m2 e deve essere ripiegata su sé stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema.

## SEZIONE C
n. riga | rif. | Descrizione Codice Regionale | ulteriori caratteristiche | STRATI | STERILITA' | MATERIALE | FETTUCCIA | CUCITE/PIEGATE | LATEX FREE | MISURE | N. Pezzi MAX x conf. PRIMARIO | UM | DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO (Sì/No) | MISURA (compilare solo se si hanno misure diverse da quelle indicate nella colonna "MISURE") | CARATTERISTICHE TECNICHE DIVERSE | LATEX FREE (Sì/No) | etichette per la tracciabilità (v. foglio "Caratteristiche generali") | ulteriori informazioni richieste | CONFEZIONAMENTO PRIMARIO DISPONIBILE/I [N. di pezzi] | EVENTUALI NOTE
| Numero Riga | Descrizione Codice Regionale |  | STRATI | STERILITA' | MATERIALE | FETTUCCIA |  | LATEX FREE | MISURE IN CORSO |  | UM OGGETTO INIZIATIVA
1 | 1 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 10 x 60 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 10 x 60 cm | 100 | PEZZO
2 | 2 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 20 x 20 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 20 x 20 cm | 100 | PEZZO
3 | 3 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 30 x 45 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 30 x 45 cm | 100 | PEZZO
4 | 4 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 45 x 45 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 45 x 45 cm | 100 | PEZZO
5 | 5 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 45 x 70 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 45 x 70 cm | 100 | PEZZO
6 | 6 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 50 x 50 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 50-55 xcm 50-55 | 100 | PEZZO
7 | 7 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 5 x 80 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 5 x 80 cm | 100 | PEZZO
8 | 8 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 10 x 95 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 10 x 95 cm | 100 | PEZZO
9 | 9 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO CON FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 3 x 50 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | con fettuccia | cucite | si | cm 3 x 50 cm | 100 | PEZZO
10 | 10 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO CON FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 5 x 30 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | con fettuccia | cucite | si | cm 5 x 30 cm | 100 | PEZZO
11 | 11 | GARZE IN COTONE NON STERILI CON INDICATORE RADIOPACO CON FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 20 x 20 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone | con fettuccia | cucite | si | cm 20 x 20 cm | 100 | PEZZO
12 | 13 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 1,5 x 40 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 2 x 40 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
13 | 14 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 2 x 95 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 2 x 100 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
14 | 15 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 5 x 20 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 5 x 20 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
15 | 16 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 5 x 30 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 5 x 30 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
16 | 17 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 5 x 95 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 5 x100 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
17 | 18 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 9 x 95 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 10 x 100 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
18 | 19 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 4 x 80 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 4 x 80 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
19 | 20 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 50 x 55 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 50-55 xcm 50-55 | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
20 | 21 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 20 x 80 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 20 x 80 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
21 | 12 | GARZE IN COTONE STERILI CON INDICATORE RADIOPACO CON FETTUCCE - 4 strati CUCITE cm 50 x 50 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | con fettuccia | cucite | si | cm 50 x 50 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
22 | 22 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 20 x 30 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 20 x 30 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
23 | 23 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 45 x 70 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 45 x 70 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
24 | 24 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 30 x 30 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 30 x 30 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
25 | 25 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 10 x 60 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 10 x 60 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
26 | 27 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 40 x 40 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 40 x 40 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
27 | 28 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 6 strati CUCITEcm 45 x 70 cm | ad uso chirurgico | 6 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 45 x 70 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
28 | 29 | GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 8 strati CUCITEcm 10 x 60 cm | ad uso chirurgico | 8 strati | SI | cotone | senza fettuccia | cucite | si | cm 10 x 60 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
29 | 30 | GARZA NON STERILE IN COTONE DI COLORE VERDE CON INDICATORE RADIOPACO CON FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 40 x 40 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | NO | cotone verde | con fettuccia | cucite | si | cm 40 x 40 cm | 100 | PEZZO
30 | 31 | GARZA STERILE IN COTONE DI COLORE VERDE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 40 x 40 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone verde | senza fettuccia | cucite | si | cm 40 x 40 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
31 | 32 | GARZA STERILE IN COTONE DI COLORE VERDE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITEcm 50 x 55 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone verde | senza fettuccia | cucite | si | cm 50-55 xcm 50-55 | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
32 | 33 | GARZA STERILE IN COTONE DI COLORE VERDE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 stratiCUCITEcm 3 (+/- 0,5 cm) x 55 cm (+/- 10 cm) | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone verde | senza fettuccia | cucite | si | cm 2,5-3 x 60 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
33 | 34 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - 8 strati PIEGATEcm 7,5 x 7,5 cm | ad uso chirurgico | 8 strati | SI | cotone | x | piegate | si | cm 7,5 x 7,5 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
34 | 35 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - 8 strati PIEGATEcm 10 x 10 cm | ad uso chirurgico | 8 strati | SI | cotone | x | piegate | si | cm 10 x 10 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
35 | 36 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - 8 strati PIEGATEcm 10 x 20 cm | ad uso chirurgico | 8 strati | SI | cotone | x | piegate | si | cm 10 x 20 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
36 | 37 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - 4 strati PIEGATEcm 10 x 60 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | x | piegate | si | cm 10 x 60 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
37 | 38 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - 4 strati PIEGATEcm 30 x 45 cm | ad uso chirurgico | 4 strati | SI | cotone | x | piegate | si | cm 30 x 45 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
38 | 39 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - 8 strati PIEGATEcm 10 x 60 cm | ad uso chirurgico | 8 strati | SI | cotone | x | piegate | si | cm 10 x 60 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
39 | 40 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - 12 strati PIEGATEcm 7,5 x 7,5 cm | ad uso chirurgico | 12 strati | SI | cotone | x | piegate | si | cm 7,5 x 7,5 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
40 | 41 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - 12 strati PIEGATEcm 10 x 10 cm | ad uso chirurgico | 12 strati | SI | cotone | x | piegate | si | cm 10 x 10 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
41 | 42 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - 12 strati PIEGATEcm 10 x 20 cm | ad uso chirurgico | 12 strati | SI | cotone | x | piegate | si | cm 10 x 20 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
42 | 43 | GARZA STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - 16 strati PIEGATEcm 7 x 9 cm | ad uso chirurgico | 16 strati | SI | cotone | x | piegate | si | cm 7 x 9 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
43 | 44 | GARZA IN COMPRESSE IN COTONE NON STERILE CON INDICATORE RADIOPACO - 8 strati PIEGATEcm 7,5 x 7,5 cm | ad uso chirurgico | 8 strati | NO | cotone | x | piegate | si | cm 7,5 x 7,5 cm | 100 | PEZZO
44 | 45 | GARZA IN COMPRESSE IN COTONE NON STERILE CON INDICATORE RADIOPACO - 8 strati PIEGATEcm 10 x 10 cm | ad uso chirurgico | 8 strati | NO | cotone | x | piegate | si | cm 10 x 10 cm | 100 | PEZZO
45 | 46 | GARZA IN COMPRESSE IN COTONE NON STERILE CON INDICATORE RADIOPACO - 16 strati PIEGATEcm 10 x 10 cm | ad uso chirurgico | 16 strati | NO | cotone | x | piegate | si | cm 10 x 10 cm | 100 | PEZZO
46 | 48 | GARZA IN COMPRESSE IN COTONE NON STERILE CON INDICATORE RADIOPACO- 16 strati PIEGATEcm 7 x 9 cm | ad uso chirurgico | 16 strati | NO | cotone | x | piegate | si | cm 7 x 9 cm | 100 | PEZZO
47 | 49 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE CON INDICATORE RADIOPACO - 4 strati cm 7,5 x 7,5 cm | ad uso chirurgico peso TNT compreso tra 30 g/m2 e 40 g/m2 | 4 strati | NO | TNT | x | x | si | cm 7,5 x 7,5 cm | 200 | PEZZO
48 | 50 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE CON INDICATORE RADIOPACO - 4 strati cm 10 x 10 cm | ad uso chirurgico peso TNT compreso tra 30 g/m2 e 40 g/m2 | 4 strati | NO | TNT | x | x | si | cm 10 x 10 cm | 200 | PEZZO
49 | 51 | COMPRESSA IN TNT NON STERILE CON INDICATORE RADIOPACO - 4 strati cm 10 x 20 cm | ad uso chirurgico peso TNT compreso tra 30 g/m2 e 40 g/m2 | 4 strati | NO | TNT | x | x | si | cm 10 x 20 cm | 200 | PEZZO
50 | 53 | COMPRESSA IN TNT STERILE CON INDICATORE RADIOPACO - 6/8 strati cm 50 x 50 cm | ad uso chirurgico peso TNT compreso tra 30 g/m2 e 40 g/m2 | 6/8 strati | SI | TNT | x | x | si | cm 50 x 50 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno | indicare il numero di strati
51 | 54 | COMPRESSA IN TNT STERILE CON INDICATORE RADIOPACO - 6/8 straticm 10 x 60 cm | ad uso chirurgico peso TNT compreso tra 30 g/m2 e 40 g/m2 | 6/8 strati | SI | TNT | x | x | si | cm 10 x 60 cm | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno | indicare il numero di strati
52 | NEW | COMPRESSA IN TNT STERILE CON INDICATORE RADIOPACO - 12 strati cm 10 x 10 cm | ad uso chirurgico peso TNT compreso tra 30 g/m2 e 40 g/m2 | 12 strati | SI | TNT | x | x | si | cm 10 x 10 cm | 5 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
53 | 55 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO Ø mm 20 | la garza idrofila sterile, per uso chirurgico, deve essere ripiegata su sé stessa con i bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. | x | SI | cotone | x | x | si | Ø mm 20 | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
54 | 56 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO Ø mm 10 | la garza idrofila sterile, per uso chirurgico, deve essere ripiegata su sé stessa con i bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. | x | SI | cotone | x | x | si | Ø mm 10 | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
55 | 57 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - TITOLO 12/12Ø mm 12 | Tampone scollatore sterile in garza idrofila per uso chirurgico, titolo 12/12, con bordi ripiegati all’interno in modo uniforme e omogeneo e ben pressati in modo da mantenere la piegatura e non presentare sfilacciature durante l’utilizzo. Il tampone scollatore deve essere di forma cilindrica o ad oliva e deve avere consistenza adeguata all’utilizzo. | x | SI | cotone | x | x | si | Ø mm 12 | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno | descrivere la forma del tampone
56 | 58 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - TITOLO 12/12 Ø mm 6 | Tampone scollatore sterile in garza idrofila per uso chirurgico, titolo 12/12, con bordi ripiegati all’interno in modo uniforme e omogeneo e ben pressati in modo da mantenere la piegatura e non presentare sfilacciature durante l’utilizzo. Il tampone scollatore deve essere di forma cilindrica o ad oliva e deve avere consistenza adeguata all’utilizzo. | x | SI | cotone | x | x | si | Ø mm 6 | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno | descrivere la forma del tampone
57 | 59 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - TITOLO 12/12 Ø mm 16 | Tampone scollatore sterile in garza idrofila per uso chirurgico, titolo 12/12, con bordi ripiegati all’interno in modo uniforme e omogeneo e ben pressati in modo da mantenere la piegatura e non presentare sfilacciature durante l’utilizzo. Il tampone scollatore deve essere di forma cilindrica o ad oliva e deve avere consistenza adeguata all’utilizzo. | x | SI | cotone | x | x | si | Ø mm 16 | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno | descrivere la forma del tampone
58 | 60 | TAMPONE SCOLLATORE STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO - TITOLO 12/12 Ø mm 25 | Tampone scollatore sterile in garza idrofila per uso chirurgico, titolo 12/12, con bordi ripiegati all’interno in modo uniforme e omogeneo e ben pressati in modo da mantenere la piegatura e non presentare sfilacciature durante l’utilizzo. Il tampone scollatore deve essere di forma cilindrica o ad oliva e deve avere consistenza adeguata all’utilizzo. | x | SI | cotone | x | x | si | Ø mm 25 | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno | descrivere la forma del tampone
59 | 61 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO Ø mm 30 | la garza idrofila sterile, per uso chirurgico, deve essere ripiegata su sé stessa con i bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. | x | SI | cotone | x | x | si | Ø mm 30 | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
60 | 62 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO Ø mm 50 | la garza idrofila sterile, per uso chirurgico, deve essere ripiegata su sé stessa con i bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. | x | SI | cotone | x | x | si | Ø mm 50 | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
61 | 63 | TAMPONE ROTONDO MORBIDO STERILE IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO Ø mm 60 | la garza idrofila sterile, per uso chirurgico, deve essere ripiegata su sé stessa con i bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. | x | SI | cotone | x | x | si | Ø mm 60 | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno
62 | 64 | TAMPONE ROTONDO IN TNT STERILE CON INDICATORE RADIOPACO Ø 50 mm | peso TNT non inferiore a 40 g/m2 TNT, sterile, per uso chirurgico deve essere ripiegato su sé stesso, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema. | x | SI | TNT | x | x | si | Ø mm 50 | 10 | PEZZO |  |  |  |  | Indicare se poste sulla busta esterna e sull’involucro interno