## Listino gara
lotto | ID | Descrizione articolo | Caratteristiche aggiuntive dell'articolo | Caratteristiche materiale (o equivalente) | Dimensioni/ volume/ capacità indicativi | Sterilità | Quantità (in numero di pezzi) | Fornitore | Codice Prodotto | Descrizione prodotto/Nome commerciale | Unità di Misura | Prezzo unitario (IVA esclusa) | Prezzo unitario + ISTAT (IVA esclusa) | IVA | Conf. | Conf. minima di vendita | Codice CND (DM20/02/07) | Produttore | Codice produttore
23 | 1 | LAME PER MICROTOMO | per microtomo A35 , tipo Feather o equivalente | acciaio nichelato o equivalente |  |  | 122523 | BIO OPTICA s.p.a. | 01-A35 | LAME FEATHER per microtomo A 35 | PZ | 1.1904 |  | 20% | 50 PZ | 50 PZ | W05030599 | FEATHER | 207500011
24 | 1 | LAME PER MICROTOMO | per microtomo S35, tipo Feather o equivalente | acciaio nichelato o equivalente |  |  | 106905 | BIO OPTICA s.p.a. | 01-S35 | LAME FEATHER per microtomo S 35 | PZ | 1.1904 |  | 20% | 50 PZ | 50 PZ | W05030599 | FEATHER | 207500000
24 | 2 | LAME PER MICROTOMO | per microtomo HM 5000, tipo Microm | acciaio nichelato o equivalente | largh. indicativa mm.60 |  | 2208 | BIO OPTICA s.p.a. | 160010 | LAME MONOUSO Microm per supporto magnetico largh.60 mm | PZ | 6.6 |  | 20% | 10 PZ | 10 PZ | W05030599 | MICROM | 160010
24 | 3 | LAME PER MICROTOMO | tipo Trimming Blades o equivalente | acciaio nichelato o equivalente | largh. indicativa mm.130 |  | 3878 | BIO OPTICA s.p.a. | 02-0805500000 | LAME FEATHER per riduzione TRIMMING BLADES 130 mm | PZ | 2.68 |  | 20% | 50 PZ | 50 PZ | W05030599 | FEATHER | 205500000
6 | 1 | CASSETTE PER INCLUSIONI | rigide con coperchio attaccato, almeno 5 colori differenti | polietilene o equivalente | misure mm 40x28x7 |  | 3169605 | BIOSIGMA s.r.l. | BSI102 | CASS.XISTOL.BIANCA.POM DIM.40X28X7MM | PZ | 0.0179 |  | 20% | 2.000 Pz (4X500 PZ) | 500 Pz | W05030501 | Biosigma S.r.l. | BSI102
6 | 1 | CASSETTE PER INCLUSIONI | rigide con coperchio attaccato, almeno 5 colori differenti | polietilene o equivalente | misure mm 40x28x7 |  |  | BIOSIGMA s.r.l. | BSI1022 | CASS.XISTOL.GIALLA POM DIM.40X28X7MM | PZ | 0.0179 |  | 20% | 2.000 Pz (4X500 PZ) | 500 Pz | W05030501 | Biosigma S.r.l. | BSI1022
6 | 1 | CASSETTE PER INCLUSIONI | rigide con coperchio attaccato, almeno 5 colori differenti | polietilene o equivalente | misure mm 40x28x7 |  |  | BIOSIGMA s.r.l. | BSI1024 | CASS.XISTOL.ROSA POM DIM.40X28X7MM | PZ | 0.0179 |  | 20% | 2.000 Pz (4X500 PZ) | 500 Pz | W05030501 | Biosigma S.r.l. | BSI1024
6 | 1 | CASSETTE PER INCLUSIONI | rigide con coperchio attaccato, almeno 5 colori differenti | polietilene o equivalente | misure mm 40x28x7 |  |  | BIOSIGMA s.r.l. | BSI1026 | CASS.XISTOL.VERDE POM DIM.40X28X7MM | PZ | 0.0179 |  | 20% | 2.000 Pz (4X500 PZ) | 500 Pz | W05030501 | Biosigma S.r.l. | BSI1026
6 | 1 | CASSETTE PER INCLUSIONI | rigide con coperchio attaccato, almeno 5 colori differenti | polietilene o equivalente | misure mm 40x28x7 |  |  | BIOSIGMA s.r.l. | BSI1027 | CASS.XISTOL.ARANCIO POM DIM.40X28X7MM | PZ | 0.0179 |  | 20% | 2.000 Pz (4X500 PZ) | 500 Pz | W05030501 | Biosigma S.r.l. | BSI1027
6 | 1 | CASSETTE PER INCLUSIONI | rigide con coperchio attaccato, almeno 5 colori differenti | polietilene o equivalente | misure mm 40x28x7 |  |  | BIOSIGMA s.r.l. | BSI1028 | CASS.XISTOL.AZZURRO POM DIM.40X28X7MM | PZ | 0.0179 |  | 20% | 2.000 Pz (4X500 PZ) | 500 Pz | W05030501 | Biosigma S.r.l. | BSI1028
6 | 2 | PORTAVETRINI, con coperchio, con scanalatura per vetrini di mis. 26x76 | da 25 posti | polietilene rigida o equivalente |  |  | 5477 | BIOSIGMA s.r.l. | BSL276 | SCATOLA PORTA VETRINI (25 POSTI) | PZ | 0.3971 |  | 20% | 100 Pz | 100 Pz | Non esiste in quanto di uso generico | Biosigma S.r.l. | BSL276
6 | 3 | PORTAVETRINI, con coperchio, con scanalatura per vetrini di mis. 26x76 | da 50 posti | polietilene rigida o equivalente |  |  | 969 | BIOSIGMA s.r.l. | BSL277 | SCATOLA PORTA VETRINI (50 POSTI) | PZ | 0.7636 |  | 20% | 120 Pz | 120 Pz | Non esiste in quanto di uso generico | Biosigma S.r.l. | BSL277
6 | 4 | PORTAVETRINI, con coperchio, con scanalatura per vetrini di mis. 26x76 | da 100 posti | polietilene rigida o equivalente |  |  | 2730 | BIOSIGMA s.r.l. | BSL278 | SCATOLA PORTA VETRINI (100 POSTI) | PZ | 1.5273 |  | 20% | 50 Pz | 50 Pz | Non esiste in quanto di uso generico | Biosigma S.r.l. | BSL278
6 | 5 | SPUGNETTE PROTETTIVE | PER CASSETTE INCLUSIONE, colore scuro | Vari | misure circa mm35xmm26 |  | 747887 | BIOSIGMA s.r.l. | BSI105 | SPUGNETTE PER CASSETTE DIM. 30X25 MM | PZ | 0.0073 |  | 20% | 5.000 Pz (10x500) | 500 pz | W05030580 | Nuova Aptaca S.r.l. | 14100
15 | 1 | PUNTALI CON FILTRO | compatibili con PIPETTE GILSON, esenti da RNA | polipropilene o equivalente | volume 0,5-10 microl. |  | 123583 | BIOSIGMA s.r.l. | BSR0648 | PUNT.FILTRO UNIVERSALI RACK STERILE 0,1-10UL DNASE RNASE FREE | PZ | 0.0347 |  | 20% | 960 Pz (96 x 10 Rack) | 96 pz | W0503020201 | Ahn Biotechnologie GMBH | 2-001-96-0
15 | 2 | PUNTALI CON FILTRO | compatibili con PIPETTE GILSON, esenti da RNA | polipropilene o equivalente | volume 0,1-20 microl. |  | 100173 | BIOSIGMA s.r.l. | BSR0638 | PUNT.FILTRO UNIVERSALI RACK STERILE 0,5-20UL DNASE RNASE FREE | PZ | 0.0347 |  | 20% | 960 Pz (96 x 10 Rack) | 96 pz | W0503020201 | Ahn Biotechnologie GMBH | 2-053-096-0
15 | 3 | PUNTALI CON FILTRO | compatibili con PIPETTE GILSON, esenti da RNA | polipropilene o equivalente | volume 5-200 microl. |  | 125378 | BIOSIGMA s.r.l. | BSR0689 | PUNT.FILTRO UNIVERSALE RACK 1-200UL DNASE RNASE FREE STERILE | PZ | 0.0347 |  | 20% | 960 Pz (96 x 10 Rack) | 96 pz | W0503020201 | Ahn Biotechnologie GMBH | 2-113-96-0
15 | 4 | PUNTALI CON FILTRO | compatibili con PIPETTE GILSON, esenti da RNA | polipropilene o equivalente | volume 2-20 microl. |  | 152593 | BIOSIGMA s.r.l. | BSR0687 | PUNTALI CON FILTRO UNIV.IN RACK 1-20UL DNASE RNASE FREE STERILE | PZ | 0.0347 |  | 20% | 960 Pz (96 x 10 Rack) | 96 pz | W0503020201 | Ahn Biotechnologie GMBH | 2-114-96-0
15 | 5 | PUNTALI CON FILTRO | compatibili con PIPETTE GILSON, esenti da RNA | polipropilene o equivalente | volume 5-100 microl. |  | 180958 | BIOSIGMA s.r.l. | BSR0419 | PUNT.FILTRO UNIV.IN RACK 1-100UL DNASE RNASE FREE STERILE | PZ | 0.0347 |  | 20% | 960 Pz (96 x 10 Rack) | 96 pz | W0503020201 | Ahn Biotechnologie GMBH | 2-112-96-0
15 | 6 | PUNTALI CON FILTRO | compatibili con PIPETTE EPPENDORF, esenti da RNA | polipropilene o equivalente | volume 0,5-10 microl |  | 376277 | BIOSIGMA s.r.l. | BSR0649 | PUNTALI CON FILTRO CRISTAL IN RACK 0,5-10UL DNASE RNASE FREE STERILE | PZ | 0.0347 |  | 20% | 960 Pz (96 x 10 Rack) | 96 pz | W0503020201 | Ahn Biotechnologie GMBH | 2-051-96-0
15 | 7 | PUNTALI CON FILTRO | compatibili con PIPETTE MLA, esenti da RNA | polipropilene o equivalente | volume 10-200 microl. |  | 383745 | BIOSIGMA s.r.l. | BSR0689 | PUNT.FILTRO UNIVERSALE RACK 1-200UL DNASE RNASE FREE STERILE | PZ | 0.0347 |  | 20% | 960 Pz (96 x 10 Rack) | 96 pz | W0503020201 | Ahn Biotechnologie GMBH | 2-113-96-0
16 | 1 | Kit per RACCOLTA ESCREATO | munito di imbuto e provette graduate con relativi tappi | Vari |  | si | 30763 | BIOSIGMA s.r.l. | BSC760 | SPUTUM COLLECT.SISTEM X RACCOLTA ESPETTORATO STER. RADIAZ.IONIZZANTI | PZ | 0.9387 |  | 20% | 40 Pz | 1 pz | W05019003 | Biosigma S.r.l. | BSC760
16 | 2 | Kit per RACCOLTA LIQUIDO SEMINALE | munito di imbuto e provette graduate con relativi tappi | Vari |  | si | 37366 | BIOSIGMA s.r.l. | BSC740 | FERTILITY COLLECT. RACCOLTA LIQUIDO SEMINALE STER.RADIAZIONI IONIZZANTI | PZ | 0.9371 |  | 20% | 40 Pz | 1 pz | W050190 | Biosigma S.r.l. | BSC740
18 | 1 | PROVETTE PER CRIOGENIA | con tappo chiusura a vite ad alta densita' per congelamento da -80 a -196 °c | PPL o equivalente | cap. indicativa 1,5 ml | si | 16157 | BIOSIGMA s.r.l. | 1ARBEPS | CRYOTUBE 1,2ML BASE FIL.EST.TAPPATA +O.RING, SERIGRAFATA E STERILE | PZ | 0.07 |  | 20% | 1.000 Pz (100 x 10 sacc.) | 100 Pz | W0503010201 | Biosigma S.r.l. | 1ARBEPS
18 | 2 | PROVETTE PER CRIOGENIA | con tappo chiusura a vite ad alta densita' per congelamento da -80 a -196 °c | PPL o equivalente | cap. indicativa 2 ml | si | 240254 | BIOSIGMA s.r.l. | 2ARBEPS | CRYOTUBE 2 ML BASE FIL.EST. TAPPATA +O.RING, SERIGRAFATA E STERILE | PZ | 0.07 |  | 20% | 1.000 Pz (100 x 10 sacc.) | 100 Pz | W0503010201 | Biosigma S.r.l. | 2ARBEPS
18 | 3 | PROVETTE PER CRIOGENIA | con tappo chiusura a vite ad alta densita' per congelamento da -80 a -196 °c | PPL o equivalente | cap. indicativa 4 ml | si | 63551 | BIOSIGMA s.r.l. | 4ARBEPS | CRYOTUBE 4 ML BASE FIL.EST. TAPPATA +O.RING, SERIGRAFATA E STERILE | PZ | 0.07 |  | 20% | 1.000 Pz (100 x 10 sacc.) | 100 Pz | W0503010201 | Biosigma S.r.l. | 4ARBEPS
18 | 4 | CARTA DA FILTRO PER FILTRAZIONI RAPIDE | supeficie liscia | carta o equivalente | misura fogli mm 50x50 |  | 581560 | BIOSIGMA s.r.l. | ABS273 | CARTA DA FILTRO EXTRA-RAPIDA 500 X 500 MM | PZ | 0.045 |  | 20% | 500 Pz | 500 Pz | A04 | Gruppo Cordenons S.p.A. | 191
19 | 1 | Cuvette monouso con cartina compatibili con montavetrini automatico tipo Cytofunnel Shandon | cuvette a due fori | polietilene o equivalente |  |  | 86574 | BIOSIGMA s.r.l. | BSI1058 | DOPPIO BIOFUNNEL RIUTILIZ. + FILTRO | PZ | 0.25 |  | 20% | 480 PZ (80 x 6 sacc.) | 80 Pz | W0503010203 | Biosigma S.r.l. | BSI1058
2 | 1 | VETRINI COPRIOGGETTO |  | Vetro | mm 18 x 18 |  | 186702 | CHEMIL s.r.l. | 59131W | VETRINI COPRIOGGETTO MM. 18X18 "KRISTAL" | PZ | 0.0042 | 0.0044 | 20% | scatoline da 200 pz. | cartone da 2000 pz. | W0503900202 | CHEMIL | 59131W
2 | 2 | VETRINI COPRIOGGETTO |  | Vetro | mm 22 x 22 |  | 448086 | CHEMIL s.r.l. | 59134W | VETRINI COPRIOGGETTO MM. 22X22 "KRISTAL" | PZ | 0.0049 | 0.00513 | 20% | scatoline da 200 pz. | cartone da 2000 pz. | W0503900202 | CHEMIL | 59134W
2 | 3 | VETRINI COPRIOGGETTO |  | Vetro | mm 24 x 24 |  | 419183 | CHEMIL s.r.l. | 59135W | VETRINI COPRIOGGETTO MM. 24X24 "KRISTAL" | PZ | 0.0052 | 0.00545 | 20% | scatoline da 200 pz. | cartone da 2000 pz. | W0503900202 | CHEMIL | 59135W
2 | 4 | VETRINI COPRIOGGETTO |  | Vetro | mm 24 x 32 |  | 89581 | CHEMIL s.r.l. | 59136W | VETRINI COPRIOGGETTO MM. 24X32 "KRISTAL" | PZ | 0.0088 | 0.00922 | 20% | scatoline da 100 pz. | cartone da 1000 pz. | W0503900202 | CHEMIL | 59136W
2 | 5 | VETRINI COPRIOGGETTO |  | Vetro | mm 24 x 40 |  | 110226 | CHEMIL s.r.l. | 59138W | VETRINI COPRIOGGETTO MM. 24X40 "KRISTAL" | PZ | 0.0092 | 0.00964 | 20% | scatoline da 100 pz. | cartone da 1000 pz. | W0503900202 | CHEMIL | 59138W
2 | 6 | VETRINI COPRIOGGETTO |  | Vetro | mm 24 x 50 |  | 4979334 | CHEMIL s.r.l. | 59139W | VETRINI COPRIOGGETTO MM. 24X50 "KRISTAL" | PZ | 0.0094 | 0.00985 | 20% | scatoline da 100 pz. | cartone da 1000 pz. | W0503900202 | CHEMIL | 59139W
2 | 7 | VETRINI COPRIOGGETTO |  | Vetro | mm 24 x 60 |  | 273770 | CHEMIL s.r.l. | 59140W | VETRINI COPRIOGGETTO MM. 24X60 "KRISTAL" | PZ | 0.0108 | 0.01131 | 20% | scatoline da 100 pz. | cartone da 1000 pz. | W0503900202 | CHEMIL | 59140W
2 | 8 | VETRINI PORTAOGGETTO | MOLATI CON BANDA BIANCA SMERIGLIATA di lunghezza indicativa 15/ 20 mm | Vetro classe idrolitica 1, esente da impurezze, perfettamante lavato, sgrassato, resistente agli acidi alcoli e solventi. Superficie piana regolare senza bolle o striature. | mm 26 X 76 , spessore da 0,9 a 1,2 mm |  | 3871633 | CHEMIL s.r.l. | 59176SP | VETRINI PORTAOGGETTO MOLATI CON BANDA BIANCA SMERIGLIATA MM. 26X76 "SUPREME PLUS" | PZ | 0.0198 | 0.02074 | 20% | scatoline da 50 pz. | cartone da 2500 pz. | W0503900201 | CHEMIL | 59176SP
2 | 9 | VETRINI PORTAOGGETTO | MOLATI CON CON ANGOLO SMUSSO | Vetro classe idrolitica 1, esente da impurezze, perfettamante lavato, sgrassato, resistente agli acidi alcoli e solventi. Superficie piana regolare senza bolle o striature. | mm 26 X 76 |  | 1034941 | CHEMIL s.r.l. | 59175SP | VETRINI PORTAOGGETTO MOLATI CON ANGOLO SMUSSO MM. 26X76 "SUPREME PLUS" | PZ | 0.0169 | 0.0177 | 20% | scatoline da 50 pz. | cartone da 2500 pz. | W0503900201 | CHEMIL | 59175SP
2 | 10 | VETRINI PORTAOGGETTO | TAGLIATI | Vetro | mm 26 X 76 |  | 1275141 | CHEMIL s.r.l. | 59177 | VETRINI PORTAOGGETTO TAGLIATI MM. 26X76 "EXCELL" | PZ | 0.0078 | 0.00817 | 20% | scatoline da 50 pz. | cartone da 2500 pz. | W0503900201 | CHEMIL | 59177
2 | 11 | VETRINI PORTAOGGETTO | MOLATI CON BANDA COLORATA di lunghezza indicativa 15/ 20 mm | Vetro classe idrolitica 1, esente da impurezze, perfettamante lavato, sgrassato, resistente agli acidi alcoli e solventi. Superficie piana regolare senza bolle o striature. | mm 26 X 76 , spessore da 0,9 a 1,2 mm |  | 1992689 | CHEMIL s.r.l. | LR90SFxxCC xx=02 (bianca) xx=03 (rosa) xx=04 (verde) xx=05 (gialla) xx=06 (blu) xx=11 (arancio) | VETRINI PORTAOGGETTO MOLATI CON BANDA COLORATA MM. 26X76 "SUPER FROST" MENZEL | PZ | 0.0462 | 0.04839 | 20% | scatoline da 50 pz. | cartone da 2000 pz. | W0503900201 | MENZEL | LR90SF02CC
20 | 1 | PARAFILM IN ROTOLI |  | pellicola polietilene o equivalente | larghezza cm 10, lunghezza circa cm 300 |  | 3533 | CO.DI.SAN. s.p.a | 701605 | PARAFILM | Rotoli | 12.06 |  | 20% | singola | 12 pz | SO102 | BRAND | 701605
8 | 1 | CONTENITORI PER PEZZI CHIRURGICI | con tappo a pressione a chiusura ermetica con sigillo di garanzia | polietilene rigida non trasparente o equivalente | 1000 ml |  | 38096 | KALTEK s.r.l. | 0103 | CONT. MONOUSO C/TAPPO ml 1000 | pz | 0.35 |  | 20% | 150 | 150 | W050201 | KALTEK | 0103
8 | 2 | CONTENITORI PER PEZZI CHIRURGICI | con tappo a pressione a chiusura ermetica con sigillo di garanzia | polietilene rigida non trasparente o equivalente | 2000/ 2500 ml |  | 16994 | KALTEK s.r.l. | 0104 | CONT. MONOUSO C/TAPPO ml 2000 | pz | 0.814 |  | 20% | 125 | 125 | W050201 | KALTEK | 0104
8 | 3 | CONTENITORI PER PEZZI CHIRURGICI | con tappo a pressione a chiusura ermetica con sigillo di garanzia | polietilene rigida non trasparente o equivalente | 500 ml |  | 36834 | KALTEK s.r.l. | 0102 | CONT. MONOUSO C/TAPPO ml 500 | pz | 0.296 |  | 20% | 200 | 200 | W050201 | KALTEK | 0102
8 | 4 | CONTENITORI PER PEZZI CHIRURGICI | con tappo a pressione a chiusura ermetica con sigillo di garanzia | polietilene rigida non trasparente o equivalente | 5000 ml |  | 17405 | KALTEK s.r.l. | 0109 | CONT. MONOUSO C/TAPPO ml 5000 | pz | 1.1 |  | 20% | 50 | 50 | W050201 | KALTEK | 0109
8 | 5 | CONTAMINUTI - TIMER DA TAVOLO | con manopola di regolazione | Vari |  |  | 378 | KALTEK s.r.l. | 0366 | SVEGLIETTA CONTAMINUTI MECCANICA | pz | 3 |  | 20% | 10 | 10 | - | ITALORA | 450.1016.03
8 | 6 | CONTAMINUTI TIMER TASCABILI | elettroniche-dotate di clips per tasca | Vari |  |  | 301 | KALTEK s.r.l. | 0456 | SVEGLIETTA CONTAMINUTI ELETTRON. ABS | pz | 6 |  | 20% | 1 | 1 | - | KALTEK | 0456
8 | 7 | SACCHETTO PER TRASPORTO CAMPIONI | con sacca portadocumenti, con serigrafia marchio rischio biologico | polietilene o equivalente | misure indicative mm150x160 |  | 2112968 | KALTEK s.r.l. | 3940 | SACCHETTI DOPPI P/TRASP. BIOHAZARD | pz | 0.028 |  | 20% | 2500 | 2500 | W05020101 | KALTEK | 3940
22 | 1 | Cuvette monouso con cartina compatibili con montavetrini automatico tipo Cytofunnel Shandon | cuvette ad un foro | polietilene o equivalente |  |  | 3231 | KALTEK s.r.l. | 03089 | CYTO CUVETTE | PZ | 0.4 |  | 20% | 500 | 500 | W0503010203 | KALTEK | 0389
22 | 2 | PROVETTA | fondo conico, CON TAPPO A AVITE IN BACHELITE, AUTOCLAVABILI | Vetro | mm 16X105 |  | 15295 | KALTEK s.r.l. | 0057 | VT PROVETTA CONICA T/V BACHELITE mm 16x105 | PZ | 0.5 |  | 20% | 100 | 100 | W0503010101 | ARTIGLASS | 0057
22 | 3 | PROVETTA | fondo conico | Vetro | mm 16x105 |  | 3519 | KALTEK s.r.l. | 0039 | VT PROVETTA CONICA LISCIA 16x105 | PZ | 0.15 |  | 20% | 100 | 100 | W0503010101 | ARTIGLASS | 0239
22 | 4 | PROVETTA | fondo tondo | Vetro | mm 11X70 |  | 49727 | KALTEK s.r.l. | 0232 | VT PROVETTA BATTERIOLOGICA 11x70 | PZ | 0.042 |  | 20% | 100 | 100 | W0503010101 | ARTIGLASS | 0232
22 | 5 | PROVETTA | fondo tondo, CON TAPPO A VITE IN BACHELITE, AUTOCLAVABILI | Vetro | mm 16X160 |  | 4309 | KALTEK s.r.l. | 0058 | VT PROVETTA CONICA T/V BACHELITE mm 16x160 | PZ | 0.5 |  | 20% | 100 | 100 | W0503010101 | ARTIGLASS | 0058
22 | 6 | CILINDRI GRADUATI |  | Vetro | da 10 ml |  | 57 | KALTEK s.r.l. | 2049 | VT CILINDRO GRADUATO ml 10 | PZ | 3 |  | 20% | 10 | 10 | W0503010199 | CITOTEST LABWARE | 1601-10
22 | 7 | CILINDRI GRADUATI |  | Vetro | da 50 ml |  | 502 | KALTEK s.r.l. | 1018 | VT CILINDRO GRADUATO ml 50 | PZ | 3.1 |  | 20% | 10 | 10 | W0503010199 | CITOTEST LABWARE | 1601-50
22 | 8 | CILINDRI GRADUATI |  | Vetro | da 100 ml |  | 647 | KALTEK s.r.l. | 1019 | VT CILINDRO GRADUATO ml 100 | PZ | 3.5 |  | 20% | 10 | 10 | W0503010199 | CITOTEST LABWARE | 1601-100
22 | 9 | CILINDRI GRADUATI |  | Vetro | da 500 ml |  | 385 | KALTEK s.r.l. | 1021 | VT CILINDRO GRADUATO ml 500 | PZ | 4.5 |  | 20% | 10 | 10 | W0503010199 | CITOTEST LABWARE | 1601-500
22 | 10 | CILINDRI GRADUATI |  | Vetro | da 1000 ml |  | 473 | KALTEK s.r.l. | 1023 | VT CILINDRO GRADUATO ml 1000 | PZ | 6 |  | 20% | 10 | 10 | W0503010199 | CITOTEST LABWARE | 1601-1000
13 | 1 | PIPETTE PASTEUR | graduate, capillare 2,5 mm. goccia 30-40 microl. | PPL o equivalente | volume indicativo 1 ml |  | 2564976 | LABOINDUSTRIA s.p.a. | 23281 | Pipette Pasteur grad. capillare 2,5 mm goccia 30-40 mcl vol. 1 ml | PZ | 0.0089 |  | 20% | 500 | 1000 | CE - IVD | CITOTEST | 23281
13 | 2 | PIPETTE PASTEUR | capillare 8 mm., goccia 50 microl. | PPL o equivalente | volume indicativo 3 ml |  | 3203346 | LABOINDUSTRIA s.p.a. | 23282 | Pipette Pasteur grad. capillare 8 mm goccia 50 mcl vol. 3 ml | PZ | 0.0089 |  | 20% | 500 | 1000 | CE - IVD | CITOTEST | 23282
13 | 3 | PIPETTE PASTEUR |  | PPL o equivalente | volume indicativo 1,5 ml | si | 369545 | LABOINDUSTRIA s.p.a. | 21191 | Pipette Pasteur vol. 1 ml | PZ | 0.018 |  | 20% | 100 | 1000 | CE - IVD | CITOTEST | 21191
13 | 4 | PIPETTE PASTEUR | graduate | PPL o equivalente | volume indicativo 3 ml | si | 549465 | LABOINDUSTRIA s.p.a. | 21192 | Pipette Pasteur graduate vol. 3 ml | PZ | 0.018 |  | 20% | 100 | 1000 | CE - IVD | CITOTEST | 21192
7 | 1 | Capsule "di PETRI" |  | polistirene o equivalente | diametro 50 / 60 mm | si | 57914 | SARSTEDT s.r.l. | 82.1194 | PIASTRA PETRI 60MM PS CAMME AREAZIONE STERILI | PZ | 0.09 |  | 20% | 500 | 500 | W0503030101 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 82.1194
7 | 2 | PIPETTE GRADUATE | superficie non bagnabile, menisco minimo, graduazione nei due sensi, cotonate, monouso | polistirene trasparente o equivalente | volume indicativo 1 ml | si | 203757 | SARSTEDT s.r.l. | 86.1251001 | PIPETTA SIEROLOGICA 1ML COTONATA STERILE SINGOLA | PZ | 0.0535 |  | 20% | 1000 | 1000 | W050302010102 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 82.1251001
7 | 3 | PIPETTE GRADUATE | superficie non bagnabile, menisco minimo, graduazione nei due sensi, cotonate, monouso | polistirene trasparente o equivalente | volume indicativo 2 ml | si | 209250 | SARSTEDT s.r.l. | 86.1252001 | PIPETTA SIEROLOGICA 2ML COTONATA STERILE SINGOLA | PZ | 0.06 |  | 20% | 1000 | 1000 | W050302010102 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 86.1252001
7 | 4 | PIPETTE GRADUATE | superficie non bagnabile, menisco minimo, graduazione nei due sensi, cotonate, monouso | polistirene trasparente o equivalente | volume indicativo 5 ml | si | 312726 | SARSTEDT s.r.l. | 86.1253001 | PIPETTA SIEROLOGICA 5ML COTONAT.SINGOLA STERILE | PZ | 0.082 |  | 20% | 500 | 500 | W050302010102 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 86.1253001
7 | 5 | PIPETTE GRADUATE | superficie non bagnabile, menisco minimo, graduazione nei due sensi, cotonate, monouso | polistirene trasparente o equivalente | volume indicativo 10 ml | si | 348272 | SARSTEDT s.r.l. | 86.1254001 | PIPETTA SIEROLOGICA 10ML COTONATA SINGOLA STERILE | PZ | 0.098 |  | 20% | 500 | 500 | W050302010102 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 86.1254001
7 | 6 | PIPETTE GRADUATE | superficie non bagnabile, menisco minimo, graduazione nei due sensi, cotonate, monouso | polistirene trasparente o equivalente | volume indicativo 25 ml | si | 44593 | SARSTEDT s.r.l. | 86.1685001 | PIPETTA SIEROLOGICA 25ML COTONATA CONFEZIONATA SINGOLA STERILE | PZ | 0.25 |  | 20% | 200 | 200 | W050302010102 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 86.1685001
10 | 1 | Capsule "di PETRI" per colture cellulari | buona resistenza agli agenti chimici ficici, sterilizzati a raggi gamma, idonei all'allestimento di colture cellulari, monouso | polistirene trasparente o equivalente | diametro 35 mm | si | 42583 | SARSTEDT s.r.l. | 83.1800 | PIASTRA PETRI 35X10 TC STANDARD | PZ | 0.155 |  | 20% | 500 | 500 | W0503040105 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 83.1800
10 | 2 | Capsule "di PETRI" per colture cellulari | buona resistenza agli agenti chimici ficici, sterilizzati a raggi gamma, idonei all'allestimento di colture cellulari, monouso | polistirene trasparente o equivalente | diametro 60 mm | si | 44394 | SARSTEDT s.r.l. | 83.1801 | PIASTRA PETRI 60X15 TC STANDARD | PZ | 0.155 |  | 20% | 500 | 500 | W0503040105 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 83.1801
10 | 3 | Capsule "di PETRI" per colture cellulari | buona resistenza agli agenti chimici ficici, sterilizzati a raggi gamma, idonei all'allestimento di colture cellulari, monouso | polistirene trasparente o equivalente | diametro 150 mm | si | 12315 | SARSTEDT s.r.l. | 83.1803 | PIASTRA PETRI 150X20 TC STANDARD | PZ | 0.61 |  | 20% | 100 | 100 | W0503040105 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 83.1803
10 | 4 | FIASCHE per colture cellulari | collo inclinato alto, graduate e con area di scrittura, impilabili | polistirene trasparente o equivalente | dimensioni indicative 24-25 cmq volume indicativo 50ml | si | 45015 | SARSTEDT s.r.l. | 83.1810 | FIASCA 50ML TAPPO ROSSO COLLO INCLINATO | PZ | 0.265 |  | 20% | 500 | 500 | W0503040101 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 83.1810
10 | 5 | FIASCHE per colture cellulari | collo inclinato alto, graduate e con area di scrittura, impilabili | polistirene trasparente o equivalente | dimensioni indicative 75 cmq volume indicativo 300ml | si | 13895 | SARSTEDT s.r.l. | 83.1813 | FIASCA 250ML TAPPO ROSSO COLLO INCLINATO | PZ | 0.58 |  | 20% | 100 | 100 | W0503040101 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 83.1813
10 | 6 | FIASCHE per colture cellulari | collo inclinato alto, graduate e con area di scrittura, impilabili | polistirene trasparente o equivalente | dimensioni indicative 150 cmq volume indicativo 700ml | si | 6894 | SARSTEDT s.r.l. | 83.1812 | FIASCA 650ML TAPPO ROSSO COLLO INCLINATO | PZ | 1.22 |  | 20% | 40 | 40 | W0503040101 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 83.1812
10 | 7 | PROVETTA | graduazione precisa con incrementi di almeno 0,5 ml., tappo a vite con bordo zigrinato, fondo conico, resistente da-80°C; +90°C | PPL trasparente o equivalente | volume indicativo 15 ml | si | 209839 | SARSTEDT s.r.l. | 62.554002 | PROVETTA 15ML PP CONICA T.VITE STERILE IN RACK | PZ | 0.115 |  | 20% | 500 | 500 | W0503040104 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 62.554002
10 | 8 | PROVETTA | graduazione precisa con incrementi di almeno 2,5 ml., tappo a vite con bordo zigrinato, fondo conico, resistente da-80°C; +90°C | PPL trasparente o equivalente | volume indicativo 50 ml | si | 166560 | SARSTEDT s.r.l. | 62.547004 | PROVETTA 50ML PP CONICA TAPPO A VITE STERILE IN RACK | PZ | 0.14 |  | 20% | 300 | 300 | W0503040104 | SARSTEDT AG&CO GERMANIA | 62.547004
14 | 1 | MICROPROVETTE CONICHE DA CENTRIFUGA | CON TAPPO PIANO, AUTOCLAVABILI, GRADUATE, RESISTENTI FINO A 16.000 X G E A VARIAZIONI DI TEMPERATURA ( DA -80°C A +100°C) | PPL o equivalente | volume indicativo 0,6 ml |  | 117766 | STARLAB s.r.l. | S1605-0000 | TubeOne® provette in polipropilene con tappo da 0,5 ml, certificate RNase, DNase, DNA e Pyrogen free, trasparente. Conf. 5 x 200 pz. | 0,5 ml | 0.0237 |  | 20% | 5x200 (1000 pz.) | 1.000 pz. | W050301020202 | Starlab GmbH | S1605-0000
14 | 2 | MICROPROVETTE CONICHE DA CENTRIFUGA | CON TAPPO PIANO, AUTOCLAVABILI, GRADUATE, RESISTENTI FINO A 16.000 X G E A VARIAZIONI DI TEMPERATURA ( DA -80°C A +100°C) | PPL o equivalente | volume indicativo 1,8 ml |  | 429415 | STARLAB s.r.l. | S1620-2700 | TubeOne® provette graduate da 2 ml con tappo piatto, certificate RNase, DNase, DNA e Pyrogen free, trasparente. Conf. 500 pz. | 2 ml | 0.0441 |  | 20% | 500 pz. | 500 pz. | W050301020202 | Starlab GmbH | S1620-2700
14 | 3 | MICROPROVETTE CONICHE DA CENTRIFUGA | A PARETE SOTTILE, PER REAZIONE DI PCR, CON TAPPO ATTACCATO alla singola provetta, AUTOCLAVABILI, DNAsi, RNAsi FREE | PPL o equivalente | volume indicativo 0,2 ml |  | 287234 | STARLAB s.r.l. | I1402-8100 | Provette per PCR a parete sottile da 0,2 ml con tappo piatto, certificate RNase, DNase, DNA e Pyrogen free, trasparente. Conf. 1000 pz. | 0,2 ml | 0.0267 |  | 20% | 1000 pz. | 1.000 pz. | W050301020202 | Starlab GmbH | I1402-8100
14 | 4 | MICROPROVETTE CONICHE DA CENTRIFUGA | A PARETE SOTTILE, PER REAZIONE DI PCR, CON TAPPO ATTACCATO alla singola provetta, AUTOCLAVABILI, DNAsi, RNAsi FREE | PPL o equivalente | volume indicativo 0,2 ml |  | 184577 | STARLAB s.r.l. | S1602-2900 | TubeOne® strip da 8 provette per PCR a parete sottile da 0,2 ml con tappo a cupola singolo saldato e barriera di protezione, certificate RNase, DNase, DNA e Pyrogen free, trasparente. Conf. 120 pz. | 0,2 ml | 0.0527 |  | 20% | 960 pz. | 960 | W050301020202 | Starlab GmbH | S1602-2900
14 | 5 | MICROPROVETTE CONICHE | CON TAPPO A PRESSIONE con chiusura di sicurezza | PPL o equivalente | volume indicativo 1,5 ml |  | 58811 | STARLAB s.r.l. | S1615-5100 | TubeOne® provette graduate da 1,5 ml con tappo SuperLock, certificate RNase, DNase, DNA e Pyrogen free, trasparente. Conf. 500 pz. | 1,5 ml | 0.0412 |  | 20% | 500 pz. | 500 pz. | W050301020202 | Starlab GmbH | S1615-5100
14 | 6 | PUNTALI CON FILTRO | compatibili con PIPETTE GILSON, esenti da RNA-asi e DNA-asi, apirogeni, punta piatta e flessibile | polipropilene o equivalente | volume 100-1000 microl. |  | 240738 | STARLAB s.r.l. | S1122-1830 | TipOne® Filter, puntali con filtro da 101-1000 µl versione estesa confezione rack STERILE, certificati RNase, DNase, DNA e Pyrogen free, trasparente. Conf. 960 pz. | 101-1000 µl | 0.0655 |  | 20% | 960 pz. | 960 pz. | W0503020201 | Starlab GmbH | S1122-1830
3 | 1 | CONTENITORE PER FECI | tappo a vite con paletta/ spatola | polistirene o polipropilene o equivalente | volume almeno 25 ml, dimensioni indicative 20 X 60 mm |  | 566839 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18466 | CONTENITORE IN POLISTIROLO ETICHETTATO CON TAPPO A VITE MUNITO DI SPATOLA A CUCCHIAIO LARGO . VOLUME 30 ML DIAMETRO 26 MM ALTEZZA 92 MM | PZ | 0.042 |  | 20% | 400 | 400 | W05019001 | MEUS SRL | 18466
3 | 2 | CONTENITORE PER FECI | tappo a vite con paletta/ spatola | polistirene o polipropilene o equivalente | volume almeno 25 ml, dimensioni indicative 20 X 60 mm | si | 456535 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18476 | CONTENITORE STERILE IN POLISTIROLO ETICHETTATO CON TAPPO A VITE MUNITO DI SPATOLA A CUCCHIAIO LARGO . VOLUME 30 ML DIAMETRO 26 MM ALTEZZA 92 MM | PZ | 0.046 |  | 20% | 400 | 400 | W05019001 | MEUS SRL | 18476
3 | 3 | CONTENITORI PER URINA | tappo a vite | PPL o equivalente | capacità tra 150 e 200 ml | si | 2110162 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 231178 sfusi -231180 in conf.singola | ART.231178 CONTENITORE IN POLIPROPILENE STERILE ETICHETTATO CON TAPPO A VITE GRADUATO FINO A 120 ML. VOL.150 ML **** ART.231180 C.S. STERILE E CONFEZIONATO SINGOLARMENTE | PZ | 0.058 |  | 20% | art.231180 Conf. Singola | 250 | W05010203 | ROLL SAS | 231178-231180
3 | 4 | CONTENITORI URINA PER DIURESI ORARIE | Collo largo, tappo a vite e sottotappo, a perfetta tenuta, graduato, colore bianco semitrasparente | PPL o equivalente | vol. ml almeno 2000 ml |  | 114735 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 90481 cont.urina 24 ore con manico | ART.90481 CONTENITORE RACCOLTA URINE NELLE 24 ORE, IN POLIETILENE CON MANICO VOL.2500 ML | PZ | 0.745 |  | 20% | art.90481 cf 30 pz. Art.18430 cf.60 pz | art.90481 cf 30 pz. art.18430 cf.60 pz | W05010203 | SYNTESYS articolo 390481 ROLL SAS articolo cod.18430 | 390481
3 | 5 | PUNTALI | Colore giallo o bianco, compatibili con PIPETTA GILSON P20, P200 e F20, F200 | PPL o equivalente | Capacità da 2 a 200 microl. |  | 729934 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18260 | PUNTALE GIALLO PER AUTOPIPETTA TIPO GILSON | PZ | 0.0019 |  | 20% | sacchetti da 1000 pezzi | 25000 | W0503020202 | ROLL SAS | 18260
3 | 6 | PUNTALI | Colore azzurro, compatibili con PIPETTA GILSON P1000, F200, F1000, e Pip-Dil D1 | PPL o equivalente | Capacità da 200 a 1000 microl. |  | 429415 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18172 | PUNTALE AZZURRO CON CORONA ZIGRINATA PER AUTOPIPETTA TIPO EPPENDORF-GILSON-BRAND-SOCOREX | PZ | 0.0028 |  | 20% | sacchetti da 1000 pezzi | 10000 | W0503020202 | ROLL SAS | 18172
4 | 1 | PROVETTA | conica, con etichetta, con tappo inserito a pressione | polietilene o polistirene o equivalente | 16X100 |  | 1809577 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18014T polipropilene 18306T polistirolo | ART.18014T PROVETTA CONICA IN POLIPROPILENE ETICHETTATA CON TAPPO INSERITO COLORE BIANCO VO.10 ML DIAMETRO 16 MM ALTEZZA 100 MM **** ART.18306T PROVETTA C.S. IN POLISTIROLO ATTENZIONE: POSSIAMO FORNIRE PROVETTE CON TAPPO DI COLORE DIVERSO, A PRESA ALTA O A PRESA BASSA. IL CODICE RIMANE INVARIATO. IN CASO DI ACQUISTO DI PROVETTE CON IL TAPPO A PRESA BASSA AGGIUNGERE UNA "B" AL CODICE ESEMPIO 18014TB OPPURE 18306TB | PZ | 0.021 |  | 20% | 1500 | 1500 | W050301020102 | MEUS SRL | 18014T-180306T
4 | 2 | PROVETTA | cilindrica, con tappo inserito a pressione | polistirene trasparente o equivalente | 16X100 |  | 1400806 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18010T polistirolo | ART.18010T PROVETTA CILINDRICA IN POLISTIROLO ETICHETTATA CON TAPPO INSERITO COLORE BIANCO VOL.10 ML DIAMETRO 16 MM ALTEZZA 100 MM **** ATTENZIONE: POSSIAMO FORNIRE PROVETTE CON TAPPO DI COLORE DIVERSO, A PRESA ALTA O A PRESA BASSA. IL CODICE RIMANE INVARIATO. IN CASO DI ACQUISTO DI PROVETTE CON IL TAPPO A PRESA BASSA AGGIUNGERE UNA "B" AL CODICE ESEMPIO 18010TB | PZ | 0.021 |  | 20% | 1500 | 1500 | W050301020102 | MEUS SRL | 18010T-18006T
4 | 3 | PROVETTA | cilindrica, con tappo inserito a pressione con etichetta | polistirene trasparente o equivalente | 16X100 | si | 30519 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18991S | PROVETTA STERILE IN POLISTIROLO CILINDRICA ETICHETTATA CON TAPPO INSERITO DI COLORE ROSSO. VOL.10 ML DIAMETRO 16 MM ALTEZZA 100 MM | PZ | 0.034 |  | 20% | rack da 50 pz | 1000 | W050301020102 | MEUS SRL | 18991S
4 | 4 | PROVETTA | cilindrica, graduata a 2,5 / 5 ml, con etichetta, resistente alla centrifugazione con tappo inserito a pressione | PPL o equivalente | 16X100 |  | 258511 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18006T | PROVETTA CILINDRICA IN POLIPROPILENE ETICHETTATA CON TAPPO INSERITO COLORE BIANCO. VOL 10 ML DIAMETRO 16 MM ALTEZZA 100 MM ***** ATTENZIONE: POSSIAMO FORNIRE PROVETTE CON TAPPO DI COLORE DIVERSO, A PRESA ALTA O A PRESA BASSA. IL CODICE RIMANE INVARIATO. IN CASO DI ACQUISTO DI PROVETTA CON IL TAPPO A PRESA BASSA AGGIUNGERE UNA "B" AL CODICE ESEMPIO 18006TB | PZ | 0.021 |  | 20% | 1500 | 1500 | W050301020102 | MEUS SRL | 18006T
4 | 5 | Kit per SEDIMENTO URINARIO | composto da un vetrino in polistirolo a 10 celle perfettamante sigillate con griglia di conta e da 10 capillari in plastica | Vari |  |  | 418195 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 301890 211710 212015 (vetrini) 184400 18432 18434 18436 (pipette) | KIT PER SEDIMENTO URINARIO COMPOSTO DA VETRINO A 10 POSTI CODICE 211710 "KIMA PRECISION CELL" CODICE 211710 "VETRI PLAST" OPPURE CODICE 212015 "PENTA SQUARES"+ PIPETTA PASTEUR COD.18432 VOL.3,5 ML GRADUATA FINO A 3 ML OPPURE COD.18436 VOL. 3,5 ML GRADUATA FINO A 1 ML OPPURE COD.18434 VOL.3,5 ML A PUNTA CAPILLARE OPPURE COD.184400 MICRO VOL.1 ML | PZ | € 0,295 (EQUIVALENTE al prezzo di 1 vetrino + 10 pipette DETTAGLIO: costo unitario del vetrino € 0,2 costo unitario della pipetta € 0,00959) |  | 20% | vetrini 100 pz - pipette articoli 18432-18434-18436 500 pz -articolo 184400 1000 pezzi | vetrini 1000 pezzi - pipette articoli 18432-18434-18436 5000 pezzi - articolo184400 10000 pezzi **** SE POSSIBILE FARE ORDINI MULTIPLI DI 10000 PEZZI | PIPETTE: W050302010102 VETRINI PER SEDIMENTO URINARIO: W05010299 | ROLL SAS | 211710-212015 VETRINI 184400-18432-18434-18436 PIPETTE
9 | 1 | Capsule "di PETRI" |  | polistirene o equivalente | diametro 90 mm | si | 300627 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 182480 | CAPSULA DI PETRI STERILE IN POLISTIROLO DIAMETRO 94 MM | PZ | 0.04 |  | 20% | sacchetti da 24 pz | 720 | W0503030101 | ROLL SAS | 182480
9 | 2 | MICROPROVETTE CONICHE | CON TAPPO A PRESSIONE attaccato | PPL o equivalente | volume indicativo 1,5 ml |  | 197833 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18166 | MICROPROVETTA CONICA IN POLIPROPILENE TIPO EPPENDORF CON TAPPO INCORPORATO VOL.1,5 ML | PZ | 0.0035 |  | 20% | sacchetti da 1000 pz | 8000 | W050301020202 | ROLL SAS | 18166
9 | 3 | PROVETTA | cilindrica, tipo RIA, senza bordo, senza tappo | polistirene trasparente o equivalente | 11/12X75 |  | 3026014 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18056 | PROVETTA IN POLISTIROLO TIPO SORWALL CILINDRICA SENZA BORDO VOL 5 ML DIAMETRO 12 MM ALTEZZA 75 MM | PZ | 0.0065 |  | 20% | sacchetti da 1000 pz | 4000 | W050301020102 | ROLL SAS | 18056
9 | 4 | PROVETTA | conica, con etichetta, senza tappo | polietilene o polistirene o equivalente | 16X100 |  | 37340 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18014 polipropilene 18306 polistirolo | COD.18014 PROVETTE CONICHE IN POLIPROPILENE ETICHETTATE VOL.10 ML DIAMETRO 16 MM ALTEZZA 100 MM **** COD.18306 PROVETTE C.S. IN POLISTIROLO | PZ | 0.0158 |  | 20% | 2000 | 2000 | W050301020102 | MEUS SRL | 18014-18306
9 | 5 | PROVETTA | cilindrica, graduata a 2,5 / 5 ml, con etichetta, resistente alla centrifugazione senza tappo | PPL o equivalente | 16X100 |  | 1160858 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18006 | PROVETTE CILINDRICHE IN POLIPROPILENE ETICHETTATE VOL.10 ML DIAMETRO 16 MM ALTEZZA 100 MM | PZ | 0.013 |  | 20% | 2000 | 2000 | W050301020102 | MEUS SRL | 18006
9 | 6 | PROVETTA | conica, con etichetta, con tappo | polietilene o polistirene o equivalente | 16X100 | si | 117622 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18015 polipropilene 18303 polistirolo | COD.18015 PROVETTE STERILI CONICHE, IN PILIPROPILENE ETICHETTATE CON TAPPO COLORE ROSSO. VOL. 10 ML DIAMETRO 16 MM ALTEZZA 100 MM *****COD.18303 PROVETTE C.S. IN POLISTIROLO | PZ | 0.024 |  | 20% | 800 | 800 | W050301020102 | MEUS SRL | 18015-18303
9 | 7 | PROVETTA | conica, graduata a 0,5/1/2/5/10 ml, con tappo inserito a pressione, con etichetta | polistirene trasparente o equivalente | 16X100 |  | 1730228 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18306TB | PROVETTE CONICHE IN POLISTIROLO ETICHETTATE CON TAPPO A PRESA BASSA INSERITO COLORE BIANCO. VOL.10 ML DIAMETRO 16 MM ALTEZZA 100 MM **** ATTENZIONE: POSSIAMO FORNIRE PROVETTE CON TAPPO DI COLORE DIVERSO, A PRESA ALTA O A PRESA BASSA. IL CODICE RIMANE INVARIATO. IN CASO DI ACQUISTO DI PROVETTE CON IL TAPPO A PRESA ALTA TOGLIERE LA "B" DAL CODICE ESEMPIO 18306T | PZ | 0.015 |  | 20% | 1500 | 1500 | W050301020102 | MEUS SRL | 18306TB
9 | 8 | PROVETTA | conica, autoclavabile, resistente fino a + 120 C, con tappo | PPL o equivalente | 30X115, volume indicativo 50 ml | si | 119525 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 17002 | PROVETTE STERILI CONICHE IN POLIPROPILENE CON TAPPO A VITE VOL.50 ML DIAMETRO 30 MM ALTEZZA 115 MM | PZ | 0.06 |  | 20% | sacchetti da 50 pezzi | 300 | W050301020102 | MEUS SRL | 17002
9 | 9 | TAPPI PER PROVETTE | chiusi sul fondo a presa alta, almeno 2 colori differenti | PET o polietilene equivalente | adatto per provette diametro mm 16 |  | 1443353 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18069 | TAPPI A PRESA ALTA PER PROVETTE DIAMETRO 16 MM.DISONIBILI NEI SEGUENTI COLORI: ROSSO COD.18070 - BIANCO COD.18072 - VERDE SCURO COD. 18074 - BLU COD.18076 - VIOLA COD.18078 - ARANCIO COD.18080 - GIALLO COD.18082 - MARRONE COD.18370 - NERO COD.18371 - AZZURRO COD.18372 - ROSA COD.18373 - VERDE CHIARO COD.18374 - FUCSIA COD.18375 | PZ | 0.0046 |  | 20% | 4000 | 4000 | W050301020180 | ROLL SAS | 18069
9 | 10 | TAPPI PER PROVETTE | per provetta RIA, chiusi sul fondo a presa alta | PET o polietilene equivalente | adatto per provette diametro mm 11/12 |  | 722215 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18052 | TAPPI ALETTATI PER PROVETTE DIAMETRO 12 MM COLORE NEUTRO. DISPONIBILI ANCHE CON COLORI DIVERSI, NEI SEGUENTI CODICI: ROSSO COD.180520 - BIANCO COD.180521 - VERDE SCURO COD.180522 - BLU COD.180523 - GIALLO COD. 180526 | PZ | 0.0032 |  | 20% | sacchetti da 1000 pz | 20000 | W050301020180 | ROLL SAS | 18052
9 | 11 | TAPPI PER PROVETTE | per provette monouso, presa normale zigrin. esterna, fondo conico (chiusi sul fondo) con alette antiaerosol | PET o polietilene equivalente | adatto per provette diametro mm 16 |  | 870320 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18053 | TAPPI ALETTATI PER PROVETTE DIAMETRO 16 MM. COLORE NEUTRO. DISPONIBILI ANCHE CON COLORI DIVERSI, NEI SEGUENTI CODICI: ROSSO COD.180530 - BIANCO COD.180532 - VERDE SCURO COD.180534 - BLU COD.180536 - GIALLO COD.180538 | PZ | 0.004 |  | 20% | sacchetti da 1000 pz | 10000 | W050301020180 | ROLL SAS | 18053
9 | 12 | TAPPI PER PROVETTE | per provette monouso, presa normale zigrin. esterna fondo conico(chiusi sul fondo) con alette antiaerosol | PET o polietilene equivalente | adatto per provette diametro mm 11/12 |  | 917983 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18052 | TAPPI ALETTATI PER PROVETTE DIAMETRO 12 MM COLORE NEUTRO. DISPONIBILI ANCHE CON COLORI DIVERSI, NEI SEGUENTI CODICI: ROSSO COD.180520 - BIANCO COD.180521 - VERDE SCURO COD.180522 - BLU COD.180523 - GIALLO COD. 180526 | PZ | 0.0032 |  | 20% | sacchetti da 1000 pz | 20000 | W050301020180 | ROLL SAS | 18052
11 | 1 | Siringhe dispensatrici | compatibili con pipetta Eppendorf mod. Multipette 4780, monouso | polietilene o equivalente | volume 1,25 ml |  | 33337 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18911 | SIRINGA DOSATRICE GRADUATA PER DISPENSATORI AUTOMATICI VOL 1,25 ML | PZ | 0.13 |  | 20% | sacchetti da 100 pz | 1500 | W0503020202 | ROLL SAS | 18911
11 | 2 | Siringhe dispensatrici | compatibili con pipetta Eppendorf mod. Multipette 4780, monouso | polietilene o equivalente | volume 12,5 ml |  | 17952 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18914 | SIRINGA DOSATRICE GRADUATA PER DISPENSATORI AUTOMATICI VOL 12,5 ML | PZ | 0.13 |  | 20% | sacchetti da 100 pz | 1000 | W0503020202 | ROLL SAS | 18914
11 | 3 | PUNTALI | Colore giallo o bianco, compatibili con PIPETTE EPPENDORF, zigrinati nella parte superiore | PPL o equivalente | Capacità da 5 a 100 microl. | si | 1271102 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18171 | PUNTALI STERILI GIALLI CON CORONA ZIGRINATA PER AUTOPIPETTA TIPO EPPENDORF-BRAND-SOCOREX VOL 0-200 UL | PZ | 0.012 |  | 20% | sacchetti da 5 pezzi | 1000 | W0503020202 | ROLL SAS | 18171
11 | 4 | PUNTALI | Colore azzurro, compatibili con PIPETTE EPPENDORF, zigrinati nella parte superiore | PPL o equivalente | Capacità da 100 a 1000 microl. |  | 455132 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18172 | PUNTALI AZZURRI CON CORONA ZIGRINATA PER AUTOPIPETTA TIPO EPPENDORF-BRAND-SOCOREX VOL 200-1000 UL | PZ | 0.0028 |  | 20% | sacchetti da 1000 pz | 10000 | W0503020202 | ROLL SAS | 18172
11 | 5 | PUNTALI | Colore giallo o bianco, compatibili con PIPETTE EPPENDORF, zigrinati nella parte superiore | PPL o equivalente | Capacità da 5 a 100 microl. |  | 697441 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18170 | PUNTALI GIALLI CON CORONA ZIGRINATA PER AUTOPIPETTA TIPO EPPENDORF-BRAND-SOCOREX VOL. 0-200 UL | PZ | 0.0019 |  | 20% | sacchetti da 1000 pz | 25000 | W0503020202 | ROLL SAS | 18170
11 | 6 | PUNTALI | Colore giallo o bianco, compatibili con PIPETTE EPPENDORF, zigrinati nella parte superiore | PPL o equivalente | Capacità da 5 a 100 microl. |  | 740526 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 181705 | PUNTALI GIALLI CON CORONA ZIGRINATA PER AUTOPIPETTA TIPO EPPENDORF-BRAND-SOCOREX VOL. 0-200 UL IN RACK | PZ | 0.0065 |  | 20% | rack da 384 pz | 10368 | W0503020202 | ROLL SAS | 181705
11 | 7 | PUNTALI | Colore giallo o bianco, compatibili con PIPETTA GILSON P20, P200 e F20, F200 | PPL o equivalente | Capacità da 2 a 200 microl. |  | 1076052 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 182605 | PUNTALI GIALLI PER AUTOPIPETTA TIPO GILSON. VOL 0-200 UL IN RACK | PZ | 0.0065 |  | 20% | 1000 pezzi (5 rack da 200 pz) | 10000 | W0503020202 | ROLL SAS | 182605
11 | 8 | PUNTALI | Colore azzurro, compatibili con PIPETTA GILSON P1000, F200, F1000, e Pip-Dil D1 | PPL o equivalente | Capacità da 200 a 1000 microl. |  | 503353 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 181727 | PUNTALI AZZURRI CON CORONA ZIGRINATA PER AUTOPIPETTA TIPO EPPENDORF-BRAND-SOCOREX VOL 200-1000 UL. IN RACK | PZ | 0.008 |  | 20% | rack da 200 pz | 4800 | W0503020202 | ROLL SAS | 181727
17 | 1 | Bacchette per distacco coagulo | con un lato a paletta e un lato ad uncino, non tagliente | polietilene o polistirolo o equivalente |  |  | 350067 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18047 | BACCHETTA PER IL DISTACCO E L'ESTRAZIONE DEL COAGULO | PZ | 0.005 |  | 20% | sacchetti da 500 pz | 10000 |  | ROLL SAS | 18047
17 | 2 | CONTENITORI URINA PER DIURESI ORARIE | Collo largo, tappo a vite e sottotappo, a perfetta tenuta, graduato, colore bianco semitrasparente, forma cilindrica | PPL o equivalente | cap. indicativa 500 ml |  | 19177 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18427 | CONTENITORI PER POLIETILENE CON TAPPO A VITE E SOTTOTAPPO A PRESSIONE VOL 500 ML | PZ | 0.449 |  | 20% | 200 | 200 | W05020104 | ROLL SAS | 18427
17 | 3 | CONTENITORI URINA PER DIURESI ORARIE | Collo largo, tappo a vite e sottotappo, a perfetta tenuta, graduato, colore bianco semitrasparente, forma cilindrica | PPL o equivalente | cap. indicativa 1000 ml. |  | 1783 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18429 | CONTENITORI PER POLIETILENE CON TAPPO A VITE E SOTTOTAPPO A PRESSIONE VOL 1000 ML | PZ | 0.66 |  | 20% | 105 | 105 | W05020104 | ROLL SAS | 18429
17 | 4 | PIASTRE MONOUSO PER LA DETERMINAZIONE DEI GRUPPI SANGUIGNI | da 10 pozzetti | polistirene cristallo o equivalente |  |  | 76763 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 659100 | PIASTRA IN POLISTIROLO PER GRUPPI SANGUIGNI A 10 POSTI | PZ | 0.09 |  | 20% | sacchetti da 20 pz | 400 | W0503010290 | ROLL SAS | 659100
17 | 5 | ANSA MONOUSO | corpo piatto fless. | polistirene o equivalente | da 1 microlitro | si | 930568 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18286 | ANSA BIANCA MONOUSO STERILE IN POLISTIROLO CON ESTREMITA' AD AGO E L'ALTRA TERMINANTE CON ANELLO DI CAPACITA' 1 UL | PZ | 0.0085 |  | 20% | 1000 pezzi (sacchetti da 20 pz) | 8000 | W05030302 | ROLL SAS | 18286
17 | 6 | ANSA MONOUSO | con ago incorporato | polistirene o equivalente | da 10 microlitro | si | 2279564 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 18288 | ANSA AZZURRA MONOUSO STERILE IN POLISTIROLO CON ESTREMITA' AD AGO E L'ALTRA TERMINANTE CON ANELLO DI CAPACITA' 10 UL | PZ | 0.0085 |  | 20% | 1000 pezzi (sacchetti da 20 pz) | 8000 | W05030302 | ROLL SAS | 18288
17 | 7 | MICROPIASTRE | fondo a “U” da 96 pozzetti con coperchio | polistirene o equivalente |  |  | 94933 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 650101 piastra 656101 coperchio | COD.650101 PIASTRA MICROTITER FONDO A "U" + COD.656101 COPERCHIO IN POLISTIROLO PER PIASTRA MICROTITER | PZ | € 0,15 piastra + € 0,08 coperchio |  | 20% | confezione singola | piastra 50 pz coperchio 150 pz | W0503010204 | ROLL SAS | 650101-656101
17 | 8 | MICROPIASTRE | fondo a “U” da 96 pozzetti con coperchio | polistirene o equivalente |  | si | 646 | VACUTEST KIMA s.r.l. | 650111 piastra 656111 coperchio | COD.650111 PIASTRA MICROTITER STERILE FONDO "U" + COD.656111 COPERCHIO STERILE PER PIASTRA MICROTITER | PZ | € 0,21 piastra + € 0,12 coperchio |  | 20% | confezione singola | piastra 50 pz coperchio 150 pz | W0503010204 | ROLL SAS | 650111-656111