ALLEGATO 2

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA BUSTA C LOTTO 2

Note per la compilazione:

La Ditta concorrente deve compilare;

- le Tabelle 1 e 2 determinando l’Importo della gestione diretta (ImpDir) e l’Importo della gestione indiretta (ImpInd).

- la Tabella 3, determinando l’Importo del servizio a richiesta (ImpVerEl);

- la Tabella riepilogativa  determinando il Valore complessivo dell’offerta (ValTot).

La ditta concorrente deve inoltre compilare la dichiarazione relativa ai costi della sicurezza.

Sezione 1

TABELLA 1: determinazione del valore della gestione diretta (ImpDir):

| ID All 4 | TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA | NUMERO stimato di APPARECCHIATURE a GESTIONE DIRETTA (Qdir) | CANONE TRIMESTRALE OFFERTO per la GESTIONE DIRETTA per singola apparecchiatura (Cdir) in € -in numeri, due cifre decimali- | CANONE TRIMESTRALE OFFERTO per la GESTIONE DIRETTA per singola apparecchiatura (Cdir) in € -in lettere- | CANONE TOTALE OFFERTO per la GESTIONE DIRETTA (Qdir*Cdir*16) in € -in numeri, due cifre decimali- | CANONE TOTALE OFFERTO per la GESTIONE DIRETTA (Qdir*Cdir*16) in € -in lettere- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | accelerometro | 6 |  |  |  |  |
| 3 | analisi multiparametrica, sistema per (completa di sonda) | 22 |  |  |  |  |
| 4 | analisi sterilità ambientale - SAS | 5 |  |  |  |  |
| 6 | analizzatore di carbonio totale TOC | 9 |  |  |  |  |
| 7 | analizzatore di fumi (senza idrocarburi) | 11 |  |  |  |  |
| 8 | analizzatore di gas | 40 |  |  |  |  |
| 9 | analizzatore di mercurio | 6 |  |  |  |  |
| 10 | analizzatore elementare (C, N, H) | 2 |  |  |  |  |
| 12 | analizzatore ionoselettivo | 3 |  |  |  |  |
| 13 | analizzatore multiplo a flusso continuo | 7 |  |  |  |  |
| 15 | analizzatore ossigeno disciolto | 46 |  |  |  |  |
| 17 | anemometro | 7 |  |  |  |  |
| 18 | ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER | 1 |  |  |  |  |
| 19 | armadio aspirato | 54 |  |  |  |  |
| 20 | armadio aspirato a filtrazione chimica | 26 |  |  |  |  |
| 21 | ARMADIO DI SICUREZZA | 1 |  |  |  |  |
| 22 | autoclave | 55 |  |  |  |  |
| 23 | bagno termostatico | 108 |  |  |  |  |
| 24 | BAROMETRO | 2 |  |  |  |  |
| 25 | bilancia analitica | 85 |  |  |  |  |
| 26 | bilancia idrostatica | 8 |  |  |  |  |
| 27 | bilancia tecnica | 117 |  |  |  |  |
| 29 | bioluminometro per ecotossicità | 13 |  |  |  |  |
| 31 | cabina climatizzata (PM10) | 5 |  |  |  |  |
| 32 | calibratore acustico | 20 |  |  |  |  |
| 33 | calibratore per analizzatore di gas | 1 |  |  |  |  |
| 35 | calibratore per vibrazioni | 10 |  |  |  |  |
| 37 | calorimetro a scansione diferenziale | 1 |  |  |  |  |
| 38 | campionatore aria ad alto volume | 8 |  |  |  |  |
| 39 | campionatore d'aria personale | 19 |  |  |  |  |
| 40 | CAMPIONATORE DI ARIA | 54 |  |  |  |  |
| 41 | campionatore di pollini | 1 |  |  |  |  |
| 42 | campionatore per acque di scarico | 18 |  |  |  |  |
| 43 | cappa aspirante | 417 |  |  |  |  |
| 44 | cappa contenimento amiamto | 1 |  |  |  |  |
| 45 | cappa contenimento radioattivo | 1 |  |  |  |  |
| 46 | cappa sterile | 26 |  |  |  |  |
| 47 | cappa sterile a flusso laminare | 40 |  |  |  |  |
| 49 | cella frigorifera | 24 |  |  |  |  |
| 50 | centralina di campi elettromagnetici-rumore | 30 |  |  |  |  |
| 51 | centralina di controllo | 1 |  |  |  |  |
| 52 | centrifuga | 39 |  |  |  |  |
| 53 | centrifuga refrigerata | 24 |  |  |  |  |
| 54 | colorimetro | 1 |  |  |  |  |
| 55 | compressore portatile | 10 |  |  |  |  |
| 56 | conduttimetro da laboratorio | 40 |  |  |  |  |
| 57 | congelatore da laboratorio | 131 |  |  |  |  |
| 58 | congelatore tipo domestico | 6 |  |  |  |  |
| 59 | contaglobuli semiautomatico | 1 |  |  |  |  |
| 60 | contaminametro | 1 |  |  |  |  |
| 61 | contatore a scintillazione e luminescenza | 4 |  |  |  |  |
| 62 | contatore di colonie | 1 |  |  |  |  |
| 64 | CONTATORE DI PARTICELLE ALFA/BETA | 5 |  |  |  |  |
| 65 | contatore raggi gamma | 1 |  |  |  |  |
| 66 | CONTATORE TRACCE RADON (lettore di dosimetri) | 3 |  |  |  |  |
| 68 | crioscopio | 1 |  |  |  |  |
| 69 | criostato | 3 |  |  |  |  |
| 70 | cromatografo ionico | 35 |  |  |  |  |
| 71 | densitometro | 2 |  |  |  |  |
| 72 | difrattometro RX | 2 |  |  |  |  |
| 73 | digestore termico | 17 |  |  |  |  |
| 75 | distillatore a corrente di vapore | 17 |  |  |  |  |
| 76 | DISTILLATORE ENOLOGICO | 1 |  |  |  |  |
| 79 | ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER | 1 |  |  |  |  |
| 81 | ESTRATTORE AUTOMATICO (tipo soxhlet) | 10 |  |  |  |  |
| 82 | estrattore AUTOMATICO ASE | 9 |  |  |  |  |
| 83 | ESTRATTORE AUTOMATICO PER SPE | 9 |  |  |  |  |
| 84 | estrattore pensile di fumi | 93 |  |  |  |  |
| 85 | estrattori ad ultrasuoni (sonicatori) | 19 |  |  |  |  |
| 86 | evaporatore rotante | 53 |  |  |  |  |
| 88 | flussimetro elettronico per gas/liquidi | 4 |  |  |  |  |
| 89 | fonometro | 36 |  |  |  |  |
| 90 | fotometro | 7 |  |  |  |  |
| 91 | Fotoradiometro certificato di prima linea | 8 |  |  |  |  |
| 92 | freatimetro | 8 |  |  |  |  |
| 93 | frigorifero carellabile/portatile | 38 |  |  |  |  |
| 94 | frigorifero da laboratorio | 196 |  |  |  |  |
| 95 | frigorifero tipo domestico | 87 |  |  |  |  |
| 96 | gascromatografo con rivelatore di massa | 49 |  |  |  |  |
| 97 | gascromatografo con rivelatore di massa ad alta risoluzione | 1 |  |  |  |  |
| 98 | gascromatografo con rivelatore massa/massa | 3 |  |  |  |  |
| 99 | gascromatografo con rivelatori tradizionali | 73 |  |  |  |  |
| 100 | gascromatografo portatile per emissioni | 1 |  |  |  |  |
| 101 | GPC (cromatografo su colonna di gel) | 2 |  |  |  |  |
| 102 | granulometro | 2 |  |  |  |  |
| 105 | HPLC (cromatografo liquido ad elevate prestazioni) | 36 |  |  |  |  |
| 106 | IMPEDENZOMETRO | 5 |  |  |  |  |
| 107 | incubatore | 165 |  |  |  |  |
| 108 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | 10 |  |  |  |  |
| 109 | incubatore refrigerato | 17 |  |  |  |  |
| 111 | lavaggio e disinfezione, apparecchio per | 49 |  |  |  |  |
| 112 | LC MS (cromatografo liquido con rivelatore MS) | 1 |  |  |  |  |
| 113 | LC MS/MS (cromatografo liquido con rivelatore MS/MS) | 9 |  |  |  |  |
| 114 | lettore per dosimetri personali | 1 |  |  |  |  |
| 115 | lettore per elettreti | 4 |  |  |  |  |
| 116 | lettore per immunochimica | 4 |  |  |  |  |
| 117 | liofilizzatore | 3 |  |  |  |  |
| 118 | MANOMETRO | 5 |  |  |  |  |
| 119 | metalizzatore per filtri (doratore e carbonatore) | 3 |  |  |  |  |
| 120 | micromanometro digitale | 9 |  |  |  |  |
| 121 | microscopio elettronico | 4 |  |  |  |  |
| 122 | microscopio ottico da laboratorio | 102 |  |  |  |  |
| 123 | mineralizzatore a microonde | 26 |  |  |  |  |
| 124 | mineralizzatore automatico | 2 |  |  |  |  |
| 125 | misuratore di campi elettrici | 1 |  |  |  |  |
| 126 | misuratore di campi elettromagnetici | 1 |  |  |  |  |
| 127 | misuratore di campi magnetici | 1 |  |  |  |  |
| 128 | misuratore di corrente/portata | 1 |  |  |  |  |
| 130 | misuratore di radiazioni ionizzanti | 1 |  |  |  |  |
| 131 | MISURATORE DI RADON E FIGLI | 1 |  |  |  |  |
| 133 | MISURATORE IN CONTINUO DI RADON | 6 |  |  |  |  |
| 135 | modulo acquisizione dati | 4 |  |  |  |  |
| 136 | molino da laboratorio | 35 |  |  |  |  |
| 137 | monitore per rateo esposizioni | 5 |  |  |  |  |
| 138 | muffola | 21 |  |  |  |  |
| 139 | oscilloscopio | 1 |  |  |  |  |
| 140 | pHmetro da laboratorio | 68 |  |  |  |  |
| 141 | pompa per vuoto (apparecchiatura singola) | 75 |  |  |  |  |
| 142 | preparatore di terreni/preparatore automatico di piastre | 2 |  |  |  |  |
| 143 | produttore di ghiaccio | 2 |  |  |  |  |
| 144 | PRODUZIONE DI IDROGENO E/O ALTRI GAS, APPARECCHIO PER | 15 |  |  |  |  |
| 145 | purificatore automatico | 1 |  |  |  |  |
| 146 | rifrattometro | 2 |  |  |  |  |
| 148 | rivelatore di radiazioni | 2 |  |  |  |  |
| 151 | sedigrafo a raggi X | 1 |  |  |  |  |
| 152 | setacciatore analitico | 7 |  |  |  |  |
| 153 | sistema a Kit per analisi delle acque | 6 |  |  |  |  |
| 154 | SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO AD ELEVATE PRESTAZIONI | 1 |  |  |  |  |
| 155 | SISTEMA DI PURIFICAZIONE DIOSSINE | 2 |  |  |  |  |
| 156 | SISTEMA DI SPETTROMETRIA GAMMA CON rivelatore di radiazioni al germanio intrinseco puro | 6 |  |  |  |  |
| 157 | sistema produzione acqua deionizzata | 7 |  |  |  |  |
| 158 | sistema produzione acqua pura | 33 |  |  |  |  |
| 159 | sistema produzione acqua ultrapura | 5 |  |  |  |  |
| 160 | SISTEMA ROBOTIZZATO PER PREPARAZIONE CAMPIONI | 1 |  |  |  |  |
| 161 | sistema termometrico prima linea | 17 |  |  |  |  |
| 162 | spettrofotometro a fluorescenza | 3 |  |  |  |  |
| 163 | spettrofotometro a raggi infrarossi | 14 |  |  |  |  |
| 164 | SPETTROFOTOMETRO A RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV-VIS) | 42 |  |  |  |  |
| 165 | spettrofotometro ad assorbimento atomico | 19 |  |  |  |  |
| 166 | spettrofotometro ad assorbimento atomico fornetto di grafite (Zeeman) | 9 |  |  |  |  |
| 167 | spettrofotometro ad emissione atomica - ICP ottico | 13 |  |  |  |  |
| 168 | spettrometro ICP massa | 10 |  |  |  |  |
| 169 | stazione meteorologica | 4 |  |  |  |  |
| 170 | sterilizzatrice ad aria secca | 2 |  |  |  |  |
| 171 | stufa essiccatrice | 115 |  |  |  |  |
| 172 | TELEMETRO | 1 |  |  |  |  |
| 173 | terminale GPS ricevitore-emettitore | 1 |  |  |  |  |
| 174 | termociclatore con modulo ottico | 7 |  |  |  |  |
| 175 | termosaldatrice | 9 |  |  |  |  |
| 176 | titolatore chimico | 15 |  |  |  |  |
| 177 | transilluminatore | 1 |  |  |  |  |
| 178 | turbidimetro | 10 |  |  |  |  |
| 179 | unità per analisi spettrofotometrica a iniezione di flusso FIAS | 7 |  |  |  |  |
| 180 | variatore di frequenza | 1 |  |  |  |  |
| 183 | OMOGENEIZZATORE/DISSOCIATORE TISSUTALE | 10 |  |  |  |  |
| 184 | Analizzatore di spettro per campi elettromagnetici compresa di antenna | 7 |  |  |  |  |
| 185 | Camera ionizzazione per radon | 4 |  |  |  |  |
| 186 | campionatore d'aria con up controller | 3 |  |  |  |  |
| 187 | Campionatore in isocinetismo per polveri e microinquinanti | 5 |  |  |  |  |
| 188 | Catena di misura per campi elettrici e magneti ELF o RF a Banda larga | 35 |  |  |  |  |
| 189 | dinamometri | 2 |  |  |  |  |
| 190 | flussimetro | 8 |  |  |  |  |
| 191 | misuratore di passo e contatto | 1 |  |  |  |  |
| 192 | misuratore di pressione a ultrasuoni | 2 |  |  |  |  |
| 193 | misuratore di radiazione solare | 1 |  |  |  |  |
| 194 | Misuratori multifunzioni di parametri elettrici | 27 |  |  |  |  |
| 195 | olfattometro dinamico | 1 |  |  |  |  |
| 196 | pompa sommerse/peristaltiche | 8 |  |  |  |  |
| 197 | radiometro | 2 |  |  |  |  |
| 198 | sodar | 4 |  |  |  |  |
| 199 | sonda isocinetica | 8 |  |  |  |  |
| 200 | stazione meteo completa | 1 |  |  |  |  |
| 201 | strumento geotopografico di precisione | 1 |  |  |  |  |
| 202 | termoigrometri | 2 |  |  |  |  |
| 203 | tubi di pitot/darcy con misuratore di portata | 13 |  |  |  |  |
| 204 | verricello elettrico | 2 |  |  |  |  |
| 205 | whole body counter | 1 |  |  |  |  |
| IMPORTO DELLA GESTIONE DIRETTA (ImpDir) Somma dei Canoni Totali per le Tipologie di apparecchiature previste |  |  |  |  |  |  |

TABELLA 2: determinazione del valore della gestione indiretta (ImpInd):

| NUMERO stimato di APPARECCHIATURE a GESTIONE INDIRETTA (Qind) | CANONE TRIMESTRALE OFFERTO per la GESTIONE INDIRETTA per singola apparecchiatura in € (Cind) -in numeri, due cifre decimali- | CANONE TRIMESTRALE OFFERTO per la GESTIONE INDIRETTA per singola apparecchiatura in € (Cind) -in lettere- | CANONE TOTALE OFFERTO per la GESTIONE INDIRETTA in € (Qind*Cind*16) -in numeri, due cifre decimali- | CANONE TOTALE OFFERTO per la GESTIONE INDIRETTA in € (Qind*Cind*16) -in lettere- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  |  |  |
| IMPORTO DELLA GESTIONE INDIRETTA (ImpInd) |  |  |  |  |

TABELLA 3: determinazione del valore delle verifiche sicurezza elettrica per le apparecchiature non inserite nell’Allegato 4, attivabile a richiesta (ImpVerEl)

| NUMERO STIMATO DI VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA Q | PREZZO UNITARIO OFFERTO RELATIVO AL SERVIZIO VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA in € -in numeri, due cifre decimali- | PREZZO UNITARIO OFFERTO RELATIVO AL SERVIZIO VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA in € -in lettere- | Prezzo totale pu * Q -IVA esclusa in € -in numeri, due cifre decimali- | Prezzo totale pu * Q -IVA esclusa in € -in lettere- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.978 |  |  |  |  |
| IMPORTO DEL SERVIZIO A RICHIESTA (ImpVerEl) |  |  |  |  |

TABELLA RIEPILOGATIVA: determinazione dell’Importo del valore complessivo dell’offerta (ValTot). Tale Importo non deve essere superiore al Valore totale lotto € Iva esclusa di cui alla TABELLA del Disciplinare di gara (par.9)

|  | VALORE COMPLESSSIVO DELL’OFFERTA -in numeri, due cifre decimali- | VALORE COMPLESSSIVO DELL’OFFERTA -in lettere- |
| --- | --- | --- |
| Il valore complessivo dell’offerta (ValTot) è dato da: “valore della gestione diretta (ImpDir)” + valore della gestione indiretta (ImpInd) + (ImpBase) + Importo del servizio a richiesta (ImpVerEl) |  |  |

La ditta offerente dichiara che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è pari ad € ____________,__= (___________/__)