## Generale
ID | TIPOLOGIE APPARECCHIATURE | Classe tecnologica | Manutenzione preventiva | Taratura SIT | Verifica sicurezza elettrica | ARPA Marche nr. apparecchiature
1 | accelerometro | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
2 | amplificatore di sequenze nucleotidiche | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
3 | analisi multiparametrica, sistema per (completa di sonda) | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 7
4 | analisi sterilità ambientale - SAS | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
5 | ANALIZZATORE AZOTO | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
6 | analizzatore di carbonio totale TOC | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 4
7 | analizzatore di fumi (senza idrocarburi) | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 9
8 | analizzatore di gas | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
9 | analizzatore di mercurio | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
10 | analizzatore elementare (C, N, H) | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
11 | ANALIZZATORE ENOLOGICO | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
12 | analizzatore ionoselettivo | bassa | nessuna attività | nessuna attività | nessuna attività
13 | analizzatore multiplo a flusso continuo | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
14 | ANALIZZATORE OSSIGENO (ossimetro) | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 2
15 | analizzatore ossigeno disciolto | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
16 | ANALIZZATORE PER FOSFORO | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
17 | anemometro | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
18 | ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
19 | armadio aspirato | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 14
20 | armadio aspirato a filtrazione chimica | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
21 | ARMADIO DI SICUREZZA | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 2
22 | autoclave | bassa | annuale | nessuna attività | biennale | 18
23 | bagno termostatico | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 27
24 | BAROMETRO | bassa | nessuna attività | triennale | nessuna attività
25 | bilancia analitica | bassa | nessuna attività | annuale | biennale | 39
26 | bilancia idrostatica | bassa | nessuna attività | annuale | biennale | 1
27 | bilancia tecnica | bassa | nessuna attività | annuale | biennale | 14
28 | bilancia termica | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
29 | bioluminometro per ecotossicità | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
30 | bomba calorimetrica | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
31 | cabina climatizzata (PM10) | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
32 | calibratore acustico | bassa | nessuna attività | biennale | nessuna attività
33 | calibratore per analizzatore di gas | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
34 | CALIBRATORE PER CAMPIONATORE D'ARIA | bassa | nessuna attività | triennale | biennale
35 | calibratore per vibrazioni | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
36 | calorimetro | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
37 | calorimetro a scansione diferenziale | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
38 | campionatore aria ad alto volume | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 3
39 | campionatore d'aria personale | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
40 | CAMPIONATORE DI ARIA | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 41
41 | campionatore di pollini | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 2
42 | campionatore per acque di scarico | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
43 | cappa aspirante | bassa | annuale | nessuna attività | biennale | 48
44 | cappa contenimento amiamto | bassa | annuale | nessuna attività | biennale | 21
45 | cappa contenimento radioattivo | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
46 | cappa sterile | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
47 | cappa sterile a flusso laminare | bassa | semestrale | nessuna attività | biennale | 20
48 | CARRELLO ELEVATORE | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
49 | cella frigorifera | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
50 | centralina di campi elettromagnetici-rumore | media | nessuna attività | biennale | biennale
51 | centralina di controllo | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
52 | centrifuga | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 9
53 | centrifuga refrigerata | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
54 | colorimetro | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
55 | compressore portatile | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
56 | conduttimetro da laboratorio | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 2
57 | congelatore da laboratorio | bassa | annuale | nessuna attività | biennale | 38
58 | congelatore tipo domestico | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
59 | contaglobuli semiautomatico | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
60 | contaminametro | media | nessuna attività | triennale | biennale
61 | contatore a scintillazione e luminescenza | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
62 | contatore di colonie | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 5
63 | CONTATORE DI PARTICELLE | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
64 | CONTATORE DI PARTICELLE ALFA/BETA | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
65 | contatore raggi gamma | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
66 | CONTATORE TRACCE RADON (lettore di dosimetri) | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
67 | CONTENITORE CRIOGENICO | bassa | nessuna attività | nessuna attività | nessuna attività
68 | crioscopio | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
69 | criostato | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
70 | cromatografo ionico | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 7
71 | densitometro | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
72 | difrattometro RX | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
73 | digestore termico | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
74 | diluitore | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
75 | distillatore a corrente di vapore | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 9
76 | DISTILLATORE ENOLOGICO | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
77 | dosimetro | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
78 | ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
79 | ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
80 | elettrolisi, apparecchio per | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
81 | ESTRATTORE AUTOMATICO (tipo soxhlet) | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 5
82 | estrattore AUTOMATICO ASE | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
83 | ESTRATTORE AUTOMATICO PER SPE | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
84 | estrattore pensile di fumi | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
85 | estrattori ad ultrasuoni (sonicatori) | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
86 | evaporatore rotante | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 13
87 | FILTRO PRIIMA LINEA UV/VIS | bassa | nessuna attività | biennale | nessuna attività
88 | flussimetro elettronico per gas/liquidi | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
89 | fonometro | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
90 | fotometro | bassa | nessuna attività | nessuna attività | nessuna attività | 9
91 | Fotoradiometro certificato di prima linea | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
92 | freatimetro | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
93 | frigorifero carellabile/portatile | bassa | annuale | nessuna attività | biennale | 12
94 | frigorifero da laboratorio | bassa | annuale | nessuna attività | biennale | 56
95 | frigorifero tipo domestico | bassa | annuale | nessuna attività | biennale | 5
96 | gascromatografo con rivelatore di massa | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 8
97 | gascromatografo con rivelatore di massa ad alta risoluzione | altissima | nessuna attività | nessuna attività | biennale
98 | gascromatografo con rivelatore massa/massa | altissima | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 5
99 | gascromatografo con rivelatori tradizionali | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 15
100 | gascromatografo portatile per emissioni | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
101 | GPC (cromatografo su colonna di gel) | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
102 | granulometro | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
103 | GRUPPO DI CONTINUITA | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
104 | GRUPPO ELETTROGENO | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
105 | HPLC (cromatografo liquido ad elevate prestazioni) | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
106 | IMPEDENZOMETRO | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
107 | incubatore | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 44
108 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 2
109 | incubatore refrigerato | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
110 | LAVAGGIO CANISTER | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
111 | lavaggio e disinfezione, apparecchio per | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 7
112 | LC MS (cromatografo liquido con rivelatore MS) | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
113 | LC MS/MS (cromatografo liquido con rivelatore MS/MS) | altissima | nessuna attività | nessuna attività | biennale
114 | lettore per dosimetri personali | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
115 | lettore per elettreti | media | nessuna attività | annuale | biennale
116 | lettore per immunochimica | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
117 | liofilizzatore | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
118 | MANOMETRO | bassa | nessuna attività | triennale | nessuna attività
119 | metalizzatore per filtri (doratore e carbonatore) | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
120 | micromanometro digitale | bassa | nessuna attività | biennale | nessuna attività
121 | microscopio elettronico | altissima | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
122 | microscopio ottico da laboratorio | media | annuale | nessuna attività | biennale | 34
123 | mineralizzatore a microonde | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 6
124 | mineralizzatore automatico | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 3
125 | misuratore di campi elettrici | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
126 | misuratore di campi elettromagnetici | bassa | nessuna attività | annuale | biennale
127 | misuratore di campi magnetici | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
128 | misuratore di corrente/portata | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
129 | MISURATORE DI OSSIGENO | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
130 | misuratore di radiazioni ionizzanti | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
131 | MISURATORE DI RADON E FIGLI | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
132 | MISURATORE DI VIBRAZIONI | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
133 | MISURATORE IN CONTINUO DI RADON | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
134 | MISURATORE PARAMETRI TERMODINAMICI PER CAMPIONATORE DI ARIA | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
135 | modulo acquisizione dati | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
136 | molino da laboratorio | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 10
137 | monitore per rateo esposizioni | alta | nessuna attività | nessuna attività | nessuna attività
138 | muffola | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 8
139 | oscilloscopio | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
140 | pHmetro da laboratorio | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 8
141 | pompa per vuoto (apparecchiatura singola) | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 74
142 | preparatore di terreni/preparatore automatico di piastre | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
143 | produttore di ghiaccio | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
144 | PRODUZIONE DI IDROGENO E/O ALTRI GAS, APPARECCHIO PER | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
145 | purificatore automatico | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 2
146 | rifrattometro | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
147 | RIVELATORE DI GAS | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
148 | rivelatore di radiazioni | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
149 | RIVELATORE DI RADIAZIONI A IODURO DI CESIO | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
150 | RIVELATORE DI RADIAZIONI A IODURO DI SODIO | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
151 | sedigrafo a raggi X | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
152 | setacciatore analitico | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
153 | sistema a Kit per analisi delle acque | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
154 | SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO AD ELEVATE PRESTAZIONI | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
155 | SISTEMA DI PURIFICAZIONE DIOSSINE | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
156 | SISTEMA DI SPETTROMETRIA GAMMA CON rivelatore di radiazioni al germanio intrinseco puro | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
157 | sistema produzione acqua deionizzata | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
158 | sistema produzione acqua pura | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
159 | sistema produzione acqua ultrapura | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 3
160 | SISTEMA ROBOTIZZATO PER PREPARAZIONE CAMPIONI | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
161 | sistema termometrico prima linea | bassa | nessuna attività | triennale | nessuna attività | 6
162 | spettrofotometro a fluorescenza | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
163 | spettrofotometro a raggi infrarossi | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 5
164 | SPETTROFOTOMETRO A RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV-VIS) | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 7
165 | spettrofotometro ad assorbimento atomico | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 12
166 | spettrofotometro ad assorbimento atomico fornetto di grafite (Zeeman) | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
167 | spettrofotometro ad emissione atomica - ICP ottico | altissima | nessuna attività | nessuna attività | biennale
168 | spettrometro ICP massa | altissima | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 11
169 | stazione meteorologica | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 2
170 | sterilizzatrice ad aria secca | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 2
171 | stufa essiccatrice | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 22
172 | TELEMETRO | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
173 | terminale GPS ricevitore-emettitore | bassa | nessuna attività | nessuna attività | nessuna attività
174 | termociclatore con modulo ottico | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
175 | termosaldatrice | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
176 | titolatore chimico | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
177 | transilluminatore | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
178 | turbidimetro | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 1
179 | unità per analisi spettrofotometrica a iniezione di flusso FIAS | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
180 | variatore di frequenza | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
181 | vitek lettore per API | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
182 | massa certificata di prima linea* | bassa | nessuna attività | triennale | nessuna attività | 7
183 | OMOGENEIZZATORE/DISSOCIATORE TISSUTALE | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale | 7
184 | Analizzatore di spettro per campi elettromagnetici compresa di antenna | media | nessuna attività | biennale | biennale
185 | Camera ionizzazione per radon | media | nessuna attività | triennale | biennale
186 | campionatore d'aria con up controller | bassa | nessuna attività | annuale | biennale
187 | Campionatore in isocinetismo per polveri e microinquinanti | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
188 | Catena di misura per campi elettrici e magneti ELF o RF a Banda larga | media | nessuna attività | biennale | biennale
189 | dinamometri | bassa | nessuna attività | biennale | nessuna attività
190 | flussimetro | bassa | nessuna attività | annuale | nessuna attività
191 | misuratore di passo e contatto | bassa | nessuna attività | biennale | nessuna attività
192 | misuratore di pressione a ultrasuoni | bassa | nessuna attività | biennale | biennale
193 | misuratore di radiazione solare | bassa | nessuna attività | annuale | biennale
194 | Misuratori multifunzioni di parametri elettrici | media | nessuna attività | biennale | nessuna attività
195 | olfattometro dinamico | media | nessuna attività | annuale | nessuna attività
196 | pompa sommerse/peristaltiche | bassa | nessuna attività | nessuna attività | nessuna attività
197 | radiometro | media | nessuna attività | annuale | annuale
198 | sodar | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
199 | sonda isocinetica | bassa | nessuna attività | annuale | nessuna attività
200 | stazione meteo completa | media | nessuna attività | annuale | annuale
201 | strumento geotopografico di precisione | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
202 | termoigrometro | bassa | nessuna attività | biennale | nessuna attività
203 | tubi di pitot/darcy con misuratore di portata | bassa | nessuna attività | biennale | nessuna attività
204 | verricello elettrico | bassa | nessuna attività | nessuna attività | biennale
205 | whole body counter | alta | nessuna attività | nessuna attività | biennale
206 | sputter | media | nessuna attività | nessuna attività | biennale
207 | catena termometrica | bassa | nessuna attività | triennale | nessuna attività | 7
776

## Analitico Marche
ID (rif. ID All. 4 generale) | CODICE | CODICE PADRE | SEDE | APPARECCHIATURA | COSTRUTTORE | MODELLO | DATA FINE GARANZIA | Manutenzione in gestione indiretta
3 | 3497 |  | PU | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO | ZAMBELLI | EMICONT 70
3 | 3800 |  | PU | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO PER ACQUA POTABILE | YSI | 610-DM
3 | 4762 |  | AN | SONDA MULTIPARAMETRICA | IDRONAUT | PORTABLE DECK UNIT
3 | 13146 |  | MC | STRUMENTO MULTIPARAMETRICO DA BANCO | VWT | UNILAB MULTI 720
3 | 4990 |  | PU | SONDA MARE | JSI | 650MDS
3 | 8247 |  | AP | SONDA ISOCINETICA | ZAMBELLI | STACK 130CM
3 | 4036 | 4037 | MC | SONDA CERTIFICATA | GEFRAN SENSORI | AD IMMERSIONE
3 | 4037 |  | MC | TERMOMETRO CON SONDA TERMOCOPPIA | DELTA OHM | HD 9218
6 | 10094 | 14091 | MC | CAMPIONATORE PER SOLIDI |  | MOD. SSM-5000A
6 | 10102 | 14099 | PU | CAMPIONATORE PER SOLIDI |  | SSM-5000A | 2014-01-20 | x
6 | 12588 |  | AN | ANALIZZATORE PER DETERMINAZIONE TOC | ANALYTIKJENA | MULTI N/C 2100
6 | 12589 | 12588 | AN | RIVELATORE DI AZOTO
6 | 12590 | 12588 | AN | AUTOCAMPIONATORE |  | APG 60 POSIZIONI
6 | 13015 | 13014 | MC | SONDA PRELIEVO FUMI |  | STA 1001
6 | 13041 |  | MC | ANALIZZATORE FID PORTATILE PER TOC | RATFISCH | RS53T
6 | 14091 |  | MC | ANALIZZATORE PER DETERMINAZIONE DI TOC E TN |  | CPH E 200 V
6 | 14092 | 14091 | MC | CAMPIONATORE PER LIQUIDI |  | ASI-V
6 | 14099 |  | PU | ANALIZZATORE PER DETERMINAZIONE DI TOC E TN |  | TOC-V CPH E 200V
6 | 14101 | 14099 | PU | CAMPIONATORE PER LIQUIDI |  | ASI-V | 2014-01-20 | x
6 | 14100 | 14099 | PU | UNITA' DI MISURAZIONE DI AZOTO TOTALE |  | TNM
6 | 14093 | 14091 | MC | UNITA' DI MISURAZIONE DI AZOTO TOTALE |  | ASI-V 40 MLC
7 | 3207 |  | AN | ANALIZZATORE DI FUMI | SAUTERMESS-UND REGELTECHNIK | SENSONIC 5000
7 | 3704 |  | PU | CAMPIONATORE DI FUMI | ZAMBELLI | 6000
7 | 4549 |  | AP | ANALIZZATORE DI FUMI | MADUR ELECTRONIC | GA-60
7 | 4960 |  | PU | MODULO DI CONTROLLO EXPLORER 16 | ZAMBELLI | EXPLORER 16
7 | 3545 |  | AN | RISCALDATORE PER SONDA | ZAMBELLI | CEI 62-25
7 | 3546 |  | AN | RISCALDATORE PER SONDA | ZAMBELLI | CEI 62.25
7 | 3547 |  | AN | RISCALDATORE PER SONDA | ZAMBELLI | CEI 62-25
7 | 3548 |  | AN | RISCALDATORE PER SONDA | ZAMBELLI | CE16225
7 | 3552 |  | AN | RISCALDATORE PER SONDA | ZAMBELLI | GRADO
8 | 9448 |  | AN | ANALIZZATORE DI GAS | INTERSCAN | MOD.4140-1
9 | 8495 |  | MC | MODULO DI CONTROLLO E MISURA MERCURIO | TEKRAN | 2600CVAFS
14 | 3116 |  | AN | OSSIMETRO | SCHOTT GRUPPE | O2 METER CG 867
14 | 12513 |  | AP | OSSIMETRO DIGITALE PORTATILE |  | OXI200
19 | 610 |  | AN | ARMADIO ASPIRATO | LABOR SICURITY SYSTEM | BIO OPTICA
19 | 662 |  | AN | ARMADIO ASPIRATO | LABOR SICURITI SYSTEM | SAFETY BOX AAF100
19 | 5385 |  | PU | ARMADIO ASPIRANTE | BICASA
19 | 5801 |  | MC | ARMADIO ASPIRATO | BICASA | A 100
19 | 6332 |  | MC | ARMADIO ASPIRATO | BICASA | A100
19 | 10727 |  | PU | ARMADIO ASPIRATO | LABOR SECURITYSY | SAFETY BOX AB 700 GS
19 | 11246 |  | AP | ARMADIO ASPIRATO | LABOR SECURITY SISTEM | SAFETYBOX AA120
19 | 11247 |  | AP | ARMADIO ASPIRATO | LABOR SECURITY SISTEM | SAFETYBOX AA120
19 | 11248 |  | AP | ARMADIO ASPIRATO | LABOR SECURITY SISTEM | SAFETYBOX AA120
19 | 11249 |  | AP | ARMADIO ASPIRATO | LABOR SECURITY SISTEM | SAFETYBOX AA120
19 | 11250 |  | AP | ARMADIO ASPIRATO | LABOR SECURITY SISTEM | SAFETYBOX AA120
19 | 11251 |  | AP | ARMADIO ASPIRATO | LABOR SECURITY SISTEM | SAFETYBOX AA120
19 | 12051 |  | AP | ARMADIO ASPIRATO |  | SAFETYBOX AB600
19 | 14036 |  | AN | ARMADIO ASPIRATO |  |  | 2012-12-14 | x
21 | 10726 |  | PU | ARMADIO DI SICUREZZA | ASECOS | VBF 196.60
21 | 13619 |  | MC | ARMADIO DI SICUREZZA |  | FIRE 120 EASY TYPE 90 BASIC | 2013-04-22 | x
22 | 3339 |  | AN | AUTOCLAVE | DELAMA | 40X100 COLONNA
22 | 3341 |  | AN | AUTOCLAVE | FEDEGARI | FUS/2
22 | 3591 |  | PU | AUTOCLAVE | PBI | SERIE 2
22 | 3593 |  | PU | AUTOCLAVE | PBI | MINI-AGARSTER SERIES 2
22 | 3605 |  | PU | AUTOCLAVE | FEDEGARI AUTOCLAVI SPA | FUS/2
22 | 3606 |  | PU | AUTOCLAVE | FEDEGARI AUTOCLAVI SPA | FUS/FUD
22 | 3607 |  | PU | AUTOCLAVE | PBI | STEMATIC III
22 | 3612 |  | PU | AUTOCLAVE | FEDEGARI | FVS/2
22 | 3784 |  | PU | AUTOCLAVE | WTBINDER | 29028230000010
22 | 3890 |  | PU | AUTOCLAVE |  | S.T
22 | 4233 |  | MC | AUTOCLAVE | FEDEGARI | FVS 1
22 | 4235 |  | MC | AUTOCLAVE | CISA | CVS-5070-E
22 | 4237 |  | MC | AUTOCLAVE | PBI | MINI AGASTER-SERIES 2
22 | 4409 |  | AP | AUTOCLAVE | ASAL | 760
22 | 4645 |  | AP | AUTOCLAVE | FEDEGARI | PV6261/92
22 | 4646 |  | AP | AUTOCLAVE | FEDEGARI | PV7329/85
22 | 9480 |  | MC | AUTOCLAVE | PBI | STEMATIC LLL
22 | 11158 |  | CAMERINO | AUTOCLAVE | NOCCHI POMPE | MULTIPRESS 80/36
23 | 3298 |  | AN | BAGNO TERMOSTATICO | ISCO | BSD/D 10007 111C
23 | 3307 |  | AN | BAGNO TERMOSTATICO | RELSCH | RO-80
23 | 3308 |  | AN | BAGNO TERMOSTATICO | PBI INTERNATIONAL | BTU-6
23 | 3314 |  | AN | BAGNO TERMOSTATICO | PBI INTERNATIONAL | BTU-6
23 | 3404 |  | AN | BAGNO TERMOSTATICO | JULABO | SW-20C
23 | 3520 |  | PU | BAGNO TERMOSTATO DIGITALE | I.S.CO SPA | GTR 90 A
23 | 3642 |  | PU | BAGNO TERMOSTATICO | CARLO ERBA
23 | 4182 |  | MC | BAGNO TERMOSTATICO | BICASA | BE55
23 | 4193 |  | MC | BAGNO TERMOSTATICO | BICHI | B-120
23 | 4245 |  | MC | BAGNO TERMOSTATATO | BICASA | BE 55
23 | 4267 |  | MC | BAGNO TERMOSTATATO | ISCO | TSH-1
23 | 4281 |  | MC | BAGNO TERMOSTATICO | BICASA | BE55
23 | 4345 |  | MC | BAGNO TERMOSTATICO
23 | 4613 |  | AP | BAGNO TERMOSTATATO | CONTINENTAL EQUIPMETER | DAS-1810
23 | 4632 |  | AP | BAGNO TERMOSTATICO | KW | W82
23 | 4636 |  | AP | BAGNO TERMOSTATICO | B.BRAUN | THERMOMIX 1420
23 | 11161 |  | CAMERINO | BAGNO TERMOSTATATO |  | JUCABO 5W-20C
23 | 11346 |  | AP | BAGNO TERMOSTATICO SABBIA | FAIC | BS70
23 | 12392 |  | PU | BAGNO TERMOSTOSTATICO | KOTTERMANN | 5400
23 | 3028 |  | AN | BAGNO AD ULTRASUONI | ELMA | TRANSONIC T460/H
23 | 3343 |  | AN | BAGNO AD ULTRASUONI | LANGFORD | SONOMATIC 91-3-562
23 | 4184 |  | MC | BAGNO AD ULTRASUONI | SONOREX | RK100H
23 | 4261 |  | MC | BAGNO AD ULTRASUONI | LER | SNEEP 140W/TEH
23 | 4579 |  | AP | BAGNO AD ULTRASUONI | BRANSONIC | B221
23 | 4734 |  | MC | BAGNO AD ULTRASUONI | BRANSON | 2510-MTH
23 | 8260 |  | AP | BAGNO AD ULTRASUONI | BANDELLIN | RK100H
23 | 8456 |  | AP | BAGNO AD ULTRASUONI | SOLTEC | SONICA
25 | 1294 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | ORMA ELETTRONICA | MOD BC 1800
25 | 1295 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | SANTO STEFANO
25 | 3113 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | ALESSANDRINI STRUMENTAZION. | EXACTA P30
25 | 3143 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | SANTORIUS ANALYTIC | A200S
25 | 3180 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | METTLER | AE 200-S
25 | 3181 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | SCALTEC | SBC 21
25 | 3182 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | SARTORIUS | R200D
25 | 3183 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | METTLER | TYPE PM6000
25 | 3318 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | BEL ENGINERING | 650 MARK
25 | 3334 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | AND | HF200G
25 | 3491 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | BICASA | AND 8300377 FR 200
25 | 3590 |  | PU | BILANCIA ANALITICA | SARTORIUS | 1702
25 | 3635 |  | PU | BIALNCIA ANALITICA | SARTORIUS | BP2100
25 | 3644 |  | PU | BIALNCIA ANALITICA | SARTORIUS | BP 210 D
25 | 3769 |  | PU | BILANCIA ANALITICA | METTLER | AE240-S
25 | 3781 |  | PU | BILANCIA ANALITICA | AND | N-202
25 | 3862 |  | PU | BILANCIA ANALITICA | METTLER | H10
25 | 3895 |  | PU | BILANCIA ANALITICA | SARTORIUS | 2472
25 | 3896 |  | PU | BILANCIA ANALITICA | GIBERTINI | EUROPE 1700
25 | 3917 |  | PU | BILANCIA ANALITICA | METTLER TOLEDO | H 10
25 | 3919 |  | PU | BILANCIA ANALITICA | SHIMADZU | EB4300SW
25 | 4078 |  | MC | BILANCIA ANALITICA | GIBERTINI | E50
25 | 4080 |  | MC | BILANCIA ANALITICA | GIBERTINI | IDROSTATICA
25 | 4082 |  | MC | BILANCIA ANALITICA
25 | 4084 |  | MC | BILANCIA ANALITICA | METTLER | P1210
25 | 4087 |  | MC | BILANCIA ANALITICA | ADA | 180
25 | 4129 |  | MC | BILANCIA ANALITICA | GIBERTINI | 721
25 | 4250 |  | MC | BILANCIA ANALITICA | METLER | H10
25 | 4389 |  | AP | BILANCIA ANALITICA | GIBERTINI | EUROPE 600 HR
25 | 4415 |  | AP | BILANCIA ANALITICA | GIBERTINI
25 | 4546 |  | AP | BILANCIA ANALITICA | SARTORIUS | R200D
25 | 8469 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | PBI ITERNATIONAL | RMA MOD BC
25 | 8517 |  | MC | BILANCIA ANALITICA | METTLER | AT201
25 | 9939 |  | MC | BIALNCIA ANALITICA | METTLER | PM 4800
25 | 9946 |  | MC | BIALNCIA ANALITICA | AND | HF 2000G
25 | 10938 |  | AN | BILANCIA ANALITICA | AND | HF 2000G
25 | 11138 |  | CAMERINO | BIALNCIA ANALITICA | GILBERTINI | TM2000
25 | 11139 |  | CAMERINO | BIALNCIA ANALITICA | GILBERTINI | E42S
25 | 11272 |  | PU | BILANCIA ANALITICA | METTLER | XS104B
26 | 4414 |  | AP | BILANCIA IDROSTATICA | GIBERTINI | IDROMATIC
27 | 3509 |  | PU | BILANCIA TECNICA | GIBERTINI | TM2850
27 | 3601 |  | PU | BILANCIA TECNICA | SARTORIUS | KILOMAT-T
27 | 3693 |  | PU | BILANCIA TECNICA | GIBERTINI | EUROPA 3000
27 | 3782 |  | PU | BILANCIA TECNICA | GIBERTINI | EUROPA 3000
27 | 4209 |  | MC | BILANCIA TECNICA | ACCULAB | V-1200
27 | 4287 |  | MC | BILANCIA TECNICA | SARTORIUS | 1213-MP
27 | 4419 |  | AP | BILANCIA TECNICA | SARTORIUS | 1507 B MP8-1
27 | 4524 |  | AP | BILANCIA TECNICA | METTLER | PC4000
27 | 4623 |  | AP | BILANCIA TECNICA | GIBERTINI | TM1600
27 | 4640 |  | AP | BILANCIA TECNICA | BEL | MARK 1700
27 | 8071 |  | PU | BILANCIA TECNICA ELETTRONICA 0-1000 GR | ORMA | SARA BC
27 | 12198 |  | AP | BILANCIA TECNICA | ORMA | BC3000
27 | 12266 |  | AP | BILANCIA TECNICA | RADWAG | PS1200C/2
27 | 12390 |  | PU | BILANCIA TECNICA | GIBERTINI | DM4600AR
38 | 4843 |  | MC | CAMPIONATORE ARIA AD ALTO VOLUME | TISCH ENVIRONMENT | TE-1000 BLX
38 | 4855 |  | MC | CAMPIONATORE ARIA AD ALTO VOLUME | TISCH ENVIRONMENT | TE-1000-BL
38 | 4922 |  | AP | CAMPIONATORE D'ARIA AD ALTO VOLUME | TISCH | TE-5170BC
39 | 3988 |  | MC | CAMPIONATORE PERSONALE | DUPONT | P-200
40 | 3195 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | EGO TT
40 | 3198 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | TCR TECORA | GIL AIR5
40 | 3199 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | 2IE
40 | 3200 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | 5005
40 | 3201 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | TCR TECORA | FLOWTEST SER.AIR-GUARD
40 | 3203 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | SKC LTD | DELUX
40 | 3204 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | A.P.BUCK INC. | I.H.PUMP
40 | 3205 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | SKC LTD | DELUX
40 | 3211 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | A.P.BUCK INC. | I.H.PUMP
40 | 3212 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | AMETEK | ALPHA 2
40 | 3213 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | AMETEK | ALPHA 2
40 | 3214 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | SKC LTD | 222-3
40 | 3216 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | AMETEK | ALPHA 2
40 | 3217 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | SUPELCO | SP-13P
40 | 3218 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | SUPELCO | SP 13 P
40 | 3219 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | SUPELCO | SP 13 P
40 | 3370 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | AVZ
40 | 3530 |  | PU | CAMPIONATORE ARIA | PBI | SAS
40 | 3539 |  | PU | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | DIGIT CEI 62-25 MOD DG
40 | 3543 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | DG CEI 62-25
40 | 3606 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | DUAL
40 | 3747 |  | PU | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | ZB2
40 | 3752 |  | PU | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | CHRONOS 462
40 | 4692 |  | MC | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | EXPLORER GAS
40 | 4753 |  | MC | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | EXPLORER
40 | 4823 |  | AP | CAMPIONATORE D'ARIA | AQUARIA | CF20BASIC
40 | 4824 |  | AP | CAMPIONATORE D'ARIA | AQUARIA | CF20BASIC
40 | 4825 |  | AP | CAMPIONATORE D'ARIA | ACQUARIA | CF20 BASIC
40 | 4854 |  | MC | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | DIGIT
40 | 4889 |  | AN | CAMPIONATORE ARIA | TCR TECORA | BRAVO M2 N/MAT.804/235
40 | 10078 |  | AP | CAMPIONATORE PORTATILE | ANALITICA STRUMENTI | AIRCUBE
40 | 10663 |  | AP | CAMPIONATORE PORTATILE | TECORA | BRAVO H BASIC
40 | 11507 |  | AP | CAMPIONATORE ARIA
40 | 12393 |  | PU | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | ZS4L
40 | 12394 |  | PU | CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | 114
40 | 12397 |  | PU | CAMPIONATORE ARIA | SKC | SIDEKICK 224/52
40 | 12398 |  | PU | CAMPIONATORE ARIA | SKC | DELUX
40 | 12399 |  | PU | CAMPIONATORE ARIA | SKC | DELUX
40 | 12408 |  | PU | CAMPIONATORE ARIA | SKC | SIDEKICK 224/52
40 | 12494 |  | PU | CAMPIONATORE AMBIENTALE |  | AIRFLOW HE
40 | 12498 |  | PU | CAMPIONATORE PORTATILE | ANALITICA STRUMENTI | AIRCUBE GAS
40 | 12501 | 12498 | PU | GRUPPO REFRIGERANTE | PELTIER | ICEFLOW2
40 | 12499 | 12498 | PU | KIT DI CAMPIONAMENTO | ANALITICA STRUMENTI | STACK 2001/GAS
40 | 12495 | 12494 | PU | MISURATORE DI PORTATA | ANALITICA STRUMENTI | ISOFLOW 201
40 | 12496 | 12494 | PU | SONDA ISOCINETICA RISCALDATA 1500 MM. | ANALITICA STRUMENTI | SIR1500BB
41 | 4916 |  | PU | CAMPIONATORE PER POLLINI | LANZONI SRL | VPPS 2000
41 | 13087 |  | AP | CAMPIONATORE PER POLLINI |  | VPPS2000
43 | 3505 |  | PU | CAPPA CHIMICA | GELAIRE | AIRONE.W
43 | 4839 |  | AN | CAMPIONATORE ACQUE | ISCO | CONTROLLER 6712
43 | 4991 |  | AN | CAMPIONATORE ACQUA | ISCO | GLACIER
43 | 6473 |  | AP | CAPPA CHIMICA | ARREDI TECNICI VILLA
43 | 6493 |  | AP | CAPPA CHIMICA | OFFICINE SANITARIE FOLIGNO
43 | 6842 |  | AP | CAPPA CHIMICA | OFFICINE SANITARIE FOLIGNO
43 | 6939 |  | AP | CAPPA CHIMICA | ARREDI TECNICI VILLA
43 | 6941 |  | AP | CAPPA CHIMICA | ARREDI TECNICI VILLA
43 | 7442 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA
43 | 9451 |  | AN | CAPPA CHIMICA | ARREDI TECNICI VILLA | DYNAMIKA
43 | 9452 |  | AN | CAPPA CHIMICA | ARREDI TECNICI VILLA | DYNAMIKA
43 | 9453 |  | AN | CAPPA CHIMICA | ARREDI TEC.VILLA | DYNAMIKA
43 | 9454 |  | AN | CAPPA CHIMICA | ARREDI TEC.VILLA | DYNAMIKA
43 | 9455 |  | AN | CAPPA CHIMICA | ARREDI TECNICI VILLA | DYNAMIKA
43 | 9456 |  | AN | CAPPA CHIMICA | ARREDI TECNICI VILLA | DYNAMIKA
43 | 9457 |  | AN | CAPPA CHIMICA | ARR.TECNICI VILLA | DYNAMIKA
43 | 9458 |  | AN | CAPPA CHIMICA | ARR.TECNICI VILLA | DYNAMIKA
43 | 9459 |  | AN | CAPPA CHIMICA | ARR. TECNICI VILLA | DYNAMIKA
43 | 9460 |  | AN | CAPPA CHIMICA | ARR. TECNICI VILLA | DYNAMIKA
43 | 10939 |  | AN | CAPPA CHIMICA | DASIT | ASTECAIR 500
43 | 12059 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12060 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12061 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12062 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12063 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12064 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12065 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12066 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12067 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12069 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12070 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12071 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12072 |  | AP | CAPPA CHIMICA | BICASA | A10
43 | 12073 |  | AP | CAPPA CHIMICA | ARREDI TECNICI CASARIN | E-SERIES 120PP CLASSE1
43 | 12074 |  | AP | CAPPA CHIMICA | ARREDI TECNICI CASARIN | E-SERIES 120PP CLASSE1
43 | 12519 |  | MC | CAPPA DI ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | TYPHOON 5002/1V
43 | 12520 |  | MC | CAPPA DI ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | TYPHOON 5003/2V
43 | 12521 |  | MC | CAPPA DI ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | TYPHOON 5003/2V
43 | 12522 |  | MC | CAPPA DI ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | TYPHOON 5002/2V
43 | 12523 |  | MC | CAPPA DI ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | TYPHOON 5002/2V
43 | 12524 |  | MC | CAPPA DI ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | TYPHOON 5001/2V
43 | 12525 |  | MC | CAPPA DI ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | TYPHOON 5001/2V
43 | 12526 |  | MC | CAPPA DI ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | TYPHOON 5002/2V
43 | 12527 |  | MC | CAPPA DI ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | TYPHOON 5002/2V
43 | 12528 |  | MC | CAPPA DI ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | TYPHOON 5002/2V
43 | 13270 |  | PU | CAPPA DI ASPIRAZIONE |  | 5001/2V
43 | 13271 |  | PU | CAPPA DI ASPIRAZIONE |  | 5001/2V
43 | 13529 | 13528 | AN | AUTOCAMPIONATORE |  | 863 COMPACT IC AUTOSAMPLER | 2013-04-16 | x
43 | 13923 |  | AN | CAPPA DI ASPIRAZIONE |  | AKPP128015V54 | 2012-10-21 | x
44 | 5421 |  | MC | CAPPA ASPIRANTE
44 | 5442 |  | MC | CAPPA ASPIRANTE
44 | 5764 |  | MC | CAPPA ASPIRANTE | BICASA
44 | 9481 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | ERON 5405
44 | 9482 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | ERON 5405
44 | 9483 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | HERON 5405
44 | 9484 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | HERON 5405
44 | 9485 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | HERON 5401
44 | 9486 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | HERON 5401
44 | 9487 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | HERON 5401
44 | 9488 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | HERON 5401
44 | 9489 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | HERON 5401
44 | 9490 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | HERON 5401
44 | 9491 |  | MC | CAPPA ASPIRAZIONE | ASAL | 701 HEPA
44 | 10262 |  | PU | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | 5401 HERON
44 | 10263 |  | PU | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | 5401 HERON
44 | 10264 |  | PU | CAPPA ASPIRAZIONE | LABOSYSTEM | HERON 5401
44 | 11338 |  | PU | CAPPA ASPIRANTE
44 | 11339 |  | PU | CAPPA ASPIRANTE
44 | 11340 |  | PU | CAPPA ASPIRANTE
44 | 11341 |  | PU | CAPPA ASPIRANTE
47 | 3023 |  | AN | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | DESAGA SARSTEDT GRUPP | HP-UVIS 131220
47 | 3285 |  | AN | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | CAPPA BICASA | KBN-6227 MAT 2531-227
47 | 3508 |  | PU | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | PBI | TRIOFILTER TC 100E
47 | 3524 |  | PU | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | STERIL | OASIS 60B
47 | 3595 |  | PU | CAPPA A FLUSSO LAMINARE
47 | 3617 |  | PU | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | FAST DASIT | ULTRASAFE 48S
47 | 3627 |  | PU | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | GELAIRE | PSB4
47 | 3629 |  | PU | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | GELAIRE | BSB4A
47 | 4208 |  | MC | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | FASTER | BIO
47 | 4347 |  | MC | CAPPA A FLUSSO LAMINARE
47 | 4610 |  | AP | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | GELAIRE | BSB4A
47 | 4611 |  | AP | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | GELAIRE | BCH41
47 | 4635 |  | AP | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | GELAIRE | BSB4
47 | 4649 |  | AP | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | GELAIRE | CLASSE 100
47 | 5000 |  | PU | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | GELAIRE ICN BIOMEDICAL | BSB4A
47 | 5741 |  | MC | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | FASTER
47 | 11142 |  | CAMERINO | CAPPA A FLUSSO LAMINARE | GELAIR
47 | 12583 |  | PU | CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE | THERMO SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.8
47 | 12661 |  | AN | CAPPA A FLUSSO LAMINARE |  | TOP SAFE 1.5
47 | 14137 |  | PU | CAPPA A FLUSSO LAMINARE |  | GELAIRE BSB 3A
52 | 3242 |  | AN | CENTRIFUGA | HERAEUS | MEGAFUGE 1.0
52 | 3494 |  | PU | CENTRIFUGA | VISMARA | 972R
52 | 3495 |  | PU | CENTRIFUGA | BACKMAN | OPTIMA LE80K
52 | 3574 |  | PU | CENTRIFUGA | ALC | 4237
52 | 3865 |  | PU | CENTRIFUGA | ALC | 4206
52 | 4243 |  | MC | CENTRIFUGA | ALC | 4236 A
52 | 4244 |  | MC | CENTRIFUGA | ABBOTT | TDX
52 | 4633 |  | AP | CENTRIFUGA | ALC | 4235
52 | 11155 |  | CAMERINO | CENTRIFUGA | ALC | 4222
53 | 3236 |  | MC | CENTRIFUGA REFRIGERATA | SORVALL | RC 5B PLUSS
56 | 3112 |  | AN | CONDUTTIMETRO | ANALYTICA CONTROL | 120
56 | 3670 |  | PU | CONDUTTIMETRO | METROHM | 660 CONDUCTOMETER
57 | 3017 |  | AN | CONGELATORE | ARISTON
57 | 3305 |  | AN | CONGELATORE | ANGELANTONI | CE 700/1BT
57 | 3534 |  | PU | CONGELATORE | ANGELANTONI | PB800E
57 | 3688 |  | AP | CONGELATORE | SIMENS | CONFORT PLUS
57 | 3905 |  | PU | CONGELATORE | ARISTON | A-RF370
57 | 3911 |  | PU | CONGELATORE | SILTAL | KB2039
57 | 3967 |  | PU | CONGELATORE | IGNIS | 941\G
57 | 3985 |  | MC | CONGELATORE BIOLOGICO | ARTIC
57 | 3986 |  | MC | CONGELATORE BIOLOGICO | ZEROWAT
57 | 4017 |  | MC | CONGELATORE BIOLOGICO | INDESIT | SUPERFRIEEZER
57 | 4076 |  | MC | CONGELATORE BIOLOGICO | KORTING | KPE640
57 | 4246 |  | MC | CONGELATORE BIOLOGICO
57 | 4247 |  | MC | CONGELATORE BIOLOGICO | KORTING | KPE640
57 | 4402 |  | AP | CONGELATORE BIOLOGICO | PHILIPS | AFB702-01PH
57 | 4601 |  | AP | CONGELATORE | KW
57 | 4710 |  | MC | CONGELATORE | KORTING | KP640-TIPOZS410
57 | 4983 |  | AP | CONGELATORE | ANGELANTONI | AR300CA
57 | 5589 |  | MC | CONGELATORE | OCEAN | OEN-V3601
57 | 5600 |  | MC | CONGELATORE | FORMA SCIENTIFIC | 938
57 | 6390 |  | AP | CONGELATORE | SIEMENS | CONFORT PLUS
57 | 6397 |  | AP | CONGELATORE | ZANUSSI
57 | 8988 |  | PU | CONGELATORE | IGNIS | C0215W
57 | 11224 |  | PU | CONGELATORE | ANGELANTONI | PLATINUM 340
57 | 11225 |  | PU | CONGELATORE | ANGELANTONI | KRIYOLAB 500V-RE
57 | 12658 |  | AP | CONGELATORE |  | FRIGOLAB 700/2TN 2TS
57 | 12860 |  | AP | CONGELATORE |  | TECNO T500B
57 | 12861 |  | AP | CONGELATORE |  | TECNO EX700
57 | 12862 |  | AP | CONGELATORE |  | TECNO EX700
57 | 12863 |  | AP | CONGELATORE |  | TECNO EX700
57 | 12864 |  | AP | CONGELATORE |  | TECNO EX700
57 | 12865 |  | AP | CONGELATORE |  | TECNO EX700
57 | 12866 |  | AP | CONGELATORE |  | TECNO EX700
57 | 12867 |  | AP | CONGELATORE |  | TECNO EX1500
57 | 12887 |  | AN | CONGELATORE VERTICALE |  | KRYOLAB 500 V-AL
57 | 13734 |  | MC | CONGELATORE VERTICALE |  | KRYOLAB 500 V | 2012-02-05 | x
57 | 14185 |  | PU | CONGELATORE | EVERMED | BLC 404 | 2012-04-19 | x
57 | 14143 |  | FM | CONGELATORE VERTICALE | ANGELANTONI | KRYOLAB 500V | 2013-03-22 | x
57 | 13733 |  | MC | CONGELATORE VERTICALE |  | KRYOLAB 500 V | 2012-02-05 | x
62 | 3284 |  | AN | CONTATORE DI COLONIE | PBI INTERNATIONAL | POOL BIOANALYSIS ITALIA
62 | 3517 |  | PU | CONTACOLONIE | PBI | 6626
62 | 3529 |  | PU | CONTACOLONIE | PBI | DIGICONT
62 | 3613 |  | PU | CONTATORE DI COLONIE | PBI | 6626
62 | 4221 |  | MC | CONTACOLONNE | PBI | DIGICONT
70 | 4834 |  | MC | CROMATOGRAFO IONICO CATIONI | DIONEX | DX 120
70 | 4953 |  | AN | CROMATOGRAFO IONICO | DIONEX | ICS-90
70 | 4954 | 4953 | AN | AUTOCAMPIONATORE | DIONEX | AS 40
70 | 4966 |  | PU | CROMATOGRAFO IONICO | DIONEX | DS5
70 | 4967 | 4966 | PU | AUTOCAMPIONATORE | DIONEX | AS40-1
70 | 4978 |  | AP | CROMATOGRAFO IONICO | DIONEX | ICS90
70 | 4979 | 4978 | AP | AUTOCAMPIONATORE | DIONEX | AS40
70 | 13150 |  | PU | CROMATOGRAFO IONICO | DIONEX | ICS 2000
70 | 13528 |  | AN | CROMATOGRAFO IONICO | DIONEX | 881 COMPACT IC PRO | 2013-04-16 | x
70 |  | 4834 | MC | AUTOCAMPIONATORE | DIONEX | AS 40
70 | 4834 |  | MC | GASCROMATOGRAFO IONICO | DIONEX | DX 120
70 | 13152 | 4966 | PU | GENERATORE ELUENTE | DIONEX | RCF-10
73 | 8473 |  | AN | DIGESTORE | MINERAL SIX
74 | 4216 |  | MC | DILUITORE | PBI
74 | 12500 | 12498 | PU | DILUITORE DINAMICO |  | DILOGAS
75 | 4040 |  | MC | DISTILLATORE IN CORRENTE DI VAPORE | VELP SCENTIFICA | UOK 126 A
75 | 4156 |  | MC | DISTILLATORE DI VAPORE ELETTRICO | GIBERTINI | ELETTRONICO ENOCHIMICO
75 | 4236 |  | MC | DISTILLATORE
75 | 4397 | 4398 | AP | DISTILLATORE ELETTRONICO ENOCHIMICO | GIBERTINI | DEE
75 | 13192 |  | PU | DISTILLATORE A CORRENTE DI VAPORE | KJELDHAL | VELP UDK 142
75 | 13263 |  | AP | DISTILLATORE D'ACQUA | ISCO | WTD5 A5A00015
75 | 13264 |  | AP | DISTILLATORE DI BASE VELP | KJELDAHL | UDK 127
75 | 4157 |  | MC | GENERATORE DI VAPORE | GIBERTINI | VADE 3
75 | 4398 |  | AP | GENERATORE DI VAPORE | GIBERTINI | VADE 3
75 | 12199 |  | AP | UNITA' DI DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE PROVETTONE, TUBO DI CARICO | VELP | UDK127
81 | 14225 |  | PU | ESTRATTORE FASE SOLIDA | RESTEK |  | 2012-05-31 | x
81 | 4119 |  | MC | ESTRATTORE DI FIBRA | VELP | FIWE
81 | 4838 |  | MC | SISTEMA DI ESTRAZIONE INQUINANTI ORGANICI | DIONEX | ASE 300
81 | 13673 |  | PU | SISTEMA DI ESTRAZIONE AUTOMATICA MULTIPLO | SPEEDEXTRACTOR BUCHI | E-916
81 | 4120 |  | MC | ESTRATTORE DI SOLVENTE | VELP | SER 146
86 | 3027 |  | AN | EVAPORATORE | HEIDOLPH | WB 2000 S/N° 04568
86 | 3506 |  | PU | EVAPORATORE | HEIDOLPH | VB2001
86 | 4128 |  | MC | EVAPORATORE ROTANTE PER BAGNO TERMICO | STEREGLAS | STRIKE 101
86 | 4192 |  | MC | EVAPORATORE ROTANTE | BUCHI | B-480
86 | 4265 |  | MC | EVAPORATORE ROTANTE | STEREOGLASS | STIKE 101
86 | 8457 |  | AP | EVAPORATORE ROTANTE | HEIDOLPH | LABOROTA 4001
86 | 11598 |  | PU | EVAPORATORE ROTANTE | VAP
86 | 11599 |  | PU | EVAPORATORE ROTANTE | VAP
86 | 11600 |  | PU | EVAPORATORE ROTANTE | VAP
86 | 12240 |  | AP | EVAPORATORE MULTIPLO |  | SYNCORE ANALYST R-12
86 | 12242 | 12240 | AP | CONTROLLORE DI VUOTO |  | V855
86 | 13316 |  | PU | EVAPORATORE ROTANTE |  | R-215 ADVANCED
86 | 13620 |  | MC | EVAPORATORE-CONCENTRATORE MULTIPLO | ANALITYST | R12 | 2013-04-22 | x
86 | 13670 |  | PU | EVAPORATORE-CONCENTRATORE MULTIPLO | ANALITYST | R12 | 2013-04-22 | x
86 | 13317 | 13316 | PU | CONTROLLORE DI VUOTO |  | V-850
86 | 13672 | 13670 | PU | REFRIGERATORE A RICIRCOLO | BUCHI | B-740/08
88 | 4548 |  | AP | FLUSSIMETRO | ALTECH | 4077
90 | 3372 |  | AN | FOTOMETRO | INTERNATIONAL LIGHT | IL 1400 A
90 | 3527 |  | PU | FOTOMETRO A FIAMMA | PBI | FLAM-O-MATIC
90 | 3745 |  | PU | FOTOMETRO | BRUELEKYER | TIPO 1105
90 | 3914 |  | PU | FOTOMETRO | DR LANGE | ISIS 9000
90 | 4606 |  | AP | FOTOMETRO | MICROTOX | M500
90 | 4760 |  | AN | FOTOMETRO | DR LANGE | XION 500 TYPE LPG385
90 | 4813 |  | MC | FOTOMETRO | DR LANGE | LPG385
90 | 10527 |  | MC | FOTOMETRO PER LETTURA MICROPIASTRE ELISA | DAS ITALY | ELISA
90 | 12222 |  | AP | FOTOMETRO - COMPLETO DI CONTROLLO TEMPERATURA E SOFTWARE | VICTOR MULTILABEL | 1420
92 | 4816 |  | AN | FREATIMETRO | PASI | BFK T100
93 | 3566 |  | PU | FRIGORIFERO PORTATILE | ANGELANTONI | MT 50
93 | 4918 |  | MC | FRIGORIFERO PORTATILE | PBI
93 | 10706 |  | PU | FRIGORIFERO PORTATILE | KW | TGR 50/A
93 | 10707 |  | PU | FRIGORIFERO PORTATILE | KW
93 | 12756 |  | AN | FRIGO PORTATILE TERMICO LT. 27
93 | 12757 |  | AN | FRIGO PORTATILE TERMICO LT.
93 | 13149 |  | MC | FRIGO-CONGELATORE PORTATILE | FIOCCHETTI | C65
93 | 13153 |  | PU | FRIGO-CONGELATORE PORTATILE | FIOCCHETTI | C65
93 | 13181 |  | AP | FRIGO-CONGELATORE PORTATILE |  | C65
93 | 13186 |  | AN | FRIGO-CONGELATORE PORTATILE | FIOCCHETTI | C65 | 2012-09-16 | x
93 | 14142 |  | AN | FRIGO-CONGELATORE PORTATILE | FIOCCHETTI | C65
93 | 14143 |  | FM | FRIGO-CONGELATORE PORTATILE | FIOCCHETTI | C65 | 2012-09-22 | x
94 | 547 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | WHIRLPOOL
94 | 652 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | ANGELANTONI | FRL 500 V
94 | 653 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | ANGELANTONI | FRL 500 V
94 | 654 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | ANGELANTONI | T.FRL 500V
94 | 1288 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | FIOCCHETTI | MOTORE CED MOD. ARM400TN
94 | 2035 |  | PU | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | KORTING | KFSL226
94 | 2131 |  | PU | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | KELVINATOR | K24E
94 | 2747 |  | PU | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | OCEAN | DELUX
94 | 3018 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | ANGELANTONI | FRL 500 V
94 | 3019 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | ANGELANTONI | FRL 500 V
94 | 3022 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | ANGELANTONI | FRL 500V
94 | 3097 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | ANGELANTONI | TIPO FRL 500 V
94 | 3098 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | ANGELANTONI AS BIOMEDICA DIV. | FRL500V
94 | 3237 |  | AN | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ANGELANTONI | TIPO CE1500/2RS
94 | 3267 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | BICASA | AF 700TP/AV
94 | 3279 |  | AN | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ANGELANTONI | TIPO CE1500 42 RS
94 | 3346 |  | AN | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | FIGOR BOX | CELLA FRIGO
94 | 3502 |  | PU | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ANGELANTONI | CE1500 2RS
94 | 3533 |  | PU | FRIGORIFERO | ANGELANTONI | CE15002RS
94 | 3536 |  | PU | FRIGORIFERO | IFI
94 | 3580 |  | PU | FRIGORIFERO | ATIC | A-160
94 | 3596 |  | PU | FRIGORIFERO | SIFA | TRT 10
94 | 3624 |  | PU | FRIGORIFERO | KW APP. SCIENT. | KF 1500C
94 | 4222 |  | MC | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ZOPPAS
94 | 4251 |  | MC | FRIGORIFERO BIOLOGICO | REX | RF 21 A
94 | 4270 |  | MC | FRIGORIFERO BIOLOGICO | GICO
94 | 4274 |  | MC | FRIGORIFERO BIOLOGICO | CGE
94 | 4284 |  | MC | FRIGORIFERO BIOLOGICO | GICO
94 | 4298 |  | MC | FRIGORIFERO BIOLOGICO | REX | RF21A
94 | 4602 |  | AP | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ZANUSSI
94 | 4630 |  | AP | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ZANUSSI
94 | 4631 |  | AP | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ANGELANTONI | CE7001RS
94 | 4637 |  | AP | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ZANUSSI
94 | 4651 |  | AP | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ANGELANTONI | FKS2600
94 | 4659 |  | AP | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ANGELANTONI | CE7001RS
94 | 4662 |  | AP | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ZOPAS
94 | 4887 |  | MC | FRIGORIFERO | SAMSUNG | L3926BSS
94 | 5502 |  | MC | FRIGORIFERO | CROSLEY | DE LUXE
94 | 5590 |  | MC | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | ANGELO PO | 1500
94 | 5602 |  | MC | FRIGORIFERO | ALPEN INOX | VERTICALE
94 | 5604 |  | MC | FRIGORIFERO | ALPEN INOX | VERTICALE
94 | 6400 |  | AP | FRIGORIFERO BIOLOGICO | ZANUSSI
94 | 7989 |  | MC | FRIGORIFERO | FIOCCHETTI
94 | 8245 |  | PU | FRIGORIFERO | ANGELANTONI | BASIC 700/1 TN
94 | 8246 |  | PU | FRIGORIFERO | ANGELANTONI | BASIC 700/1TN
94 | 8989 |  | PU | FRIGORIFERO | KORTING | KF9L226
94 | 8990 |  | PU | FRIGORIFERO | KORTING | KF9L226
94 | 10273 |  | AN | FRIGORIFERO | ASPERA | J92322GK
94 | 10494 |  | PU | FRIGORIFERO MONOPORTA | SMEG | FA28ATF
94 | 11151 |  | CAMERINO | FRIGORIFERO | ANGELANTONI | CE700
94 | 11231 |  | PU | FRIGORIFERO | ANGELANTONI | LT1500
94 | 11232 |  | PU | FRIGORIFERO | ANGELANTONI | LT700
94 | 12229 |  | AP | FRIGORIFERO DA LABORATORIO | TECNODOM | AF600 EKO
94 | 13148 |  | MC | FRIGORIFERO 60X60X190H CAP. 400 LT. | FIOCCHETTI | LABOR 400 ECT-F
94 | 13728 |  | MC | FRIGORIFERO |  | ASSENTHIO AX 700
94 | 14144 |  | FM | FRIGORIFERO | TECHNO | AX700 | 2013-03-22 | x
95 | 4072 |  | MC | FRIGORIFERO DOMESTICO | REX | RF 21A
95 | 4073 |  | MC | FRIGORIFERO DOMESTICO | REX | RF21A
95 | 5836 |  | MC | FRIGORIFERO DOMESTICO | REX | RF21A
95 | 6389 |  | AP | FRIGORIFERO DOMESTICO | SIMENS | CONFORT PLUS
95 | 8466 |  | MC | FRIGORIFERO DOMESTICO | REX | RF21A
96 | 9429 |  | AP | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE DI MASSA | THERMO | TRACE GC ULTRA
96 | 9435 | 9429 | AP | AUTOCAMPIONATORE PER SPAZIO DI TESTA | THERMO | HS2000
96 | 10093 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE DI MASSA | THERMO ELETRON | TRACE GC ULTRA K 073
96 | 10099 | 10093 | PU | AUTOCAMPIONATORE | THERMO ELETRON | HS 2000
96 | 10439 |  | AN | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE TRADIZIONALE | SHIMATZU | GC-2010 AF
96 | 12503 |  | AN | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE DI MASSA |  | 7890A
96 | 12888 |  | AN | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE DI MASSA |  | 789A
96 | 12890 | 12888 | AN | AUTOCAMPIONATORE E INIETTORE AUTOMATICO |  | 7683B SERIES
96 | 13362 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE DI MASSA | AGILENT | 7890A (G3440A)
96 | 13364 | 13362 | PU | AUTOCAMPIONATORE | DITTA ANALYTICAL | ECLIPSE 4660
96 | 13370 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE DI MASSA | AGILENT | 7890/A (G3440A)
96 | 13372 | 13370 | PU | CAMPIONATORE AUTOMATICO PER LIQUIDI ACCOPPIATO A PIATTO PORTA CAMPIONI | AGILENT | 7693
96 | 13378 | 12503 | AN | AUTOCAMPIONATORE | GERSTEL | MPS2 XL | 2012-02-08 | x
96 | 14123 |  | AP | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE DI MASSA | AGILENT | 7890A | 2013-03-22 | x
96 | 14125 | 14123 | AP | PURGE AND TRAP | AGILENT | ECLIPSE OI 4660 | 2013-03-22 | x
96 | 14126 | 14123 | AP | AUTOCAMPIONATORE | AGILENT | 4551A | 2013-03-22 | x
98 | 3996 | 3997 | MC | RILEVATORE A SPETTROMETRIA DI MASSA | VARIAN | SATURN 2000
98 | 3997 |  | MC | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE MASSA-MASSA | VARIAN | 3800
98 | 4020 | 3997 | MC | RILEVATORE A SPETTROMETRIA DI MASSA | VARIANT | SATURN2000
98 | 4021 |  | MC | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE MASSA-MASSA | VARIANT | STAR 3400CX
98 | 9436 |  | MC | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE MASSA-MASSA | THERMO | FINNIIGAN TRACE GC ULTRA
98 | 9439 | 9436 | MC | AUTOCAMPIONATORE PWR LIQUIDI | THERMO | AS3000
98 | 12057 | 9436 | MC | AUTOCAMPIONATORE PER GASCROMATOLOGIA COMPLETO DI ITEX OPTION |  | COMBIPAL
98 | 12709 |  | MC | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE MASSA-MASSA | VARIAN | CP3800
98 | 14214 |  | AP | GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | CLARUS | 2013-11-12 | x
98 | 12710 | 12709 | MC | RIVELATORE A SPETTROMETRIA DI MASSA | VARIAN | 320MS
99 | 3142 |  | AN | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE DI MASSA | HP | GC SYSTEM HP 6890 G 1530A
99 | 3804 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | DANI | GC 86.10
99 | 3822 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | PERKIN ELMER | AUTOSISTEM XL
99 | 3841 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | DANI | 1000
99 | 3857 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | HP | 5880
99 | 3874 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | DANI | GC86.10/SPT 37.50
99 | 3938 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | PERKIN-ELMER | 8410
99 | 3946 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | DANI | GC 86.10
99 | 3954 |  | PU | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | DANI | GC 86.10
99 | 4004 |  | MC | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE TRADIZIONALE | PE | AUTOSYSTEM XL
99 | 4008 |  | MC | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE TRADIZIONALE | PE | AUTOSYSTEM XL
99 | 4176 |  | MC | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE TRADIZIONALE | CARLO ERBA | MEGA 2
99 | 4177 | 4176 | MC | PANNELLO DI CONTROLLO | CARLO ERBA | NPD800
99 | 4178 | 4176 | MC | PANNELLO DI CONTROLLO ECD | CARLO ERBA | ECD800
99 | 4470 |  | AP | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | CARLO ERBA INSTRUMENTS | HRGC MEGA 2
99 | 4471 | 4470 | AP | RILEVATORE A CATTURA DI ELETTRONI | CARLO ERBA | ECD CONTROLL
99 | 4472 | 4470 | AP | UNITÀ DI CONTROLLO | CARLO ERBA | EL980
99 | 4473 | 4470 | AP | UNITÀ DI CONTROLLO MULTIFUNZIONE | CARLO ERBA | MFC 800
99 | 4560 |  | AP | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | CARLO ERBA | HRGC MEGA 2 SERIES
99 | 4561 | 4560 | AP | UNITÀ DI CONTROLLO
99 | 10275 |  | AP | GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORI TRADIZIONALI | SHIMATZU | GC - 2010
99 | 10276 | 10275 | AP | AUTOCAMPIONATORE PURGE AND TRAP | TELEDYNE TECMAR | 14-8900-1OT
99 | 10277 | 10275 | AP | AUTOCAMPIONATORE | TELEDYNE TECMAR | 14-AA70200
99 | 3955 | 3954 | PU | CAMPIONATORE AUTOMATICO PER SPAZIO DI TESTA | DANI | HSS 86.50
107 | 2790 |  | PU | INCUBATORE | SILTAL | S.T
107 | 3130 |  | AN | INCUBATORE | LAB-LINE | MULTI BLOK HEATER MOD.2050-I
107 | 3265 |  | AN | INCUBATORE | HERAEUS KENDRO | TIPO B6420
107 | 3500 |  | PU | INCUBATORE | TERZANO | PNEU 3
107 | 3501 |  | PU | INCUBATORE | ZAMBELLI | 58716
107 | 3503 |  | PU | INCUBATORE
107 | 3531 |  | PU | FRIGOTERMOSTATO - INCUBATORE | TERZANO | AC TERZANO
107 | 3532 |  | PU | TERMOSTATO | SACCO
107 | 3582 |  | PU | INCUBATORE | VISMARA | TPA600EB
107 | 3615 |  | PU | INCUBATORE | TERZANO | PNEU S
107 | 3623 |  | PU | INCUBATORE | VELP | FOC 225 D
107 | 3626 |  | PU | INCUBATORE | NARCO | 6300-01
107 | 3887 |  | PU | INCUBATORE |  | AT16
107 | 3888 |  | PU | INCUBATORE | PBI | STUDRILX
107 | 4074 |  | MC | INCUBATORE | VITTADINI | TBOD20
107 | 4211 |  | MC | INCUBATORE | ISCO | S9000 NT200
107 | 4214 |  | MC | INCUBATORE | HERAEUS | B5060
107 | 4215 |  | MC | INCUBATORE | HERAEUS | B5060
107 | 4249 |  | MC | INCUBATORE | ISCO | NT 9200
107 | 4252 |  | MC | INCUBATORE | SICAL | I 353
107 | 4253 |  | MC | INCUBATORE | ASAL | TERMOBLOK
107 | 4279 |  | MC | INCUBATORE | HERAEUS | B-5060
107 | 4284 |  | MC | INCUBATORE | ISCO | FTD 250
107 | 4401 |  | AP | INCUBATORE | ANGELANTONI | MCT 200
107 | 4465 |  | AP | INCUBATORE | LAB LINE | 2091
107 | 4634 |  | AP | INCUBATORE | PRECITERM
107 | 4654 |  | AP | INCUBATORE | CARLO ERBA | UNITERM
107 | 4655 |  | AP | INCUBATORE | VISMARA | TPA 800 EB
107 | 4656 |  | AP | INCUBATORE | WIPA | FT 600
107 | 4657 |  | AP | INCUBATORE | WIPA | FT600
107 | 4658 |  | AP | INCUBATORE | ZAMBELLI
107 | 4761 |  | AN | INCUBATORE | DR LANGE | THERMOSTAT LT100 - TYPE LTG057
107 | 4814 |  | MC | INCUBATORE | DR LANGE | LTG 057
107 | 4912 |  | PU | INCUBATORE | RECITERM | TV 260
107 | 6401 |  | AP | INCUBATORE | ANGELANTONI | MCT 200
107 | 10281 |  | AN | INCUBATORE | ANGELANTONI | MIR 152
107 | 10282 |  | AN | INCUBATORE | ANGELANTONI | MIR 152
107 | 10290 |  | AN | INCUBATORE | HERAEUS KENDRO | B6760
107 | 10291 |  | AN | INCUBATORE | HERAEUS KENDRO | B6420
107 | 10708 |  | PU | INCUBATORE | G. VITTADINI | FTD 220
107 | 11132 |  | CAMERINO | INCUBATORE | VELP SCIENTIFICA | FOC225D
107 | 13345 |  | AN | INCUBATORE |  | HT 200S HAC LANGE
107 | 13727 |  | PU | INCUBATORE |  | ST3+
107 | 14192 |  | PU | INCUBATORE | FALC | ICT-F | 2012-04-20 | x
108 | 13193 |  | PU | INCUBATORE CO2 |  | SANYO MCO-18 AIC
108 | 13194 |  | PU | INCUBATORE CO2 |  | SANYO MCO-18 AIC | 2012-06-27 | x
111 | 618 |  | AN | LAVAVETRERIE | SMEG | WP 3000 WATER PUNFIER
111 | 639 |  | AN | LAVAVETRERIE | SMEG | WP 3000 WATER PUNFIER
111 | 1038 |  | AN | LAVAVETRERIE | SMEG | GW 3050
111 | 5843 |  | MC | LAVAVETRERIA | MIELE & CIE GMBH CO | 67704 LAVABOR
111 | 6410 |  | AP | LAVAVETRERIA | SMEG | GW3000
111 | 10567 |  | AN | LAVAVETRERIE | SMEG | GW3050
111 | 11523 |  | AP | LAVAVETRERIA | SMEG | GW3050
116 | 3250 |  | AN | LETTORE PER IMMUNOCHIMICA | MICROTOX | M500
117 | 13343 |  | AN | LIOFILIZZATORE DA BANCO | LYOQUEST PLUS 50
121 | Comodato d'uso |  | PU | MICROSCOPIO A SCANSIONE ELETTRONICA | FEI | QUANTA 200FEGI
122 | 3257 |  | AN | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEITZ WETZLAR | 1370 ORTHOPAN 939756
122 | 3280 |  | AN | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEITZ | LABOVERT TIPO
122 | 3317 |  | AN | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | WILD HFERBRUGG | M3B
122 | 3354 |  | AN | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | OLYMPUS | IX70 S-8F2
122 | 3358 |  | AN | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | OLYMPUS | BX60F5
122 | 3414 |  | AN | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NACHET | NS 250
122 | 3498 |  | PU | MICROSCOPIO DA LABORATORIO | LEITZ | DIAPLAN
122 | 3576 |  | PU | MICROSCOPIO DA LABORATORIO | ZEISS | STANDAR 16
122 | 3577 |  | PU | MICROSCOPIO DA LABORATORIO | LEITZ | LEICA DMLS
122 | 3583 |  | PU | MICROSCOPIO STEREO | LEITZ | WILD M3Z
122 | 3586 |  | PU | MICROSCOPIO DA LABORATORIO | LEITZ WILD | M3Z
122 | 3586 |  | PU | MICROSCOPIO STEREO | LEITZ | WILD M3Z
122 | 3619 |  | PU | MICROSCOPIO ROVESCIATO | LEITZ | LABOVERT 090-122012
122 | 3628 |  | PU | MICROSCOPIO DA LABORATORIO | LEITZ | FLUOVERT FU
122 | 3638 |  | PU | MICROSCOPIO OTTICO | ZEIS | 16-15-2
122 | 3765 |  | PU | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEITZ | WILD M3Z
122 | 3894 |  | PU | MICROSCOPIO OTTICO | LEITZ | DIALUX
122 | 4220 |  | MC | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEITZ ERNST | LABORLUX D
122 | 4225 |  | MC | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LETIZ | DIALUX 22
122 | 4229 |  | MC | MICROSCOPIO DA LABORATORIO | WILD | M3Z
122 | 4263 |  | MC | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LETIZ ERNET WETZLAR GMBH | LABORLUX D
122 | 4273 |  | MC | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | HUND WETZELAR | WILOWERT
122 | 4593 |  | AP | MICROSCOPIO OTTICO DA LAB. | WILD | M3Z
122 | 4615 |  | AP | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LETIZ | DIALUX 20
122 | 4641 |  | AP | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LETIZ | LABOR LUX K
122 | 4664 |  | AP | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | LEITZ | LABOVERT
122 | 4666 |  | AP | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | REICHERT-YOUNG | BIOSTAR
122 | 10524 |  | MC | MICROSCOPIO ROVESCIATO | MOTIC | AE 31
122 | 13383 |  | AP | MICROSCOPIO OTTICO | MOTIC | BA310 | 2015-02-18 | x
122 | 13384 | 13383 | AP | TELECAMERA | MOTIC | MOTICAM 2300
122 | 4231 | 4229 | MC | FONTE LUMINOSA | INTRALUX | 5000
122 | 3766 | 3765 | PU | FONTE LUMINOSA | VOLPI | INTRALUX 5000
122 | 3587 | 3586 | PU | ILLUMINATORE IN FIBRE OTTICHE | VOLPI-AG | INTRALUX 5000
122 | 4200 |  | MC | MICROSCOPIO A CONTRASTO DI FASE | OPTIKA | L2000C
122 | 4086 |  | MC | MICROSCOPIO DA LABORATORIO | WILD
122 | 3767 |  | PU | MICROSCOPIO DA LABORATORIO | LEITZ | DIAPLAN
122 | 14153 |  | MC | STEREOMICROSCOPIO | OLYMPUS | SX-II | 2013-03-28 | x
122 | 14117 |  | AN | MICROSCOPIO TRIOCULARE | MEIJI TECHNO | MT 9300 | 2013-01-24 | x
123 | 4048 |  | MC | MINERALIZZATORE A MICROONDE | CEM | STAR SISTEM2
123 | 4054 |  | MC | MINERALIZZATORE A MICROONDE | MILESTONE | MLS 1200
123 | 11714 |  | AP | MINERALIZZATORE A MICROONDE | MILESTONE | ETHOS 1
123 | 12384 |  | PU | MINERALIZZATORE A MICROONDE | VELP SCIENTIFICA | DK20
123 | 13076 |  | AN | MINERALIZZATORE A MICROONDE | EU-CHEM | EXCEL
123 | 13185 |  | PU | MINERALIZZATORE A MICROONDE | DITTA COSTR. EU-CHE | EXCEL
124 | 8463 |  | PU | MINERALIZZATORE TERMICO | DR. LANGE | HT 200S
124 | 12265 |  | AP | MINERALIZZATORE | VELP | DK 6
124 | 12410 |  | PU | MINERALIZZATORE AUTOMATICO | HACH | 45600
129 | 3282 |  | AN | MISURATORE D'OSSIGENO | YSI INCORPORATED | 30/10FT MULTITESTER COND.SAL.TEMP.
136 | 3188 |  | AN | MOLINO DA LABORATORIO | BUHLER-MIAG | ML120
136 | 3770 |  | PU | MULINO DA LABORATORIO | RETSCH | MS
136 | 3786 |  | PU | MULINO DA LABORATORIO | TECATOR | CEMOTEC 1090 SAMPLE MIL
136 | 4181 |  | MC | MOLINO DA LABORATORIO | RETSCH | ZM1
136 | 4394 |  | AP | MOLINO DA LABORATORIO | BUHLER-MDAG | MLI204
136 | 4444 |  | AP | TRITURATORE | RETSCN | BBO
136 | 4462 |  | AP | TRITURATORE | HAVER BOECKER | OELDE
136 | 4865 |  | MC | MOLINO DA LABORATORIO | IKA | A11BASIC
136 | 11271 |  | PU | MOLINO UNIVERSALE COMPLETO DI POLVERIZZATORE | IKA | M20
136 | 12243 |  | AN | FRANTOIO A MASCELLA | RETSCH | BB51
138 | 3179 |  | AN | MUFFOLA | MUFFOLA
138 | 3487 |  | AN | MUFFOLA | TECNOVETRO | FE 37
138 | 3931 |  | PU | MUFFOLA | ELFUR | BUFFALO PAT 45
138 | 4060 |  | MC | MUFFOLA | GALLENNKAMP | FO2 CAT FSE2810B
138 | 4062 |  | MC | MUFFOLA | VITTADINI
138 | 4403 |  | AP | MUFFOLA
138 | 4828 |  | AP | MUFFOLA | TECNOVETRO | ZB
138 | 12385 |  | PU | MUFFOLA | VITTADINI | Z8
140 | 3328 |  | AN | PIACCAMETRO | HANNA INSTRUMENTS | H 18417
140 | 3336 |  | AN | PIACCAMETRO | ORION RESEARCH | SA 250
140 | 3515 |  | PU | PH METRO | HANNA | HI9321
140 | 3600 |  | PU | PH METRO | HANNA INSTRUMENT | 901 JK
140 | 3671 |  | PU | PH METRO | HANNA INSTRUMENTS | HI 9017 MICROPROC PHMETER
140 | 3680 |  | PU | PH METRO |  | LCD5000
140 | 3897 |  | PU | PH METRO | HANNA | HI9321
140 | 3921 |  | PU | PH METRO | HANNA INSTRUMENT | H9321
141 | 3151 |  | AN | POMPA A MEMBRANA | EDWARDS HIGH VACUOM
141 | 3176 |  | AN | POMPA | PERKIN | TYPE N72KN.18
141 | 3231 |  | AN | POMPA PORTATILE PER CAMPIONATORE | HRS MINS | PAS 3000 PERSONAL AIR SAMPLER
141 | 3233 |  | AN | POMPA | ZAMBELLI | MOD. MP CEI62-25
141 | 3235 |  | AN | POMPA PORTATILE PER CAMPIONATORE | ZAMBELLI | EGO-TT
141 | 3290 |  | AN | POMPA | DURR-DENTAL | POMPA MAT.317
141 | 3291 |  | AN | POMPA | DURR-DENTAL | POMPA MAT.317
141 | 3293 |  | AN | POMPA | SARTORIUS | POMPA MAT.M-80
141 | 3303 |  | AN | POMPA | DVP
141 | 3303 |  | AN | POMPA | DVP
141 | 3369 |  | AN | POMPA |  | TYPO 0317
141 | 3395 |  | AN | POMPA | ASF GMBH | POMPA SIEMENSSTRASSE 4
141 | 3541 |  | AN | POMPA | TCR TECORA | BRAVO M2
141 | 3542 |  | AN | POMPA | ZAMBELLI | TUPE 110421B
141 | 3544 |  | AN | POMPA | ZAMBELLI | 11042/B
141 | 3562 |  | PU | POMPA PER VUOTO |  | N726.3FT.18
141 | 3563 |  | PU | POMPA PER VUOTO | SIMENS | LA5073-4AB26-Z
141 | 3564 |  | PU | POMPA PER VUOTO | ASFGMBH
141 | 3618 |  | PU | POMPA PER VUOTO | KNF | VD20530
141 | 3621 |  | PU | POMPA PER VUOTO | BICASA | BE/ 44-BSV/4
141 | 3630 |  | PU | POMPA PER VUOTO |  | N022AN.18
141 | 3748 |  | PU | POMPA DI CAMPIONATORE ARIA | ZAMBELLI | DIGIT
141 | 3794 |  | PU | POMPA A VUOTO | BARNANT CO | 400-3902
141 | 3982 |  | PU | POMPA | ZAMBELLI | MP
141 | 4003 |  | MC | POMPA | ALCATEL | 2005 SD
141 | 4023 |  | MC | POMPA | ALCATEL | UM2004ASH-WC
141 | 4117 |  | MC | POMPA PER VUOTO
141 | 4127 |  | MC | POMPA PER VUOTO | RNF | NSE800
141 | 4130 |  | MC | POMPA DA VUOTO
141 | 4162 |  | MC | POMPA | VARIAN | 9012Q
141 | 4165 |  | MC | MODULO DI REAZIONE POST-COLONNA | PIKERING | PCX5106
141 | 4186 |  | MC | POMPA PER VUOTO | BUCHI | B-180/B-720
141 | 4219 |  | MC | POMPA PER VUOTO
141 | 4262 |  | MC | POMPA PERISTALTICA
141 | 4266 |  | MC | POMPA PER VUOTO | KNF | NSE 800
141 | 4346 |  | MC | POMPA PER VUOTO | ABM | ME2
141 | 4501 |  | AP | POMPA PER VUOTO | KNF | N810.3FT18
141 | 4511 |  | AP | POMPA PER VUOTO | KNF NEUBERGER | LABOPORT 810.3 FT 18
141 | 4512 |  | AP | POMPA PER VUOTO | KNF | N810.3FT.18
141 | 4597 |  | AP | POMPA PER VUOTO | MILLIPORE | XX5522050
141 | 4598 |  | AP | POMPA PER VUOTO | MILLIPORE | XX5522050
141 | 4626 |  | AP | POMPA PER VUOTO | MILLIPORE | XX5522050
141 | 4628 |  | AP | POMPA PER VUOTO | MILLIPORE | XX5522050
141 | 4650 |  | AP | POMPA PER VUOTO | MILLIPORE | XX5522050
141 | 4653 |  | AP | POMPA PER VUOTO | MILLIPORE | XX5522050
141 | 4867 |  | MC | POMPA DAVUOTO ROTATIVA A SECCO | DURR TECHNIK | TD-461-T
141 | 4959 |  | PU | POMPA PER CAMPIONATORE | ZAMBELLI | PF11043
141 | 8458 |  | AP | POMPA A MEMBRANA PER VUOTO | KNF | N810.3FT.18
141 | 8472 |  | AN | POMPA A MEMBRANA | KNF NEUBERGER | TIPO N811KN.18
141 | 9431 | 9429 | AP | POMPA TURBO MOLECOLARE | EDWARDS | RV3
141 | 9438 | 9436 | MC | POMPA TURBOMOLECOLARE | EDWARDS | II3GDT4XRV3
141 | 10095 |  | PU | POMPA TURBOMOLECOLARE EDWARDS | THERMO ELETRON | RV3 II3GDT4X
141 | 11129 |  | CAMERINO | POMPA A VUOTO
141 | 11143 |  | CAMERINO | POMPA A VUOTO
141 | 11330 |  | AP | POMPA PER VUOTO
141 | 11597 |  | PU | POMPA A VUOTO | KNF
141 | 12139 |  | AP | POMPA CENTRIFUGA SOMMERSA A TRE STADI CON 27 MT DI CAVO
141 | 12241 | 12240 | AP | POMPA DA VUOTO |  | V700
141 | 12329 |  | AP | POMPA PER HPLC LIQUID CHROMATOGRAPH | PELKIN ELMER | SERIES 10
141 | 12386 |  | PU | POMPA A VUOTO | MILLIPORE | XF54 23050
141 | 12389 |  | PU | POMPA | AEG | ADEB 71N4R3
141 | 12391 |  | PU | POMPA A VUOTO | MILLIPORE | VACUUM PUMP XF54 230 50
141 | 12395 |  | PU | POMPA VOLUMETRICA | ZAMBELLI | 800
141 | 12512 |  | AN | POMPA DA VUOTO |  | DUO 2,5
141 | 12595 |  | AN | POMPA PER VUOTO |  | MPC101Z
141 | 12711 | 12709 | MC | POMPA DA VUOTO |  | DS102
141 | 12894 | 12888 | AN | POMPA DA VUOTO |  | DUO 25
141 | 12897 | 12895 | AN | POMPA DA VUOTO |  | E2M1B
141 | 13065 |  | PU | POMPA DA VUOTO A SECCO | WELCH | 2522C-02
141 | 13066 |  | PU | POMPA DA VUOTO A SECCO | WELCH | 2522C-02
141 | 13069 | 13067 | MC | POMPA DA VUOTO | EDWARDS | ECM18
141 | 13136 |  | MC | POMPA DA VUOTO A SECCO | WELCH | 2522C-02
141 | 13137 |  | MC | POMPA DA VUOTO A SECCO | WELCH | 2522C-02
141 | 13182 |  | AN | POMPA DA VUOTO | WELCH | 2522C-02
141 | 13183 |  | AN | POMPA DA VUOTO A SECCO | WELCH | 2522C-02
141 | 13318 | 13316 | PU | POMPA DA VUOTO |  | V-700
141 | 13344 | 13343 | AN | POMPA DA VUOTO ROTATIVA | TELSTAR | RD-18
141 | 13365 | 13362 | PU | POMPA DA VUOTO | DITTA PFEIFER | DUO 25
141 | 13373 | 13370 | PU | POMPA DA VUOTO | DITTA PFEIFER | DUO 25
141 | 13621 |  | MC | POMPA DA VUOTO |  | V-700 | 2013-04-22 | x
141 | 13671 |  | PU | POMPA DA VUOTO | BUCHI | V-700 | 2013-06-22 | x
141 | 13706 |  | AN | POMPA PER CAMPIONAMENTO |  | PA-10670-LCD
141 | 13710 |  | PU | POMPA DA VUOTO | EDWARDS | E2M18 | 2012-07-30 | x
141 | 13896 |  | AN | POMPA DA VUOTO | KNF | N820FT-18 | 2012-08-19 | x
141 | 14127 |  | AP | POMPA DA VUOTO | PFEIFFER | G3170-80026 | 2013-05-02 | x
142 | 4238 |  | MC | PREPARATORE AUTOMATICO PIASTRE | PBI | ADD-SE
145 | 3984 |  | PU | PURIFICATORE D'ARIA | DANI | AP270
145 | 4088 |  | MC | PURIFICATORE ACQUA ULTRAPURO | STEROGLASS | PURELAB1
155 | 4837 |  | MC | PURIFICATORE PER DIOSSINE | LAB SERVIS ANALITICA | PP1
159 | 4538 |  | AP | PRODUTTORE ACQUA PURA | MILLIPORE | ZFMQ05001
159 | 4539 |  | AP | PRODUTTORE ACQUA PURA | ISCO | DST5
159 | 13077 |  | AN | PRODUTTORE DI ACQUA ULTRAPURA | AGILENT | NEW HUMAN POWER IT
161 | 9422 |  | AN | TERMOMETRO DIGITALE | X S ISTRUMENTS | TEMP 6 PT 100 THERMOMETER
161 | 9423 |  | AN | TERMOMETRO DIGITALE | X S ISTRUMENTS | TEMP 6 PT 100 THERMOMETER
161 | 9424 |  | AN | TERMOMETRO DIGITALE | X S ISTRUMENTS | TEMP 6 PT 100 THERMOMETER
161 | 9425 |  | AN | TERMOMETRO DIGITALE | X S ISTRUMENTS | TEMP 6 PT 100 THERMOMETER
161 | 9426 |  | AN | TERMOMETRO DIGITALE | X S ISTRUMENTS | TEMP 6 PT 100 THERMOMETER
161 | 9814 |  | AN | TERMOMETRO | DELTA OHM | HD9219
162 | 8462 |  | PU | SPETTROFOTOMETRO | DR LANGE | XION 500
163 | 3801 |  | PU | SPETTOFOTOMETRO A INFRAROSSI | PHILIPS | PYE UNICAM SP3-300
163 | 3960 |  | PU | SPETTROMETRO INFRAROSSO IN FT | JASCO | FT/IR-400
163 | 4094 |  | MC | SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PE | PARAGON 500
163 | 8480 |  | AP | SPETTROFOTOMETRO IR | PERKIN ELMER | SPECTRUM BX FT-IR
163 | 13442 |  | AN | SPETTROFOTOMETRO IR
164 | 3006 |  | AN | SPETTROFOTOMETRO UV | VARIANT | CARY 50 SCAN
164 | 3778 |  | PU | SPETTROFOTOMETRO UV | UNICAM | UV2-100
164 | 3934 |  | PU | SPETTROFOTOMETRO UV | SHIMADZU | UV-1601 CE
164 | 4125 |  | MC | SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | VARIAN | CARY 100 SCAN
164 | 4430 |  | AP | SPETTROFOTOMETRO UV-VISIBILE | CARY | CARI1
164 | 4975 |  | PU | SPETTROFOTOMETRO UV | SHIMADZU | UV-1601
164 | 13043 |  | AN | SPETTROFOTOMETRO U.V. | SHIMADZU | UV 1800
165 | 3071 |  | AN | SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO | PERKIN ELEMER | 3100
165 | 3084 |  | AN | SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO | VARIAN | SPECTRA AA ZEMAN220
165 | 3085 | 3084 | AN | SPETTROFOTOMETRO A RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV-VIS) | VARIAN | GTA 110
165 | 3658 |  | PU | SPETTROFOTOMETRO - ASSORBIMENTO ATOMICO | VARIAN | SPECT AA-640Z
165 | 3663 |  | PU | SPETTROFOTOMETRO - ASSORBIMENTO ATOMICO | VARIAN | SPECT AA-100
165 | 3935 |  | PU | SPETTROMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO | VARIAN | SPECTRA AA-20
165 | 4196 |  | MC | SPETTROFOTOMETRO AD EMISSIONE ATOMICO - ICP OTTICO | VARIAN | LIBERTY I2 ICP-AES
165 | 4438 |  | AP | SPETTROFOTOMETRO ASSORBIMENTO ATOMICO | VARIAN | SPETRAA-20PLUS
165 | 4713 |  | MC | SPETTOFOTOMETRO A.A. | VARIAN | SPECTRA ZEEMAN 22Z
165 | 4715 |  | MC | SPETTROFOTOMETRO A.A. | VARIAN | SPECTRAA 220FS
165 | 4803 | 4713 | MC | AUTOCAMPIONATORE | VARIAN | ISD 97/100
165 | 4803 |  | AP | SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO | VARIAN | SPECTRAA 220Z
165 | 4805 | 4803 | AP | AUTOCAMPIONATORE | VARIAN | PSD110
165 | 12762 |  | PU | SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO | ZEEMAN | AANALYST 600
165 | 12902 |  | AN | SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO | ZEEMAN | AANALYST 600
168 | 3141 | 3142 | AN | SPETTROFOTOMETRO DI MASSA | HP | MASS-SELECTIVE-DETECTOR 5973 G1098A
168 | 9430 | 9429 | AP | SPETTROMETRO DI MASSA | THERMO | TRACE DSQ
168 | 9437 | 9436 | MC | SPETTOMETRO DI MASSA | THERMO | POLARIS-Q
168 | 12504 | 12503 | AN | SPETTROMETRO DI MASSA |  | 5975MSD
168 | 12889 | 12888 | AN | SPETTROMETRO DI MASSA |  | 5975 XL MSD
168 | 12896 | 12895 | AN | APPARECCHIO PER RAFFREDDARE E RICICLARE ACQUA |  | G1879B
168 | 12901 | 13067 | MC | APPARECCHIO PER RICICLARE ACQUA "CHILLER" | AGILENT | G187913
168 | 12901 | 12895 | AN | AUTOCAMPIONATORE |  | G3226A ASX-500
168 | 13068 | 13067 | MC | AUTOCAMPIONATORE | AGILENT | G3286A ASX500
168 | 13363 | 13362 | PU | SPETTROMETRO DI MASSA | AGILENT | MSD/SD 5975 C (G3172A)
168 | 13371 | 13370 | PU | SPETTROMETRO DI MASSA | AGILENT | MSD/DS5975 C (G3172A)
168 | 13708 | 13707 | PU | AUTOCAMPIONATORE |  | G3286A ASX 500 | 2012-07-30 | x
168 | 14124 | 14123 | AP | SPETTROMETRO DI MASSA | AGILENT | MSD/DS 5975C | 2013-03-22 | x
168 | 14167 |  | AP | SPETTROMETRO DI MASSA | THERMO | EXACTIVE | 2013-04-01 | x
168 | 14168 | 14167 | AP | POMPA UHPLC | THERMO | ACCELA 600 | 2013-04-01 | x
168 | 14169 | 14167 | AP | AUTOCAMPIONATORE | THERMO | ACCELA AS | 2013-04-02 | x
168 | 14170 | 14167 | AP | GENERATORE DI AZOTO | THERMO | LC-MS 35 | 2013-04-03 | x
168 | 14171 | 14167 | AP | POMPA DA VUOTO | SOGEVAC | SV 40 | 2013-04-04 | x
168 | 13051 | 13067 | MC | PRODUTTORE DI ACQUA ULTRAPURA | AGILENT | NEW HUMAN POWER IT
168 | 11140 |  | CAMERINO | SPETTOMETRO DI MASSA | VARIAN | SERIES 634
168 | 13707 |  | PU | SPETTROMETRO AD EMISSIONE | ICP MC | G3281A 7700 SERIES
168 | 13067 |  | MC | SPETTROMETRO AD EMISSIONE ICP MS | AGILENT | 7500CX SERIES
168 | 12895 |  | AN | SPETTROMETRO AD EMISSIONE ICP-MS |  | 7500CX
168 | 10094 | 10093 | PU | SPETTROMETRO DI MASSA | THERMO ELETRON | TRACE GC2000
169 | 3194 |  | AN | STAZIONE MICROCLIMATICA | TCR TECORA | NEAT STRESS CONFORT ANALIZZER HSA 832
169 | 3230 |  | AN | STAZIONE MICROCLIMATICA | TCR TECORA | MICROCLIMA
170 | 11156 |  | CAMERINO | STERILIZZATRICE | PABISH | TOP-WASHER 15
170 | 11157 |  | CAMERINO | STERILIZZATRICE | FEDEGARI | F7048
171 | 3178 |  | AN | STUFA ESSICCATRICE | PBI INTERNATIONAL | MICRA 9
171 | 3337 |  | AN | STUFA ESSICCATRICE | ISCO | NS92001
171 | 3338 |  | AN | STUFA ESSICCATRICE | WTB BINDER | TYPE
171 | 3482 |  | AN | STUFA ESSICCATRICE | RESTELLI | RN 300/3
171 | 3604 |  | PU | STUFA ESSICATRICE | MPM INSTRUMENTS | M400VF
171 | 3647 |  | PU | STUFA ESSICATRICE | HOTPACK | VACUM OVEN
171 | 3930 |  | PU | STUFA TERMOSTATICA | WTB BINDER | IP 20
171 | 4061 |  | MC | STUFA ESSICATRICE | G | M710
171 | 4075 |  | MC | STUFA ESSICATRICE | REGATERM
171 | 4232 |  | MC | STUFA ESSICATRICE | ISCO | NSE 100
171 | 4283 |  | MC | STUFA | FIRLABO | AC120
171 | 4404 |  | AP | STUFA ESSICATRICE | MARIO DELLA PR
171 | 4405 |  | AP | STUFA ESSICATRICE | JOUAN
171 | 4547 |  | AP | STUFA ESSICATRICE |  | SH80
171 | 4647 |  | AP | STUFA A SECCO | WTB BINDER | F400
171 | 4997 |  | PU | STUFA A SECCO | PBI INTERNATIONAL | REOGORIGIT 16003
171 | 8073 |  | PU | STUFA A SECCO | BINDEN | EDS3
171 | 8448 |  | MC | STUFA | ISTRUMENTS | M120VF
171 | 8484 |  | AP | STUFA ESSICATRICE | MPM INSTRUMENTS | M1000-VF
171 | 13333 |  | AN | STUFA A VENTILAZIONE FORZATA |  | STF-FR FALC
171 | 14222 |  | PU | STUFA A SECCO | MEMMERT | UFE700 | 2013-05-31 | x
171 | 14223 |  | PU | TERMOSTATO A SECCO | LABERNET | ACCUBLOCK | 2012-05-31 | x
177 | 4259 |  | MC | TRANSILLUMINATORE | MICROTOX | 500 ANALYZER
178 | 3915 |  | PU | TURBIDIMETRO | HACH | 2100-A
190 | 3510 |  | PU | OMOGENIZZATORE | PBI | STOMACHER LAB-BLENDER 400
190 | 3511 |  | PU | OMOGENIZZATORE | PBI | STOMACHER LAB-BLENDER 400
190 | 4217 |  | MC | OMOGENIZZATORE | PBI | BA 6021/ STOMACHER 400
190 | 4288 |  | MC | OMOGENIZZATORE | PBI | MAXI
190 | 4406 |  | AP | OMOGENIZZATORE | EDMUND BUHLE | 7400 H04
190 | 4638 |  | AP | OMOGENIZZATORE | PBI | STOMACHER 400
190 | 13730 |  | MC | OMOGENIZZATORE BLIXER
182 | 10407 |  | PU | MASSA CERTIFICATA DI PRIMA LINEA
182 | 4833 |  | AN | MASSA CERTIFICATA DI PRIMA LINEA
182 | 4999 |  | AP | MASSA CERTIFICATA DI PRIMA LINEA | ZWEBEL | XPCOF1
182 | 4971 |  | MC | MASSA CERTIFICATA DI PRIMA LINEA | METTLER TOLEDO 50g
182 | 4972 |  | MC | MASSA CERTIFICATA DI PRIMA LINEA | METTLER TOLEDO 1g
182 | 4973 |  | MC | MASSA CERTIFICATA DI PRIMA LINEA | METTLER TOLEDO 100g
182 | 4974 |  | MC | MASSA CERTIFICATA DI PRIMA LINEA | METTLER TOLEDO 1mg
207 | 4985 |  | MC | CATENA TERMOMETRICA | DELTA OHM | HD9219
207 | 4986 |  | MC | CATENA TERMOMETRICA | DELTA OHM | HD9220
207 | 8091 |  | AN | CATENA TERMOMETRICA | DELTA OHM | HD9221
207 | 9814 |  | AN | CATENA TERMOMETRICA | DELTA OHM | HD9222
207 | 4952 |  | PU | CATENA TERMOMETRICA | DELTA OHM | HD9223
207 | 14152 |  | AP | CATENA TERMOMETRICA | TESTO | 735
207 | 10445 |  | AP | CATENA TERMOMETRICA | HANNA INSTRUMENTS | HI9060